OCENA OBSZAROWA JAKOŚĆI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO KONSUMENTÓW DLA POWIATU ŁOBESKIEGO

ZA ROK 2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 338) zgodnie z art. 12 ust. 1 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 537) oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt. 1,2,3, ust. 4 pkt. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań próbek wody oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych i protokołach poboru próbek dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego.

1. Zaopatrzenie w wodę na terenie powiatu łobeskiego.

W 2022r. powiat łobeski zaopatrywany był w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 63 wodociągi. Wśród nich:

- 60 to wodociągi zbiorowego zaopatrzenia, które zarządzane są przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;

- 3 to podmioty produkujące wodę, wykorzystujące wodę z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej.

Według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie pozyskanych od producentów wody w powiecie łobeskim z wody docierającej do konsumentów wodociągami sieciowymi, spełniającymi obowiązujące normy na koniec roku 2022 korzystało 35 306 mieszkańców powiatu łobeskiego.

Wodociągi zaopatrujące mieszkańców powiatu w wodę do spożycia klasyfikuje się na podstawie ilości wody jaką produkują. Podział ten przedstawia się następująco:

- Wodociągi o średniej dobowej produkcji < 100m3 /d                     54 wodociągi,

- Wodociągi o średniej dobowej produkcji  od 101-1000m3 /d         5 wodociągów,

- Wodociągi o produkcji wody 1001 - 10 000 m3/dobę                      1 wodociąg

- Inne podmioty zaopatrujące w wodę                                                  3 wodociągi.

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie pobrali 129 próbek wody do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów grupy A lub A i B zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia:

♦ badane parametry objęte monitoringiem grupy A:

mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C

♦ badane parametry objęte monitoringiem grupa B:

mętność, barwa, zapach, przewodność właściwa, stężenie jonów wodoru (pH), smak, twardość, utlenialność,  amonowy jon,  azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan, fluorki, miedź, ołów,  kadm, nikiel ,chrom,  glin,  siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, 1-2-dichloroetan,                                  Σ Trichloroetenu i tetrachloroetenu,  benzo(a)piren,   Σ WWA, pestycydy, Σ pestycydów, cyjanki, bor, benzen, ogólna liczba mikroorganizmów w 22º C, bakterie grupy coli,  Escherichia coli, enterokoki kałowe.

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań/pomiarów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie wydawał orzeczenia o jakości wody do spożycia.

Punkty poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia ustalono w stacjach uzdatniania wody oraz w wyznaczonych miejscach na sieci wodociągowej tj. u odbiorców.

Podmiotami odpowiedzialnymi za jakość dostarczanej wody są jej producenci lub rozprowadzający. Mają oni za cel w taki sposób uzdatnić oraz dystrybuować wodę, aby jej parametry u odbiorcy były zgodne z obowiązującymi normami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jakość wody była monitorowana również przez jej producentów w ramach realizacji kontroli wewnętrznej. Uzyskane wyniki przedstawiane są Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, który dokonał ich oceny. Badania wykonywano w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych o udokumentowanym systemie jakości badań zatwierdzonym przez organy Inspekcji Sanitarnej.

2. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność oraz dostarczających wodę                               z wodociągów i indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej, do budynków użyteczności publicznej oraz do budynków zamieszkania zbiorowego.

W Tabeli nr 1 zestawiono informacje:

a) wykaz producentów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaopatrujących ludność powiatu łobeskiego dla poszczególnych gmin w ramach zaopatrzenia zbiorowego i lokalnego, w tym podmiotów wykorzystujących wodę z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej

b) dane dotyczące wielkości produkcji wody,

c) miejscowości i liczbę zaopatrywanej ludności,

d) sposób uzdatniania i dezynfekcji wody

e) kwestionowane parametry i ocenę jakości wody dostarczanej mieszkańcom powiatu łobeskiego w trakcie i na koniec 2022 roku przez poszczególne ujęcia wody pitnej.

Tabela nr 1.

• Wodociągi zaopatrujące mieszkańców w wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

| Wodociągi sieciowe/ Producenci wody |  | Nazwa wodociągu zaopatrywane miejscowości* | Wielkość produkcji wody [m3/d] | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Sposób uzdatniania wody** | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów | Ocena jakości wody na koniec 2022r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne, 73 - 150 Łobez, ul. Wojska Polskiego 17 Miasto i Gmina Łobez (15 wodociągów) | 1 | Łobez, Bonin, Budziszcze, Łobżany, Prusinowo, Trzeszczyna, Dalno, Przyborze | 1500 | 10365 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Dobieszewo | 13,0 | 143 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Unimie | 37,0 | 109 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 4 | Meszne, Zachełmie | 10,0 | 125 | Brak | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Grabowo, Byszewo | 44,0 | 201 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Rożnowo | 13,5 | 130 | Odżelazianie, odmanganianie Wymiana jonowa | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Zajezierze | 24,0 | 187 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 8 | Rynowo | 10,0 | 117 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 9 | Wysiedle | 24,4 | 138 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 10 | Suliszewice, Niegrzebia | 94,5 | 310 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 11 | Worowo | 16,0 | 202 | Odżelazianie, odmanganianie Wymiana jonowa | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 12 | Poradz, Klępnica | 23,3 | 231 | brak | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 13 | Karwowo | 18,6 | 155 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 14 | Zagórzyce | 14,0 | 134 | Odżelazianie, odmanganianie Wymiana jonowa | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 15 | Bełczna | 35 | 328 | Odżelazianie, odmanganianie (filtracja, napowietrzanie) | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
| Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 72 – 210 Dobra, ul. Wojska Polskiego 23 Miasto i Gmina Dobra (7 wodociągów) | 1 | Dobra | 232,0 | 2190 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Błądkowo | 24,0 | 160 | Odżelazianie, odmanganianie (filtracja, napowietrzanie) Kolumna jonitowa (redukcja azotanów) | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Krzemienna | 22,3 | 265 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 4 | Bienice | 33 | 280 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Tucze | 44 | 255 | Odżelazianie, odmanganianie | Mn-221µg/l | Na jakość wody wydano decyzję administracyjną. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (płukanie, remont filtrów), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie. |
|  | 6 | Dobropole, Grzęzienko, Grzęzno | 97 | 410 | Odżelazianie, odmanganianie, kolumny jonowymienne | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Wojtaszyce, Wrześno, Zapłocie | 49,3 | 400 | Odżelazianie, odmanganianie | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22˚C->300 jtk/1 ml | Na jakość wody wydano decyzję administracyjną. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (płukanie i dezynfekcja sieci), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie. |
| Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., 72-315 Resko, ul. Kościuszki 7 Miasto i Gmina Resko (14 wodociągów) | 1 | Resko, Komorowo, Luboradz, Łabuń Mały, Mokronos, Policko, Prusim | 510 | 4382 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Miłogoszcz | 9 | 83 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Przemysław Wodociąg Przemysław od 26.09.2022r. podłączony do wodociągu Krosino | 59 | 185 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 4 | Dobrzyca | 16 | 54 | Brak uzdatniania | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Ługowina, Święciechowo, Piaski | 41 | 310 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Łosośnica, Siwkowice, Taczały, Łosośniczka | 45 | 436 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Gardzin, Gozdno | 25 | 185 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 8 | Łabuń Wielki | 48 | 423 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 9 | Dorowo | 13 | 103 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 10 | Iglice | 11 | 144 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 11 | Smólsko | 23 | 91 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 12 | Naćmierz Wodociąg Naćmierz od 01.01.2023r. podłączony do wodociągu Krosino | 13 | 73 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 13 | Lubień Górny, Lubień Dolny, Łagiewniki | 64 | 311 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 14 | Krosino, Mołstowo, Sosnowo, Sosnówko, Starogard | 95 | 776 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
| Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10 72-100 Goleniów Miasto i Gmina Węgorzyno (13 wodociągów) | 1 | Węgorzyno, Gościsław, Połchowo, Nowe Węgorzynko, Runowo Pom., Stare Węgorzynko | 419,31 | 3914 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Brzeźniak | 17,38 | 98 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Dłusko | 8,57 | 60 | Odżelazianie, odmanganianie (filtracja, napowietrzanie) | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 4 | Rogówko | 9,68 | 88 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Winniki | 20,99 | 119 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Chwarstno, Trzebawie | 33,4 | 200 | Odżelazianie, odmanganianie | Mn-52 µg/l | Na jakość wody wydano decyzję administracyjną. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (płukanie filtrów i sieci), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie. |
|  | 7 | Mieszewo, Mielno, Zwierzynek | 57,01 | 724 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 8 | Cieszyno | 32,08 | 225 | Odżelazianie, odmanganiani | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 9 | Przytoń | 22,44 | 211 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 10 | Sielsko, Kraśnik łobeski, Lesięcin, Runowo | 135,59 | 830 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 11 | Wiewiecko, Ginawa | 29,63 | 422 | Kolumny jonitowe | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 12 | Gościsław | 7,55 | 208 | Odżelazianie, | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 13 | Podlipce | 6,55 | 103 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono. | Przydatna do spożycia |
| Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10 72-100 Goleniów Gmina Radowo Małe (11 wodociągów) | 1 | Radowo Małe, Borkowo, Czachowo, Rekowo, Siedlice, Sułkowo | 190,55 | 1709 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Borkowo Wielkie | 21,03 | 152 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Dobrkowo | 7,41 | 46 | Odżelazianie, odmanganianie | Żelazo Fe-1604 µg/l Mętność M-28,6 NTU | Na jakość wody wydano decyzję administracyjną. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (płukanie), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie. |
|  | 4 | Karnice | 9,81 | 100 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Radowo Wielkie | 81,42 | 177 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Strzmiele | 12,1 | 67 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Rogowo, Dargomyśl, Sienno Dolne, Sienno Górne, Uklejki | 32,11 | 367 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 8 | Pogorzelica, Orle, Żelmowo | 60,32 | 382 | brak | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 9 | Gostomin, Gildnica, Radzim, Troszczyno, Wołkowo | 48,51 | 387 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 10 | Smorawina | 7,84 | 88 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 11 | Mołdawin, Mołdawinek | 25,12 | 238 | brak | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
| • Wodociągi dostarczające wodę z indywidualnych ujęć, w ramach działalności gospodarczej, do budynków użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwo Agroturystyczne Grzegorz Kotwicki Tarnowo 1, 73-150 Łobez | 1 | Wodociąg na potrzeby Gospodarstwa Agroturystycznego (pokoje gościnne i kuchnia) | 5,0 | Woda na potrzeby gospodarstwa agroturystycznego (goście, żywienie, personel, pracownicy) | Odżelazianie, (filtracja, napowietrzanie, ozonowanie) | Nie stwierdzono | w badanym zakresie przydatna do spożycia |
| KOSCHEM Spółka z o.o., Stare Węgorzynko, 73-155 Węgorzyno | 2 | Woda na potrzeby zakładu produkcyjnego (produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych) | 17,5 | Woda na potrzeby produkcji, socjalne dla pracowników | Odżelazianie, odmanganianie (filtracja, napowietrzanie) zmiękczanie | Nie stwierdzono | w badanym zakresie przydatna do spożycia |
| IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Resko,ul. Żeromskiego 44A, 72-315 Resko | 3 | Woda na potrzeby zakładu produkcyjnego (produkcja mebli z płyty klejonej) | 4,0 | Woda na potrzeby produkcji, socjalne dla pracowników | Odżelazianie, odmanganianie (filtracja, napowietrzanie) zmiękczanie | Nie stwierdzono | w badanym zakresie przydatna do spożycia |

* pogrubiona miejscowość wskazuje na lokalizację ujęcia wody dla danej sieci wodociągowej

** odżelazianie, odmanganianie: napowietrzanie, filtracja pospieszna, ozonowanie, dezynfekcja doraźna (wystąpienie zanieczyszczeń mikrobiologicznych)  i w sytuacjach awaryjnych, przy użyciu podchlorynu sodu

3. Przekroczenia dopuszczalnych wartości badanych parametrów na podstawie których prowadzono postępowanie administracyjne obligujące do doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań sanitarnych wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.

Podstawę do sporządzenia oceny w 2022r. stanowiły szczegółowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W przypadkach kiedy woda nie spełniała wymagań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Łobzie, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia wszczynał postępowanie administracyjne, wydawał decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia nakazujące doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań sanitarnych.

W roku 2022 wydane były 4 decyzje warunkowo dopuszczające wodę do spożycia na okres 30  dni oraz 3 decyzje zmieniające w zależności od podejmowanych działań naprawczych (wymiana złoża, płukanie filtrów, płukanie sieci).

Warunkowe przydatności wody do spożycia dotyczyły ponadnormatywnych wartości parametrów fizyko-chemicznych: mętności, manganu i żelaza oraz zawyżonej zawartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w następujących wodociągach zbiorowego zaopatrzenia:

- Wodociąg Wojtaszyce, gm. Dobra - zawyżona zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C : ˃ 300 µg/l. Na jakość wody wydano decyzję administracyjną oraz decyzję zmieniającą termin wykonania obowiązku o 30 dni. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (płukanie i dezynfekcja sieci), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie.

-Wodociąg Tucze, gm. Dobra- zawyżona zawartość manganu Mn-221µg/l. Na jakość wody wydano decyzję administracyjną oraz dwie decyzje zmieniające termin wykonania obowiązku -łącznie o 60 dni. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (płukanie, remont filtrów), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie.

-Wodociąg Dobrkowo, gm. Radowo Małe- zawyżona zawartość żelaza Fe-1604 µg/l oraz mętności M-28,6 NTU. Na jakość wody wydano decyzję administracyjną. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (płukanie sieci, płukanie filtrów), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie.

- Wodociąg Chwarstno, gm. Węgorzyno - zawyżona zawartość Mn-52 µg/l. Na jakość wody wydano decyzję administracyjną. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (płukanie sieci, płukanie filtrów), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie.

Charakterystyka poszczególnych parametrów oraz możliwe konsekwencje zdrowotne ich przekroczeń stwierdzonych w wodzie przeznaczonej do spożycia:

Kwestionowane parametry w 2022r. w wodzie przeznaczonej do spożycia to: mangan, mętność, żelazo, ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C.

Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej zawartości manganu nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednakże może prowadzić do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody oraz może być powodem problemów w eksploatacji sieci wodociągowej, przede wszystkim w postaci wytrącania się osadów i konsekwencji być przyczyną zgłaszania reklamacji przez odbiorców.

Analiza zdrowotna poszczególnych parametrów w wodzie do spożycia wskazywała na pojawienie się w jednym z ujęć zanieczyszczeń mikrobiologicznych – ogólna liczba mikroorganizmów.

Mikroorganizmy są rozpowszechnione w środowisku, a organizm człowieka styka się z nimi nieprzerwanie i narażony jest na kontakt ze znacznie większą ich liczbą niż poprzez spożywaną wodę, np. przyjmując je wraz z pożywieniem. Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi. Mianem tym określa się mikroorganizmy, które nie stanowią zagrożenia dla osób zdrowych, mogą natomiast stawać się przyczyną zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia, osób przebywających w szpitalach na oddziałach intensywnej opieki czy salach pooperacyjnych. Wyróżnia je także szczególna droga wnikania do organizmu, gdyż do zakażenia nie dochodzi drogą pokarmową, ale poprzez drogi oddechowe i miejsca naruszenia ciągłości tkanek (rany, oparzenia, kaniulacja żył i tętnic).

Mętność wody do spożycia jest wywoływana drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie do spożycia na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia cząsteczek pochodzących z osadów w sieci wodociągowej. Woda o wysokiej mętności może chronić organizmy przed działaniem środków dezynfekcyjnych i może pobudzać wzrost bakterii. Podwyższona mętność wody nie ma znaczenia zdrowotnego dla konsumentów, natomiast ujemnie wpływa na jej wygląd i akceptowalność.

Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej wartości żelaza nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Podwyższone stężenie żelaza może wpłynąć niekorzystnie na dystrybucję wody. Żelazo wytrąca się z wody i tworzy warstwy z osadów gromadzących się wewnątrz przewodów. Osady te w wyniku zakłóceń przepływu wody w sieci często są uruchamiane i przedostają się do odbiorców wody. Takie sytuacje poza pogorszeniem walorów estetycznych prowadzić może do uszkodzenia armatury sanitarnej.

4. Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na terenie powiatu łobeskiego.

Odbiorcy usług korzystający z wody do spożycia z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia oraz z pozostałych wodociągów na terenie powiatu łobeskiego w 2022 roku nie zgłaszali reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W roku 2022 przerwy w dostawie wody zdarzały się sporadycznie i były krótkotrwałe. Spowodowane były m. in. remontami, awariami sieci wodociągowej, krótkotrwałymi wyłączeniami prądu oraz dezynfekcją sieci. Awarie usuwane były niezwłocznie, w możliwie krótkim czasie.

Zgodnie z wymaganiem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023r., poz. 537) przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne informowały tut. Inspekcję o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody.

5. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

Decyzje oceniające wodę jako warunkowo przydatną do spożycia, zostały wydane po przeanalizowaniu ryzyka zdrowotnego z określeniem zasad i terminu podejmowanych działań naprawczych. Do działań naprawczych, jakie przeprowadzili administratorzy w wodociągach, w których wystąpiła niewłaściwa jakość wody do spożycia, należały: płukania instalacji wodociągowej i/lub urządzeń uzdatniających, przegląd i uzupełnianie złóż filtracyjnych.

6. Szacowanie ryzyka zdrowotnego - wnioski.

Analiza zdrowotna poszczególnych parametrów w wodzie do spożycia wskazuje, że przekroczenia parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych we wszystkich przypadkach odnotowano w wodzie pobieranej z urządzeń wodociągowych o dobowej produkcji  poniżej 100m3/d. Najczęściej przekroczenia dotyczyły mętności, stężenia związków manganu, związków żelaza oraz ogólnej licby mikroorganizmów w 22°C. Przekroczenia dopuszczalnych wartości w wodzie pitnej związków manganu, żelaza i mętności,  wpływało na pogorszenie cech organoleptycznych wody  (najczęściej mętności i czasami barwy, zapachu oraz smaku). Zwiększona zawartość związków manganu, żelaza lub podwyższonej mętności nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia nie zaproponowała opartej na przesłankach zdrowotnych dopuszczalnej wartości manganu w wodzie do spożycia. W rozporządzeniu MZ najwyższe dopuszczalne wartości dla żelaza i manganu przyjęto nie z powodu zagrożenia zdrowia ludzi w razie przekroczenia tych wartości, lecz z uwagi na fakt, że wyższe wartości stężenia mogą prowadzić do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody. Ze względu na wzrost barwy i mętności oraz metaliczny posmak może budzić uzasadnione zastrzeżenia konsumentów. Ponadto woda, w której stężenie manganu przekracza dopuszczalne normy, może być powodem problemów w eksploatacji sieci wodociągowej, sprzyjać wytrącaniu się osadów (czerwono-brązowych w przypadku żelaza lub czarnych, mazistych w przypadku manganu). Osady te mogą sprzyjać rozwojowi bakterii powodując wtórne zanieczyszczenie wody, ponadto nieskuteczne usuwanie manganu może także wywoływać zmiany smaku i zapachu wody.

Przekroczenia parametrów mikrobiologicznych (ogólna liczba mikroorganizmów) nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Namnażanie się bakterii może sprzyjać lub powodować korozję przewodów systemów wodnych, pogarszać jakość organoleptyczną wody (smak, zapach, barwę), przyspieszać rozkład obecnego w systemie dystrybucji wody środka dezynfekcyjnego i implikować tworzenie się biofilmu.

Prowadzenie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez Państwową Inspekcję Sanitarną jest jedną z najistotniejszych kwestii. Ma na celu zapewnienie mieszkańcom wody o jak najlepszej jakości, ale przede wszystkim poprzez badania laboratoryjne daje odpowiedź jaki skład fizykochemiczny, mikrobiologiczny i organoleptyczny ma woda dostarczana do mieszkańców powiatu, i daje możliwość wychwycenia sytuacji, w których dochodzi do pogorszenia jakości wody. Odstępstwa od dopuszczalnych wartości w krótkim czasie nie klasyfikują wody jako niezdatnej do picia.

Po analizie jakości wody oraz elementów ryzyka zdrowotnego dla konsumentów związanego ze spożyciem wody, na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia mieszkańców powiatu łobeskiego korzystających z wody dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe i przez inne podmioty dostarczające wodę.