**Wykaz budynków i charakterystyka dla poszczególnych lokalizacji**

**I. Dane techniczne posesji przy ul. Drogowców 6 w Jaworznie**

1. Przeznaczenie budynku: Urząd

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Rodzaj budynku/funkcja** | BUDYNEK ADMINISTRACYJNY | |
| 2 | **Adres nieruchomości** | 43-600 JAWORZNO, UL. DROGOWCÓW 6 | |
| 3 | **Rok budowy** | BRAK DATY – ROZBUDOWA W ROKU 2006 | |
| 4 | **Inwentaryzacja** | Data sporządzenia: 2008 r. | |
| 5 | **Zestawienie powierzchni  i kubatur** | powierzchnia zabudowy (m2) | 389,45 |
| powierzchnia użytkowa (m2) ogółem | **903,77** |
| kubatura (m3) | 3985 |
| ilość kondygnacji | 3 |
| podpiwniczenie | tak |
| 6 | **Opis** | dach | Stropodach wentylowany |
| elewacja | Tynk akrylowy, styropian  6 i 8 cm |
|  | | | |
| 7 | **Wyposażony w instalacje** | elektryczna | tak |
| odgromowa | tak |
| Kotłownia CO gazowa | tak |
| wodno-kanalizacyjna, ciepła woda  z centralnego ogrzewania (bojler) | tak |
| wentylacji grawitacyjnej | tak |
| klimatyzatory | 13 szt. |
|  |  | Odnawialne źródła energii | brak |
|  |  | Centralny system chłodzenia | brak |
|  |  | Prace termomodernizacyjne po 2011 r. | nie było |

**II. Dane techniczne posesji przy ul. Fitelberga 1 w Mikołowie**

1. Przeznaczenie budynku: Urząd

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Rodzaj budynku/funkcja** | BUDYNEK ADMINISTRACYJNY | |
| 2 | **Adres nieruchomości** | 43-195 MIKOŁÓW, UL. FITELBERGA 1 | |
| 3 | **Rok budowy** | ok. 1970 | |
| 4 | **Inwentaryzacja** | Data sporządzenia: 2008 r. | |
| 5 | **Zestawienie powierzchni  i kubatur** | powierzchnia zabudowy (m2) |  |
| powierzchnia użytkowa (m2) ogółem | **585,78** |
| kubatura (m3) | 1462,5 |
| ilość kondygnacji | 1 |
| podpiwniczenie | nie |
| 6 | **Opis** | dach | pokryty papa |
| elewacja | Tynk akrylowy, ściany  w systemie firmowym na płycie |
|  | | | |
| 7 | **Wyposażony w instalacje** | elektryczna | tak |
| odgromowa | tak |
| Kotłownia CO gazowa (wymiana pieca  styczeń 2010 r.) | tak |
| wodno-kanalizacyjna, ciepła woda  z centralnego ogrzewania (bojler) | tak |
| wentylacji grawitacyjnej | tak |
| klimatyzatory | 2szt. |
|  |  | Odnawialne źródła energii | brak |
|  |  | Centralny system chłodzenia | brak |
|  |  | Remont budynku 14.12.2020 r. | tak |


**III. Dane techniczne posesji przy ul. Chudowskiej 1 w Zabrzu**

1. Przeznaczenie budynku: Urząd

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Rodzaj budynku/funkcja** | BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWA-GARAŻOWY | |
| 2 | **Adres nieruchomości** | 41-810 ZABRZE, UL. CHUDOWSKA 1 | |
| 3 | **Rok budowy** |  | |
| 4 | **Inwentaryzacja** |  | |
| 5 | **Zestawienie powierzchni  i kubatur dla całości budynku** | powierzchnia zabudowy (m2) | 1783,71 |
| powierzchnia użytkowa (m2) ogółem | **1662,30** |
| kubatura (m3) | 11237,00 |
| ilość kondygnacji | 1 |
| podpiwniczenie | NIE |
| 6 | **Opis** | dach | PŁYTY WARSTWOWE  Z RDZENIEM SYROPIANOWYM |
| elewacja | PŁYTY WARSTWOWE  Z RDZENIEM SYROPIANOWYM |
|  | | | |
| 7 | **Wyposażony w instalacje** | elektryczna | tak |
| odgromowa | tak |
| Kotłownia olejowa | tak |
| wodno-kanalizacyjna, ciepła woda  z centralnego ogrzewania (bojler) | tak |
| wentylacji grawitacyjnej | tak |
| klimatyzatory | 1 szt. |
|  |  | Odnawialne źródła energii | brak |
|  |  | Centralny system chłodzenia | brak |
|  |  | Prace termomodernizacyjne po 2011 r. | nie było |

Rysunek inwentaryzacyjny BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWA-GARAŻOWY

41-810 ZABRZE, UL. CHUDOWSKA 1 z zaznaczeniem części pomieszczeń wymagających wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku



pomieszczenia wymagających wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku