Garwolin, dnia 28.01.2025 r.

HK.9027.1.13.2025

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6

08-420 Miastków Kościelny

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

za 2024 rok dla gminy Miastków Kościelny

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

i w oparciu o wydaną ocenę jakości wody nr: HK.9027.1.139.2024 z dnia 20.12.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie                                         stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  za  2024 r.                                                       w gminie Miastków Kościelny

zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Ryczyska o produkcji

od 100 do 1000 m3/dobę

zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 10 pobranych próbkach wody do badań z ww. wodociągu, w zakresie mikrobiologicznym 
i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda Uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany podchloryn sodu.

Wodociąg Ryczyska produkował średnio w 2024 r.  687 m3 wody/dobę, zaopatrując 
w nią  4448 mieszkańców.

Zaopatruje w wodę gminę Miastków Kościelny oraz miejscowości: Chęciny, Łąki i Piaski 
w gminie Górzno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2024 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody od mieszkańców zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Ryczyska i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody w ww. wodociągu.

Wobec  powyższego  woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny zgodnie z zał. nr 1a             i 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują

1. Adresat;

2. Aa.