HŚ.9020.2.5.2026.AK

Skierniewice, dnia $data_podpisu r.

Gmina Godzianów

ul. Klonowa 5

96-126 Godzianów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)

stwierdza

przydatność wody wodociągu Płyćwia do spożycia

UZASADNIENIE

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Płyćwia czyli Gmina Godzianów przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych do badania w dniu:

- 25.03.2026 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody w Płyćwi, sprawozdanie z badań nr 866/2026-W-1 z dnia 30.03.2026 r. oraz z dwóch punktów na sieci tj. w budynku prywatnym w Płyćwi nr 33 i w Płyćwi nr 41, sprawozdanie z badań nr 866/2026-W-2 i nr 866/2026-W-3 dnia 30.03.2026 r.

Badania zostały wykonane w związku ze stwierdzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Płyćwia, decyzja własna z dnia 30.01.2026 r., znak: HŚ.9020.2.5.2026.AK, zmieniona decyzją z dnia 04 marca 2026 r., znak: HŚ.9020.2.5.2026.KF.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, a także wyniki badań kontrolnych w zakresie parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h wykonanych przez inspekcję sanitarną prób wody pobranych do badań w dniu 07.04.2026 r., raport z wyników badań nr PBŚiŚP.9051.505.153.2026 z dnia 10.04.2026 r. stwierdza się, że jakość wody wodociągu Płyćwia odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Wykonany został obowiązek nałożony na Gminę Godzianów w decyzji z dnia 30.01.2026r., znak: HŚ.9020.2.5.2026.AK.

$imie_nazwisko_podpisujacego

$stanowisko_podpisujacego

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- Adresat

- a/a