## Arkusz1
Załącznik Nr 1/18
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 18 – LE - Termometr elektroniczny (6 sztuk)
ZPO.272.2.31.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | jednostka miary | zaoferowane parametry | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
Termometr elektroniczny z zewnętrznym czujnikiem
1. | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | 2 | szt
2. | urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | Czujnik temperatury umieszczony w zamkniętej fiolce o poj. co najmniej 5 ml
4. | Termometr elektroniczny z sondą na kablu
5. | Dokładność pomiaru temperatury: co najmniej 0,3°C
6. | Rozdzielczość pomiaru temperatury: nie mniej niż 0,1°C
7. | Zakres pomiarowe: (-50 do +70°C) ± 5 °C
8. | Zasilanie: baterie lub akumulator
9. | Możliwość zamocowania na ścianie lub ustawienia na płaskiej powierzchni
10. | Wybór jednostki: stopnie Celsjusza
11. | kabel sondy: ok. 3 m
12. | Pamięć pomiarów minimum i maksimum
13. | Zegar i kalendarz
14. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
15. | Urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzającym wzorcowanie dla obu czujników w punktach: Czujnik 1: w 2°C i w 8°C, Czujnik 2: w -20°C i w 2°C w punktach temperaturowych: w 2°C i w 8°C
Termometr elektroniczny z sondą
1. | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | 1 | szt
2. | urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | termometr do łaźni wodnej
4. | zakres 0°C do 100°C
5. | rozdzielczość ± 0,01°C
6. | dokładność czujnika nie mniej niż ± 0,05°C
7. | klasa szczelnosci IP65
8. | pomiar w °C
9. | zasilanie z akumulatora lub baterie
10. | podświetlenie ekranu
11. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
12. | urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzającym wzorcowanie urządzenia w punktach temperaturowych: 47°C ; 48,5°C; 50°C
Termometr elektroniczny z dwoma zewnętrznymi czujnikami (sondami)
1. | urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | 3 | szt
2. | urządzenie aktualnie produkowane na rynku
3. | Czujniki temperatury umieszczone w zamkniętych fiolkach o poj. co najmniej 5 ml
4. | Podwójny termometr elektroniczny z sondami na kablu
5. | Dokładność pomiaru temperatury: co najmniej 0,3°C
6. | Rozdzielczość pomiaru temperatury: nie mniej niż 0,1°C
7. | Zakres pomiarowe: (-50 do +70°C) ± 5 °C
8. | Zasilanie: baterie lub akumulator
9. | Możliwość zamocowania na ścianie lub ustawienia na płaskiej powierzchni
10. | Wybór jednostki: stopnie Celsjusza
11. | kabel sondy: ok. 3 m
12. | Pamięć pomiarów minimum i maksimum
13. | Zegar i kalendarz
14. | Gwarancja obowiazująca przez okres min.24 miesiące od dnia dostawy |  |  | …. m-cy gwarancji
15. | Urządzenie z aktualnym świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzającym wzorcowanie dla obu czujników w punktach: Czujnik 1: w 2°C i w 8°C, Czujnik 2: w -20°C i w 2°C
razem:
Wymagania dodatkowe
1. | Bezpłatny koszt transportu
Dokumenty, które należy dołączyć do dostawy
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. | świadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji PCA
Termin i warunki dostawy
1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego: Elbląg, ul.Bema 40, do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………