## 2024
Obszarowa ocena jakości wody w 2024 roku w wodociągach nadzorowanych przez WSSE/ PSSE/GSSE w województwie warmińsko-mazurskim
Nazwa wodociągu | Nazwa gminy zapatrywanej przez wodociąg | Nazwa powiatu na terenie którego znajduje się wodociąg | Nazwa producenta wody | Kontrola KW/PIS | Produkcja wody w m3/d | Sposób uzdatniania | Dezynfekcja (jeśli jest stosowana) | Nazwy miejscowości zaopatrywanych w wodę z danego wodociagu (lub obiektu publicznego gdy jest to wodociąg indywidualny) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (stałych mieszkańców) | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody [nazwy parametrów i wartości (średnia/maksymalna) | Czas trwania przekroczenia w dniach (w roku 2024) | Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych |  | Działania naprawcze prowadzone przez przedsięb. w-k | Przydatność wody do spożycia (stan na koniec roku sprawozdaw-czego) - przydatna do spożycia/warunkowo przydatna/brak przydatności/odstępstwo | Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze | Nazwa Powiatowej /Granicznej/Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej sprawującej bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi | Uwagi
[12 empty] | data wydania decyzji | data realizacji decyzji administracyjnej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Olecko | Olecko, Świętajno | olecki | Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 2130 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Babki Gąseckie, Babki Oleckie, Borawskie, Borawskie Małe Dąbrowskie, Dobki Duły, Dzięgiele Oleckie, Gąski, Giże-Osada,Gordejki, Gordejki Małe, Jaśki, Judziki, Kijewo, Kukowo, Lesk, Lipkowo, Łęgowo, Możne, Olecko, Olszewo, Plewki Raczki Wielkie, Rosochackie Sedranki, Siejnik, Skowronki, Szczecinki, Ślepie, Świdry, Wólka Kijewska, Zabielne, Zajdy, Zatyki, Zielonówek, Kukówko, Pieńki, Imionki, Olecko-Kolonia (40) | 19880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Olecko OSM | Olecko | olecki | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska | KW/PIS | 390 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | 0 | 0 | liczba bakterii grupy coli - 76 jtk/100ml | 7 | 22.05.2024 r. | 28.05.2024 r. | wymiana uszkodzonych zaworów, chlorowanie, płukanie instalacji | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Niedźwiedzkie | Wieliczki | olecki | Urząd Gminy Wieliczki | KW/PIS | 366 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Niedźwiedzkie, Wieliczki, Wilkasy, Sobole, Olecko Małe, Nowy Młyn, Cimochy, Cimoszki, Szeszki,Starosty (10) | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Kowale Oleckie | Kowale Oleckie | olecki | Urząd Gminy Kowale Oleckie | KW/PIS | 305 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Kowale Oleckie, Lakiele,Daniele, Kucze, Guzy, Szeszki, Chełchy (7) | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Stożne | Kowale Oleckie | olecki | Urząd Gminy Kowale Oleckie | KW/PIS | 561 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Stożne, Golubki, Kiliany, Kilianki, Czukty, Gorczyce, Monety, Rogówko, Szarejki, Sokółki, Żydy, Cicha Wólka, Jabłonowo, Zawady Oleckie, Wężewo, Golubie Wężewskie, Czerwony Dwór, Szwałk, Leśny Zakątek, Stacze, Borki,Wieżbianka, Mściszewo, Zawady Małe (24) | 1920 | mętność - 8,4 NTU | 12 | 0 | 0 | usunięcie awarii systemu sterowania cyklem płukania filtrów | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku | przed wydaniem decyzji administracyjnej przedstawiono wyniki badań bez przekroczeń wartości mętności, umorzono postępownie
Niemsty | Świętajno | olecki | Urząd Gminy Świętajno | KW/PIS | 185.2 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Niemsty, Cichy, Barany, Jurki, Dybowo, Gryzy, Chełchy, Mazury, Rogojny, Borki, Doliwy (11) | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Lenarty | Olecko | olecki | Spółdzielnia "MAZURY" | KW/PIS | 81 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Lenarty, Judziki, Biała Olecka, Bialskie Pola (4) | 520 | liczba bakterii grupy coli - 19 jtk/100ml ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 120 jtk/ml mangan- 93 µg/l | 61 | 02.10.2024 r. 10.10.2024 r. 29.10.2024 r. 13.11.2024 r. | 02.12.2024 r. | płukanie sieci i dezynfekcja sieci podchlorynem sodu | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku | w trakcie postępownia administracyjnego wydano 3 decyzje zmieniające
Kleszczewo | Wieliczki | olecki | Urząd Gminy Wieliczki | KW/PIS | 65.65 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Kleszczewo, Nory, Gąsiorówko, Gąsiorowo,Jelitki, Guty, Puchówko (7) | 576 | mangan- 56 µg/l żelazo- 238 µg/l | 13 | 0 | 0 | płukanie filtrów | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku | przed wydaniem decyzji administracyjnej przedstawiono wyniki badań bez przekroczeń wartości manganu i żelaza, umorzono postępownie
Krupin | Wieliczki | olecki | Urząd Gminy Wieliczki | KW/PIS | 106 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Krupin, Markowskie, Nowe Raczki, Godziejewo, Krzyżewko, Urbanki, Wojnasy, Wilkasy Kolonie, Rynie (9) | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Kowale Oleckie NOWA | Kowale Oleckie | olecki | Spółdzielnia "NOWA" | KW/PIS | 62 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Kowale Oleckie (1) | 575 | 0 |  | 0 | 0 |  | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Drozdowo | Kowale Oleckie | olecki | Spółdzielnia Mieszkaniowa 'DROZD' | KW/PIS | 48 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Drozdowo, Drozdówek (2) | 216 | [5 empty] | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Świętajno UG | Świętajno | olecki | Urząd Gminy Świętajno | KW/PIS | 113.6 | odżelazianie napowietrzanie | 0 | Świętajno, Sulejki, Jurkowo. Rogowszczyzna, Giże, Dudki, Orzechówko (7) | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku
Świętajno S Mazury | Świętajno | olecki | Spółdzielnia "MAZURY" | KW/PIS | 53.3 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Świętajno, Dunajek (2) | 764 | liczba bakterii grupy coli - 9 jtk/100ml;40 jtk/100ml ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - >300 jtk/ml | 69 | 29.08.2024 r. 04.10.2024 r. | 05.11.2024 r. | płukanie sieci i dezynfekcja sieci podchlorynem sodu | przydatna do spożycia | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Olecku | w trakcie postępownia administracyjnego wydano 1 decyzję zmieniającą
Pogorzel - Borkowiny | Kowale Oleckie | gołdapski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | Borkowina (1) | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Gołdapi
Kowalki - Dorsze - Piastowo | Kowale Oleckie | gołdapski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | Dorsze, Piastowo, Dunajek (3) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Gołdapi
Gorłówko - Połom - Pietrasze | Świętajno | ełcki | Urząd Gminy Stare Juchy | 0 | 0 | 0 | 0 | Połom, Pietrasze (2) | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemioloigiczna w Ełku