Poz. 1

SAMOOCENA GOTOWOŚCI DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA 
Z RATOWNICTWA CHEMICZNEGO 
I EKOLOGICZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ KSRG 
W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

………………………….………………………….

………………………….………………………….

(miejsce realizacji szkolenia)

planowanego do realizacji w dniach

…………………………

dla …… słuchaczy

(liczba słuchaczy)

Obowiązuje od 12.05.2026 r.

- Kadra dydaktyczna. Osoba prowadząca zajęcia musi spełniać poniższe kryterium.

| Lp. | st. służbowy, imię i nazwisko* | Jednostka organizacyjna PSP lub inna organizacja | ukończyła w ramach działalności wspomagającej nadzoru dydaktycznego warsztaty instruktorskie przygotowujące do realizacji przedmiotowego szkolenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

* – st. służbowy nie dotyczy osób spoza PSP

UWAGA:

Planując szkolenie – zakładaną liczbę słuchaczy, liczbę niezbędnych instruktorów oraz plan realizacji zajęć - należy pamiętać, że w trakcie zajęć praktycznych na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 
12 słuchaczy.

- Proponowany plan zajęć uwzgledniający korelację tematyczną

| Jednostka lekcyjna Dzień | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzień 1 | numer tematu z programu / T lub P |  |  |  |  |
|  | Temat zajęć, a w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu |  |  |  |  |
|  | st. sł. Imię i nazwisko prowadzącego oraz w przypadku zajęć praktycznych dzielonych na grupy również numer tematu |  |  |  |  |
| Dzień 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Właściwy, opracowany przed rozpoczęciem szkolenia plan zajęć powinien uwzględniać również czas przeznaczonym na ewentualne dojazdy na miejsce realizacji zajęć (np.: poligon), nie powodując zmniejszenia czasu określonego programem szkolenia na realizację zajęć dydaktycznych.

- Sprzęt wymagany do realizacji zajęć zapewniony przez organizatora, dla …………………………..

(podać liczbę grup)

| Lp. | Nazwa sprzętu | Normatyw dla jednej 12 osobowej grupy | Ilość sprzętu niezbędna dla zakładanej liczby grup (iloczyn normatywu i liczby grup) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | własny | wypożyczony | łącznie |
|  | Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi min. typ 3B wraz z rękawicami i butami zapewniającymi odporność chemiczną lub Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi min. typ 4B, 5B | 12 zestawów |  |  |  |
|  | Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu | 12 zestawów |  |  |  |
|  | Opryskiwacz dedykowany do dekontaminacji | 1 zestaw |  |  |  |
|  | Uszczelniacze: kołek, klin, pakuły, mata, taśma, sznury, itp. - po 5 szt. | 1 zestaw |  |  |  |
|  | Młotek do wbijania klinów | 1 szt. |  |  |  |
|  | Gaśnica śniegowa GS – 5x | 1 szt. |  |  |  |
|  | Sorbent mineralny granulowany w zamykanym pojemniku ok. 10 kg | 1 szt. |  |  |  |
|  | Detektor wielogazowy (do pomiaru: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru) | 1 szt. |  |  |  |
|  | Papierek wskaźnikowy pH | 1 zestaw |  |  |  |
|  | Urządzenie do pomiaru mocy dawki promieniowania jonizującego (zakres pomiarowy minimum 100 mikrosiwertów/h) | 1 szt. |  |  |  |
|  | Mobilny zestaw głośnomówiący (megafon) o mocy min. 10 W | 1 szt. |  |  |  |
|  | Taśma ostrzegawcza (do oznakowania terenu) w rolkach min. 100 m | 1 szt. |  |  |  |
|  | Pojemnik zabezpieczający zamykany pokrywą (zakręcaną) o poj. min. 150 l | 1 szt. |  |  |  |
| Dodatkowo organizator szkolenia zobowiązany jest zapewnić poniższy sprzęt w podanej liczbie na każde szkolenie bez względu na liczebność słuchaczy na szkoleniu |  |  |  |  |  |
|  | Prądownica typu turbo PWT 52 | 2 szt. |  |  |  |
|  | Prądownica wodno-pianowa WP-52 | 1 szt. |  |  |  |
|  | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA | 5 szt. |  |  |  |
|  | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA | 10 szt. |  |  |  |
|  | Sprzęt do wytwarzania kurtyny wodnej | 2 szt. |  |  |  |
|  | Przełącznik 75/52 | 1 szt. |  |  |  |
|  | Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52 | 1 szt. |  |  |  |
|  | Linka strażacka ratownicza min. 20 m | 1 szt. |  |  |  |
|  | Drabina przystawna nasadkowa (4 przęsła) | 1 zestaw |  |  |  |
|  | Pasy transportowe z napinaczem o dł. 10 m i nośności min. 50 kN | 2 zestawy |  |  |  |
|  | Szpadel | 1 szt. |  |  |  |
|  | Łopata / szufla | 1 szt. |  |  |  |
|  | Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka | 1 szt. |  |  |  |
|  | Bosak ciężki | 1 szt. |  |  |  |
|  | Folia stretch o szer. ok. 50 cm i dł. ok. 20 m | 1 szt. |  |  |  |
|  | Szare mydło 1 kg | 1 szt. |  |  |  |
|  | Detergent 5 l | 1 szt. |  |  |  |
|  | Lornetka o min. 20 krotnym powiększeniu | 1 szt. |  |  |  |
|  | Stojak do taśmy ostrzegawczej (z podstawką lub bez) | 6 szt. |  |  |  |
|  | Stożek ostrzegawczy uliczny (tzw. pachołek) | 6 szt. |  |  |  |
|  | Butla z gazem propan-butan 11 kg | 1 szt. |  |  |  |
|  | Pakiet dekontaminacyjny, składający się z: - ubrania z kapturem z tworzywa sztucznego, nieprzemakalne / wodoodporne, okrywające całe ciało, nieprzeźroczyste (np.: ponczo, dres, koc itp.), - slipy bawełniane (majtki), - skarpety dziane elastyczne w rozmiarze uniwersalnym, - buty z tworzywa sztucznego bez pięt, np.: sandały plażowe z wyłączeniem butów typu japonki), - półmaska ochronna na twarz, - ręcznik o powierzchni co najmniej 0,5 m2 z odkażalnikiem – 2 szt., - opaska identyfikacyjna – 4 szt., - oznakowania z indywidualnym numerem – 4 szt., - worek z tworzywa sztucznego na skażoną odzież i odpady (o pojemności minimum 100 l, zamykany, oznakowany indywidualnym numerem identycznym jak opaski), - worek z tworzywa sztucznego na przedmioty osobiste (o pojemności minimum 20 l, zamykany, oznakowany indywidualnym numerem identycznym jak opaski) | 2 zestawy |  |  |  |
|  | Namiot o powierzchni min. 9 m2, szybko i łatwo rozkładany siłami max. 4 strażaków, z oświetleniem i ogrzewaniem | 1 zestaw |  |  |  |
|  | Urządzenie ciśnieniowe (myjka) z możliwością podania wody ciepłej min 50oC | 1 zestaw |  |  |  |
|  | Taśma naprawcza o szer. min. 48 mm i dł. 50 m. | 2 szt. |  |  |  |
|  | Zestaw przekładowy tablic / naklejek ADR | 1 zestaw |  |  |  |
|  | Środki pozoracyjne (przykłady odczynników chemicznych o odczynie kwaśnym i zasadowym) | 1 zestaw |  |  |  |
|  | Folia budowlana o grubości ok. 0,5 mm i wymiarach ok. 4 x 4 m | 1 szt. |  |  |  |
|  | Samochód gaśniczy jako autopompa ze źródłem wody | 1 szt. |  |  |  |
|  | Wytwornica dymu teatralnego z płynem eksploatacyjnym | 1 szt. |  |  |  |
| W celu zabezpieczenia medycznego szkolenia organizator zapewnia poniższy zestaw na każde miejsce realizacji ćwiczeń |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw ratownictwa medyczny R1 | 1 szt. |  |  |  |
|  | Defibrylator zautomatyzowany (AED) | 1 szt. |  |  |  |

Ponadto w zależności od scenariusza zajęć praktycznych organizator zapewnia niezbędną liczbę:

- jednorazowych rękawiczek nitrylowych,

- półmasek filtrujących klasy ochrony min. FFP2,

- ochronników słuchu,

biorąc pod uwagę liczebność słuchaczy na szkoleniu, liczbę prowadzonych ćwiczeń 
z przedmiotowym sprzętem ochronnym oraz proces zużywania / zanieczyszczania się ww. sprzętu.

- Stanowiska do realizacji zajęć praktycznych

| Lp. | Rodzaj stanowiska | Na własnym terenie | W innym miejscu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tablica dydaktyczna z ADR i CLP + promieniowanie |  |  |
|  | Fragment instalacji symulującej wyciek do ćwiczeń z zakresu uszczelniania |  |  |
|  | Stanowisko do symulacji wycieków w transporcie |  |  |
|  | Stanowisko z rurą do symulacji przebiegu intensywnych reakcji |  |  |
|  | Stanowisko do symulacji uszczelnień studzienki kanalizacyjnej |  |  |

Oświadczam, że dane zawarte w dokumencie odpowiadają stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia arkusza.

Data: …………………

…………………………………………………..…………………

(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej PSP)