Zał. nr 3
Opis Przedmiotu Zamówienia
Zakres przeglądów i konserwacji elektronicznych depozytorów na klucze oraz depozytora do autoryzowanej elektronicznej obsługi korespondencji, zainstalowanych w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, obejmuje w szczególności:
Rodzaj depozytorów:

1. SAIK KEY (72 gniazda) – 9 szt.

2. SAIK KEY (36 gniazd) – 1 szt.

3. BOX in BOX (176 schowków) – 1 szt.

4. SAIK POSTAL - depozytor do autoryzowanej elektronicznej obsługi korespondencji (45 schowków) – 1 szt.

Zakres prac:
1. Sprawdzenie działania zamków otwarcia awaryjnego.

2. Sprawdzenie zawiasów drzwiczek szafki.

3. Sprawdzenie stanu siłownika otwierającego drzwiczki szafki.

4. Sprawdzenie poprawności działania mechanizmów blokady kluczy.

5. Sprawdzenie stanu breloków (styk kontaktowy, poprawność odczytu).

6. Sprawdzenie stanu kabla oraz gniazda i wtyczki zasilania 230V.

7. Sprawdzenie poziomów napięć na zasilaczu i przetwornicy.

8. Sprawdzenie działania wentylatora.

9. Sprawdzenie stanu akumulatora.

10. Sprawdzenie stanu kabla UTP oraz wtyczki RJ45 w szafce.

11. Sprawdzenie działania klawiatury/panelu dotykowego w szafce.
12. Sprawdzenie połączeń pomiędzy poszczególnymi modułami w szafce.

13. Sprawdzenie działania głośnika.

14. Sprawdzenie działania przełączników krańcowych w szafce.

15. Sprawdzenie stanu dysku twardego szafki.

16. Sprawdzenie stanu oprogramowania systemowego szafki (ilość miejsca na dysku, logi błędów,   zegar czasu rzeczywistego).

17. Sprawdzenie konfiguracji systemu szafki (adres IP, ustawienia systemowe).
18. Sprawdzenie stanu oprogramowania systemowego serwera (ilość miejsca na dysku, logi błędów, zegar czasu rzeczywistego).

19. Sprawdzenie konfiguracji systemu serwera (adres IP, ustawienia systemowe).

20. Czyszczenie szafek wraz z szybami.
21. Drobne prace naprawcze.

