## Arkusz1
Dostawa i montaż urządzeń audiowizualnych na potrzeby wyposażenia sali konferencyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii
Charakterystyka pomieszczenia:
Sala konferencyjna: - lokalizacja: siedziba Zamawaijącego przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, I piętro, oznaczona numerem 115, - charakterystyka: układ architektoniczny i wymiary sali (dł., szer., wys.) - przedstawia załączony schemat, - aktualna infrastruktura techniczna: dostęp do zasilania 230V, system nagłośnienia, infrastruktura audiwizualna, system klimatyzacji, podest (planowany), koryto kablowe - lokalizacje poszczególnych punktów/elementów infrastruktury - przedstawia załączony schemat.
Wykaz dostawy urządzeń i wyposażenia:
Wymagania ogólne: - dostarczone urządzenia i wyposażenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nie po naprawach, nie powystawowe,spełniać obowiązujące normy i standardy oraz być douszczone do obrotu na rynku europejskm i polskim.
L.p. | Nazwa | Model / typ wzorcowy | Jednostka miary | Liczba / ilość zamawiana
1 | Monitor LCD do budowy ścian wizyjnych o minimalnych parametrach: • przekątna 55 cali, • rozdzielczość 1920*1080 (Full HD) • typ matrycy - IPS • tryb działania - 24/7 • jasność 500 cd/m2, • grubość ramki po połączeniu wyświetlaczy 1,8 mm • podstawowe wejścia: DisplayPort x1, DVI x1, HDMI x2, RJ-45 x1, USB typu B x1 • wymiary: szerokość [cm] ok. 121 wysokość [cm] ok 68 głębokość [cm] ok. 7 | Samsung VM55T-E | szt. | 9
2 | Konstrukcja wsporcza wraz z uchwytami wyjeżdżanymi do przodu (typu Edbak VWPOP65-L „naciśnij i wysuń” lub innych równoważnych, dedykowanch do monitorów z poz. 1), indywidualnie zaprojektowana i wykonana ze stalowych profili o minimalnym przekroju 40x40x2 mm, zapewniających odpowiednią nośność i sztywność konstrukcji. Całość kotwiona do podłoża i do ściany (za pomocą kotew chemicznych), malowana proszkowo na kolor RAL 9005. Gotowa konstrukcja ma zapewniać estetyczny wygląd końcowy. Ze względu na uwarunkowania architektoniczne w siedzibie Zamawiaącego konstrukcja powinna być modułowa, pozwalająca na wniesienie jej do pomieszczenia i złożenie w docelowej lokalizacji. |  | szt. | 1
3 | Blenda maskująca dolną część konstrukcji videościany, pomiędzy dolną linią monitorów a podestem, wykonana z blachy stalowej, montowana do konstrukcji wsporczej, malowana proszkowo na kolor RAL 9005. Element całościowy lub modułowy. Możliwość demontażu do prac serwisowych. |  | szt. | 1
4 | Okablowanie zasilające 230V do zasilania wszystkich urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Okablowanie 230V spełniające odpowiednie normy dla montowanych odbiorników. Okablowanie połączeniowe 230V zasilające monitory – OMY 3x1mm. Kolor czarny. Kable zasilające zostaną wpięte do rozgałęziaczy będących również przedmiotem dostawy (w liczbie zapewniającej połączenie monitorów, rozdzielacza, wyjścia na floorbox podestu oraz innych niezbędnych elementów). Okablowanie montowane do konstrukcji za pomocą opasek kablowych – czarnych, z luzem technologicznym pozwalającym na techniczny wysuw monitora. Zamawiający wydzieli z istniejących w sali obwód zasilania przedmiotu zakupu, Wykonawca dostarczy jedno fabrycznie nowe zabezpieczenie nadprądowe 16A z charakterystyką „C”. |  | kpl. | W ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu zakupu. Wg szacunków Zamawiającego niezbędna łaczna długość kabla OMY wyniesie ok. 35 m.
5 | Okablowanie cyfrowe sygnałowe i sterujące (wewnętrzne) pozwalające na połączenie wszystkich monitorów z poz. 1 w system (DisplayPort, RS-232 oraz systemowy kabel IR). Okablowanie musi uwzględniać dwa źródła sygnału, tj. lokalne przewodowe urządzenie ze złączem HDMI (domyślnie komputer PC typu laptop) oraz będące na wyposażeniu Zamawiającego (bezprzewodowy transmiter treści firmy Barco – ClickShare). Ponadto sygnał podawany z komputera musi być rozdzielony zarówno na ścianę wizyjną jak i na istniejący w sali wielkoformatowy monitor pracujący jako podgląd dla osób siedzących lub stojących tyłem do ścianki. Dodatkowo okablowanie: wyjścia na floorbox podestu, oraz połaczenie z istniejącą infrastrukturą audiowizualną w pomieszczeniu. |  | kpl. | W ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu zakupu.
6 | Rozdzielacz HDMI 1:2 | Atlona RON-442 | szt. | 1
Wykaz wykonania niezbędnych prac:
L.p. | Nazwa
1 | Dokumentacja techniczno-projektowa (2 egzemplarze na nośnikach cyfrowych, np. płyta CD) dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia, wykonana zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami i wymaganiami w tym zakresie.
2 | Montaż ściany wizyjnej: konstrukcji wspoczej oraz monitorów - zgodnie z załączonym schematem.
3 | Przeniesienie mobilnego systemu audio zamontowanego w szafie RACK-owej - zgodnie z załaczonym schematem.
4 | Przeniesienie 2 szt. głośników audio - zgodnie z załączonym schematem.
5 | Wykonanie okablowania: połączeń sieciowych, połączeń cyfrowych sygnałowych i sterujących całej infrastruktury audiowizualnej, także w zakresie powiązana z istniejącą w pomieszczeniu.
6 | Konfiguracja i uruchomienie systemu audiowizualnego, w tym kalibracja monitorów (wraz z wygrzewaniem), testy przedodbiorowe wszystkich elementów systemu.
7 | Wszelkie inne niezbędne prace i roboty instalacyjne, w tym odtworzeniowe: szpachlowanie/malowanie w przypadku uszkodzeń substancji pomieszczenia, bruzdowania, położeniakoryt kablowych, usuwania elementów posadzki, wykładziny, itp., oraz porządkowe po zakończeniu prac, wywóz i utylizacja odpadów, śmieci.
8 | Szkolenie z obsługi systemu audiowizualnego dla 2 pracowników Zamawiającego - 1 godz.
9 | Kalibracja monitorów co 12 miesięcy - przez cały okres gwarancji.
Zasady realiacji prac:
Podstawowe wymogi co do realizacji prac: - roboty powodujące hałas i inne uciążliwości, wykonywane będą w godzinach 17:00 - 07:00 dnia następnego, oraz w dniach wolnych od pracy urzędu, z uwzględnieniem sąsiedztwa pobliskich nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i wymogów przestrzegania ciszy nocnej, - zapewnienie nadzoru prowadzonych robót, - utrzymanie miejsc objętych robotami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie na bieżąco wszelkich zbędnych materiałów z demontażu, odpadów i śmieci, a także miejscowe odkurzanie, czyszczenie w strefie prowadzonych robót lub na drogach komunikacyjnych i transportowych w budynku i na terenie Ministerstwa, - uporządkowanie terenu robót budowlanych każdorazowo po ich zakończeniu, - bieżący transport, wywóz i utylizacja odpadów wytworzonych w związku z realizacją przedmiotu zakupu.
Termin realizacji przedmiotu zakupu:
Do dnia 6 czerwca 2022 r. Przez termin zakończenia realizacji przedmiotu zakupu Zamawiający rozumie zakończenie wszelkich dostaw i prac, oddanie w pełni sprawnego i gotowego do użytkowania, skonfigurowanego systemu audiowizualnego, w tym zrealizowane szkolenia 2 pracowników Zamawiającego. Oddanie przedmiotu zakupu będzie potwierdzone sporządzeniem przez Zamawijącego i Wykonawcę protokołu odbioru. Wszelkie stwierdzone przy odbiorze wady bądź uchybienia winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 2 dni. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wkonawcę protokołu odbioru bez zastrzeżeń.