OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po zmianie

- Przedmiotem zamówienia jest:

„Usługa wzorcowania sprzętu laboratoryjnego użytkowanego w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Katowicach, przez akredytowane laboratoria wzorcujące wraz z wydaniem świadectw wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.”

Zakres przedmiotowego zamówienia został podzielony na następujące części:

| Część 1 - | Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na siłę; |
| --- | --- |
| Część 2 - | Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na temperaturę i wilgotność; |
| Część 3 - | Usługa wzorcowania sit laboratoryjnych; |
| Część 4 - | Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu długość, wymiar, czas, masę, przemieszczenie, geometrię powierzchni i kąt; |

- Termin realizacji:

od dnia podpisania umowy do dnia określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
(Tabela 1-4, wykaz sprzętu do wzorcowania), dla poszczególnego sprzętu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Część 1 - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na siłę;

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na siłę. Usługa wzorcowania urządzeń powinna być wykonana w punktach wzorcowania przez Akredytowane Laboratorium Wzorujące.

Ponadto płyta dociskowa w urządzeniu o nr QMS T-1.2-I-1405/W musi zostać wywzorcowana zgodnie z podanymi parametrami normy PN-EN 12390-4:2020-03, tj. twardość 
min. 53 HRC, płaskość max 0.03 mm, chropowatość Ra 0.4 µm do 3.2 µm

Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem w szczególności:

Tabela 1. wykaz sprzętu do wzorcowania

| Lp | nr qms | Nr seryjny | Nazwa urządzenia | Zakres wzorcowań | punkty wzorcowania | data wzorcowania do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-1.1-I-1560/W | 3501302 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres 0-50 kN | siła | 2,0 kN; 5,0 kN; 10,0 kN; 15,0 kN; 20,0 kN; 25,0 kN; 30,0 kN; 35,0 kN; 40,0 kN; 50,0 kN | 06.04.2023 |
| 2 | T-1.1-I-1719/W | 3501114 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres 0-50 kN | siła | 2,0 kN; 5,0 kN; 10,0 kN; 15,0 kN; 20,0 kN; 25,0 kN; 30,0 kN; 35,0 kN; 40,0 kN; 50,0 kN | 06.04.2023 |
| 3 | T-1.1-I-1556/W | 2029312 | Duktylometr cyfrowy, Infratest Typ 20-2346, zakres wskazań 0-300 N | siła | Tor pomiaru siły rozciągającej, zakres pomiaru 0-300 N | 25.04.2023 |
| 4 | T-1.2-I-1405/W | 1849 | Prasa wytrzymałościowa FROM+TEST (RAMA I) | siła | 150,0; 300,0; 400.0; 500,0; 750,0; 1000,0; 1500,0; 2000,0; 2500,0; 3000,0 [kN] | 25.04.2023 |
| 5 | T-1.2-I-1405/W | 1849 | Prasa wytrzymałościowa FROM+TEST (RAMA II) | siła | 10,0; 20,0; 30,0; 40,0; 50,0; 60,0; 80,0; 100,0 [kN] | 25.04.2023 |
| 6 | T-1.2-I-1552/W | C091-02*4*02 | Prasa wytrzymałościowa MATEST | siła | 5,00; 10,0; 20,0; 40,0; 60,0; 100,00; 120,0; 150,0 [kN] | 25.04.2023 |
| 7 | T-1.2-I-1553/W | C070*16*02 | Prasa wytrzymałościowa MATEST | siła | 100, 200, 300; 600; 900; 1200; 1500; 2000; 2500; 3000 [kN] | 25.04.2023 |
| 8 | T-1.2-I-1328/W | 4118147 | Pull Off z16E, Proceq | siła | 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 [kN] | 22.04.2023 |
| 9 | T-1.3-I-1339/W | P5529 | VSS - trójczujnikowy, Multiserw | siła | 0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65 Mpa | 22.04.2023 |
| 10 | T-1.3-I-1926/W | 160752869 | VSS - jednoczujnikowy, InfraTest | siła | 0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65 Mpa | 22.04.2023 |
| 11 | T-1.3-I-1562/W | 1008380 / 333384 00003 | VSS - jednoczujnikowy, InfraTest (nr statywu: 1012902) | siła | 0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65 Mpa | 22.04.2023 |
| 12 | T-1.3-I-1564/W | 1220041 / 333384 00008 | VSS - jednoczujnikowy, InfraTest (nr statywu: 1003902) | siła | 0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65 Mpa | 22.04.2023 |
| 13 | T-1.4-I-1550/W | S212/AZ/0012 | Prasa CBR MATEST | siła | w całym zakresie 0 - 50 kN | 22.04.2023 |
| 14 | T-1.1-I-1886/S | 2045010 | Koleinomierz Infratest 20-4000 | siła | siła nacisku koła 700 N ± 10N | 22.04.2023 |

Część 2 - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na temperaturę i wilgotność;

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na temperaturę i wilgotność. Usługa wzorcowania urządzeń powinna być wykonana 
w punktach wzorcowania przez Akredytowane Laboratorium Wzorujące.

Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem w szczególności:

Tabela 2. wykaz sprzętu do wzorcowania

| Lp | nr qms | Nr seryjny | Nazwa urządzenia | Zakres wzorcowań | punkty wzorcowania | data wzorcowania do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | II-1563/W | 15112447 | Elektroniczny wskaźnik temperatury EBRO typ EBI 40, wraz z czujnikiem zewnętrznym Typ K o numerze identyfikacyjnym 181/13 | temperatura | (-20°C), (-18°C), 10°C, 20°C, 25°C,40°C,60°C, 105 °C, 150 °C, 180 °C | 24.03.2023 |
| 2 | II-1563/W | 15112447 | Elektroniczny wskaźnik temperatury EBRO typ EBI 40, wraz z czujnikiem zewnętrznym Typ K o numerze identyfikacyjnym 11014775 | temperatura | 800 °C | 24.03.2023 |
| 3 | T-1.1-I-1353/W | L710.0277 | Łaźnia wodna z termostatem Memmert Typ WPE 45 | temperatura | 25 °C; 40 °C (rozkład temperatury w 5 punktach) | 15.04.2023 |
| 4 | T-1.1-I-1354/W | L710.0278 | Łaźnia wodna z termostatem Memmert Typ WPE 45 | temperatura | 25 °C; 40 °C (rozkład temperatury w 5 punktach) | 15.04.2023 |
| 5 | T-1.1-I-1360/W | 314.892/02 | Suszarka TC 400 poj. 400l. SalvisLab | temperatura | 150 °C (rozkład temperatury w 9 punktach) | 14.04.2023 |
| 6 | T-1.1-I-1362/W | G600.009 | Suszarka laboratoryjna Memmert ULE 600, d 0,1°C | temperatura | 105 °C, 150 °C; (rozkład temperatury w 9 punktach) | 14.04.2023 |
| 7 | T-1.1-I-1363/W | G812.0567 | Suszarka laboratoryjna Memmert UFE 800, d 0,1°C | temperatura | 105 °C, 150 °C; (rozkład temperatury w 9 punktach) | 14.04.2023 |
| 8 | T-1.1-I-1364/W | G612.0721 | Suszarka laboratoryjna Memmert UFE 600, d 0,1°C | temperatura | 105 °C, 150 °C; (rozkład temperatury w 9 punktach) | 14.04.2023 |
| 9 | T-1.1-I-1555/W | 2039210 | Penetrometr do asfaltu lanego Infratest Typ 20-1840 (łaźnia wodna) | temperatura | 40 °C (rozkład temperatury w 5 punktach) | 15.04.2023 |
| 10 | T-1.1-I-1557/W | B050-01*5*02 | Łaźnia wodna Matest B050-01 | temperatura | 25 °C; 40 °C (rozkład temperatury w 5 punktach) | 14.04.2023 |
| 11 | T-1.1-I-1950/W | 2831 | Termometr do 50°C z dokł. do 0,1°C | temperatura | 25°C, 40°C | 02.05.2023 |
| 12 | T-1.1-I-1951/W | 2832 | Termometr do 50°C z dokł. do 0,1°C | temperatura | 25°C, 40°C | 02.05.2023 |
| 13 | T-1.1-I-1952/W | 2836 | Termometr do 50°C z dokł. do 0,1°C | temperatura | 25°C, 40°C | 02.05.2023 |
| 14 | T-1.1-I-1355/W | 9239267 | Termometr elektroniczny AZ 8851; d: 0,1°C. długość sondy 53 cm, nr sondy t-1.1/11 | temperatura | 150°C | 25.03.2023 |
| 15 | T-1.1-I-1356/W | 9259969 | Termometr elektroniczny AZ 8851; d: 0,1°C. długość sondy 53 cm, nr sondy t-1.1/12 | temperatura | 150°C | 25.03.2023 |
| 16 | T-1.1-I-1580/W | 2064111 | Penetrometr półautomatyczny, cyfrowy do asfaltu Infratest Typ 20-20660 (łaźnia wodna oraz naczynie przenośne) | temperatura | 25°C (w 5 punktach) | 05.04.2023 |
| 17 | T-1.1-I-1579/W | 225100601 | Automatyczny analizator mięknienia bitumów metodą Pierścień i Kula Petrotest RKA-5 – czujnik temperatury PT100 | temperatura | 50°C, 60°C, 80°C | 05.04.2023 |
| 18 | T-1.1-I-1579/W | 225100601 | Automatyczny analizator mięknienia bitumów metodą Pierścień i Kula Petrotest RKA-5 – przyrost temperatury | temperatura | przyrost temperatury (pomiar co 1 min. od 5°C do 80°C w wodzie i od 30°C do 150°C w glicerynie) | 05.04.2023 |
| 19 | T-1.1-I-1724/W | ZN20F141256 | Zamrażarka laboratoryjna POL-EKO ZLN-T 200 COMF | temperatura | (- 18 °C) (w 9 punktach) | 14.04.2023 |
| 20 | T-1.1-I-1859/W | W614.0229 | Komora termostatyczna Memmert HPP 260 | temperatura | 20 °C (w 9 punktach) | 14.04.2023 |
| 21 | T-1.2-I-1407/W | G712.0291 | Suszarka laboratoryjna Memmert UFE 700 | temperatura | 105 °C ; (rozkład temperatury w 9 punktach) | 23.04.2023 |
| 22 | T-1.2-I-1358/W | G602.0561 | Suszarka laboratoryjna Memmert ULE 600 | temperatura | 105 °C ; (rozkład temperatury w 9 punktach) | 23.04.2023 |
| 23 | T-1.2-I-1418/W | 200204170 | Komora do badań mrozoodporności | temperatura | 18,0°C, -18,0°C | 17.04.2023 |
| 24 | T-1.2-I-1714/W | 280914 | Termometr elektroniczny TERMIO 25 | temperatura | 20°C | 28.03.2023 |
| 25 | T-1.2-I-1414/W | S15041 / T1.2/002 | Termometr TH 301 = Sonda | temperatura | 20°C | 28.03.2023 |
| 26 | T-1.2-I-1955/W | 200117 | Termometr elektroniczny TERMIO 2 | temperatura | 20°C | 30.03.2023 |
| 27 | T-1.2-I-1966/W | 61221 | Termometr elektroniczny TERMIO 2 | temperatura | 20°C | 28.03.2023 |
| 28 | T-1.2-I-1967/W | 10122 | Termometr elektroniczny TERMIO 2 | temperatura | 20°C | 28.03.2023 |
| 29 | T-1.2-I-1968/W | 141221 | Termometr elektroniczny TERMIO 2 | temperatura | 20°C | 28.03.2023 |
| 30 | T-1.2-I-1969/W | 1851021 | Termometr elektroniczny TERMIO 2 | temperatura | 20°C | 28.03.2023 |
| 31 | T-1.2-I-1970/W | 431221 | Termometr elektroniczny TERMIO 2 | temperatura | 20°C | 28.03.2023 |
| 32 | T-1.3-I-1927/W | 9175277 | Termometr elektroniczny typ AZ8851 + sonda elektroniczna | temperatura | 20°C | 05.04.2023 |
| 33 | T-1.4-I-1400/W | g802.0356 | Suszarka laboratoryjna Memmert ULE 800 | temperatura | 105 °C ; (rozkład temperatury w 9 punktach) | 22.04.2023 |
| 34 | T-1.4-I-1399/W | t-1.4/01 | Suszarka laboratoryjna SR 1000 EUROMATEST Sintco | temperatura | 105 °C ; (rozkład temperatury w 9 punktach) | 22.04.2023 |
| 35 | T-1.4-I-1578/S | 169303 | Piec muflowy Nabertherm | temperatura | 600°C ,700°C ,800°C (w jednym punkcie) | 22.04.2023 |
| 36 | T-1.4-I-1893/W | 14174 | Łaźnia wodna LWM6/100 WSL POLAND | temperatura | 60°C (rozkład temperatury w 5 punktach) | 22.04.2023 |
| 37 | T-1.5-I-1384/W | g802.0048 | Suszarka laboratoryjna Memmert ULE 800, d 0,1°C | temperatura | 9 punktów, temp. 110°C | 15.04.2023 |
| 38 | T-1.5-I-1385/W | g802.0551 | Suszarka laboratoryjna Memmert ULE 500, d 0,1°C | temperatura | 9 punktów, temp. 110°C | 15.04.2023 |
| 39 | T-1.5-I-1393/W | SW4SF 160672 | Suszarka laboratoryjna POL-EKO Aparatura SLW 750 STD | temperatura | 9 punktów, temp. 38°C, 80°C | 23.04.2023 |
| 40 | T-1.5-I-1966/W | SW4SF 160671 | Suszarka laboratoryjna POL-EKO Aparatura SLW 400 STD | temperatura | 9 punktów, temp. 80°C | 23.04.2023 |
| 41 | T-1.5-I-1849/W | 200304296 | Komora do badania mrozoodporności Toropol | temperatura | 20°C, 0°C, -1°C, -17,5°C | 28.04.2023 |
| 42 | T-1.5-I-1602/W | 200208216 | Komora do badania mrozoodporności Toropol | temperatura | 20°C, 0°C, -1°C, -17,5°C | 28.04.2023 |
| 43 | T-1.5-I-1967/W | 9175276 | Termometr elektroniczny AZ 8851; d: 0,1°C. długość sondy 30 cm, nr sondy 9175276 | temperatura | 20°C, 0°C, -5°C, | 24.11.2023 |
| 44 | T-1.2-I-1850/W | 36621160 | Termohigrometr elektroniczny typ 174H | temperatura/ wilgotność | 20°C / RH 50% | 30.03.2023 |
| 45 | T-1.2-I-1976/W | KK50BT 160042 | Komora klimatyczna KK 500 TOP+ POL –EKO | temperatura / wilgotność | 20°C / RH 60%; RH 95% | 23.04.2023 |
| 46 | I-1622/W | 42BC027C | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | Temperatura/ wilgotność | 20°C / RH 50% | 30.03.2023 |
| 47 | I-1959/W | 42BC08E3 | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | Temperatura/ wilgotność | 20°C / RH 50% | 30.03.2023 |
| 48 | I-1624/W | 42BC0278 | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | Temperatura/ wilgotność | 20°C / RH 50% | 30.03.2023 |
| 49 | I-1625/W | 42BC027F | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | Temperatura/ wilgotność | 20°C / RH 50% | 30.03.2023 |
| 50 | I-1626/W | 42BC0277 | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | Temperatura/ wilgotność | 20°C / RH 50% | 30.03.2023 |
| 51 | I-1627/W | 42BC027B | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | Temperatura/ wilgotność | 20°C / RH 50% | 30.03.2023 |
| 52 | I-1628/W | 42BC0280 | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | Temperatura/ wilgotność | 20°C / RH 50% | 30.03.2023 |
| 53 | I-1629/W | 42BC027E | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | Temperatura/ wilgotność | 20°C / RH 50% | 30.03.2023 |
| 54 | I-1630/W | 42BC027D | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | Temperatura/ wilgotność | 20°C / RH 50% | 30.03.2023 |
| 55 | I-1631/W | 42BC027A | termohigrometr typ RTR-503, Tandd | Temperatura/ wilgotność | 20°C / RH 50% | 30.03.2023 |
| 56 | T-1.3-I-1869/W | 72040250 | Pirometr elektroniczny, Producent Ebro, Model THI 35 | Temperatura/ wilgotność | 5°C;20°C / RH 50% | 05.04.2023 |
| 57 | T-1.1-I-1886/S | 2045010 | Koleinomierz Infratest 20-4000 | Temperatura/ wilgotność | utrzymanie temperatury 60°C w trakcie badania ( +/- 1°C) | 23.04.2023 |
| 58 | T-1.1-I-1379/W | A 08079 | Łaźnia wodna | Temperatura/ wilgotność | 25 °C (rozkład temperatury w 5 punktach) | 23.04.2023 |

Uwaga: Suszarka laboratoryjna Memmert ULE 600 o nr QMS T-1.2-I-1358/W znajduje się 
w Laboratorium Niestacjonarnym 34-350 Węgierska Górka, ul. Parkowa 5 i tam powinna być wzorcowana.

Część 3 - Usługa wzorcowania sit laboratoryjnych;

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania sit laboratoryjnych.

Dla sit wykonanych z tkaniny z drutu należy podać w dwóch przecinających się kierunkach zgodnie z PN-ISO 3310-1: wymiar średni oczka ± Y, wymiar maksymalny oczka + X, ilość oczek w przedziale między wymiarem maksymalnym + X a wymiarem pośrednim + Z, średnicę drutu.

Dla sit wykonanych z blachy perforowanej należy podać zgodnie z PN-ISO 3310-2: wymiar średni, maksymalny, minimalny oczka, podziałkę, zmierzone w dwóch przecinających się kierunkach, oraz grubość blachy.

Usługa wzorcowania sit powinna być wykonana w punkcie wzorcowania przez Akredytowane Laboratorium Wzorujące.

Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem w szczególności:

Tabela 3. wykaz sprzętu do wzorcowania:

| Lp | nr qms | Nr seryjny | Nazwa urządzenia | rodzaj sita | Data wzorcowania do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-1.1-III-1509/W | 4 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 21.04.2023 |
| 2 | T-1.1-III-1511/W | 6 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 09.04.2023 |
| 3 | T-1.1-III-1512/W | 7 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 21.04.2023 |
| 4 | T-1.1-III-1513/W | 8 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 21.04.2023 |
| 5 | T-1.1-III-1953/W | 9 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 09.04.2023 |
| 6 | T-1.1-III-1954/W | 10 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 09.04.2023 |
| 7 | T-1.1-III-1973/W | 193 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 09.04.2023 |
| 8 | T-1.1-III-1974/W | 228 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 09.04.2023 |
| 9 | T-1.1-III-1975/W | 230 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 09.04.2023 |
| 10 | T-1.1-I-1750/W | 68892 | Sito ø 300 mm, tkane | 2.0 mm | 21.04.2023 |
| 11 | T-1.1-I-1751/W | 68905 | Sito ø 300 mm, tkane | 1.0 mm | 21.04.2023 |
| 12 | T-1.1-I-1752/W | 68925 | Sito ø 300 mm, tkane | 0.5 mm | 21.04.2023 |
| 13 | T-1.1-I-1753/W | 68773 | Sito ø 300 mm, tkane | 0.25 mm | 21.04.2023 |
| 14 | T-1.1-I-1754/W | 69010 | Sito ø 300 mm, tkane | 0.125 mm | 21.04.2023 |
| 15 | T-1.1-I-1755/W | 68871 | Sito ø 300 mm, tkane | 0.063 mm | 21.04.2023 |
| 16 | T-1.1-I-1445/W | 61028 | Sito ø 300 mm, tkane | 2.0 mm | 09.04.2023 |
| 17 | T-1.1-I-1446/W | 61196 | Sito ø 300 mm, tkane | 1.0 mm | 09.04.2023 |
| 18 | T-1.1-I-1447/W | 61337 | Sito ø 300 mm, tkane | 0.5 mm | 09.04.2023 |
| 19 | T-1.1-I-1448/W | 61355 | Sito ø 300 mm, tkane | 0.25 mm | 09.04.2023 |
| 20 | T-1.1-I-1449/W | 61274 | Sito ø 300 mm, tkane | 0.125 mm | 09.04.2023 |
| 21 | T-1.1-I-1450/W | 61305 | Sito ø 300 mm, tkane | 0.063 mm | 09.04.2023 |
| 22 | T-1.1-I-1734/W | 68890 | Sito ø 200 mm, tkane | 2.0 mm | 09.04.2023 |
| 23 | T-1.1-I-1735/W | 68904 | Sito ø 200 mm, tkane | 1.0 mm | 09.04.2023 |
| 24 | T-1.1-I-1736/W | 68734 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.5 mm | 09.04.2023 |
| 25 | T-1.1-I-1738/W | 68774 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.25 mm | 09.04.2023 |
| 26 | T-1.1-I-1739/W | 68741 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.125 mm | 09.04.2023 |
| 27 | T-1.1-I-1740/W | 68870 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.063 mm | 09.04.2023 |
| 28 | T-1.1-I-1433/W | 51625 | Sito ø 200 mm, tkane | 2.0 mm | 09.04.2023 |
| 29 | T-1.1-I-1434/W | 51824 | Sito ø 200 mm, tkane | 1.0 mm | 09.04.2023 |
| 30 | T-1.1-I-1816/W | 56829 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.5 mm | 09.04.2023 |
| 31 | T-1.1-I-1436/W | 52255 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.25 mm | 09.04.2023 |
| 32 | T-1.1-I-1437/W | 59869 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.125 mm | 09.04.2023 |
| 33 | T-1.1-I-1438/W | 57559 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.063 mm | 09.04.2023 |
| 34 | T-1.4-I-1811/W | 57561 | Sito ø 200 mm, tkane | 0,063 mm | 09.04.2023 |
| 35 | T-1.4-I-1812/W | 52114 | Sito ø 200 mm, takne | 0,075 mm | 09.04.2023 |
| 36 | T-1.4-I-1813/W | 57233 | Sito ø 200 mm, tkane | 0,1 mm | 09.04.2023 |
| 37 | T-1.4-I-1814/W | 68742 | Sito ø 200 mm, tkane | 0,125 mm | 09.04.2023 |
| 38 | T-1.4-I-1815/W | 57317 | Sito ø 200 mm, tkane | 0,25 mm | 09.04.2023 |
| 39 | T-1.4-I-1817/W | 57572 | Sito ø 200 mm, tkane | 1.0 mm | 09.04.2023 |
| 40 | T-1.4-I-1818/W | 57008 | Sito ø 200 mm, tkane | 2.0 mm | 09.04.2023 |
| 41 | T-1.4-I-1819/W | 68971 | Sito ø 200 mm, perforowane | 4.0 mm | 09.04.2023 |
| 42 | T-1.4-I-1820/W | 68382 | Sito ø 200 mm, perforowane | 6.30 mm | 12.04.2023 |
| 43 | T-1.4-I-1821/W | 68432 | Sito ø 200 mm, perforowane | 8.0 mm | 12.04.2023 |
| 44 | T-1.4-I-1822/W | 56956 | Sito ø 200 mm, perforowane | 10.0 mm | 12.04.2023 |
| 45 | T-1.4-I-1823/W | 68105 | Sito ø 200 mm, perforowane | 12.50 mm | 12.04.2023 |
| 46 | T-1.4-I-1824/W | 68191 | Sito ø 200 mm, perforowane | 16.0 mm | 12.04.2023 |
| 47 | T-1.4-I-1825/W | 58998 | Sito ø 200 mm, perforowane | 22.40 mm | 12.04.2023 |
| 48 | T-1.4-I-1826/W | 68259 | Sito ø 200 mm, perforowane | 25.0 mm | 12.04.2023 |
| 49 | T-1.4-I-1827/W | 68289 | Sito ø 200 mm, perforowane | 31.50 mm | 12.04.2023 |
| 50 | T-1.4-I-1828/W | 66800 | Sito ø 200 mm, perforowane | 40.0 mm | 12.04.2023 |
| 51 | T-1.4-I-1829/W | 68337 | Sito ø 200 mm, perforowane | 63.0 mm | 12.04.2023 |
| 52 | T-1.4-I-1830/W | 60409 | Sito ø 200 mm, perforowane | 125.0 mm | 12.04.2023 |
| 53 | T-1.4-I-1831/W | 57558 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.063 mm | 21.04.2023 |
| 54 | T-1.4-I-1832/W | 52113 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.075 mm | 21.04.2023 |
| 55 | T-1.4-I-1833/W | 57232 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.1 mm | 23.04.2023 |
| 56 | T-1.4-I-1834/W | 51733 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.125 mm | 21.04.2023 |
| 57 | T-1.4-I-1835/W | 57318 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.250 mm | 21.04.2023 |
| 58 | T-1.4-I-1836/W | 59758 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.500 mm | 21.04.2023 |
| 59 | T-1.4-I-1837/W | 57569 | Sito ø 200 mm, tkane | 1.0 mm | 21.04.2023 |
| 60 | T-1.4-I-1838/W | 80348 | Sito ø 200 mm, tkane | 2.0 mm | 21.04.2023 |
| 61 | T-1.4-I-1839/W | 60349 | Sito ø 200 mm, perforowane | 4.0 mm | 21.04.2023 |
| 62 | T-1.4-I-1840/W | 58157 | Sito ø 200 mm, perforowane | 6.30 mm | 23.04.2023 |
| 63 | T-1.4-I-1841/W | 59582 | Sito ø 200 mm, perforowane | 8.0 mm | 23.04.2023 |
| 64 | T-1.4-I-1543/W | 56957 | Sito ø 200 mm, perforowane | 10.0 mm | 23.04.2023 |
| 65 | T-1.4-I-1842/W | 63624 | Sito ø 200 mm, perforowane | 12.50 mm | 23.04.2023 |
| 66 | T-1.4-I-1843/W | 59956 | Sito ø 200 mm, perforowane | 16.0 mm | 23.04.2023 |
| 67 | T-1.4-I-1844/W | 68260 | Sito ø 200 mm, perforowane | 25.0 mm | 23.04.2023 |
| 68 | T-1.4-I-1845/W | 59978 | Sito ø 200 mm, perforowane | 31.50 mm | 23.04.2023 |
| 69 | T-1.4-I-1846/W | 58119 | Sito ø 200 mm, perforowane | 40.0 mm | 23.04.2023 |
| 70 | T-1.4-I-1847/W | 59900 | Sito ø 200 mm, perforowane | 63.0 mm | 23.04.2023 |
| 71 | T-1.4-I-1848/W | 62458 | Sito ø 200 mm, perforowane | 125.0 mm | 23.04.2023 |
| 72 | T-1.4-I-1542/W | 63161 | Sito ø 200 mm, perforowane | 6.0 mm | 21.04.2023 |
| 73 | T-1.4-I-1544/W | 63162 | Sito ø 200 mm, perforowane | 6.0 mm | 09.04.2023 |
| 74 | T-1.5-I-1769/W | 68873 | Sito ø 300 mm, tkane | 0,063 mm | 14.042022 |
| 75 | T-1.5-I-1767/W | 68872 | Sito ø 300 mm, tkane | 0,063 mm | 14.04.2023 |
| 76 | T-1.5-I-1459/W | 62680 | Sito ø 300 mm, tkane | 0,063 mm | 14.04.2023 |
| 77 | T-1.5-I-1460/W | 62443 | Sito ø 300 mm, tkane | 0,125 mm | 14.04.2023 |
| 78 | T-1.5-I-1461/W | 63330 | Sito ø 300 mm, tkane | 0,25 mm | 14.04.2023 |
| 79 | T-1.5-I-1462/W | 62866 | Sito ø 300 mm, tkane | 0,5 mm | 14.04.2023 |
| 80 | T-1.5-I-1463/W | 62334 | Sito ø 300 mm, tkane | 1,0 mm | 14.04.2023 |
| 81 | T-1.5-I-1766/W | 66529 | Sito ø 300 mm, tkane | 1,6 mm | 14.04.2023 |
| 82 | T-1.5-I-1897/W | 66528 | Sito ø 300 mm, tkane | 1,6 mm | 14.04.2023 |
| 83 | T-1.5-I-1464/W | 63251 | Sito ø 300 mm, tkane | 2,0 mm | 14.04.2023 |
| 84 | T-1.5-I-1465/W | 63115 | Sito ø 300 mm, perforowane | 4,0 mm | 14.04.2023 |
| 85 | T-1.5-I-1466/W | 61852 | Sito ø 300 mm, perforowane | 5,6 mm | 14.04.2023 |
| 86 | T-1.5-I-1467/W | 62624 | Sito ø 300 mm, perforowane | 8,0 mm | 14.04.2023 |
| 87 | T-1.5-I-1770/W | 68832 | Sito ø 300 mm, perforowane | 10,0 mm | 14.04.2023 |
| 88 | T-1.5-I-1468/W | 63205 | Sito ø 300 mm, perforowane | 11,2 mm | 14.04.2023 |
| 89 | T-1.5-I-1771/W | 68107 | Sito ø 300 mm, perforowane | 12,5 mm | 14.04.2023 |
| 90 | T-1.5-I-1772/W | 68148 | Sito ø 300 mm, perforowane | 14,0 mm | 14.04.2023 |
| 91 | T-1.5-I-1469/W | 61871 | Sito ø 300 mm, perforowane | 16,0 mm | 14.04.2023 |
| 92 | T-1.5-I-1470/W | 61915 | Sito ø 300 mm, perforowane | 22,4 mm | 14.04.2023 |
| 93 | T-1.5-I-1471/W | 62909 | Sito ø 300 mm, perforowane | 31,5 mm | 14.04.2023 |
| 94 | T-1.5-I-1472/W | 61958 | Sito ø 300 mm, perforowane | 40,0 mm | 14.04.2023 |
| 95 | T-1.5-I-1473/W | 63280 | Sito ø 300 mm, perforowane | 45,0 mm | 14.04.2023 |
| 96 | T-1.5-I-1474/W | 61527 | Sito ø 300 mm, perforowane | 63,0 mm | 14.04.2023 |
| 97 | T-1.5-I-1765/W | 68869 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,063 mm | 14.04.2023 |
| 98 | T-1.5-I-1764/W | 68868 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,063 mm | 14.04.2023 |
| 99 | T-1.5-I-1686/W | 62685 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,063 mm | 14.04.2023 |
| 100 | T-1.5-I-1964/W | 89013 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,063 mm | 14.04.2023 |
| 101 | T-1.5-I-1791/W | 59926 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,125 mm | 23.04.2023 |
| 102 | T-1.5-I-1685/W | 62444 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,125 mm | 14.04.2023 |
| 103 | T-1.5-I-1792/W | 59646 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,25 mm | 23.04.2023 |
| 104 | T-1.5-I-1684/W | 61788 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,25 mm | 14.04.2023 |
| 105 | T-1.5-I-1793/W | 59755 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,5 mm | 23.04.2023 |
| 106 | T-1.5-I-1683/W | 62868 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,5 mm | 14.04.2023 |
| 107 | T-1.5-I-1794/W | 60046 | Sito ø 400 mm, tkane | 1,0 mm | 23.04.2023 |
| 108 | T-1.5-I-1682/W | 62337 | Sito ø 400 mm, tkane | 1,0 mm | 14.04.2023 |
| 109 | T-1.5-I-1457/W | 60259 | Sito ø 400 mm, tkane | 1,6 mm | 14.04.2023 |
| 110 | T-1.5-I-1795/W | 60140 | Sito ø 400 mm, tkane | 2,0 mm | 23.04.2023 |
| 111 | T-1.5-I-1681/W | 63255 | Sito ø 400 mm, tkane | 2,0 mm | 14.04.2023 |
| 112 | T-1.5-I-1796/W | 59374 | Sito ø 400 mm, perforowane | 4,0 mm | 23.04.2023 |
| 113 | T-1.5-I-1797/W | 59786 | Sito ø 400 mm, perforowane | 5,0 mm | 23.04.2023 |
| 114 | T-1.5-I-1798/W | 59290 | Sito ø 400 mm, perforowane | 5,6 mm | 23.04.2023 |
| 115 | T-1.5-I-1799/W | 58155 | Sito ø 400 mm, perforowane | 6,3 mm | 23.04.2023 |
| 116 | T-1.5-I-1800/W | 59580 | Sito ø 400 mm, perforowane | 8,0 mm | 23.04.2023 |
| 117 | T-1.5-I-1456/W | 60185 | Sito ø 400 mm, perforowane | 10,0 mm | 14.04.2023 |
| 118 | T-1.5-I-1454/W | 59593 | Sito ø 400 mm, perforowane | 11,2 mm | 14.04.2023 |
| 119 | T-1.5-I-1455/W | 60086 | Sito ø 400 mm, perforowane | 12,5 mm | 14.04.2023 |
| 120 | T-1.5-I-1453/W | 59257 | Sito ø 400 mm, perforowane | 14,0 mm | 14.04.2023 |
| 121 | T-1.5-I-1801/W | 59954 | Sito ø 400 mm, perforowane | 16,0 mm | 23.04.2023 |
| 122 | T-1.5-I-1674/W | 60859 | Sito ø 400 mm, perforowane | 20,0 mm | 23.04.2023 |
| 123 | T-1.5-I-1803/W | 58997 | Sito ø 400 mm, perforowane | 22,4 mm | 23.04.2023 |
| 124 | T-1.5-I-1804/W | 57945 | Sito ø 400 mm, perforowane | 25,0 mm | 23.04.2023 |
| 125 | T-1.5-I-1805/W | 59977 | Sito ø 400 mm, perforowane | 31,5 mm | 23.04.2023 |
| 126 | T-1.5-I-1806/W | 58117 | Sito ø 400 mm, perforowane | 40,0 mm | 23.04.2023 |
| 127 | T-1.5-I-1807/W | 60242 | Sito ø 400 mm, perforowane | 45,0 mm | 23.04.2023 |
| 128 | T-1.5-I-1808/W | 57702 | Sito ø 400 mm, perforowane | 50,0 mm | 23.04.2023 |
| 129 | T-1.5-I-1809/W | 59899 | Sito ø 400 mm, perforowane | 63,0 mm | 23.04.2023 |
| 130 | T-1.5-I-1666/W | 62483 | Sito ø 400 mm, perforowane | 90,0 mm | 23.04.2023 |
| 131 | T-1.5-I-1810/W | 58265 | Sito ø 400 mm, perforowane | 80,0 mm | 23.04.2023 |
| 132 | T-1.5-I-1667/W | 62164 | Sito ø 400 mm, perforowane | 80,0 mm | 23.04.2023 |
| 133 | T-1.5-I-1648/W | 46121178 | Sito ø 200 mm, tkane | 0,20 mm | 12.04.2023 |
| 134 | T-1.5-I-1649/W | 46121177 | Sito ø 200 mm, tkane | 0,125 mm | 12.04.2023 |
| 135 | T-1.5-I-1650/W | 46121176 | Sito ø 200 mm, tkane | 0,063 mm | 12.04.2023 |
| 136 | T-1.5-I-1773/W | 01511 | Sito prętowe 2,5 mm | 2,5 mm | 24.04.2023 |
| 137 | T-1.5-I-1774/W | 01510 | Sito prętowe 3,15 mm | 3,15 mm | 24.04.2023 |
| 138 | T-1.5-I-1775/W | 01509 | Sito prętowe 4,0 mm | 4,0 mm | 24.04.2023 |
| 139 | T-1.5-I-1776/W | 01508 | Sito prętowe 5,0 mm | 5,0 mm | 24.04.2023 |
| 140 | T-1.5-I-1777/W | 01507 | Sito prętowe 6,3 mm | 6,3 mm | 24.04.2023 |
| 141 | T-1.5-I-1778/W | 01506 | Sito prętowe 7,2 mm | 7,2 mm | 24.04.2023 |
| 142 | T-1.5-I-1779/W | 01505 | Sito prętowe 8,0 mm | 8,0 mm | 24.04.2023 |
| 143 | T-1.5-I-1780/W | 01504 | Sito prętowe 10,0 mm | 10,0 mm | 24.04.2023 |
| 144 | T-1.5-I-1781/W | 01503 | Sito prętowe 12,5 mm | 12,5 mm | 24.04.2023 |
| 145 | T-1.5-I-1782/W | 01502 | Sito prętowe 16,0 mm | 16,0 mm | 24.04.2023 |
| 146 | T-1.5-I-1783/W | 01501 | Sito prętowe 20,0 mm | 20,0 mm | 24.04.2023 |
| 147 | T-1.5-I-1784/W | 01500 | Sito prętowe 25,0 mm | 25,0 mm | 24.04.2023 |
| 148 | T-1.5-I-1785/W | 01499 | Sito prętowe 31,5 mm | 31,5 mm | 24.04.2023 |
| 149 | T-1.5-I-1786/W | 01498 | Sito prętowe 40,0 mm | 40,0 mm | 24.04.2023 |

Część 4 - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu długość, wymiar, czas, masę, przemieszczenie, geometrię powierzchni i kąt;

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na długość, wymiar, czas, masę, geometrię powierzchni, kąt i twardość materiału. Usługa wzorcowania urządzeń powinna być wykonana w punktach wzorcowania przez Akredytowane Laboratorium Wzorujące.

Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem w szczególności:

Tabela 4. wykaz sprzętu do wzorcowania

| Lp | nr qms | Nr seryjny | Nazwa urządzenia | Zakres wzorcowań | punkty wzorcowania | data wzorcowania do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-1.2-I-1973/W/S | 15004375 | Manometr (Aparat do badania głębokości penetracji wody pod ciśnieniem betonu, Controls) | ciśnienie | 2,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 [bar] | 23.05.2023 |
| 2 | II-1717/W | 121.0418-00 | sekundomierz mechaniczny | czas | 15/0,1s | 05.05.2023 |
| 3 | T-1.1-I-1949/W | 8204 | Sekundomierz mechaniczny Hanhart Typ 1882, zakres podziałki minutowej 15 min., działka elementarna 0,1 s | czas | 60 s, 600 s | 12.05.2023 |
| 4 | T-1.1-I-1953/W | 464/20 | Sekundomierz mechaniczny Hanhart, zakres podziałki minutowej 15 min., działka elementarna 0,1 s | czas | 60 s, 600 s | 20.05.2023 |
| 5 | T-1.3-I-1917/W | 6682 | Sekundomierz mechaniczny, Hanhart | czas | 120 s, 300 s | 12.05.2023 |
| 6 | T-1.3-I-1918/W | 6683 | Sekundomierz mechaniczny, Hanhart | czas | 120 s, 300 s | 12.05.2023 |
| 7 | T-1.3-I-1920/W | 6684 | Sekundomierz mechaniczny, Hanhart | czas | 120 s, 300 s | 12.05.2023 |
| 8 | T-1.4-I-1948/W | 8198 | Sekundomierz mechaniczny 0,1 s 60 min | czas | 60 s, 600 s, 1200 s | 20.05.2023 |
| 9 | T-1.4-I-1401/W | T-1.4/02 | Sekundomierz mechaniczny 0,2s, 60min | czas | 60 s, 600 s, 1200 s | 20.05.2023 |
| 10 | T-1.5-I-1386/W | N/S 009/09 | Sekundomierz mechaniczny Hanhart , zakres podziałki sekundowej 60 s, minutowej 15 min., działka elementarna 0,1 s | czas | 60 s, 120 s, 600 s | 11.05.2023 |
| 11 | II-1566/W | LS3001 | Płytki wzorcowe | dlugość | 30.0; 41.3; 131.4; 243.5 | 23.05.2023 |
| 12 | II-1350/W | 6D 1376 01 | Glowica mikrometryczna elektroniczna | długość | w 5 punktach, zakres od 0 do 150 mm | 13.05.2023 |
| 13 | II-1701/W | 1811144020 | Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem elektroniczna, Helios-Preisser | długość | w 5 punktach, zakres od 0 do 200 mm | 29.04.2023 |
| 14 | II-1702/W | 1811144022 | Kątownik powierzchniowy płaski, Helios | długość | 150 mm | 23.05.2023 |
| 15 | II-1703/W | 120636451 | Mikrometr zewnetrzny, Producent HP | długość | w całym zakresie 0-25 mm, d= 0.001 | 29.04.2023 |
| 16 | T-1.1-I-1560/W | 3501302 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres wskazań 0-50 kN, elektroniczny czujnik przemieszczenia, zakres 0-50 mm, rozdzielczość 0,01 mm | długość | 0-50 mm (cały zakres) | 25.04.2023 |
| 17 | T-1.1-I-1719/W | 3501114 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres wskazań 0-50 kN, elektroniczny czujnik przemieszczenia, zakres 0-50 mm, rozdzielczość 0,01 mm | długość | 0-50 mm (cały zakres) | 25.04.2023 |
| 18 | T-1.1-I-1558/W | 11079081 | Czujnik cyfrowy SYLVAC, zakres 0-25 mm, rozdzielczość 0,1 mm | długość | 0-25 (cały zakres) | 15.04.2023 |
| 19 | T-1.1-I-1559/W | 11079087 | Czujnik cyfrowy SYLVAC, zakres 0-25 mm, rozdzielczość 0,1 mm | długość | 0-25 (cały zakres) | 15.04.2023 |
| 20 | T-1.1-I-1699/W | ZB-8010 | Przymiar półsztywny LIMIT | długość | 0-600 mm | 05.05.2023 |
| 21 | T-1.2-I-1707/W | 111201191J0 | Suwmiarka Helios - PREISSER | długość | 100mm, 150mm | 29.04.2023 |
| 22 | T-1.2-I-1425/W | ZB-5380 | Szczelinomierz, zakres 1,0 - 0,05 mm | długość | 0,4mm; 0,5mm; 0,6mm | 23.05.2023 |
| 23 | T-1.2-I-1706/W | ZC-0679 | Szczelinomierz, zakres 0,10 - 0,03 mm | długość | 0,10mm; 0,09mm; 0,08mm | 23.05.2023 |
| 24 | T-1.2-I-1565/W | 30380042 | Kątownik powierzchniowy płaski 100 mm | długość | Odchyłka płaskości powierzchni, prostoliniowości i prostopadłości krawędzi pomiarowych | 23.05.2023 |
| 25 | T-1.2-I-1423/W | 30380043 | Kątownik powierzchniowy płaski 150 mm | długość | Odchyłka płaskości powierzchni, prostoliniowości i prostopadłości krawędzi pomiarowych | 23.05.2023 |
| 26 | T-1.2-I-1424/W | ZC-0818 | Liniał krawędziowy | długość | Płaskość powierzchni na całej długości | 23.05.2023 |
| 27 | T-1.2-I-1982/W | T-1.2/038 | Przymiar półsztywny 300mm | długość | zakres 300mm, d:1mm | 23.05.2023 |
| 28 | T-1.2-I-1983/W | T-1.2/039 | Przymiar półsztywny 300mm | długość | zakres 300mm, d:1mm | 23.05.2023 |
| 29 | T-1.3-I-1337/W | 10404371 | Czujnik zegarowy mechaniczny, MDAA | długość | w całym zakresie 0-30 mm | 14.04.2023 |
| 30 | T-1.3-I-1561/W | AA675050 | Czujnik zegarowy mechaniczny, Kafer | długość | w całym zakresie 0-30 mm | 14.04.2023 |
| 31 | T-1.3-I-1340/W | 11057454 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo | długość | w całym zakresie 0-25 mm | 15.04.2023 |
| 32 | T-1.3-I-1341/W | 11126176 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo | długość | w całym zakresie 0-25 mm | 15.04.2023 |
| 33 | T-1.3-I-1342/W | 11126243 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo | długość | w całym zakresie 0-25 mm | 15.04.2023 |
| 34 | T-1.3-I-1921/W | 16089055 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac | długość | w całym zakresie 0-25 mm | 14.04.2023 |
| 35 | T-1.3-I-1922/W | 16089066 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac | długość | w całym zakresie 0-25 mm | 14.04.2023 |
| 36 | T-1.3-I-1923/W | 15419183 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac | długość | w całym zakresie 0-25 mm | 15.04.2023 |
| 37 | T-1.3-I-1924/W | 15419199 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac | długość | w całym zakresie 0-25 mm | 15.04.2023 |
| 38 | T-1.3-I-1925/W | 15419177 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac | długość | w całym zakresie 0-25 mm | 15.04.2023 |
| 39 | T-1.3-I-1716/W | 484415000 | Cyfrowy miernik grubości suchych warstw. Producent Zehntner, Model ZMM5000 | długość | w punktach 0.5; 1; 2; 3; 4; 5; 10 mm | 27.04.2023 |
| 40 | T-1.4-I-1911/W | C 1504243448 | Suwmiarka Vogel 0-200 mm (0,02 mm) | długość | w 5 punktach, zakres od 0 do 200 mm | 29.04.2023 |
| 41 | T-1.4-I-1551/W | 3-210 | Suwmiarka Controls 0-200 mm (0,02 mm) | długość | w 5 punktach, zakres od 0 do 200 mm | 29.04.2023 |
| 42 | T-1.4-I-1956/W | ZE-0365 | Przymiar półsztywny Limit 500 mm | długość | w całym zakresie 0-500 mm | 02.07.2023 |
| 43 | T-1.5-I-1697/W | 10183/09 | Suwmiarka Schultza 0 - 200/0,05 mm | długość | 4 punkty w zakresie od 0 do 200mm | 19.04.2023 |
| 44 | T-1.5-I-1911/W | 18299891 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo | długość | w całym zakresie 0-12,7 mm | 04.05.2023 |
| 45 | T-1.5-I-1910/W | IPPT/19/003 | Wzorzec nastawczy do wymiarów zewnętrznych | długość | długość nominalna 295 mm | 04.05.2023 |
| 46 | T-1.1-I-1344/W | C1112150084 | Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem, cyfrowa ORION | długość | 30; 41,3; 131,4 mm | 29.04.2023 |
| 47 | T-1.1-I-1861/W | C1109086691 | Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem, elektroniczna Vogel; 0÷300/0,01 mm | długość | 30.0; 41.3; 131.4; 243.5 mm | 29.04.2023 |
| 48 | II-1568/W | 235 | Wzorzec masy F1 - 100g | masa | 100 g | 10.05.2023 |
| 49 | II-1569/W | 86 | Wzorzec masy F1 - 200g | masa | 200 g | 10.05.2023 |
| 50 | II-1570/W | 82 | Wzorzec masy F1 - 500g | masa | 500 g | 10.05.2023 |
| 51 | II-1571/W | 54 | Wzorzec masy F1 - 1kg | masa | 1000 g | 10.05.2023 |
| 52 | II-1572/W | 55 | Wzorzec masy F1 - 2kg | masa | 2000 g | 10.05.2023 |
| 53 | II-1573/W | 56 | Wzorzec masy F1 - 5kg | masa | 5000 g | 10.05.2023 |
| 54 | II-1574/W | 52 | Wzorzec masy F1 - 10kg | masa | 10000 g | 10.05.2023 |
| 55 | T-1.4-I-1904/W | 1005/1006 | Penetrometr stożkowy Infratest | masa/wymiary | Stożki - nominalny kąt wierzchołkowy 60 °,nominalna masa (łacznie z trzonkiem)60 g/30 °, 80 g | 05.05.2023 |
| 56 | II-1851/W | 32823 | Rejestrator podciśnienia (wakuometr), Greisinger typ: GMH 3161 | podcisnienie | 900; 500; 200; 90; 66,7; 40; 20 mbar | 13.04.2023 |
| 57 | T-1.4-I-1550/W | S212/AZ/0012 | Prasa CBR MATEST | przemieszczenie | w całym zakresie 0 - 55 mm | 07.04.2023 |
| 58 | T-1.4-I-1904/W | 2035414 | Penetrometr stożkowy Infratest | przemieszczenie | w całym zakresie 0 - 50 mm | 05.05.2023 |
| 59 | T-1.1-III-1871/W | SX11300 | Igła penetracyjna z uchwytem | wymiary | Wymiary zgodnie z pkt. 5.2.1 normy PN-EN 1426:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą | 10.05.2023 |
| 60 | T-1.1-III-1872/W | SX11298 | Igła penetracyjna z uchwytem | wymiary | Wymiary zgodnie z pkt. 5.2.1 normy PN-EN 1426:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą | 10.05.2023 |
| 61 | T-1.1-III-1873/W | SX11283 | Igła penetracyjna z uchwytem | wymiary | Wymiary zgodnie z pkt. 5.2.1 normy PN-EN 1426:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą | 10.05.2023 |
| 62 | T-1.1-III-1874/W | SX11284 | Igła penetracyjna z uchwytem | wymiary | Wymiary zgodnie z pkt. 5.2.1 normy PN-EN 1426:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą | 10.05.2023 |
| 63 | T-1.1-III-1870/W | SX11290 | Igła penetracyjna z uchwytem | wymiary | Wymiary zgodnie z pkt. 5.2.1 normy PN-EN 1426:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą | 10.05.2023 |
| 64 | T-1.1-I-1886/S | 2045010 | Koleinomierz Infratest 20-4000 | twardość | twardość gumy koła koleinomierza 80 ± 5 IRHD | 23.05.2023 |
| 65 | II-1575/W | 52 | Wzorzec masy F1 - 20kg | masa | 20000 g | 10.05.2023 |

- Warunki dotyczące zamówienia

- Wykonawca po zrealizowaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając do każdego z urządzeń świadectwo wzorcowania opatrzone symbolem akredytacji, z podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności.

- Wszystkie koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego (ul Drogowców 6, 
43-600 Jaworzno) muszą być wliczone w usługę wzorcowania. Wszystkie koszty przesyłek muszą być wliczone w usługę wzorcowania.

- Dodatkowo Świadectwo wzorcowania musi zawierać:

- Numer wewnętrzny urządzenia (Nr. QMS)

- Nazwę użytkownika urządzenia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Katowicach

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe

43-600 Jaworzno, ul. Drogowców 6

- Warunki płatności

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

Przygotował: Paweł Polak

Zatwierdził: Monika Tarnowska

WARUNKI ZAMÓWIENIA

- Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz ofertowy, wyliczając poszczególne ceny jednostkowe netto według kolejności. Wykonawca powinien określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto, dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu, a następnie wyliczyć cenę netto łącznie.

- Wszystkie skalkulowane koszty Wykonawca zsumuje i wstawi do pozycji „Cena netto łącznie”. Obliczoną w ten sposób „Cenę netto łącznie” należy powiększyć o VAT w wysokości 23%.

- Wartości w poszczególnych pozycjach Formularza ofertowego oraz cena Oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia.

- Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia ceny złożonej oferty, jeżeli będzie ona wzbudzała wątpliwość (w szczególności w przypadku, gdy będzie wzbudzało wątpliwość, czy Wykonawca ujął w oferowanej cenie wszystkie wymagane przez Zamawiającego elementy przedmiotu zamówienia).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty 
w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego lub nie przedstawi wyjaśnień pozwalających uznać zaproponowaną cenę za rzetelną, za którą Wykonawca będzie w stanie zrealizować zamówienie.

- Wyjaśnienia treści Ogłoszenia:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia, kierując wniosek na adres: GDDKiA Oddział w Katowicach, Wydział Technologii 
i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe, ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno lub email: jtomsia@gddkia.gov.pl.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek zawierający zapytania do treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu o którym mowa w pkt II.2 Ogłoszenia lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Pozostałe zasady postępowania:

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części zamówienia, o których mowa powyżej. Na każdą część zostanie podpisana oddzielna umowa.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:

- Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę na daną część zamówienia,

- Wykonawca nie złożył Formularza ofertowego i/lub nie uzupełnił dokumentów i/lub nie złożył wyjaśnień lub uchyla się od zawarcia umowy,

- Oferta została złożona po terminie,

- Zaoferowany przedmiot jest sprzeczny z opisem przedmiotu zamówienia,

- Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:

  - wezwania do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień treści złożonej oferty, tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie uzupełnił i/lub nie złożył wyjaśnień lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert.

  - jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert (jeśli są inne kryteria), zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - unieważnienia postępowania, w szczególności gdy:

- nie złożono żadnej oferty;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.