Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................

Adres Wykonawcy (kod, miejscowość): .....................................................................................

(ulica, nr domu, nr lokalu): …......................................................................................................

Numer telefonu:............................................... i faksu: ..............................................................

NIP:................................................................... REGON:...........................................................

Adres e-mail: ………………….……………....……………………………...……..……….….……..

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania na obsługę serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych z dnia ………………………………………………………………………..…..,

oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w ogłoszeniu oraz w niniejszej ofercie.

Oświadczamy, że:

- Złożona oferta jest ważna przez 30 dni;

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu i ustalonych z Zamawiającym oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Zamówienie zamierzamy / nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie:

………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Nazwa (firma): ……………………...……………………………………………………………………..……………………………….….

………………..…………………….…………………………………………………………………………………….………………….…………

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  Rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam, że wykorzystywane przez mnie środki używane do czyszczenia klimatyzacji i wentylacji spełniać będą następujące wymagania:

- zawierają środki biobójcze,

- są nietoksyczne, nie mają właściwości żrących, nie zawierają chloru i aldehydów,

- niszczą wirusy, bakterie, grzyby, drożdże i pleśnie

- są niepalne, nie powodują korozji, są niedrażniące, nie wydzielają oparów,

- posiadają dopuszczenie do użytku.

Załącznikami oferty są następujące dokumenty:

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

TABELA CENOWA

| Spis urządzeń | Ilość sztuk | Cena netto za kpl. za 1 przegląd | Ilość przeglądów okresowych* | Wartość netto (2x3x4) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| ZADANIE I – AGREGATY SKRAPLAJĄCE |  |  |  |  |  |
| Jednostka zewnętrzna - agregat skraplający z bezpośrednim odparowaniem LG ARUN080LSSSO (Qch-22,4 kW + jednostka wewnętrzna LG PAHCMS000 EEVPRLK048A0)-do centrali MCKS0610130L/MCKS069930R 60 miesięcy gwarancji | kpl. 1 |  | 3 |  |  |
| Jednostka zewnętrzna - agregat skraplający z bezpośrednim odparowaniem LG ARUN080LSSSO, Qch-22,4 kW + jednostka wewnętrzna LG PAHCHR000 EEVPRLK048A0 do centrali MCKS0610130L/MCKS069930R 60 miesięcy gwarancji | kpl. 1 |  | 3 |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |
| ZADANIE II – KLIMATYZATORY SYSTEMU MULTI |  |  |  |  |  |
| Jednostka zewnętrzna systemu Multi - agregat Fujitsu AOYG 18LAC 18LAC2 Qg=5,6 kW, Qch=5,0 kW (1 szt.) + jednostka wewnętrzna klimatyzator Fujitsu ASYG 09LMCE 2,5 kW- 2 szt. 60 miesięcy gwarancji | kpl. 1 |  | 3 |  |  |
| Jednostka zewnętrzna system mini VRF-agregat Fujitsu AJY054LBLAH Qg=16,5 kW, Qch=15,1 kW,P=4,75 kW (1 szt.) w kpl z: - jednostka wewnętrzna klimatyzator Fujitsu ASYA 009GTAH 18LAC Qg=3,2 kW, Qch=2,8 kW, P=42 W - 1 szt. - jednostka wewnętrzna klimatyzator Fujitsu ASYA 012GCAH Qg=4,1 kW, Qch=3,6 kW,P=42 W - 2 szt. - jednostka wewnętrzna klimatyzator Fujitsu ASYA 18GBAH Qg=6,3 kW, Qch=3,6 kW, P=42 W- 2 szt. 60 miesięcy gwarancji | kpl. 1 |  | 3 |  |  |
| Jednostka zewnętrzna systemu Multi- agregat Fujitsu AOYG 18LAC Qg=5,6 kW, Qch=5,0 kW - 1 szt. - jednostka wewnętrzna klimatyzator Fujitsu ASYG 12LMCE Qch 3,5 kW- 1 szt. - jednostka wewnętrzna klimatyzator Fujitsu ASYG 09LMCE Qch 2,5 kW- 1 szt. 60 miesięcy gwarancji | kpl. 1 |  | 3 |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |
| ZADANIE III – AGREGAT WODY LODOWEJ |  |  |  |  |  |
| Agregat wody lodowej ANL0410A000 Model: ANL202A - 24 miesiące gwarancji | szt.1 |  | 3 |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |
| ZADANIE IV – CENTRALE WENTYLACYJNE |  |  |  |  |  |
| Centrala wentylacyjna Klimor KCX 800 z wymiennikiem krzyżowym Vn/Vw=500/500 m3/h, Qg=4kW, Qch=2 kW + kanałowe nagrzewnice i chłodnice MCKT0151R 24 miesiące gwarancji | kpl. 1 |  | 3 |  |  |
| Centrala wentylacyjna Klimor KCX 800 z wymiennikiem krzyżowym Vn/Vw=600/600 m3/h, Qg=5kW, Qch=2 kW + kanałowe nagrzewnice i chłodnice MCKT0151R - 24 miesiące gwarancji | kpl. 1 |  | 3 |  |  |
| Centrala klimatyzacyjna modułowa podwieszana Klimor MCKT011020L z wymiennikiem krzyżowym Vn/Vw=1000/1000 m3/h ,Qg=8kW, Qch=4kW+kanałowe nagrzewnice i chłodnice MCKT011020L 24 miesiące gwarancji | kpl. 1 |  | 3 |  |  |
| Centrala wentylacyjna Klimor MCKT01920R z wymiennikiem krzyżowym Vn/Vw=850/850 m3/h, Qg=7kW, Qch=4kW +kanałowe nagrzewnice i chłodnice MCKT01920R 24 miesiące gwarancji | kpl. 1 |  | 3 |  |  |
| Centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowym, chłodnicą freonową dwusekcyjną MCKS0610130L, Vn=10070 m3/h, Vw=9860 m3/h, Qg=42,2 kW, Qch=42,9 kW +kanałowe nagrzewnice i chłodnice MCKS069930R 24 miesiące gwarancji | kpl. 1 |  | 3 |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |
| ZADANIE V – WENTYLACJA |  |  |  |  |  |
| Nawilżacz parowy Electrovap CMC1CR, Q=1 kg/h pary- 1szt.+lanca parowa- 1szt. - 12 miesięcy gwarancji | kpl. 1 |  | 13 |  |  |
| Nasada hybrydowa TH150-T, P=3,9 W - 24 miesiące gwarancji | kpl. 76 |  | 2 |  |  |
| Wentylator kanałowy TDx2-800/200N TS, V=490 m3/h, P=140 W 24 miesiące gwarancji | szt. 1 |  | 3 |  |  |
| Wentylator kanałowy TD-350/125 SILENT HS, V=210 m3/h, P=30 W 24 miesiące gwarancji | szt. 4 |  | 3 |  |  |
| Wentylator kanałowy: TD-250/100 HS, V=160-100 m3/h, P=24 W 24 miesiące gwarancji | szt. 4 |  | 3 |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |

* Ilość przeglądów w całym okresie trwania umowy

Uwaga: przy kalkulacji przeglądów  „nawilżacza parowego” uwzględnić przeglądy co 3-4 tygodnie.

Oświadczam, że jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do               wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zmówienia i realizacji pilnych zleceń w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia awarii urządzenia objętego przedmiotem zamówienia.

………………………….……. (miejscowość), dnia ……………….………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia                     1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593                i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.