XXVII  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

„ Młodzież zapobiega pożarom” MALBORK 2004

(eliminacje pisemne)

Niebawem rozpocznie się nowa edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Na początek, jak zwykle, eliminacje środowiskowe prowadzone w szkołach i w OSP. Zwycięscy reprezentować będą swe placówki w zmaganiach gminnych. Potem przyjdzie czas na eliminacje powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Na poziomie szkoły i gminy pytania zazwyczaj są łatwe, ale im wyższy szczebel rozgrywek, tym trudniejszy sprawdzian, tym większą wiedzą  trzeba się wykazać. Niżej drukujemy pytania z eliminacji krajowych XXVII OTWP. Mam nadzieję, że pomogą one młodzieży zorientować w zakresie wiedzy, jaką trzeba posiąść by znaleźć się w grupie mistrzów, a organizatorem poszczególnych etapów turnieju tak układać zestawy pytań, by objęły wszystkie zagadnienia i  w efekcie zwiększyły szansę najlepszych na osiągnięcie sukcesu  w eliminacjach krajowych.                                          (an)

MŁODSZA  GRUPA  WIEKOWA

1.W którym roku w Niemczech utworzono Wszechniemiecki Związek Straży Pożarnych?

- 1853,

- 1863,

- 1871.

2. Pierwsze „ Porządki ogniowe” w Europie wydane zostały dla miast :

- Augsburg – Paryż

- Londyn – Wiedeń

- Monachium – Drezno.

3.W 1853r. pruskie władze wydały ordynację, która stworzyła podstawy prawne do :

- Regulacji zakresu działania straży zawodowych,

- Regulacji zaopatrywania straży w sprzęt,

- Wydawania przez miasta własnych statutów dla straży.

4. We  wrześniu 1916r. w Warszawie odbył się zjazd 953 strażaków reprezentujących 302 ochotnicze i fabryczne straże ogniowe, na których powołano Związek Floriański. Kto należał do głównych  organizatorów zjazdu ?

- dr Alfred Zagórski, inż. Edward Wagner, Klemens Matusiak,

- Bolesław Chomicz, inż. Edward Zagórski, Józef Tuliszkowski,

- Emil Balcer, Stanisław Szostkiewicz, Alfred Grohman.

5. Od którego roku datuje się powstawanie pierwszych harcerskich drużyn pożarniczych ?

- 1916,

- 1919,

- 1921.

6. 2 lipca 1931r. powstała straż pożarna :

- wojskowa straż pożarna,

- kolejowa straż pożarna,

- zakonna ochotnicza straż pożarna.

7. Które  partie i stronnictwa  toczyły między sobą walkę o wpływy w ochotniczych  strażach pożarnych ?

- Narodowa Demokracja ( endencja)  z sanacją Bezpartyjnym Blokiem Współpracy z Rządem ( BBWR),

- Polskie Stronnictwo Ludowe „ Piast” z Chłopskim Stronnictwem Radykalnym,

- Polska Partia Socjalistyczna z Polskim Stronnictwem Ludowym „ Wyzwolenie”.

8. Łącznie pod wpływami OSP w latach osiemdziesiątych znajdowało się około :

- 1.900.000 osób

- 2.500.000 osób

- 3 miliony osób.

9. W latach 1964 – 1975 w żeńskich drużynach pożarniczych uczestniczyło :

- 130 tys. kobiet,

- 200 tys. kobiet,

- 250 tys. kobiet.

10. Zasadniczą reorganizację ochotniczych straży pożarnych przeprowadzono w okresie :

- 1944-1947,

- 1944-1949,

- 1950-1955.

11. Aby zapalić kawałek drewna, musimy dostarczyć do niego energię, czyli podgrzać go do odpowiedniej temperatury. Nosi ona nazwę :

- temperatury zapłonu,

- temperatury zapalenia,

- temperatury tlenia.

12. Przy spalaniu gazów mamy do czynienia z różnymi rodzajami płomieni. Jaką nazwę nosi płomień, gdy z palnika wydobywa się gaz nie zmieszany z powietrzem  lub tlenem, a powietrze ( tlen) dociera do niego dopiero w strefie spalania ?

- płomień zewnętrzny,

- płomień kinetyczny,

- płomień dyfuzyjny.

13. Pożar budynku o objętości 400 m2 to pożar :

- mały,

- średni,

- duży.

14. Jakie średnice mają węże ssawne  stosowane w ochronie przeciwpożarowej ?

- 110 mm,

- 75 mm i  110 mm,

- 52 mm, 75  mm i 110 mm.

15. Parametry prądownicy pianowej PP2 to :

- nasada tłoczna 52 mm i wydajność wodnego roztworu środka pianotwórczego 200 dm3/min,

- nasada tłoczna 52 mm i wydajność piany gaśniczej 400dm3/min,

- taka prądownica nie występuje na wyposażeniu samochodów gaśniczych PSP i OSP.

16. Masa gotowej do użycia gaśnicy przenośnej, to jest gaśnicy przenoszonej i uruchamianej ręcznie, nie powinna przekraczać :

- 9 kg,

- 12 kg,

- 20 kg.

17. Pododdział w sile 9 ratowników, to :

- zastęp,

- sekcja,

- pluton.

18. Podpinka, wchodząca w skład uzbrojenia osobistego strażaka, to :

- tkanina wewnętrzna do izolacji cieplnej odzieży specjalnej, zapobiegająca poparzeniu ratownika,

- system uchwytów do mocowania uzbrojenia osobistego,

- krótka linka z hakiem do zabezpieczenia linii wężowych.

19. Do ugaszenia pożaru zużyto 0,2 m3 roztworu środka pianotwórczego, posługując się prądownicą pianową. Jaką objętość piany uzyskano ?

- 200 dm3,

- 2,4 m3,

- 15 m3.

20. Przystępując do natarcia przy użyciu piany gaśniczej, przyjmuje się określony, obliczeniowy czas podawania środka gaśniczego, po którym pożar powinien być całkowicie  ugaszony (pokryty) pianą. W przypadku piany ciężkiej czas ten wynosi :

- 5 min,

- 8 min,

- 10 min.

21. Czy każde stałe urządzenie gaśnicze zalicza się  do urządzeń przeciwpożarowych ?

- tak,

- nie,

- tak, pod warunkiem, że stosowane jest w obiektach wymagających  wyposażenia w urządzenia tryskaczowe.

22. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego ( traktora) w budynku stodoły ?

- nie,

- tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 min,

- tak, jeżeli opróżniony jest  w ciągniku  zbiornik paliwa.

23. Czy na stacji  paliw dopuszczalne jest napełnienie butli gazem płynnym ?

- nie,

- tak,

- tak, pod warunkiem, że  w czasie napełniania butli, przy  dystrybutorze nie jest ustawiony pojazd oczekujący na napełnienie zbiornika.

24. Jaka maksymalna temperatura może występować w pomieszczeniu, w którym magazynowane są butle z gazami palnymi ?

- 210C,

- 250C,

- 350C.

25. Czy w domu pomocy społecznej wymagane są stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej ?

- nie,

- tak, jeżeli liczba łóżek w budynku przekracza 100,

- tak, jeżeli występuje przekroczenie dopuszczalnej powierzchni  strefy pożarowej.

26. Czy miejsce omłotów powinno być wyposażone  w pojemnik  z wodą ?

- tak,

- tak, o objętości  co najmniej  200 dm3 ,

- nie, jeżeli miejsce wyposażone jest w  wymaganą  liczbę  gaśnic.

27. Jaką  odległość należy zachować pomiędzy  stertami  ustawionymi w jednej strefie  pożarowej ?

- 20 m.,

- 30 m.,

- nie normuje się  odległości.

28.Ile wynosi  wymagana  ilość wody do celów przeciwpożarowych dla stacji paliw ?

- 5 dm3/s,

- 10 dm3/s,

- 20 dm3/s.

29. Czy w budynku  jednorodzinnym konieczne jest wydzielenie pożarowe magazynu oleju opałowego za pomocą ścian i stropów oraz drzwi o wymaganej odporności ogniowej ?

- tak,

- nie,

- tak, jeżeli  pojemność zbiornika z  olejem opałowym jest większa niż 1000 m3.

30. Zbiorowisko leśne, w którym dominują gatunki drzew iglastych, to :

- ols,

- grąd,

- bór.

31. Największym w Polsce, zwartym kompleksem leśnym ( 321 tys. ha ) są :

- Bory Tucholskie,

- Puszcza Kozienicka,

- Puszcza Białowieska.

32. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy  jest wspomagany na poziomie powiatowym przez organizacje pozarządowe i humanitarne na zasadach :

- obowiązku,

- dobrowolności,

- zgody pisemnej wojewody.

33. Opracowanie i aktualizację wojewódzkiego planu ratowniczego koordynuje :

- komendant wojewódzki PSP,

- komendant główny PSP,

- marszałek samorządu wojewódzkiego.

34. Powiatowe plany ratownicze  zatwierdza :

- komendant powiatowy PSP,

- komendant wojewódzki  PSP,

- starosta.

35. Powiatowe i wojewódzkie plany ratownicze  aktualizuje się co najmniej :

- co roku i zawsze w razie potrzeby,

- co 2 lata,

- co 3 lata.

36. Kierowanie działaniem  ratowniczym prowadzone jest przez :

- sztab, jeśli jest on ujęty w planie ratowniczym,

- dowódcę  podmiotu ratowniczego, który pierwszy przybył na miejsce zdarzenia,

- oficera policji, szczególnie gdy jest kilka podmiotów ratowniczych na miejscu zdarzenia.

37. Procedurę ratowniczą w czasie działań ratowniczych może zmienić :

- tylko sztab,

- tylko dowodzący działaniem ratowniczym,

- nie można jej zmienić.

38. Siły i środki wyznaczone do składu wojewódzkich odwodów operacyjnych nie mogą przekraczać :

- jednej trzeciej sił Państwowej Straży Pożarnej województwa,

- jednej trzeciej sił systemu ratowniczego na obszarze województwa,

- jednej trzeciej sił systemu ratowniczego na obszarze powiatu.

39.Centralne odwody operacyjne są wyposażone i zaopatrzone w takim zakresie, aby zapewniały możliwość prowadzenia działań ratowniczych bez dodatkowego zaprowiantowania przez okres co najmniej :

- 72 godzin,

- 48 godzin,

- 24 godzin.

STARSZA GRUPA WIEKOWA

- Pierwszą straż pożarną zawodową zorganizowano  w XVII wieku w :

- Anglii,

- Niemczech,

- Francji.

- Na terenie którego z zaborów powstała pierwsza straż  pożarna ?

- w Galicji ( zabór austriacki ),

- w zaborze pruskim,

- w Królestwie Polskim ( zabór rosyjski ).

- W 1913 r.  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego zezwoliło na organizowanie :

- młodzieżowych oddziałów pożarniczych,

- drużyn samarytanek,

- zajęć szkolnych z zakresu pożarnictwa.

- W 1933 r. Rada  Ministrów  nadała  Związkowi  Straży nową nazwę :

- Związek Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej,

- Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

- W świetle ustawy z 13 marca 1934 r. przełożony gminy obowiązany jest sporządzić regulamin zapobiegania i tłumienia pożarów po zasięgnięciu  opinii:

- gminnego zarządu ochotniczych straży pożarnych,

- prezesa zarządu gminnego,

- naczelnika miejscowej  straży ( naczelników miejscowej straży ).

- W którym roku ukazało się zarządzenie ministra spraw wewnętrznych o organach i kierownictwie obroną przeciwlotniczą i przeciwgazową w ramach prowadzonej akcji  przeciwpożarowej ?

- 1936,

- 1937,

- 1938.

- W którym roku Sejm Ustawodawczy uchwalił pierwszą w Polsce Ludowej ustawę o ochronie  przeciwpożarowej ?

- 1947,

- 1949,

- 1950.

- W latach 1950 – 1954  komendy wojewódzkie i powiatowe straży podlegały  ministerstwu :

- Administracji Publicznej,

- Gospodarki Komunalnej,

- Spraw Wewnętrznych.

- W roku 1971 i 1973 powołano dwuletnie Szkoły Chorążych  Pożarnictwa w :

- Warszawie i  Poznaniu,

- Poznaniu i Wrocławiu,

- Krakowie i Poznaniu.

- Od którego roku funkcjonuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy ?

- 1992,

- 1994,

- 1995.

- Zdolność cieczy palnych do wytworzenia par w ilości wystarczającej do zapalenia jest określona za pomocą  temperatury :

- zapłonu,

- zapalenia,

- wrzenia.

- Przy spalaniu gazów mamy do czynienia z różnymi rodzajami płomieni. Jaką nazwę nosi płomień, gdy gaz palny i powietrze (tlen) są wymieszane ze sobą przed podaniem do strefy spalania ?

- płomień wewnętrzny,

- płomień kinetyczny,

- płomień dyfuzyjny.

- Pożar lasu o powierzchni 8 ha to pożar :

- mały,

- średni,

- duży.

- Przy pożarze obiektu użyto 12 prądów gaśniczych był to pożar :

- mały,

- średni,

- duży.

- Działanie gaśnicze proszków gaśniczych polega głównie na chemicznym procesie przetrwania reakcji  spalania. Proces ten nosi nazwę :

- izolacji,

- inercji,

- inhibicji.

- Maksymalna masa ( ładunek ) proszku gaśniczego zawartego w gaśnicy przewoźnej, to :

- 20 kg,

- 25 kg,

- 50 kg.

- Pododdział w sile 12 ratowników, to :

- zastęp,

- sekcja,

- pluton.

- Zatrzaśnik służy do :

- szybkiego łączenia węży tłocznych i zabezpieczenia  przed ich samoczynnym rozłączeniem,

- łączenia maski z reduktorem aparatu powietrznego  wysokociśnieniowego,

- zabezpieczenia strażaka przy pracach na wysokości.

- Do ugaszenia pożaru zużyto 0,2 m3  roztworu środka pianotwórczego, posługując się wytwornicą pianową. Jaką objętość piany uzyskano ?

- 200 dm3,

- 2,4  m3,

- 15 m3.

- Przystępując do natarcia przy użyciu piany gaśniczej, przyjmuje się określony, obliczeniowy czas podawania środka gaśniczego, po którym pożar powinien być całkowicie ugaszony ( pokryty ) pianą. W przypadku piany średniej czas ten wynosi :

- 5 min,

- 8 min,

- 10 min.

- Czy ciecze palne zalicza się do materiałów niebezpiecznych pożarowo ?

- tak,

- nie,

- tak, jeżeli ich temperatura zapłonu jest niższa niż 328,15 K.

- Czy dopuszcza się rozgrzewanie smoły za pomocą otwartego ognia na dachu, budynku w trakcie jego budowy ?

- nie,

- tak,

- tak, pod warunkiem, że  konstrukcja dachu i jego pokrycie  wykonane są z materiałów niepalnych.

- W jakiej najmniejszej odległości od urządzeń i  instalacji, których powierzchnie mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 1000 C  może być przechowywana słoma w belach :

- 0,3 m.,

- 0,5 m.,

- 1,0 m.

- Czy w garażu dopuszcza się napełnianie benzyną zbiornika w samochodzie ?

- nie,

- tak, pod warunkiem, że garaż posiada sprawną wentylację mechaniczną lub wrota wjazdowe do garażu są otwarte w czasie napełniania, a samochód znajduje się w odległości nie większej niż 5 m. od drzwi wjazdowych do garażu,

- tak, pod warunkiem, że garaż posiada sprawną wentylację mechaniczną, a benzyna przelewana jest do zbiornika samochodu z kanistra, który posiada dopuszczenie do przechowywania w nim cieczy palnych o temperaturze zapłonu do 550 C.

25. Ile wynosi minimalna pojemność zbiornika przeznaczonego do zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku wysokim, w którym żadna ze stref zaliczonych do kategorii  zagrożenia ludzi ZL III nie przekracza powierzchni 850 m2  :

- 50 m3,

- 100 m3,

- 150 m3.

26. Czy w jednokondygnacyjnym garażu podziemnym wymagane jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych ?

- tak, jeżeli powierzchnia strefy pożarowej w garażu przekracza 1500 m2,

- tak, jeżeli w strefie pożarowej znajduje się  więcej niż 100 stanowisk postojowych,

- nie jest wymagane.

27. Czy w lesie o szerokości mniejszej niż 200 m. istnieje obowiązek utrzymywania pasów przeciwpożarowych ?

- tak,

- nie,

- tak, jeżeli przez las przebiega droga publiczna lub linia kolejowa.

28. Ile wynosi wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla stodoły o powierzchni powyżej 2000 m2 ?

- co najmniej 5 dm3/s,

- co najmniej 10 dm3/s,

- co najmniej 15 dm3/s.

29.Czy pomiędzy drogą pożarową a budynkiem mogą znajdować się drzewa ?

- tak,

- nie,

- tak, pod warunkiem, że ich wysokość nie przekracza 3 m.

30. Czy klapy dymowe muszą posiadać klasę odporności ogniowej wymaganą dla danego budynku ?

- tak,

- nie,

- tak, jeżeli są stosowane w budkach produkcyjnych i magazynowych o powierzchni strefy pożarowej przekraczającej 1000 m2.

31. Czy do celów ewakuacji mogą być stosowane drzwi obrotowe ?

- nie,

- tak,

- tak, pod warunkiem zapewnienia samoczynnego złożenia skrzydeł i pozostawienia ich w pozycji otwartej w razie pożaru.

32. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe sprawuje zarząd nad lasami stanowiącymi własność skarbu państwa, ale bez parków narodowych, zasobów własności rolnej skarbu państwa oraz objętym użytkowaniem  wieczystym. Gospodaruje zatem ona :

- 78 proc. Powierzchni wszystkich lasów w Polsce,

- 53 proc.,

- 32 proc..

33. Powierzchnia wszystkich lasów w Polsce wynosi ok. 9 mln hektarów, co  odpowiada lesistości :

- 37 proc.,

- 28 proc.,

- 19 proc..

34. Opracowanie i aktualizację powiatowego planu ratowniczego koordynuje :

- komendant wojewódzki PSP,

- komendant powiatowy ( miejski) PSP,

- rada powiatu.

35. Wojewódzkie plany ratownicze zatwierdza :

- komendant wojewódzki PSP,

- wojewoda,

- wojewódzki sejmik samorządowy.

36. Podstawowy zespół ratownictwa medycznego to zespół wyposażony w środek transportu i sprzęt medyczny, środki łączności i leki, w którego skład wchodzą co najmniej :

- dwie osoby uprawnione do udzielania pierwszej pomocy medycznej, działające na polecenie i w porozumieniu z lekarzem,

- trzy osoby uprawnione do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy medycznej,

- jeden lekarz i dwie osoby uprawnione do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

37. Batalion to :

a) związek pododdziałów i oddziałów przewidziany do prowadzenia działań ratowniczych na terenie własnego województwa,

- oddział w sile od trzech do pięciu kompanii oraz dowódca,

c) związek specjalistycznych grup ratowniczych, przewidziany do prowadzenia działań ratowniczych na terenie własnego województwa.

38. Siły i środki wyznaczone do składu centralnego odwodu operacyjnego nie mogą przekraczać :

- jednej drugiej siły Państwowej Straży Pożarnej województwa,

- jednej drugiej sił ratowniczych województwa,

- jednej trzeciej sił Państwowej Straży Pożarnej.

39. Wojewódzkie odwody operacyjne są wyposażone  i zaopatrzone w takim zakresie, aby zapewniały możliwość przeprowadzenia działań ratowniczych bez dodatkowego zaprowiantowania przez okres co najmniej :

- 72 godzin,

- 48 godzin,

- 24 godzin.

40. Powoływanie na funkcje dowódcze w wojewódzkich brygadach odwodowych oraz odwoływanie z nich należy do :

- komendanta głównego PSP,

- dowódcy wojewódzkiej brygady odwodowej,

- dowódcy centralnego odwodu operacyjnego.

ODPOWIEDZI

Młodsza grupa wiekowa:                                  Starsza grupa wiekowa :

1-a       11-b           21-a          31-a                      1-c       11-a       21-c       31-a

2-b       12-c           22-a          32-b                      2-b       12-b      22-c       32-a

3-c       13-b           23-a          33-a                      3-a       13-b       23-b      33-b

4-b       14-c           24-c          34-c                      4-a       14-b       24-a      34-b

5-a       15-a           25-b          35-a                      5-c       15-c       25-b       35-b

6-c       16-c           26-b          36-b                      6-c       16-c       26-c       36-a

7-a       17-b           27-c          37-b                      7-c       17-b       27-b       37-b

8-b       18-c           28-b          38-c                      8-b       18-c       28-c       38-c

9-a       19-b           29-b          39-b                      9-c       19-c       29-b       39-c

10-c      20-a          30-c                                      10-c       20-c       30-b       40-b