{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sprzęt jednorazowego użytku"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sprzęt jednorazowego użytku","index":0,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[0,10,0,11],[14,0,14,6],[14,10,14,11]]}
["KALKULACJA CENOWA\nSprzęt jednorazowego użytku",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Załącznik nr 2"]
["Lp.\n\n[a]","Opis przedmiotu zamówienia\n(wymagania / parametry jakościowe / parametry techniczne)\n[b]","JM\n\n[c]","CPV\n\n[d]","Ilość\n\n[e]","Cena jedn.\nnetto\n[f]","VAT\n(%)\n[g]","Wartość\nnetto\n[h]","Wartość\nbrutto\n[i]","Wartość\nVAT\n[j]","Proponowany\nnr kat.\n[k]","Producent\n\n[l]"]
[1,"Ezy sterylne jednorazowego użytku o poj. 1 µl - opak. 20 szt nr kat. OS1-01\nTermin ważności minimum 2 lata, certyfikat jakości (zawierający informacje o sterylności produktu oraz o braku substancji hamujących wzrost mikroorganizmów);\n","szt","25211300-6",3000,null,null,{"$f":"F3*E3","v":0},{"$f":"H3+H3*G3/100","v":0},{"$f":"E3*F3*G3/100","v":0}]
[2,"Ezy sterylne jednorazowego użytku o poj. 1 µl - pakowane pojedynczo nr kat. OS1-1\ntermin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat jakości dla danej serii, zawierający informacje o sterylności produktu oraz o braku substancji hamujących wzrost mikroorganizmów;\n","szt","",500,null,null,{"$f":"F4*E4","v":0},{"$f":"H4+H4*G4/100","v":0},{"$f":"E4*F4*G4/100","v":0}]
[3,"Ezy sterylne jednorazowego użytku o poj. 10 µl - opak. 20 szt Nr kat.OS10-02\nTermin ważności minimum 2 lata, certyfikat jakości (zawierający informacje o sterylności produktu oraz o braku substancji hamujących wzrost mikroorganizmów);\n","szt","25211300-6",5000,null,null,0,0,0]
[4,"Głaszczka do płytek Petriego o śr. 3 mm w formie litery L, sterylne - opak.25 szt nr kat.ETAR-01\nTermin ważności minimum 2 lata, certyfikat jakości (zawierający informacje o sterylności produktu oraz o braku substancji hamujących wzrost mikroorganizmów);\n","szt","",3005,null,null,0,0,0]
[5,"Końcówki do pipet automatycznych o poj. 0,5 - 5 ml nr kat 702595\nkońcówki muszą pasować do pipet automatycznych typu Transferpette S o pojemności od 0,5 ml do 5 ml;\n","szt","25211300-6",5500,null,null,0,0,0]
[6,"Końcówki do pipet automatycznych o poj. 1-10 ml\n\n","szt","",100,null,null,0,0,0]
[7,"Końcówki do pipet automatycznych o poj. 100 - 1000 µl nmr kat. 732012\n\n","szt","25211300-6",5100,null,null,0,0,0]
[8,"Końcówki do pipet automatycznych o poj. 2 - 200 µl nr kat. 732028\nniesterylne; opak. - worek (1000 szt.); wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMDA i oleamidu); autoklawowalne w 121°C/2 bar, zgodnie z DIN EN 285; znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE; końcówki muszą pasować do pipet automatycznych jednokanałowych typu Transferpette S o pojemności nominalnej 100 µl;\n","szt","25211300-6",15000,null,null,0,0,0]
[9,"Pipety pasterowskie z tworzywa sztucznego, zakres skali 1/0,5; sterylne pakowane pojedynczo\nCertyfikat sterylności;\n","szt","26152330-0",400,null,null,0,0,0]
[10,"Szalka Petriego z tworzywa z żebrami wentylacyjnymi, sterylna - śr. szalki 90 mm wys. 14 mm\ntermin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat jakości dla danej serii, zawierający informacje o sterylności produktu oraz o braku substancji hamujących wzrost mikroorganizmów;\n","szt","26152331-7",21000,null,null,0,0,0]
[11,"Torebki sterylne do stomachera bez filtra o poj. 400 ml nr kat. 132025\nTermin ważności minimum 2 lata, certyfikat jakości (zawierający informacje o sterylności produktu oraz o braku substancji hamujących wzrost mikroorganizmów);\n","szt","25223300-3",2500,null,null,0,0,0]
[12,"Torebki sterylne do stomachera z filtrem o poj. 400 ml nr kat. 122025\nTermin ważności minimum 2 lata, certyfikat jakości (zawierający informacje o sterylności produktu oraz o braku substancji hamujących wzrost mikroorganizmów);\n","szt","25223300-3",1000,null,null,0,0,0]
["RAZEM",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H3:H14)","v":0},{"$f":"SUM(I3:I14)","v":0},{"$f":"SUM(J3:J14)","v":0}]