| L.p. | Nazwa środka | Numer inwentarzowy | Ilość | Stan techniczny | Sposób fizycznej likwidacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotometr EPOLL20-ECO | 8/80/802/144 | 1 | Całkowicie zużyty układ pomiarowy, niestabilne wskazania i brak możliwości uzyskania prawidłowych wyników pomiarów. Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
| 2. | Stomacher - 400 | 8/80/802/009 | 1 | Całkowicie zużyty mechanizm napędowy, nierówna praca urządzenia i problemy z prawidłowym ruchem łopatek. Urządzenie nie zapewnia prawidłowej homogenizacji. Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
| 3. | Aspirator AP-2000EXCH z wyposażeniem | 8/80/802/105 | 1 | Całkowite zużycie układu pompowego, brak prawidłowego podciśnienia i niestabilna praca urządzenia. Sprzęt nie spełnia wymaganych parametrów użytkowych i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
| 4. | Aspirator AP-2000EXCH z wyposażeniem | 8/80/802/106 | 1 | Całkowite zużycie układu pompowego, brak prawidłowego podciśnienia i niestabilna praca urządzenia. Sprzęt nie spełnia wymaganych parametrów użytkowych i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |