[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk













  Płońsk, dnia 17 października  2025 roku
NOUP.9020.1.142.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO NOWE MIASTO
Na podstawie:
•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),
po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranej 
w ramach  kontroli wewnętrznej,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
 stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Nowe Miasto.

Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 09.10.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Nowe Miasto, zgodnie ze sprawozdaniami z badań wody nr 4917/25/W, nr 4918/25/W z dnia 15.10.2025 r.  r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom miasta Nowe Miasto oraz 2 miejscowości gminy Nowe Miasto: Kadłubówka, Miszewo Wielkie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowe Miasto, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

Otrzymuje:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3. a/a

