## Arkusz 1
Nazwa i adres Wykonawcy:
..........................................................
…......................................................
| Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego |  |  | Pakiet zamknięty Nr 1 - Odczynniki chemiczne
Znak sprawy: ADM.272.3.2026.IW
| NAZWA ASORTYMENTU | numer katalogowy | jednostka miary | wielkość opakowania | ilość opakowań | cena jedn. netto za opak. [zł] | Vat [%] | cena jedn. brutto za opak. [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł]
1 | AMONIAK ROZTWÓR 25% cz.d.a., zawartość NH3 26,0±2,0%, gęstość (20°C) ok. 0,907g/cm3; zawartość max: Cl 0,0001%; węglany 0,002%; fosforany 0,0001%; Ca i Mg 0,0002%; metale ciężkie 0,00005%; substancje redukujące KMnO4 0,0008%; Fe 0,000025%; certyfikowany zgodnie z ISO 9001 i badany na zgodność ze specyfikacją, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 111349637 CHEMPUR | l | 1 | 4
2 | AMONU MOLIBDENIAN 4-hydrat cz.d.a.kolor white to off-white, krystaliczny proszek lub kryształy, zawartość jako MoO3 według miareczkowania kompleksometrycznego 81,0% do 83,0 %, zawartość: PO43- ≤ 5 ppm, metali ciężkich (ICP-OES) ≤ 0,001%, produkowany zgodnie z ISO 9001 oraz badany na zgodność ze specyfikacją, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 423311000 ACROS ORGANICS | g | 100 | 1
3 | AMONU OCTAN a.r. 99+% ACS, ISO, Ph. Eur., zawartość > 99%, zawartość: Fe < 0,0002%, Zn < 0,0002%, Cu < 0,0002%, pH (5%, 25°C) 6,5-7,5; subst. nierozp. < 0,005%, pozostałość po spalaniu < 0,01%; certyfikowany zgodnie z ISO 9001 i badany na zgodność ze specyfikacją, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | CL00.0123 CHEM-LAB | kg | 1 | 1
4 | Antymonylu potasu winian 3 hydrat 99,0-103,0%, ACS, [K2(C4H2O6Sb)2*3H2O], biały krystaliczny proszek lub proszek, zawartość według miareczkowania jodometrycznego 99,0-103,0%, straty w trakcie suszenia ≤ 2,7%, zawartość zanieczyszczeń ≤ 0,015% As , wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 040619.14 Thermo Fisher | g | 25 | 1
5 | AZOTAN SREBRA cz.d.a. | 814322777 AVANTOR | g | 25 | 1
6 | CEZU CHLOREK czysty, 99+% | 42285 ThermoFisher Scientific | g | 25 | 1
7 | CYKLOHEKSAN cz.d.a. zawartość min. 99,5% | 256420115 AVANTOR | ml | 1000 | 2
8 | Cyrkonylu chlorek 8 hydrat ZrOCl2*8H2O, 98%, zawartość w % 97,5 - 102,5 według miareczkowania argentometrycznego, krystaliczny proszek, kolor od białego do jasnożółtego, 10% roztwór w wodzie - przezroczysty do lekko mętnego, zawartość H2O 42 do 50%, produkowany zgodnie z ISO 9001 i badany na zgodność ze specyfikacją, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 208370050 Thermo Fisher | g | 5 | 1
9 | Dichloroizocyjanuran sodu 2-hydrat 98,0% AT, zawartość według miareczkowania z AgNO3 (after oxygen combustion) 97,5 - 102,5%, kolor biały do delikatnego beżu, proszek lub kryształy lub granulki lub kawałki,struktura potwierdzona w IR, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 35915 Sigma-Aldrich | g | 50 | 1
10 | DISIARCZEK WĘGLA DO SPEKTROSKOPII UVASOL | 696-342270-1L Honeywell | ml | 1000 | 1
11 | DI-SODU WERSENIAN 2-HYDRAT cz.d.a., biały, krystaliczny proszek, zawartość 99,0-101,0%, substancje nierozpuszczalne w H2O max 0,005%, pH (5%, H2O) 4-6, zawartość: Cl- max 0,004%, SO4 max 0,01%, Cu max 0,001%, Pb max 0,001%, Fe max 0,0005%, produkowany i badany zgodnie z ISO 9001, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 879810112 AVANTOR | g | 500 | 1
12 | DI-SODU WODOROFOSFORAN BEZWODNY Na2HPO4 cz.d.a.; biały proszek; zawartość min 99,0%; straty po suszeniu (105°C, 2h) max 0,2%; pH (5%, 20°C) 8,9-9,2; azot ogólny max 0,002 %; chlorki max 0,001 %; siarczany max 0,005 %; Fe max 0,001 %; Cu 0,001%; certyfikowany zgodnie z ISO 9001 i badany na zgodność ze specyfikacją, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 117992300 CHEMPUR | g | 250 | 2
13 | DI-SODU WODOROFOSFORAN 12·HYDRAT cz.d.a. | 799280115 AVANTOR | g | 250 | 1
14 | ETYLOWY ALKOHOL 96% cz.d.a., zawartość min. 96%, gęstość (20°C) max 0,808 g/ml; bezbarwna, klarowna ciecz; czas odbarwiania roztworu KMnO4 min. 10 min; zawartość max: metanol 0,05%; metale ciężkie 0,0001%; zanieczyszczenia organiczne 0,2%; pozostałość po odparowaniu 0,001%; kwasy (jak octowy) 0,002%; aldehydy (jak octowy) 0,0005%; alkohole wyższe (jak amylowy) 0,001%; produkowany i badany zgodnie z ISO 9001, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 396420113 AVANTOR | ml | 500 | 16
15 | Fiolet krystaliczny do barwienia metodą Grama | 1045 Aqua-Med | ml | 100 | 1
16 | Fuksyna karbolowa do barwienia metodą Grama | 1077 Aqua-Med | ml | 100 | 1
17 | Gliceryna bezwodna cz.d.a. | 114433204 CHEMPUR | g | 100 | 1
18 | GUMA ARABSKA cz. | 524595700 CHEMPUR | g | 100 | 1
19 | Jod roztwór mianowany 0,05 mol/l [7553-56-2] | 804912405 CHEMPUR | ml | 500 | 1
20 | KWAS AZOTOWY BAKER INSTRA-ANALYZED®Plus do analizy śladowej metali, zawartość HNO3 (w/w) 67-69% cz.d.a. zawartośc max: żelazo 1 ppb, ołów 0,1 ppb, glin 1 ppb, mangan 0,1 ppb, cynk 0,5 ppb, miedź 0,5 ppb, wapń 1 ppb, magnez 1 ppb, barwa (hazen)max 10 | 9368 J.T.BAKER | ml | 1000 | 2
21 | KWAS L (+)-ASKORBINOWY cz.d.a., ACS, Ph.Eur, biały lub prawie biały krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy ciemniejące na świetle, zawartość 99,0-100,0%, skręcalność właściwa (25°C, 10%, H2O) +20,5 ÷ +21,5, wygląd roztworu (5%, H2O) zabarwienie nie bardziej intensywne niż zabarwienie roztworu odniesienia BY7, pH (5%, H2O) 2,2-2,5, zawartość max As 0,0003%, Fe 0,0002%; produkowany i badany zgodnie z ISO 9001, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 529150113 AVANTOR | g | 50 | 2
22 | Kwas humusowy ≥95% (TLC) | 041747.06 Thermo Fisher | g | 5 | 1
23 | Kwas kalkonokarboksylowy (kalces) odpowiedni do używania jako wskaźnik w miareczkowaniu jonów wapnia, czarny proszek, kolor po rozpuszczeniu (10 mg/ml, 1 M NaOH) niebieski do ciemnoniebieskiego, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | H3128 Sigma-Aldrich | g | 5 | 1
24 | KWAS OCTOWY 99,5% cz.d.a.; zawartość min 99,5%; Fe max 0,00006%; gęstość (20°C) 1,049-1,052 g/cm3; certyfikowany zgodnie z ISO 9001 i badany na zgodność ze specyfikacją, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 115687607 CHEMPUR | l | 1 | 1
25 | KWAS ORTOFOSFOROWY 85% cz.d.a., Reag. ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., min. 85%, właściwy do oznaczania azotynów, zawartość: NO3 max. 3 ppm, subst. red. KMnO4 (jako O) max. 0,001%, H3PO3 max. 0,002%, As max. 0,5 ppm, Cr max. 0,0001%, Cu max. 0,0001%, Fe max. 5 ppm, Mn max. 0,5 ppm, Sb max. 0,0002%, Zn max. 0,0002%, SO4 max. 30 ppm, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 30417 Honeywell Fluka | ml | 1000 | 1
26 | KWAS SIARKOWY (VI) 95-97% do analizy Emsure® ISO, barwa ≤ 10 Hazen, azotany (NO3) ≤ 0,2 ppm, fosforany (PO4) ≤ 0,5 ppm, żelazo ≤ 0,100 ppm, As ≤ 0,010 ppm, Mn ≤ 0,010 ppm, NH4 ≤ 1 ppm, Cr ≤ 0,02 ppm, substancje redukujące nadmanganian potasu (jak SO2) ≤ 2 ppm, chlorki ≤ 0,1 ppm, pozostałość po spalaniu ≤ 3 ppm, w szklanej butelce, certyfikowany zgodnie z ISO 9001 i badany na zgodność ze specyfikacją, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 1007311000 Supelco | ml | 1000 | 2
27 | KWAS SOLNY (CHLOROWODOROWY) 35-38% cz.d.a., zawartość min 35,0% max 38,0%, gęstość (20°C) 1,174-1,189 g/ml, zawartość max: Cl2 0,0002%; Al. 0,0001%; siarczana SO4 0,0002%; siarczyny SO3 0,0005%;pozostałość po prażeniu (j. SO4) 0,001%; Fe 0,0001%certyfikowany zgodnie z ISO 9001 i badany na zgodność ze specyfikacją, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 115752837 CHEMPUR | ml | 1000 | 2
28 | KWAS SOLNY (CHLOROWODOROWY) 35-38% spektralnie czysty, wygląd: bezbarwna, klarowna ciecz; zawartość min 35,0% max 38,0%, zawartość: siarczany SO4 max. 500 ppb; Fe max. 10 ppb; fosforany (PO4) max. 10 ppb; As max. 10 ppb; Cr max. 1 ppb; Cu max. 2 ppb; Mo max. 1 ppb; Mn max. 1 ppb; Sb max. 5 ppb; Sn max. 5 ppb; Ti max. 5 ppb; Zn max. 5 ppb; certyfikowany zgodnie z ISO 9001 i badany na zgodność ze specyfikacją, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 425752859 CHEMPUR | ml | 1000 | 2
29 | KWAS SULFANILOWY cz.d.a. | 115756008 CHEMPUR | g | 100 | 1
30 | Kwas szczawiowy 2-HYDRAT cz.d.a. | 115758600 Chempur | g | 250 | 1
31 | LANTANU(III) CHLOREK 7-hydrat cz.d.a. | 115958500 CHEMPUR | g | 100 | 1
32 | METANOL | 621990110 AVANTOR | ml | 1000 | 2
33 | N-(1-NAFTYLO)ETYLENODIAMINY DICHLOROWODOREK cz.d.a., ACS, zawartość ≥ 98% wg miareczkowania argentometrycznego (w przeliczeniu na suchą masę), do oznaczania sulfonamidów i azotynów, biały do bladego beżu, proszek, kolor bezbarwny po rozpuszczeniu, roztwor klarowny po rozpuszczeniu 1 g w 50 ml H2O, zawartość H2O ≤ 5,0%, zbadana odpowiedniość do oznaczania sulfonamidów; certyfikowany zgodnie z ISO 9001 i badany na zgodność ze specyfikacją, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 33461 Supelco | g | 5 | 2
34 | N,N-DIETYLO-1,4-FENYLENODIAMINY SIARCZAN cz.d.a. do spektrofotometrycznego oznaczania S2-, Cl2, ≥ 99,0%, barwa biała do białawej (white to off white), zawartość wg miareczkowania z NaOH 99,0-101,0%, czystość (TLC) ≥ 99,0%, kolor po rozpuszczeniu bezbarwny do prawie bezbarwnego, roztwor klarowny po rozpuszczeniu 1 g w 10 ml H2O, pozostałość po spalaniu ≤ 0,05%; certyfikowany zgodnie z ISO 9001 i badany na zgodność ze specyfikacją, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 07670 SIGMA-ALDRICH | g | 25 | 1
35 | Nadtlenek wodoru czda roztwór 3% | 118851937 CHEMPUR | ml | 100 | 2
36 | Nadtlenek wodoru 30% cz.d.a. | 118851934 CHEMPUR | ml | 250 | 1
37 | ODWAŻKA ANALITYCZNA KWAS SOLNY 0,1 MOL/L | 165753132 CHEMPUR | szt | 1 | 2
38 | ODWAŻKA ANALITYCZNA POTASU JODAN-JODEK 0,05 MOL/L | 167431005 CHEMPUR | szt | 1 | 2
39 | Odwazka analityczna sodu tiosiarczan 0,1 mol/dm3 | 168096014 CHEMPUR | szt. | 1 | 1
40 | ODWAŻKA ANALITYCZNA SODU WODOROTLENEK 0,1 MOL/L TitraFix(TM) Plus NIST standard | 168109345 CHEMPUR | szt | 1 | 2
41 | Płyn Lugola do barwienia metodą Grama | 2032 Aqua-Med | ml | 100 | 1
42 | POTASU CHLOREK cz.d.a. min 99,5%; pH (5%, H2O) 5,5-8; zawartość: azot ogólny max 0,001%; Br- max 0,005%; PO43- max 0,0005%; I- i SO42- max 0,002%, metale ciężkie max 0,0005%; Ba max 0,001%, Na max 0,2%; Ca max 0,001%, Fe max 0,0002%; produkowany i badany zgodnie z ISO 9001, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 739740114 AVANTOR | g | 100 | 1
43 | POTASU CHROMIAN cz.d.a., zawartość min 99,5%; cytrynowożółte kryształy, pH (5%, 20°C) 8,5-10,0; substancje nierozpuszczalne w H2O max 0,004%; zawartość max: Cl 0,003%; Cu 0,001%, Fe 0,005%; siarczany 0,025%; produkowany zgodnie z ISO 9001 i analizowany na zgodność ze specyfikacją, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 117402503 CHEMPUR | g | 100 | 1
44 | POTASU DIWODOROFOSFORAN cz.d.a., odcz. FP; bezbarwne kryształy; zawartość min 99,5%; straty po suszeniu max 0,2%; pH (5%, H2O) 4,3-4,6; zawartość max: azot ogólny 0,001%; chlorki 0,0005%; arsen 0,0001%; Fe 0,001%, SO42- 0,002%; produkowany i badany zgodnie z ISO 9001, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 742020112 AVANTOR | g | 500 | 3
45 | Potasu heksacyjanożelazian (III) potasu żelazicyjanek czda | 117469407 CHEMPUR | g | 50 | 1
46 | POTASU JODEK cz.d.a., bezbarwne kryształy lub biały proszek; zawartość min 99,5 %; straty po suszeniu (150°C) max 0,5 %; substancje nierozpuszczalne w wodzie max 0,005 %; pH (5%, 25°C) 6 - 9,2; azot ogólny max 0,001 %; chlorki i bromki max 0,01 %; PO43- max 0,001 %; jodany max 0,0003 %; siarczany max 0,005 %; metale ciężkie max 0,0005 %; arsen max 0,00001 %; bar max 0,002 %; Mg max 0,001 %; Na max 0,02 %; Ca max 0,001 %; Fe max 0,0003 %; produkowany i badany zgodnie z ISO 9001, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 743160117 AVANTOR | g | 100 | 6
47 | POTASU SODU WINIAN 4 HYDRAT, cz.d.a., zawartość 99,0-102,0%; pH (5%, H2O); zawartość max: NH4 0,002%; Cl 0,001%; certyfikowany zgodnie z ISO 9001 i badany na zgodność ze specyfikacją, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 117381704 CHEMPUR | kg | 1 | 1
48 | SKROBIA ROZPUSZCZALNA cz.d.a. | 117898206 CHEMPUR | g | 100 | 1
49 | SODU SIARCZEK 9.HYDRAT 98+%, ACS reagent, cz.d.a., w szklanym pojemniku, zawartość wg miareczkowania jodometrycznego ≥ 98%, bezbarwne do jasnożółtego kryształy i/lub kawałki, zawartość: jonu amonowgo ≤ 50 ppm, siarczany i tiosiarczany (jako SO4) ≤ 0,1%; produkowany zgodnie z ISO 9001 oraz badany na zgodność ze specyfikacją, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 118080005 CHEMPUR | g | 100 | 1
50 | SODU TIOSIARCZAN 5-HYDRAT cz.d..a | 809580111 POCH | g | 250 | 1
51 | SODU WODOROTLENEK MIKROGRANULKI cz.d.a., mikrogranulki o jednorodnej białej barwie, zawartość min. 98,8%, zawartość max: Na2CO3 0,7%, azot ogólny 0,0005%, Cl 0,005%, PO4 0,001%, SiO2 0,005%, SO4 0,003%, metale ciężkie (j. Pb) 0,001%, Ba 0,0005%, Zn 0,0005%, Al 0,001%, Cd 0,0005%, Co 0,0005%, Mg 0,0005%, Mn 0,0005%, Cu 0,0005%, Ni 0,0005%, Pb 0,0005%, Ag 0,0005%, Sr 0,0005%, Ca 0,001%, Fe 0,0005%, As 0,0003%; produkowany i badany zgodnie z ISO 9001, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 810981118 AVANTOR | kg | 1 | 4
52 | SPADNS (azochromotrop kwasu sulfanilowego) ≥ 80%, proszek, czystość (HPLC) ≥ 80%, absorbancja (E1% w pH 7,0) ≥ 470, zawartość: węgla 26,0-35,0%, azotu 3,6-5,9%, λmax 505-510 nm, kolor po rozpuszczeniu czerwony, roztwór przejrzysty do bardzo lekko mętnego (clear to very slightly hazy) po ozpuszczeniu 50 mg w 5 ml H2O, certyfikowany zgodnie z ISO 9001 i badany na zgodność ze specyfikacją, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | S9256 SIGMA-ALDRICH | g | 10 | 1
53 | SREBRA AZOTAN 0,1 mol/l roztwór wolumetryczny Ph. Eur., o wartości faktora 0,999-1,001 wyznaczonego podczas argentometrycznego miareczkowania z użyciem materiału odniesienia chlorku sodu (EMPA/BAM) w 20°C, badany na zgodność ze specyfikacją, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 35375 HONEYWELL | szt | 1 | 1
54 | Sulfate Test photometric, 5-300 mg/L (SO42-), test do Spectroquant®, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 1025370001 MERCK | op | 1 op. = 100 szt. | 3
55 | SULFANILAMID cz.d.a., odcz. FP, odpowiedni do oznaczania azotynów/azotu azotynowego; produkowany i badany zgodnie z ISO 9001, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 821180118 AVANTOR | g | 100 | 1
56 | TRIETANOLOAMINA cz.d.a., min 99,0%; zawartość max: metale ciężkie 0,0001%, Fe 0,0001%; certyfikowany zgodnie z ISO 9001 i badany na zgodność ze specyfikacją, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 118484303 CHEMPUR | ml | 100 | 1
57 | TRI-SODU CYTRYNIAN 2 HYDRAT cz.d.a., ACS, min 99,0%; pH (5%, H2O) 7,0-9,0; zawartość max: NH4 0,001%; Ca 0,005%; produkowany i badany zgodnie z ISO 9001, wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 795780112 AVANTOR | kg | 1 | 1
58 | Węglan wapnia ≥ 99,0% ACS, zawartość według miareczkowania kompleksometrycznego (EDTA) ≥ 99,0%, proszek, kolor biały do kremowego, zawartość: Mg ≤ 0.02%, Ba ≤ 0.01%, Fe ≤ 0.003%, K ≤0.01%, Na ≤ 0.1%, Sr ≤ 0.1%, metale ciężkie (metodą ICP) ≤ 0.001%, NH4+ ≤0.003%,Cl- ≤ 0.001%, F- ≤ 0.0015%, SO42- ≤ 0.01%, substancji nierozpuszczalnych w rozcieńczonym HCl (c = 6,7%) ≤ 0.01% , wyniki badania w ramach kontroli jakości odczynnika (zgodności ze specyfikacją) dotyczące zawartości muszą być przedstawione ilościowo | 239216 Sigma-Aldrich | g | 100 | 1
59 | ŻELAZA (III) CHLOREK 6·HYDRAT cz.d.a. | 119041804 CHEMPUR | g | 100 | 1
RAZEM:
| …....................................................... |  |  |  |  | …........................................................................................
| Miejscowość, data |  |  |  |  | Podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela
Niniejszy formularz powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (gov.pl) lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód)