WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH

W LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH I RADIACYJNYCH

OBSZAR  BADAŃ  RADIACYJNYCH

Wykaz metod akredytowanych spełniających wymagania normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02:

| Lp. | Przedmiot badań/ wyrób | Badane cechy | Dokumenty odniesienia A, N* | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce | Natężenia pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 50 Hz, zakres: 1,0 V/m – 50,0 kV/m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 50 Hz, zakres: 0,8 A/m – 8,0 kA/m Metoda pomiarowa bezpośrednia | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 91 – 150 | pomiar bezpośredni |
|  | Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii | Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 10 Hz - 1000 Hz, zakres: 1,0 V/m – 50,0 kV/m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości: 10 Hz – 1000 Hz zakres: 0,8 A/m – 8,0 kA/m Metoda pomiarowa bezpośrednia | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 151 – 180 | pomiar bezpośredni |
|  | Pole elektromagnetyczne | Natężenie pola elektrycznego E w zakresie częstotliwości: - 10 Hz – 50 GHz zakres: 0,5 V/m – 50,0 kV/m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego H w zakresie częstotliwości: - 10 Hz – 1 GHz zakres: 0,01 A/m – 8,0 kA/m Metoda pomiarowa bezpośrednia - 1 GHz – 50 GHz z obliczeń | PN-T-06580-3:2002 „Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz - Część 3: Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy”, rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 331) | pomiar bezpośredni |
|  | Środowisko – pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych | Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 50 Hz Zakres: 1,11 V/m – 51,73 kV/m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 50 Hz Zakres: 0,81 A/m – 7,2 kA/m Metoda pomiarowa bezpośrednia | rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2020 roku, poz. 258) | pomiar bezpośredni |
|  | Środowisko – pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych: pomiary szerokopasmowe | Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości: - 100 kHz – 3 MHz Zakres: 0,28 V/m – 981 V/m - 3 MHz – 18 GHz Zakres: 0,42 V/m – 996 V/m - 18 GHz – 50 GHz Zakres: 10,48 - 641 V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości: 100 kHz – 10 MHz Zakres: 0,0097 A/m – 162 A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia 10 MHz – 50 GHz z obliczeń |  |  |
|  | Żywność, produkty rolne, woda, pasze dla zwierząt | Stężenie aktywności radionuklidu 137Cs Zakres: 1,6 Bq/kg – 10 kBq/kg Metoda spektrometrii promieniowania gamma | PB/ŚR/R/01 wyd. IV z dnia 10.01.2020 roku | pomiar bezpośredni |
|  | Urządzenia stosowane w stomatologii - aparaty zdjęć wewnątrzustnych | Wysokie napięcie | Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 poz. 2040) PB/ŚR/R/02 wyd. IV z dnia 10.01.2020 roku | pomiar bezpośredni |
|  |  | Dokładność ustawienia wysokiego napięcia |  | z obliczeń |
|  |  | Powtarzalność wartości wysokiego napięcia |  |  |
|  |  | Zmienność wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu |  |  |
|  |  | Czas ekspozycji |  | pomiar bezpośredni |
|  |  | Dokładność ustawienia czasu ekspozycji |  | z obliczeń |
|  |  | Powtarzalność wartości czasu ekspozycji |  |  |
|  |  | Dawka |  | pomiar bezpośredni |
|  |  | Warstwa półchłonna (HVL) |  | z obliczeń |
|  |  | Wydajność lampy rentgenowskiej |  |  |
|  |  | Powtarzalność wydajności lampy |  |  |
|  |  | Wartość wydajności lampy w funkcji natężenia prądu |  |  |
|  |  | Zmienność wydajności lampy przy zmianie obciążenia prądowo – czasowego |  |  |
|  | Monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych | Pomiar luminancji | Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 poz. 2040) PB/ŚR/R/04 wyd. II z dnia 10.01.2020 roku | pomiar bezpośredni – metoda fotometryczna |
|  |  | Jednorodność monitora |  | z obliczeń |
|  |  | Zgodność maksymalnej luminancji między monitorami |  |  |
|  |  | Kontrast monitora |  |  |
|  |  | Krzywa skali szarości |  |  |
|  | Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej analogowej | Wysokie napięcie | Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 poz. 2040) PB/ŚR/R/06 wyd. III z dnia 10.01.2020 roku | pomiar bezpośredni |
|  |  | Dokładność ustawienia wysokiego napięcia |  | z obliczeń |
|  |  | Powtarzalność wartości wysokiego napięcia |  |  |
|  |  | Zmienność wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu |  |  |
|  |  | Czas ekspozycji |  | pomiar bezpośredni |
|  |  | Dokładność ustawienia czasu ekspozycji |  | z obliczeń |
|  |  | Dawka |  | pomiar bezpośredni |
|  |  | Warstwa półchłonna (HVL) |  | z obliczeń |
|  |  | Wydajność lampy rentgenowskiej |  |  |
|  |  | Powtarzalność wydajności lampy |  |  |
|  |  | Wartość wydajności lampy w funkcji natężenia prądu |  |  |
|  |  | Zmienność wydajności lampy przy zmianie obciążenia prądowo – czasowego |  |  |
|  |  | Wielkość ogniska lampy rtg |  | z obliczeń |
|  |  | Odchylenie pomiędzy osią wiązki a płaszczyzną rejestratora obrazu od kąta prostego |  | z obliczeń - pomiar odległości między elementami obrazu rentgenowskiego |
|  |  | Odległość pomiędzy środkiem pola rentgenowskiego a środkiem rejestratora obrazu |  |  |
|  |  | Odległość pomiędzy środkiem pola rentgenowskiego a środkiem krzyża pola świetlnego |  |  |
|  |  | Odległość pomiędzy środkiem krzyża pola świetlnego a środkiem rejestratora obrazu w szufladzie |  |  |
|  |  | Odległość pomiędzy polem promieniowania rentgenowskiego a polem uzyskanego obrazu dla kolimatorów z automatycznym ustawieniem pola |  |  |
|  |  | Natężenie oświetlenia pola świetlnego symulującego pole promieniowania rentgenowskiego |  | pomiar bezpośredni |
|  |  | Gęstość optyczna |  | pomiar bezpośredni |
|  |  | Różnica gęstości optycznej przy zmianie natężenia prądu |  | z obliczeń |
|  |  | Różnica gęstości optycznej przy zmianie wysokiego napięcia |  |  |
|  |  | Różnica gęstości optycznej przy zmianie grubości fantomu |  |  |
|  |  | Różnica gęstości optycznej – czułość komór AEC |  |  |
|  |  | Odchylenie gęstości optycznej dla kasety kontrolnej |  |  |
|  |  | Gęstość minimalna w procesie wywoływania |  |  |
|  |  | Wskaźnik światłoczułości w procesie wywoływania |  |  |
|  |  | Wskaźnik kontrastowości w procesie wywoływania |  |  |
|  |  | Luminancja negatoskopu |  | pomiar bezpośredni |
|  |  | Jednorodność luminacji powierzchni negatoskopu |  | z obliczeń |
|  |  | Natężenie oświetlenia zewnętrznego na powierzchni negatoskopu |  | pomiar bezpośredni |
|  | Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej cyfrowej | Wysokie napięcie | Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 poz. 2040) PB/ŚR/R/05 wyd. III z dnia 10.01.2020 roku | pomiar bezpośredni |
|  |  | Dokładność ustawienia wysokiego napięcia |  | z obliczeń |
|  |  | Powtarzalność wartości wysokiego napięcia |  |  |
|  |  | Zmienność wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu |  |  |
|  |  | Czas ekspozycji |  | pomiar bezpośredni |
|  |  | Dokładność ustawienia czasu ekspozycji |  | z obliczeń |
|  |  | Dawka |  | pomiar bezpośredni |
|  |  | Warstwa półchłonna (HVL) |  | z obliczeń |
|  |  | Wydajność lampy rentgenowskiej |  |  |
|  |  | Powtarzalność wydajności lampy |  |  |
|  |  | Wartość wydajności lampy w funkcji natężenia prądu |  |  |
|  |  | Zmienność wydajności lampy przy zmianie obciążenia prądowo – czasowego |  |  |
|  |  | Powtarzalność systemu AEC (powtarzalność dawki) |  |  |
|  |  | Odchylenie wskaźnika ekspozycji przy zmianie grubości fantomu |  |  |
|  |  | Czułość płyt obrazowych (CR) |  |  |
|  |  | Wielkość ogniska |  | z obliczeń |
|  |  | Odchylenie pomiędzy osią wiązki a płaszczyzną rejestratora obrazu od kąta prostego |  | pomiar odległości między elementami obrazu rentgenowskiego |
|  |  | Odległość pomiędzy środkiem pola rentgenowskiego a środkiem uzyskanego obrazu |  |  |
|  |  | Odległość pomiędzy środkiem pola rentgenowskiego a środkiem krzyża pola świetlnego |  |  |
|  |  | Odległość pomiędzy środkiem krzyża pola świetlnego a środkiem uzyskanego obrazu |  |  |
|  |  | Odległość pomiędzy polem promieniowania rentgenowskiego a polem świetlnym dla kolimatorów z ręcznym ustawieniem pola |  |  |
|  |  | Odległość pomiędzy polem promieniowania rentgenowskiego a polem uzyskanego obrazu dla kolimatorów z automatycznym ustawieniem pola |  |  |
|  |  | Natężenie oświetlenia pola świetlnego symulującego pole promieniowania rentgenowskiego |  | pomiar bezpośredni |

Wykaz metod nieakredytowanych spełniających wymagania normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02:

| Lp. | Przedmiot badań/ wyrób | Badane cechy | Dokumenty odniesienia A, N* | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Urządzenia stosowane do fluoroskopii i angiografii | Dawka | Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 poz. 2040) PB/ŚR/R/10 wyd. II z dnia 10.01.2020 roku | pomiar bezpośredni |
|  |  | Moc dawki na powierzchni wejściowej fantomu |  | z obliczeń |
|  |  | Dawka wejściowa na jeden obraz na powierzchni wejściowej fantomu |  | z obliczeń |
|  |  | Progowy kontrast obrazu |  | pomiar bezpośredni |
|  |  | Rozdzielczość wysokokontrastowa toru wizyjnego |  | pomiar bezpośredni |
|  |  | Zgodność pola promieniowania rentgenowskiego z polem widzenia rejestratora obrazu |  | z obliczeń - pomiar odległości między elementami obrazu rentgenowskiego |

Wykaz pozostałych metod nieakredytowanych:

| Lp. | Przedmiot badań/ wyrób | Badane cechy | Dokumenty odniesienia A, N* | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Środowisko pracy | Moc dawki promieniowania jonizującego (X, ) | PB/ŚR/R/07 wyd. II z dnia 22.11.2019 roku | pomiar bezpośredni |
|  | Środowisko, Środowisko komunalne | Moc dawki promieniowania jonizującego (X, ) | PB/ŚR/R/07 wyd. II z dnia 22.11.2019 roku | pomiar bezpośredni |
|  |  | Pomiar skażeń powierzchni substancjami promieniotwórczymi alfa i beta |  | pomiar bezpośredni |
| 2. | Urządzenia stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych | Wysokie napięcie | Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 poz. 2040) PB/ŚR/R/11 wyd. I z dnia 10.01.2020 roku | pomiar bezpośredni |
|  |  | Dokładność ustawienia wysokiego napięcia |  | z obliczeń |
|  |  | Powtarzalność wartości wysokiego napięcia |  |  |
|  |  | Zmienność wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu |  |  |
|  |  | Czas ekspozycji |  | pomiar bezpośredni |
|  |  | Dokładność ustawienia czasu ekspozycji |  | z obliczeń |
|  |  | Powtarzalność wartości czasu ekspozycji |  |  |
|  |  | Dawka |  | pomiar bezpośredni |
|  |  | Warstwa półchłonna (HVL) |  | z obliczeń |
|  |  | Luminancja negatoskopu |  | pomiar bezpośredni |
|  |  | Jednorodność luminacji powierzchni negatoskopu |  | z obliczeń |
|  |  | Natężenie oświetlenia zewnętrznego na powierzchni negatoskopu |  | pomiar bezpośredni |

*A metoda badawcza akredytowana , N-  metoda nieakredytowana

zakres akredytacji PCA nr AB 515 wyd. nr 25 z dnia 21.07.2021 roku

Data i podpis Kierownika Laboratorium

22.02.2022 roku  Danuta Kuchta