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Żuromin, dnia 29.10.2026 r.
INFORMACJA Nr 6/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie
z dnia 29 października 2026 r.
Dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Krzeczanowo, gmina Siemiątkowo, zasilającego w wodę 1735 mieszkańców miejscowości: Budy Koziebrodzkie, Goszczk, Gradzanowo Kościelne, Gutkowo, Krzeczanowo, Cyndaty, Zaborze Krzeczanowskie, Łaszewo, Łaszewo Wietrznik, Nowe Budy Osieckie, Osowa Drobińska, Osowa Krzeczanowska, Pijawnia, Karolinowo, Złe Borki, Stare Budy Osieckie, Wojciechowo, Julianowo, Osowa Łaszewska, Wola Łaszewska, Chomęc 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje, że na podstawie otrzymanego Sprawozdania częściowego z badań wody do spożycia stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody pochodzącej z wodociągu publicznego Krzeczanowo, gm. Siemiątkowo w związku z obecnością bakterii grupy coli (1 jtk/100 ml - wartość parametryczna wynosi 0 jtk/100 ml/l).
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów zaleca konieczność gotowania wody. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Zalecenie obowiązuje do czasu poprawy jakości wody z w/w wodociągu.
Szczególną uwagę należy wykazać przy korzystaniu z wody przez osoby starsze, niemowlęta, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.
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z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie
Agata Karasiewicz
/dokument podpisany elektronicznie/
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