- Załącznik nr 1

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa przeglądów konserwacyjnych i napraw urządzeń transportu bliskiego: platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych i dźwigu dla osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania:

Zadanie 1

Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych – typ LOGIC, zainstalowana 
w budynku GDDKiA Oddział w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 2.

Zadanie 2

Dźwig dla osób niepełnosprawnych – typ KALI B, zainstalowany w budynku GDDKiA Oddział w Białymstoku Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe w Kleosinie przy 
ul. Zambrowskiej 2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (wyodrębnionych dla poszczególnych zadań w Opisie Przedmiotu Zamówienia).

W ramach konserwacji dźwigu/platformy dla osób niepełnosprawnych Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania urządzenia w stanie technicznym zapewniającym jego maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację poprzez dokonywanie czynności, do których należą m.in.:

- Przeprowadzanie przeglądu konserwacyjnego nie rzadziej niż raz na 30 dni zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r. poz. 2176);

- Dokonywanie nie rzadziej niż raz w roku pomiarów elektrycznych (pomiarów rezystancji instalacji obwodów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej), sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokołów z wykonanych pomiarów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r. poz. 2176).

- Prowadzenie dziennika konserwacji i odnotowywanie z podaniem daty przeglądu, imienia i nazwiska oraz numeru zaświadczenia kwalifikacyjnego osoby dokonującej przeglądu i potwierdzanie podpisem wyników przeglądów i wykonywanych czynności.

W zakresie usługi wyszczególnionej w pkt. 1 i 2 Wykonawcę obciążają wszelkie koszty z tym związane, w szczególności koszty robocizny, dojazdu, zużycia sprzętu i narzędzi itp.

Prace będące przedmiotem umowy wykonywane będą przez Wykonawcę w terminach ustalonych z Zamawiającym w dni robocze w godz. 8ºº - 14ºº.

W przypadku konieczności wykonania naprawy urządzeń, w tym wymagającej zakupu elementów podlegających wymianie, wykraczającej poza wykonanie czynności określonych w punktach 1-2, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych przedstawi zamawiającemu kosztorys dokonania naprawy uwzględniający koszty robocizny oraz koszty zakupu elementów podlegających wymianie i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokona naprawy w terminie 7 dni  roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego akceptacji przedstawionego kosztorysu. Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia innego terminu dokonania naprawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Koszty robocizny rozliczane będą według stawki ujętej w formularzu cenowym. 
W cenie 1 rbg Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić m.in. koszty dojazdu, zużycia sprzętu i narzędzi itp.

Łączne koszty naprawy rozliczane będą z Wykonawcą według ceny przedstawionej w kosztorysie zakupu elementów podlegających wymianie zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz kosztów robocizny.

W przypadku zaistnienia wątpliwości co do wysokości kwot podanych w kosztorysie naprawy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy udokumentowania wysokości kosztów zakupu elementów podlegających wymianie.

Rok budowy platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych typ LOGIC (zadanie 1) – 2010

Rok budowy dźwigu dla osób niepełnosprawnych typ KALI B (zadanie 2) - 2015

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2026 roku do dnia 31 grudnia 2027 roku lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia brutto będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Miejsce wykonywania prac:

Dla zadania 1 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku,
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok.

Dla zadania 2 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe, ul. Zambrowska 2, 16-001 Kleosin.

Wymagania dotyczące Wykonawcy:

Prace, o których mowa wyżej, powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia UDT do wykonywania przeglądów konserwacyjnych i pomiarów elektrycznych  urządzeń transportu bliskiego.

Wykonawca nie ma prawa przy realizowaniu zamówienia do posługiwania się podwykonawcami, co do których Wykonawca nie zastrzegł w swojej ofercie powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.