Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz asortymentowo - cenowy, w zakresie części na którą składa ofertę.

W przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, poprzez wpisanie w kolumnie 5 nazwy oferowanego produktu w sposób umożliwiający jego identyfikację.

Część 1 Akcesoria chromatograficzne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Inlet liner | Splitless, single-taper, glass wool, UI deactivated, with o-ring and touchless packaging (25/pk); nr kat. Agilent 5190-3167 | 1 op. |  |  |  |  |
| 2 | Syringe | Syringe, 10µL tapered, FN23-26s/42/HP (6/pk); nr kat. Agilent 5181-3360 | 4 op. |  |  |  |  |
| 3 | Snoop | Snoop, (8 oz 236 mL bottle) nr kat. Agilent 9300-0311 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Filament | Filament, nr kat. Agilent G7005-60061 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Filament | Filament for 7010 Triple Quadrupole GC/MS; nr kat. Agilent G7002-60001 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Fiolki | Crimp top vials (2 mL, clear, write-on spot); nr kat. Agilent 5182-0543 | 10 op. (1op./100 szt.) |  |  |  |  |
| 7 | Screw top vials | Vial, screw, 2 ml, Amber, write-on spot, with certificate (100/pk), nr kat. Agilent 5182-0716 | 10 op. (1op./100 szt.) |  |  |  |  |
| 8 | Fiolki | Crimp top vials (300 µL, amber) nr kat. Agilent 5188-6572 | 10 op. |  |  |  |  |
| 9 | Nakrętki do fiolek | Screw Caps with septa (PTFE/red silicone septa) nr kat. Agilent 5185-5820 | 2 op. (1op./500 szt.) |  |  |  |  |
| 10 | Kapsle do fiolek | Crimp Caps with 11 mm septa (Silver aluminum PTFE/silicone septa) nr kat. Agilent 5183-4500 | 2 op. |  |  |  |  |
| 11 | Kuweta | Open-top UV quartz Cell (10 mm, 3,0 ml vol.) nr kat. Agilent 5061-3387 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 12 | AIV Cartridge | AIV Cartridge 600 bar nr kat. Agilent G1312-60020 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Econofilter | PTFE Membrane 13mm/0,45μm (1000/pk); nr kat. Agilent 5190-5266 | 1 op. (1 op./1000szt.) |  |  |  |  |
| 14 | Syringe | Syringe, 10µL fixed, 26/50 mm/bevel tip (10/pk); nr kat. Agilent 5190-1487 | 2 op. |  |  |  |  |
| 15 | Prekolumna | Poroshell 120, UHPLC Guard, EC-C18, 2.1mm, Pack of 3; nr kat. Agilent 821725-911 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw filtrów do generatora azotu | Filtry do generatora azotu PEAK NM32LA, op./4 szt. nr kat. 00-4424 x 2 (filter element – blue) nr kat. 00-4425 x 1 (filter element – carbon) nr kat. 02-4640 x 1 (filter element – compressor inlet 3/8”) | 2 op. |  |  |  |  |
| 17 | Mieszanina do strojenia aparatu, ESI | LC/MS Calibrant Mix, ESI –L, Low Concentration Tuning Mix, 100 ml, nr kat. Agilent G1969-85000 | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, aby zagwarantować bezawaryjną pracę chromatografów i nie dopuścić do obniżenia jakości wykonywanych pomiarów, co może nastąpić w przypadku stosowania akcesoriów innych producentów, niekompatybilnych ze sprzętem firmy Agilent. Zaleceniem serwisu nadzorującego jest stosowanie oryginalnych części celem ograniczenia awaryjności urządzeń. Istotna jest także niezmienność parametrów oznaczeń chromatograficznych (akredytacja metod badawczych).

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Torunia.

Część 2 Zestawy QuEChERS

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | QuEChERS Extraction Kits | QuEChERS Extraction Kits, nr kat. Agilent 5982-5650 lub równoważne | 10 op. (1op./50 szt.) |  |  |  |  |
| 2 | QuEChERS Dispersive Kits | QuEChERS Dispersive Kits, general fruits and vegetables, nr kat. Agilent 5982-5056 lub równoważne | 10 op. (1op./50 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej, przy czym na oferencie spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty, w tym dostarczenie stosownych dokumentów, zaświadczeń itp.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Torunia.

Część 3 Akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kolba miarowa | Kolba miarowa, szklo borokrzemowe 3.3, klasa A, niebieska podziałka, z korkiem szklanym, z dołączonym numerem serii i certyfikatem, wzorcowane na wylew, poj. 25 mL, tolerancja ±0,04 mL, szlif NS 10/19 np. VWR, nr kat.0201-00023 lub równoważna | 30 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Ściereczki WypAll* L30 | Wykonane z perforowanego niebieskiego materiału Airflex; 3-warstwowe, posiadają zdolność absorpcyjną i wytrzymałość; odpowiednie do ususwania dużych ilości rozlanych płynów; wym.: 370 x 380 mm; np. Witko nr. kat: LLG-9413046 lub równoważne | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Ściereczki WypAll* L30 | Wykonane z perforowanego białego materiału Airflex; 3-warstwowe, posiadają zdolność absorpcyjną i wytrzymałość; odpowiednie do ususwania dużych ilości rozlanych płynów; wym.: 370 x 380 mm; np. Witko nr. kat: LLG-7200081 lub równoważne | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Ściereczki WypAll* L20 | Jednorazowe czyściwa Wypall L20; niebieskie, wym.: 350 x 390 mm; np. ROTH nr. kat: 1A00.1 lub równoważne | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Ściereczki WypAll* L30 | Czyściwa z materiału Airlflex, 3-warstwowe, niebieskie; wym.: 235 x 380 mm; np. ROTH nr. Kat. NH10.1 lub równoważne | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Tłuczek porcelanowy do moździerzy | Tłuczek porcelanowy, szkliwiony uchwyt, szorstka powierzchnia mieląca, średnica główki 48mm, długość 185mm; np. ROTH 3839.1 lub równoważny | 6 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Bibuła filtracyjna jakościowa | Papier filtracyjny, arkusze, gładki; wykonany z celulozy, grubość 0,39mm; klasa 3, wymiary 460x570mm; np. Witko, nr kat.: LLG-9045810 lub równoważna | 1 op. (1 op. 100szt.) |  |  |  |  |
| 8 | Łyżeczka na chemikalia | Łyżeczka na chemikalia, obustronna, 18/10 STAL, długość: 150 mm, np. VWR 0129-00162 lub równoważna | 10 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Lejek | Lejek z PP, średnica 100 mm, szlif stożkowy 29/32, średnica górna 75 mm, dł. 135 mm, dł. nóżki 30 mm np. ROTH nr kat. 2075.1 lub równoważny | 4 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Lejek | Lejek do proszków, z PP, średnica 100 mm, średnica nóżki 25 mm, dł. nóżki 24,8 mm, np. ROTH nr kat. TT43.1 lub równoważny | 4 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Lejek | Lejek do proszków, z PP, średnica 180 mm, średnica nóżki 43 mm, dł. nóżki 48,8 mm, np. ROTH nr kat. T46.1 lub równoważny | 4 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Szczotka czyszcząca | Szczotka czyszcząca – Rotilabo, okrągła główka do niskich naczyń, średnica główki 50 mm, długość 230 mm np. ROTH EEH9.1 lub równoważna | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Kanister | Kanister z niebarwionego HDPE, pojemność 10L, gwint 51 np. ROTH T397.1 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Nóż ceramiczny | Nóż ceramiczny, długość ostrza 150 mm np. ROTH T754.1 lub równoważny | 3 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Probówki z zakrętką | Probówki hodowlane ze szkła DURAN, gwint DIN, zakrętki z PBT, uszczelki powlekane PTFE, pojemność 9 ml, średnica zewnętrzna 13 mm, długość 100 mm, gwint GL 14, np. ROTH PY94.1 lub równoważne | 1 op. (50 szt.) |  |  |  |  |
| 16 | Zakrętki | Zakrętki z PBT, z uszczelką pokrytą PTFE, gwint GL 14 np. ROTH TX90.1 lub równoważne | 2 op. (1 op. 10 szt.) |  |  |  |  |
| 17 | Tryskawka | Tryskawka ze zintegrowaną dyszą; PE, poj. 500 mL, średnica zewnętrzna 75 mm, kolor zakrętki: biały np. BIONOVO M-5405 lub równoważna | 4 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Tryskawka | Tryskawka ze zintegrowaną dyszą; PE, poj. 500 mL, średnica zewnętrzna 75 mm, kolor zakrętki: żółty np. BIONOVO M-5407 lub równoważna | 4 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że oferowane produkty będą się charakteryzowały parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Torunia.

Część 4 Rękawice laboratoryjne do pracy z chemikaliami

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rękawice MICROFLEX | Rękawice pokryte neoprenem i nitrylem, ochrona przed chemikaliami (kwasy, rozpuszczalniki, ługi), długość 30 cm, grubość ok. 0,2 mm (50 szt./op.), rozmiar S; np. ROTH nr. kat: HNT6.1 lub równoważne | 1 op. |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice MICROFLEX | Rękawice pokryte neoprenem i nitrylem, ochrona przed chemikaliami (kwasy, rozpuszczalniki, ługi), długość 30 cm, grubość ok. 0,2 mm (50 szt./op.), rozmiar M; np. ROTH nr. kat: HNT7.1 lub równoważne | 1 op. |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice MICROFLEX | Rękawice pokryte neoprenem i nitrylem, ochrona przed chemikaliami (kwasy, rozpuszczalniki, ługi), długość 30 cm, grubość ok. 0,2 mm (50 szt./op.), rozmiar L; np. ROTH nr. kat: HNT8.1 lub równoważne | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że oferowane produkty będą się charakteryzowały parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Torunia.

Część 5 Zamrażarki

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zamrażarka Liebherr FNc 7227 Plus NoFrost lub równoważna | Zamrażarka jednodrzwiowa, szufladowa, 7 szuflad; pojemność: 363 l; kolor biały; klasa energetyczna: C; wysokość min 185 cm, szerokość min 69 cm, głębokość min 76 cm; regulowany termostat; wyświetlacz dotykowy; alarm wzrostu temperatury; zasilanie: 230 V/50 Hz; instrukcja obsługi w j. polskim; gwarancja: 24 miesiące od daty dostawy (dostawa z wniesieniem na I piętro, ustawieniem i stabilizacją urządzenia). | 3 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że oferowane produkty będą się charakteryzowały parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Torunia.

Część 6 Czasza grzejna

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Czasza grzejna | Czasza grzejna Gerhardt typ KI 2, jednostanowiskowa, dla kolb o poj. 250-1000 mL, max temp. grzania 650oC | 2 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że oferowane produkty będą się charakteryzowały parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Torunia.

Część 7 Buteleczki do roztworów

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Buteleczki | Amber Glass Boston Round Bottles 2 oz. 60 mL Amber Boston Round Bottle, Cap, 20-400mm Thread 24/PK, nr kat. J.G. Finneran D0167-2 lub równoważny | 20 op. (1 op./24 szt) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że oferowane produkty będą się charakteryzowały parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Torunia.

Część 8 Drobne materiały pomocnicze

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Taśma wskaźnikowa | Taśma wskaźnikowa sterylizacji 50mx19mm; Np. nr kat. VWR BRND61750 lub równoważna | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik sterylizacji | Wskaźnik sterylizacji parą wodną Comply; Np. nr kat. VWR 481-0842 lub równoważny | 1 op. (op. 500 szt.) |  |  |  |  |
|  | # Rękawice nitrylowe | # Rękawice nitrylowe cleanroom, Nitrilite® 93-401, rozmiar 5-5,5; np. nr kat. VWR ANSE93-401/5-5.5 lub równoważne | 1 op. (op. 1000 szt.) |  |  |  |  |
|  | # Rękawice nitrylowe | # Rękawice nitrylowe cleanroom, Nitrilite® 93-401, rozmiar 6-6,5; np. nr kat. VWR 112-3479 lub równoważne | 1 op. (op. 1000 szt.) |  |  |  |  |
|  | # Rękawice nitrylowe | # Rękawice nitrylowe cleanroom, Nitrilite® 93-401, rozmiar 7-7,5; np. nr kat. VWR 112-3480 lub równoważne | 1 op. (op. 1000 szt.) |  |  |  |  |
|  | # Rękawice nitrylowe | # Rękawice nitrylowe cleanroom, Nitrilite® 93-401, rozmiar 8-8,5; np. nr kat. VWR 112-3481 lub równoważne | 1 op. (op. 1000 szt.) |  |  |  |  |
|  | # Pudełka do zamrażarek | Wykonane z PP, około 100 otworów (12,4 x 12,4 mm). Trwałe w temp. od około -90. Do przechowywania mikroprobówek o pojemności 1,5/2 ml. Kolor naturalny, zielony i żółty; np. VWR212-9001, 2129002, 212-9004 lub równoważne | 120 szt. (po 40 w każdym z 3 kolorów) |  |  |  |  |
|  | Rękawice lateksowe bezpudrowe S | Jednorazowe rękawice lateksowe Vasco Sensitive wykonane z naturalnej gumy lateksowej. Bezpudrowe. Hipoalergiczne. Pasują na lewą i prawą dłoń. Białe. Odpowiednie do kontaktu z żywnością. Rozmiar S; np. Bionovo nr. kat. B- 6162 lub równoważne | 20 op. (op. 100 szt) |  |  |  |  |
|  | Rękawice lateksowe bezpudrowe M | Jednorazowe rękawice lateksowe Vasco Sensitive wykonane z naturalnej gumy lateksowej. Bezpudrowe. Hipoalergiczne. Pasują na lewą i prawą dłoń. Białe. Odpowiednie do kontaktu z żywnością. Rozmiar M; np. Bionovo nr kat. B-6163 lub równoważne | 20 op. (op.100 szt.) |  |  |  |  |
|  | Czyściwo | WypallL30ultra+, 37x38 cm, niebieskie, 670 arkuszy 7426; np. Bionovo nr kat. N-0982 lub równoważne | 20 rolek |  |  |  |  |
|  | Probówki do PCR 0,2 ml w paskach | probówki do PCR o pojemności 0,2 ml w pasku, 8-dołkowe stripy z dołączonym płaskim korkiem VWR 608281 | 10 op. (op. 960 szt.) |  |  |  |  |
|  | Folia przezroczysta | Folia przezroczysta o szerokości 30 cm, długość 300 m, na rolce; np. Bionovo 1255.1 lub równoważna | 4 szt |  |  |  |  |
|  | Pojemnik do utylizacji odpadów | Pojemnik na odpady stałe z możliwością spopielania, pojemność ok. 60 l, wykonany z polipropylenu, z uchwytami i wyprofilowaną pokrywą, z uszczelką gumową (pokrywa po ostatecznym zamknięciu nie daje się otworzyć); np. Roth A1066.1 lub równoważny | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Pojemnik do utylizacji odpadów | Pojemnik na odpady stałe z możliwością spopielania, pojemność ok. 30 l, wykonany z polipropylenu, z uchwytami i wyprofilowaną pokrywą, z uszczelką gumową (pokrywa po ostatecznym zamknięciu nie daje się otworzyć); np. Roth A854.1 lub równoważny | 10 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych dla pozycji 11, ze względu na to, że ww. akcesoria muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego wyposażeniem. Dla pozostałych pozycji Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Dostawa do Torunia.

Część 9 Materiały pomocnicze – akcesoria zużywalne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Końcówki 50-1000 µl | Eppendorf 0030078578 | 20 op. (op.960 szt.) |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki 20-300 µl | Eppendorf 0030078560 | 5 op. (op.960 szt.) |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki 2-100 µl | Eppendorf 0030078543 | 10 op. (op.960 szt.) |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki 0,5-20 µl | Eppendorf 0030078527 | 10 op. (op.960 szt.) |  |  |  |  |
| 5 | Końcówki bez filtra 2-200 µl | pojemność 2-200 µl, pakowane w stelaże, kompatybilne z pipetami Eppendorf Research i Reference, Eppendorf 0030073436 | 10 op. (op. 960 szt.) |  |  |  |  |
| 6 | Probówki 1,5 ml | Np. Eppendorf 0030123328 lub równoważne | 5 op. (op.2 x 500 szt.) |  |  |  |  |
| 7 | Akumulator do pipety elektronicznej | Eppendorf OEM Lithium-Polymer Rechargeable Battery. 3,7V/750mAh (2.775Wh) Eppendorf 4861601000 | 10 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych na pozycje 1-5,7, ze względu na to, że ww. akcesoria muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego wyposażeniem (pipety Eppendorf).

Realizacja w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Dostawa do Torunia.

Część 10 Podłoża do kiełkowania o gramaturze 110 g/m2

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | bibuła filtracyjna - krążki - 70 mm, 110 g/m2 | np. LABO24, 624881100070 | 3 op. (po 1000 szt.) |  |  |  |  |
| 2. | bibuła jakościowa w arkuszach o wymiarach 120 mm x 210 mm, 110 g/m2 | np. LABO24, 624881101221 | 24 op. (po 10 kg/ ~3600 szt.) |  |  |  |  |
| 3. | bibuła jakościowa w arkuszach o wymiarach 140 mm x 210 mm, 110 g/m2 | np. LABO24, 624881101421 | 20 op. (po 10 kg/ ~3100 szt.) |  |  |  |  |
| 4. | bibuła jakościowa w arkuszach o wymiarach 240 mm x 280 mm, 110 g/m2 | np. LABO24, 624881102428 | 56 op. (po 10 kg/ ~1500 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Podłoża bibułowe używane do kiełkowania nasion.

Wymogi, które musi spełniać podłoże do kiełkowania (zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Oceny Nasion ISTA):

- musi posiadać odpowiednią porowatość oraz zdolność do zatrzymania dostatecznej ilości wody oraz zapewniać takie warunki, by korzenie siewek rosły na powierzchni, nie wrastały w głąb podłoża

- pH podłoża musi utrzymywać się w zakresie 6,0 – 7,5

- nie może być fitotoksyczne dla siewek

- musi być wytrzymałe na rozrywanie (na sucho i na mokro).

Każdy oferent musi najpóźniej w dniu złożenia oferty dostarczyć do CL w Toruniu po 2 próbki z każdego rodzaju podłoża (przez rodzaj rozumiemy oznaczenie katalogowe, a nie rozmiar), celem przebadania, czy spełniają wyżej wymienione warunki. Próbki zostaną przekazane do dwóch laboratoriów nasiennych, w których podłoże zostanie przebadane. Zamawiający będzie dokonywał badania pH podłoża, pojemności wodnej podłoża oraz fitotoksyczności podłoża zgodnie z procedurami opisanymi w ISTA Handbook on Seedling Evaluation. Fitotoksyczność podłoża jest sprawdzana poprzez wysianie nasion gatunków wrażliwych na substancje toksyczne na podłoże referencyjne (4x100 nasion) oraz podłoże badane (4x100 nasion), a następnie obserwację celem porównania liczby normalnie kiełkujących nasion. Czas trwania badania jest uzależniony od czasu, po jakim można ocenić skiełkowane siewki (dla każdego gatunku czas ten jest określony w Przepisach ISTA). Standardowo trwa to około 14 dni od momentu dostarczenia próbki podłoża do laboratorium.

Realizacja: w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 11 Podłoże do kiełkowania nasion buraka cukrowego

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | harmonijki bibułowe o wymiarach 200 x 11 cm, 50 karbów, 110 g/m2 | np. Ahlstrom, 2.00353.2000110 | 18 op. (po 1000 szt.) |  |  |  |  |
| 2. | bibuła jakościowa - paski do owijania harmonijek o wymiarach 580 mm x 110 mm, 75 g/m2 | np. Ahlstrom, 2.309.110580 | 160 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Podłoża bibułowe używane do kiełkowania nasion.

Wymogi, które musi spełniać podłoże do kiełkowania (zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Oceny Nasion ISTA):

- musi posiadać odpowiednią porowatość oraz zdolność do zatrzymania dostatecznej ilości wody oraz zapewniać takie warunki, by korzenie siewek rosły na powierzchni, nie wrastały w głąb podłoża

- pH podłoża musi utrzymywać się w zakresie 6,0 – 7,5

- nie może być fitotoksyczne dla siewek

- musi być wytrzymałe na rozrywanie (na sucho i na mokro).

UWAGA: Otulina do owijania harmonijek powinna być dostarczona jako komplet z harmonijkami (jeden producent).

Realizacja: w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 12 Podłoża do kiełkowania o gramaturze 65 g/m2

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | bibuła jakościowa - paski - 200 mm x 30 mm, 65 g/m2 | np. CHMES, CHM-65-320-1000 | 20 op. (po 1000szt.) |  |  |  |  |
| 2. | bibuła jakościowa w arkuszach o wymiarach 200 mm x 115 mm, 65 g/m2 | np. Ahlstrom, 3.11506520115 | 2 op. (po 4000szt.) |  |  |  |  |
| 3. | bibuła jakościowa w arkuszach o wymiarach 225 mm x 280 mm, 65 g/m2 | np. CHMES, CHM-65-22528-2000 | 5 op. (po 2000szt.) |  |  |  |  |
| 4. | bibuła jakościowa w arkuszach o wymiarach 420 mm x 130 mm, 65 g/m2 | np. Ahlstrom, 3.11506542130 | 120 op. (po 500szt.) |  |  |  |  |
| 5. | bibuła jakościowa w arkuszach o wymiarach 450 mm x 560 mm, 65 g/m2 | np. Ahlstrom, 2.303.450560 | 102 op. (po 500 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Podłoża bibułowe używane do kiełkowania nasion.

Wymogi, które musi spełniać podłoże do kiełkowania (zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Oceny Nasion ISTA):

- musi posiadać odpowiednią porowatość oraz zdolność do zatrzymania dostatecznej ilości wody oraz zapewniać takie warunki, by korzenie siewek rosły na powierzchni, nie wrastały w głąb podłoża

- pH podłoża musi utrzymywać się w zakresie 6,0 – 7,5

- nie może być fitotoksyczne dla siewek

- musi być wytrzymałe na rozrywanie (na sucho i na mokro).

Każdy oferent musi najpóźniej w dniu złożenia oferty dostarczyć do CL w Toruniu po 2 próbki z każdego rodzaju podłoża (przez rodzaj rozumiemy oznaczenie katalogowe, a nie rozmiar), celem przebadania, czy spełniają wyżej wymienione warunki. Próbki zostaną przekazane do dwóch laboratoriów nasiennych, w których podłoże zostanie przebadane. Zamawiający będzie dokonywał badania pH podłoża, pojemności wodnej podłoża oraz fitotoksyczności podłoża zgodnie z procedurami opisanymi w ISTA Handbook on Seedling Evaluation. Fitotoksyczność podłoża jest sprawdzana poprzez wysianie nasion gatunków wrażliwych na substancje toksyczne na podłoże referencyjne (4x100 nasion) oraz podłoże badane (4x100 nasion), a następnie obserwację celem porównania liczby normalnie kiełkujących nasion. Czas trwania badania jest uzależniony od czasu, po jakim można ocenić skiełkowane siewki (dla każdego gatunku czas ten jest określony w Przepisach ISTA). Standardowo trwa to około 14 dni od momentu dostarczenia próbki podłoża do laboratorium.

Realizacja: w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 13 Pozostałe podłoża do kiełkowania

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | bibuła filtracyjna - krążki - 90 mm, 140 g/m2 | np. Ahlstrom, 3.356.090 | 540 op. (po 50 szt.) |  |  |  |  |
| 2. | bibuła filtracyjna - krążki - 125 mm, 140 g/m2 | np. Ahlstrom, 3.356.125 | 504 op. (po 50 szt.) |  |  |  |  |
| 3. | bibuła filtracyjna - krążki - 150 mm, 140 g/m2 | np. Ahlstrom, 3.356.150 | 20 op. (po 50 szt.) |  |  |  |  |
| 4. | bibuła jakościowa - paski - 320 mm x 18 mm, 135 g/m2 | np. Ahlstrom, 2.10305018320 | 1 op. (po 1000 szt.) |  |  |  |  |
| 5. | bibuła jakościowa w arkuszach o wymiarach 120 mm x 210 mm, 80 g/m2, | np. Ahlstrom, 3.1220800122 | 300 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| 6. | bibuła olejowa - krążki - 190 mm, 250 g/m2 | np. CHMES, CHM-250-19-100 | 200 op. (po 100szt.) |  |  |  |  |
| 7. | bibuła olejowa w arkuszach o wymiarach 120 mm x 230 mm, 250 g/m2 | np. Ahlstrom, 3.14202570100 | 150 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| 8. | bibuła w arkuszach o wymiarach 80 mm x 80 mm, 250 g/m2 | np. Dorchem, 9253980208080 | 1 op. (po 1500szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Podłoża bibułowe używane do kiełkowania nasion.

Wymogi, które musi spełniać podłoże do kiełkowania (zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Oceny Nasion ISTA):

- musi posiadać odpowiednią porowatość oraz zdolność do zatrzymania dostatecznej ilości wody oraz zapewniać takie warunki, by korzenie siewek rosły na powierzchni, nie wrastały w głąb podłoża

- pH podłoża musi utrzymywać się w zakresie 6,0 – 7,5

- nie może być fitotoksyczne dla siewek

- musi być wytrzymałe na rozrywanie (na sucho i na mokro).

Realizacja: w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 14 Akcesoria do utrzymania czystości na stanowiskach pracy

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | chusteczki czyszczące WypAll L20 Extra + | np. VWR, 115-2206 | 41 op. (po 500 szt.) |  |  |  |  |
| 2. | chusteczki czyszczące WypAll L30 Ultra + | np. VWR, 115-2108 | 38 op. (po 1000 szt.) |  |  |  |  |
| 3. | chusteczki dezynfekujące | np. BIONOVO, B - 1589 | 25 op. (po 60 szt.) |  |  |  |  |
| 4. | chusteczki do czyszczenia obiektywów | np. BIONOVO, L-0169 | 6 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| 5. | czyściwo | np. TORK 1300080 | 10 szt. (po 250 m) |  |  |  |  |
| 6. | papier do czyszczenia soczewek | np. BIONOVO, 1-7218 | 2 op. (po 250 szt.) |  |  |  |  |
| 7. | płyn antystatyczny (spray) | np. TENZI, T-46/001S | 7 op. (po 1 l) |  |  |  |  |
| 8. | sprężone powietrze | np. TECHNOTAPE, CAV.501.620.012 | 82 szt. (po 500 ml) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Akcesoria używane do utrzymania czystości na stanowiskach pracy w laboratoriach.

- Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją).

- Kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje)

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 15 Akcesoria do analizy zdolności kiełkowania

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | dozownik tłokowy 2-25 ml | np. Chem-Land, 14-970052-54 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | dozownik tłokowy 5-50 ml | np. Chem-Land, 14-970052-55 | 1 szt |  |  |  |  |
| 3. | kuwety/pojemniki do wysiewu | np. Plast Team, 44583994 | 8 szt. |  |  |  |  |
| 4. | kuwety/pojemniki do wysiewu | np. Plast-Team, 2295 | 48 szt. |  |  |  |  |
| 5. | kuwety/pojemniki do wysiewu | np. Plast Team, 5058080 | 48 szt. |  |  |  |  |
| 6. | kuwety/pojemniki do wysiewu | np. Curver, 162119 | 3 szt. |  |  |  |  |
| 7. | kuwety/pojemniki do wysiewu | np. Plast-Team, 22410800 | 3 op. (po 50 szt.) |  |  |  |  |
| 8. | ostrza do skalpeli | np. SWANN MORTON 11 | 1 op. (po 100 szt) |  |  |  |  |
| 9. | ostrza do skalpeli | np. SWANN MORTON 18 | 4 op. (po 100 szt) |  |  |  |  |
| 10. | ostrza do skalpeli | np. SWANN MORTON 24 | 7 op. (po 100 szt) |  |  |  |  |
| 11. | pojemniki do odliczania nasion | np. ABENA Gastro-Line, 131623 | 8 op. (po 50 szt.) |  |  |  |  |
| 12. | pojemniki na wodę do wysiewu | np. Curver, 173383 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 13. | skalpel ostrza niewymienne | np. GAMA, 7-120/B3 | 11 szt. |  |  |  |  |
| 14. | skalpel ostrza wymienne | np. ROTH, ROTH-AH88 , 1-OS | 5 szt. |  |  |  |  |
| 15. | skalpel ostrza wymienne | np. SWANN MORTON 3 | 5 szt |  |  |  |  |
| 16. | skalpel ostrza wymienne | np. SWANN MORTON 4 | 3 szt |  |  |  |  |
| 17. | spryskiwacze | np. KWAZAR mercury-super-360 | 12 szt. |  |  |  |  |
| 18. | taca laboratoryjna | np. Chemland, VIT71998 | 14 szt. |  |  |  |  |
| 19. | termometr cieczowy z wzorcowaniem PCA | np. MUTECH, PTW-TR10 zakres: od 0 °C do +50 °C, dokładność ±0,5 °C, rozdzielczość 0,5 °C. Wzorcowanie w 2 punktach: +20,0°C; +25,0°C | 1 szt. |  |  |  |  |
| 20. | termometr cieczowy z wzorcowaniem PCA | np. CONBEST, 400-97-115P zakres: od 0 °C do +150 °C, dokładność ±1,0 °C, rozdzielczość 1,0 °C. Wzorcowanie w 2 punktach: +103°C; +130°C | 2 szt. |  |  |  |  |
| 21. | worki plastikowe 60 l białe | np. polimer24.pl 348699 | 47 op. (po 25 szt.) |  |  |  |  |
| 22. | worki przezroczyste 40 x 70 cm | np. PAKO, wf 40/70 | 4 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| 23. | wózek ze stali nierdzewnej, skręcany, 2-półkowy, powierzchnia robocza 800x500 mm | np. Stalgast, 661020 | 13 szt |  |  |  |  |
| 24. | zlewka z uchwytem PP, skala czarna 1000 ml | np. Chemland, VIT482941 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 25. | zlewka z uchwytem PP, skala czarna 2000 ml | np. Chemland, VIT483941 | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Akcesoria używane do analizy kiełkowania materiału siewnego.

- Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją).

- Kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje)

- Dla poz. 19 i 20 świadectwo wzorcowania PCA

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 16 Akcesoria do analizy czystości

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | gruszka medyczna z kanką | np. KEJ, 1021-0900 | 14 szt. |  |  |  |  |
| 2. | igła preparacyjna | np. BOCHEM, 12006 (Typ 2) | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3. | igła preparacyjna prosta | np. Bionovo, 2-4113 | 3 szt. |  |  |  |  |
| 4. | lampa z lupą 5D 60 LED prostokątna biała z funkcją ściemniania | np. Gotronik PPHU, LAM-103 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 5. | lupa podświetlana stołowa | np. MAG-LAMP39/5D-ST | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6. | lupka z podświetleniem | np. PEAK, 905.118 | 13 szt. |  |  |  |  |
| 7. | lupka z podświetleniem | np. PEAK, 905.119 | 17 szt. |  |  |  |  |
| 8. | maseczki filtrujące jednorazowe medyczne | np. SKAMEX SM-M | 41 op. (po 50 szt.) |  |  |  |  |
| 9. | mikroskop stereoskopowy | np. Delta Optical SZ- 450T, DO-3605 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 10. | miseczki metalowe okrągłe | np. HENDI, 452325 | 50 op. (po 4 szt.) |  |  |  |  |
| 11. | miseczki metalowe okrągłe | np. HENDI, 530108 | 12 szt. |  |  |  |  |
| 12. | miseczki metalowe okrągłe | np. HENDI, 517307 | 17 szt. |  |  |  |  |
| 13. | miseczki metalowe okrągłe | np. HENDI, 517109 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 14. | miseczki metalowe okrągłe | np. HENDI, 517208 | 5 szt. |  |  |  |  |
| 15. | miseczki metalowe okrągłe | np. PRESTONA, 210132 | 6 szt. |  |  |  |  |
| 16. | miseczki metalowe okrągłe | np. CONTACTO, 500/200 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 17. | miska metalowa okrągła | np. STALGAST, 081161 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 18. | pęseta anatomiczna podwójnie odgięta | np. CHIRMED, CO 226 | 3 szt. |  |  |  |  |
| 19. | pęseta anatomiczna prosta | np. CHIRMED, CO 13 | 9 szt. |  |  |  |  |
| 20. | pęseta anatomiczna prosta | np. Pol-Intech, 0190-001 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 21. | pęseta anatomiczna prosta | np. Bionovo 1-1811 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 22. | pęseta anatomiczna prosta długa | np. CHIRMED, CO 14 | 6 szt. |  |  |  |  |
| 23. | pęseta o ostrych końcach | np. Alchem, 593-1012 | 24 szt. |  |  |  |  |
| 24. | pojemnik plastikowy | np. Springos, HA3064 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 25. | półmaska wielorazowa | np. np. Filter Service, FS-21V-FFP2 NR D | 2 op. (po 50 szt.) |  |  |  |  |
| 26. | sitka (zestaw, z wkładkami) | np. Bionovo, 6-2380 | 11 kpl. (po 4 szt.) |  |  |  |  |
| 27. | skalpel ostrza niewymienne | np. CHIRMED, CO 103 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 28. | tacki papierowe owalne | np. Pap-Star, 11265 | 4 op. (po 250 szt.) |  |  |  |  |
| 29. | tacki papierowe prostokątne | np. ABC-PAK, 7501425 | 1 op. (po 500 szt) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Akcesoria używane do analizy czystości materiału siewnego.

- Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją).

- Kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje)

- Instrukcję obsługi w jęz. polskim (jeżeli taka istnieje)

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 17 Akcesoria do analizy zdrowotności

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | końcówki epT.I.P.S.® Racks | np. BIONOVO, K-5731, Eppendorf 0030 071.654 | 1 op. (po 5x24 szt.) |  |  |  |  |
| 2. | końcówki epT.I.P.S.® w worku | np. BIONOVO, K-6809, Eppendorf 0030 000.765 | 2 op. (po 2x100 szt.) |  |  |  |  |
| 3. | okulary ochronne | np. UVEX, 9145014 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4. | parafilm 100 mm | np. BIONOVO, B- 1500 | 3 szt. |  |  |  |  |
| 5. | pinceta jednorazowa, sterylna | np. Bionovo, B-0730 | 50 op. (po 10 szt.) |  |  |  |  |
| 6. | pipeta Research® plus | np. Bionovo, K-5441, Eppendorf 3123 000.080 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7. | pojemniki sterylne na mocz poj. 100 ml | np. Margomed, 006-112 | 820 szt. |  |  |  |  |
| 8. | ręcznik chirurgiczny sterylny | np. eplaster.pl, NDA00020 | 170 op. (po 2 szt.) |  |  |  |  |
| 9. | statyw do pipet | np. Bionovo, K-9570 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 10. | statyw na elektrody i czujnik temperatury, typ EH-10 | np. ELMETRON | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11. | statyw na probówki | np. Bionovo, M-5173 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 12. | szalki Petriego z wentylacją, plastikowe, śr. 90 mm | np. Medlab, 51-0090-0SR | 20 op. (po 600 szt.) |  |  |  |  |
| 13. | szalki Petriego bez wentylacji, plastikowe, śr. 90 mm | np. Medlab, 51-0091-0SR | 6 op. (po 600 szt.) |  |  |  |  |
| 14. | taca laboratoryjna | np. Tadar, 751864 | 7 szt. |  |  |  |  |
| 15. | taśma uszczelniająca do szalek Petriego | np. Bionovo, B-1154 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 16. | worki do sterylizacji odpadów | np. CENTROWERT, 040801-0001-861200 | 1 op. (po 50 szt.) |  |  |  |  |
| 17. | worki foliowe strunowe 350 x 450 mm (LDPE) | np. top-opakowania, 85903180 | 19 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Akcesoria używane do analizy zdrowotności materiału siewnego.

- Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją).

- Kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje)

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 18 Akcesoria do przechowywania prób i pozostałości po ocenie laboratoryjnej

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | skrzynka plastikowa | np. AGROTEX 12 kg P/N | 30 szt. |  |  |  |  |
| 2. | torebki papierowe białe fałdowe 10 x 17 cm | np. PACKMAR, PCR.FAŁ1017B | 5 op. (po 1000 szt.) |  |  |  |  |
| 3. | torebki papierowe białe 8 x 13 cm | np. rajapack.pl, KB07 | 83 op (po 1000 szt) |  |  |  |  |
| 4. | torebki papierowe białe 7 x 11 cm | np. top-opakowania.pl, BSL 3 | 282 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| 5. | torebki papierowe białe 9 x 14 cm | np. top-opakowania.pl, BSL 5 | 100 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| 6. | torebki papierowe fałdowe białe 0,5 kg o wym. 21 x 5 x 12 cm | np. Pako, tfb 0,5 kg | 6 op. (po 1000 szt.) |  |  |  |  |
| 7. | torebki papierowe fałdowe białe 1,0 kg o wym. 29 x 15 x 6 cm | np. Pako, tfb 1 kg | 3 op. (po 1000 szt.) |  |  |  |  |
| 8. | torebki papierowe fałdowe białe 2,5 kg o wym. 35 x 18 x 6 cm | np. Pako, tfb 2,5 kg | 2 op. (po 1000 sz.) |  |  |  |  |
| 9. | torebki papierowe szare 0,5 kg 190x150x55 mm | np. Bionovo, 3A | 19 op. (po 10 kg) |  |  |  |  |
| 10. | torebki papierowe szare 1 kg 260x165x65 mm | np. Bionovo, 5A | 14 op. (po 10 kg) |  |  |  |  |
| 11. | torebki papierowe szare 1,5 kg 290x185x85 mm | np. Bionovo, 6A | 6 op. (po 10 kg) |  |  |  |  |
| 12. | torebki papierowe szare 2 kg 300x205x85 mm | np. Bionovo, 7A | 7 op. (po 10 kg) |  |  |  |  |
| 13. | worki foliowe strunowe 150 x 200 mm (LDPE) | np. top-opakowania, 85903098 | 8 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| 14. | worki foliowe strunowe 160 x 250 mm (LDPE) | np. top-opakowania, 85906167 | 8 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| 15. | worki foliowe strunowe 200 x 300 mm (LDPE) | np. top-opakowania, 85903128 | 7 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| 16. | worki foliowe strunowe 250 x 300 (ew. 310) mm | np. top-opakowania, 85903159 | 8 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| 17. | worki foliowe strunowe 50 x 70 mm (LDPE) | np. top-opakowania, 85903005 | 27 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| 18. | worki foliowe strunowe 60 x 80 mm (LDPE) | np. top-opakowania, 85903012 | 55 op. ( 100 szt.) |  |  |  |  |
| 19. | worki papierowe wzmocnione 3-warstwowe 66x110x20 | np. sklep.itax.net.pl, Mondi Bags 227 | 100 szt. |  |  |  |  |
| 20. | worki papierowe wzmocnione 3-warstwowe 30l | np. pakuj24.pl, WOP3406014S | 200 szt. |  |  |  |  |
| 21. | worki polipropylenowe (zbożowe) | San-Pack 50KG 65X105 | 5 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Akcesoria używane do przechowywania pozostałości po ocenie materiału siewnego.

- Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją).

- Kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje)

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 19 Rękawiczki do analiz

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | rękawiczki nitrylowe rozmiar XS (bezpudrowe) | np. Bionovo, P-4151 | 13 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| 2. | rękawiczki nitrylowe rozmiar S (bezpudrowe) | np. Bionovo, P-4152 | 19 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| 3. | rękawiczki nitrylowe rozmiar M (bezpudrowe) | np. Bionovo, P-4153 | 78 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| 4. | rękawiczki nitrylowe rozmiar L (bezpudrowe) | np. Bionovo, P-4154 | 43 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| 5. | rękawiczki nitrylowe rozmiar XL (bezpudrowe) | np. Bionovo, P-4155 | 24 op. (po 90 szt.) |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Akcesoria używane do analiz materiału siewnego.

- Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją).

- Kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje)

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 20 Szkło laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | butelka do dozowników i biuret 2500 ml szkło oranż | np. Chemland, 02-370 000 1 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2. | cylinder miarowy 100 ml, klasa A z certyfikatem | np. Bionovo, S-1068 | 7 szt. |  |  |  |  |
| 3. | cylinder miarowy 250 ml, klasa A z certyfikatem | np. Bionovo, S-1903 | 8 szt. |  |  |  |  |
| 4. | probówki szklane z prostym brzegiem | np.. Bionovo, S-4240 | 8 op. (po 100 szt.) |  |  |  |  |
| 5. | zlewki 250 ml , wysoka, z wylewem, szkło boro 3.3 | np. Chemland, 5904035783561 | 100 szt. |  |  |  |  |
| 6. | zlewki 400 ml , śr. podstawy. 80 mm, wys. 105 mm, Szkło boro 3.3 | np. Chemland, 08-229.202.09 | 32 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Akcesoria używane do analiz materiału siewnego.

- Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją).

- Kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje)

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 21 Akcesoria pozostałe

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | panel z podświetleniem | Tagarno Trend BACK LIGHT KIT | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | rozdzielacz 18-kanalikowy, 3l | Pfeuffer GmbH, 1745 0021 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | statyw do zsypywania nasion | Pffeufer GmbH, 1745 0080 | 2 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych z uwagi na fakt, że w laboratoriach posiadamy sprzęt firmy TAGARNO oraz Pffeufer GmbH i powyższe sprzęty stanowią uzupełnienie posiadanych zestawów.

Akcesoria używane do analiz materiału siewnego

- Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją).

- Kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje)

- Instrukcję obsługi w języku polskim (jeżeli taka istnieje)

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 22 Wagi i akcesoria do wag

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | rękawice do wzorców masy | np. moga.pl, WW_00001 | 7 par |  |  |  |  |
| 2. | waga analityczna z wzorcowaniem PCA i legalizacją | np. AXIS APN220, elektroniczna waga analityczna, obciążenie max 220g, działka legalizacyjna e=1 mg, działka elementarna d=0,0001g, szalka śr. 90 mm, RS 232, USB, wyświetlacz graficzny, kalibracja wewnętrzna Punkty wzorcowania (5 punktów): 0,01g: 0,05g; 1,0g; 5,0g; 100g, | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | waga analityczna z wzorcowaniem PCA | np. AXIS APN220, elektroniczna waga analityczna, obciążenie max 220g, działka legalizacyjna e=1 mg, działka elementarna d=0,0001g, szalka śr. 90 mm, RS 232, USB, wyświetlacz graficzny, kalibracja wewnętrzna Punkty wzorcowania (4 punkty): 5g, 30g, 40g, 50g | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4. | waga analityczna z wzorcowaniem PCA | np. RADWAG AS220.R2 PLUS waga nieautomatyczna elektroniczna, obciążenie max 220g, obciążenie min 10 mg, działka legalizacyjna e=1 mg, działka elementarna d=0,1 mg, klasa dokładności I, dokładność 0,0001 g, Punkty wzorcowania (5 punktów): 0,01g; 0,1g; 1g; 6g; 50g | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5. | waga analityczna z wzorcowaniem PCA | np. OHAUS AX124 obciążenie max 120 g; działka elementarna d=0,1 mg; min. naważka= 0,2 mg; liniowość 0,2 mg; wewn. kalibracja; szalka - 90 mm; czas stabilizacji 3 s; Punkty wzorcowania (5 punktów): 0,1 g, 1 g, 30 g, 80 g, 120 g; | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6. | waga analityczna z wzorcowaniem PCA | np. Axis ACA 220 obciążenie max 220 g; działka elementarna d=0,001 g; kalibracja wewn.; czas stabilizacji poniżej 3 s; Punkty wzorcowania (5 punktów): 0,2g. 5g, 50g, 120g, 220g; | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7. | wzorzec masy 1 kg (klasa F1) z wzorcowaniem PCA | np. Kern 327-11 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8. | wzorzec masy 2 kg (klasa F1) z wzorcowaniem PCA | np. Kern 327-12 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 9. | zestaw wzorców masy klasy E2 z wzorcowaniem PCA i legalizacją | np. BIONOVO, P-3001 | 1 kpl |  |  |  |  |
| 10. | zestaw wzorców masy klasy E2 z wzorcowaniem PCA | np. BIONOVO, P-3001 | 1 kpl |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Akcesoria używane do analiz materiału siewnego.

- Instrukcja obsługi w języku polskim (jeśli taka istnieje)

- Świadectwo wzorcowania PCA

Realizacja: w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 23 Stół wagowy antywibracyjny

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stół wagowy czterostanowiskowy (antywibracyjny) | Podstawa – wzmocniona, spawana stalowa rama (kolor jasnoszary), która pozwala na przenoszenie dużego obciążenia. Specjalna konstrukcja pozwala na wytłumienie wszystkich drgań, oscylacji i innych zakłóceń, które przeszkadzają w pomiarach. Blat wykonany ze wzmocnionej płyty laminowanej, trójwarstwowej o wym. max 2500x750x888mm, Cztery moduły wagowe wykonane z ceramiki na podkładzie betonowym lub z naturalnej płyty granitowej o wym. 300x400 mm każdy. Dostawa obejmuje wniesienie i montaż. | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Sprzęt używany do analiz materiału siewnego.

- Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją).

- Kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje)

- Instrukcję obsługi w języku polskim (jeżeli taka istnieje)

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Warszawy-Wesołej.

Część 24 Szafa chłodnicza

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Szafa chłodnicza | np. Westa Sch-1-1/700 Zakres temperatury od +2°C do +10°C, pojemność użytkowa 700 l, chłodzenie z wymuszonym obiegiem powietrza , automatyczne odszranianie, cyfrowy wyświetlacz, korpus izolowany, 5 półek o regulowanym położeniu, drzwi przeszklone z szybą zespoloną, agregat chłodniczy wewnętrzny, otwieranie drzwi – w prawo. Obudowa zewnętrzna malowana proszkowo. Dostawa obejmuje wniesienie, instalację, uruchomienie. | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Sprzęt używany do analiz materiału siewnego.

- Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości (jeżeli takie istnieją).

- Kartę charakterystyki produktu w języku polskim (jeżeli taka istnieje)

- Instrukcję obsługi w języku polskim (jeżeli taka istnieje)

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do OCL Gdańsk.

Część 25 Akcesoria do mikroskopii w nematologii i entomologii

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe kwadratowe 20mm x 20mm | Szkiełka nakrywkowe. Opakowanie: 100 szt. Np. Chemland 04-298.202.02 | 7 op. |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe okrągłe 12 mm | Okrągłe szkiełka nakrywkowe wykonane ze szkła borokrzemowego o grubości 1 (od 0,13 do 0,16 mm). Średnica 12mm. Najwyższa trwałość hydrolityczna. Posiadają znak CE. Zgodne z normą DIN ISO 8255-1. Opakowanie: 100 szt. Np. Bionovo 1-6283 | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe okrągłe 15 mm | Okrągłe szkiełka nakrywkowe wykonane ze szkła borokrzemowego o grubości 1 (od 0,13 do 0,16 mm). Średnica 15mm. Najwyższa trwałość hydrolityczna. Posiadają znak CE. Zgodne z normą DIN ISO 8255-1. Opakowanie: 100 szt. Np. Bionovo 1-6286 | 12 op. |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe podstawowe | Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem opisowym z krawędziami szlifowanymi. Wymiary ok. 76x26mm. Opakowanie: 50 szt. Np. Bionovo S-1198 | 45 op. |  |  |  |  |
|  | Papier do czyszczenia soczewek | Przeznaczony do czyszczenia powierzchni wrażliwych, jak soczewki, szkiełka podstawowe, kuwety, szkiełka nakrywkowe itp. Czyści powierzchnie bez zarysowań, pozostawia je wolne od kurzu i włókien, 10 x 13 cm, blok 250 arkuszy. Np. Bionovo 1-7218 | 5 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawy zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 26 Akcesoria do nematologii i entomologii

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Pojemnik na mocz (op. 500 szt.) | Pojemniki na próbki z zakrętką o poj. 125 ml wykonane z polipropylenu, niesterylne. Opakowanie: 500 szt. Np. Bionovo P-1200 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na mocz (op. 200 szt.) | Pojemniki na próbki z zakrętką o poj. 125 ml wykonane z polipropylenu, niesterylne. Opakowanie: 200 szt. Np. Bionovo P-1201 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Ostrza do skalpeli, typ 23 | Ostrza chirurgiczne nr 23, sterylne, jednorazowego użytku, opakowanie: 100 szt. | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na odpady 2 l | Poj. 2 l, materiał: PP, nadaje się do autoklawowania. odporne na uderzenia i przebicie, do bezpiecznego zbierania i usuwania ostrych, niebezpiecznych lub zakażonych odpadów, takich jak igły, szalki Petriego, strzykawki, skalpele itd. wodoszczelne w pozycji pionowej, uchwyt do przenoszenia zapewnia bezpieczny transport, przezroczysta komora wewnętrzna z dużym otworem zamyka się automatyczne i zapobiega wydostawaniu się oparów, dwie pozycje zamykania: blokada tymczasowa i blokada całkowita, wyraźnie zaznaczony maksymalny poziom wypełnienia, etykieta informacyjna permanentnie wtopiona w pojemnik. Zgodność z normami DIN EN ISO 23907, TRBA 250, AFNOR NF X 30-507. Opakowanie: 5 szt. Np. Roth PA88.1. | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Pipeta Pasteura 3 ml | Pipeta Pasteura ze znacznikiem 3,0 ml, materiał: PE, opakowanie: 500 szt. Np. Chemland | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Palnik spirytusowy | Palnik spirytusowy, szklany, całkowita pojemność: 120 ml. Np. Instrumedic CH1526 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Torebki jednorazowe, bez zamknięcia LLG, PE, 200 x 320 mm, grubość 50 µm (opakowanie 100 szt.) | Torebki jednorazowe, bez zamknięcia LLG, PE, 200 x 320 mm, grubość 50 µm, opakowanie 100 szt. Np. Th. Geyer, nr kat. 9404140 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Torebki jednorazowe, bez zamknięcia LLG, PE, 150 x200 mm, grubość 50 µm (opakowanie: 100 szt.) | Torebki jednorazowe, bez zamknięcia LLG, PE, 150 x200 mm, grubość 50 µm, opakowanie 100 szt. Np. Th. Geyer, nr kat. 9404130 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Lejek z PP do proszku | Lejek do proszku wykonany z polipropylenu, śr. górna 150 mm. Np. Bionovo E-1664 | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Lejek z PP | Lejki wykonane z tworzywa sztucznego (PP), śr. górna 150 mm. Np. Bionovo E-1657 | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Szalki kwadratowe z kratką | Szalki Petriego kwadratowe ok. 120 x 120 x 17 mm, z kratką w obydwu kierunkach. Opakowanie: 240 szt. Np. Witko LLG-6060394 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana 5000 ml | Zlewki DURAN® niskie. Z podziałką i wylewem. Pojemność 5000 ml. Wysokość 270mm x szerokość 170 mm. Np. Bionovo D-1413 | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana, oranżowa z nakrętką, 5000 ml | Butelka szklana, oranżowa z niebieską nakrętką GL 45, wykonana z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, przeznaczona do przechowywania substancji wrażliwych na światło. Pojemność 5000 ml. Np. Chemland 08-275.202.66 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kroplomierz z LDPE z zatyczką, 50 ml | Kroplomierz wykonany z miękkiego LDPE. Wyposażone w odkręcaną nasadkę odmierzającą krople, z czerwoną zatyczką o poj. 50 ml. Np. Bionovo L-0063. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Mikroprobówki zakręcane 2 ml | Mikroprobówka z zakrętką, przeźroczysta, pojemność:2 ml, średnica: ok. 10-11 mm, długość: ok. 45-50 mm, materiał: polipropylen (PP), z gumowym pierścieniem uszczelniającym w zakrętce. Opakowanie: 100 szt. Np. Sarstedt 72.694.005 | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Worki autoklawowalne | Autoklawowalne worki na odpady z polipropylenu (PP) o grubości 50 μm, rozmiar ok. 70 x 110 cm. Możliwość sterylizacji w temperaturze do 134 °C. Opakowanie: 50 szt. Np. Bionovo J-2563 | 4 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawy zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 27 Akcesoria – sączki, papier

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Sączek bibułowy 185 mm | Sączki filtracyjne do analiz ilościowych, wykonane z czystej celulozy. Odznaczają się dużą wytrzymałością nawet gdy są mokre. Mogą być stosowane do filtracji próżniowej. Dzięki luźnej strukturze i wielości porów najczęściej stosowane są do szybkiej filtracji roztworów z gruboziarnistych osadów. Gramatura: 84 g/m². Grubość: 0,21 mm. Opakowanie: 100 szt. Np. Bionovo B-5117 | 137 op. |  |  |  |  |
|  | Papier do videoprintera Sony Thermopaper Typ II High Density | szer. 110 mm - dł. 20, UPP-110HD, Bionovo UPP-110HD lub równoważny | 7 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawy zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 28 Sita do nematologii

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Sito laboratoryjne, 3,15 mm | Sito laboratoryjne ze stali nierdzewnej; obudowa o średnicy 200mm i wysokości 50mm, śr. oczek 3,15 mm. (sito wraz ze świadectwem wzorcowania). Np. Morek Multiserw | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Sito laboratoryjne, 2mm | Sito laboratoryjne ze stali nierdzewnej; obudowa o średnicy 200mm i wysokości 50mm, śr. oczek 2 mm. (sito wraz ze świadectwem wzorcowania). Np. Morek Multiserw | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Sito laboratoryjne, 1 mm | Sito laboratoryjne ze stali nierdzewnej; obudowa o średnicy 200mm i wysokości 50mm, śr. oczek 1 mm. (sito wraz ze świadectwem wzorcowania). Np. Morek Multiserw | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Sito laboratoryjne, 0,160 mm | Sito laboratoryjne ze stali nierdzewnej z siatki tkanej o średnicy oczek 160 μm, obudowie o średnicy 200mm i wysokości 50mm (sito wraz ze świadectwem wzorcowania). Np. Morek Multiserw | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Sito laboratoryjne, 0,200 mm | Sito laboratoryjne ze stali nierdzewnej z siatki tkanej o średnicy oczek 200 μm, obudowie o średnicy 200mm i wysokości 50mm (sito wraz ze świadectwem wzorcowania). Np. Morek Multiserw | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Sito laboratoryjne, 0,020 mm | Sito laboratoryjne ze stali nierdzewnej z siatki tkanej o średnicy oczek 20 μm, obudowie o średnicy 100mm i wysokości 50mm (sito wraz ze świadectwem wzorcowania). Np. Morek Multiserw | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawy zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 29 Akcesoria i drobny sprzęt laboratoryjny

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Wytrząsarka laboratoryjna Lab Dancer IKA | Mała wytrząsarka laboratoryjna dla probówek i naczyń o średnicy nie przekraczającej 30 mm, np. Bionovo K-1670 | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Statywy chłodzące - Eppendorf PCR-Cooler | Statywy chłodzące PCR-Cooler firmy Eppendorf. Pasują do probówek 0,2 ml, 0,5 ml oraz płytek 96-dołkowych, (1op. =2 szt.), np. Bionovo K-0793 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Uniwersalne uchwyty naścienne na pipety - 2-miejscowe | Uchwyty na pipety automatyczne do mocowania na ścianie. Mieszczą po dwie pipety różnych producentów, (1 op. = 2 szt.), np. Bionovo L-1779 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Statyw Rota-Rack® Duo na probówki PCR | Statyw do prac z probówkami o różnej wielkości umieszczonymi obok siebie, składający się z dwóch obracalnych statywów połączonych ze sobą, wykonanych z PP, posiadający 96 miejsc na probówki o poj. 0,2 ml oraz 48 miejsc na probówki o poj. 0,5 i 1,5 ml, np. Bionovo 2-6626 | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Płyta ociekowa z tworzywa PVC | Płyta ociekowa z tworzywa PVC do osuszania zlewek, cylindrów po umyciu, wyposażona w rynienkę, z możliwością powieszenia na ścianie, wymiary: 500 x 500 mm, np. Bionovo B-1537 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Płyta ociekowa z tworzywa PVC | Płyta ociekowa z tworzywa PVC do osuszania zlewek, cylindrów po umyciu, wyposażona w rynienkę, z możliwością powieszenia na ścianie, wymiary: 400 x 400 mm, np. Bionovo B-1538 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Uchwyt ścienny z powłoką z PVC na pudełka z rękawiczkami | Wymiary zew. dozownika B-1141 (wys. x szer. x gł.): 390 x 290 x 105 mm, np. Bionovo B-1141 | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw statywów 80-miejscowych Top-Rack | Zestaw statywów 80-miejscowych Top-Rack, z dwoma uchwytami, przeznaczonych na probówki o poj. 1,5 i 2 ml, odpornych na działanie alkoholi i słabych rozpuszczalników organicznych, (1 op.= 5 szt.) np. Bionovo B-0350 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna – wkład do statywu | neoTape®, 19 mm, kolor: jasnoróżowy, np. Bionovo 2-6150 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Lejek z PP z sitkiem | Wymiary: śr. górna 235 mm, śr. zew. nóżki 24 mm, np. Bionovo E-7650 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Statywy na probówki PCR | Statywy do probówek PCR z 96 miejscami w formacie mikropłytki, wykonane z PP, autoklawowalne. (1 op. = 10 szt.), np. Bionovo R-4026 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Pudełka 96-miejscowe na probówki PCR – 5 szt. | 96-stanowiskowe (8 x 12 miejsc) pudełko w komplecie z pokrywką. Przystosowane do probówek PCR pojedynczych lub w paskach o pojemności 0,2 ml. Z oznaczeniami alfanumerycznymi. Autoklawowalne, (1 op.= 5 szt.), np. Bionovo L-4884 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Statyw do łaźni wodnej | Okrągły, pływający statyw na probówki o poj. 1,5 ml, liczba otworów: 8, np. Bionovo 1-3080 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Statyw do łaźni wodnej | Okrągły, pływający statyw na probówki o poj. 1,5 ml, liczba otworów: 20, np. Bionovo 1-3081 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Mikrohomogenizatory z PP - do probówek o poj. 1,5 ml - różne kolory | Mikrohomogenizatory ręczne wykonane z PP. Autoklawowalne. Wolne od DNA, DNaz i RNaz. Opakowanie zawiera 10 sztuk w różnych kolorach, (1 op.= 10 szt.), np. Bionovo A-710399 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Uniwersalny statyw karuzelowy na pipety automatyczne | Karuzelowy statyw na pipety automatyczne, pasuje do większości dostępnych na rynku pipet automatycznych. Kolor: fioletowy / przezroczysty, np. Bionovo L-1781 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Zlewka pomiarowa z uchwytem, materiał PP, 5000 ml | Skala pomiarowa tłoczona w kolorze niebieskim. Z wylewem, np. Bionovo E-1626 | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Pojemnik chłodzący -20 °C - 12 miejsc na probówki 0,5-2 ml | Pudełko do przechowywania i transportu odczynników (enzymy, DNA, RNA, zawiesiny komórkowe) w niskich temperaturach. Przeznaczone na 12 probówek o poj. od 0,5 do 2,0 ml, np. Bionovo K-8414 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Naczynka wagowe - kwadratowe | Kwadratowe naczynka wagowe, wykonane z PVC w kolorze białym., (1 op. = 100 szt.), np. Bionovo J-2532 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Naklejki punktowe - zestaw 5 kolorów, 12 mm | Etykiety przeznaczone do oznaczania probówek, buteleczek i innych małych naczynek. Zakres temperatury: od -25°C do +70°C, np. Bionovo B-1019 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Naklejki punktowe - zestaw 5 kolorów, 8 mm | Etykiety przeznaczone do oznaczania probówek, buteleczek i innych małych naczynek. Zakres temperatury: od -25°C do +70°C, np. Bionovo B-1018 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Naklejki na rolce – okrągłe (kolor: biały) | Do naczyń: 1,5/2,0 ml; Kolor: biały; Średnica: 12 mm; Bionovo B-3635 | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Naklejki na rolce – okrągłe (kolor: żółty) | Do naczyń: 1,5/2,0 ml; Kolor: żółty; Średnica: 12 mm; Bionovo B-3638 | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Naklejki na rolce – okrągłe (kolor: niebieski) | Do naczyń: 1,5/2,0 ml; Kolor: żółty; Średnica: 12 mm; Bionovo B- 3639 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kriopudełka kartonowe | Liczba miejsc: 100, 1 op. = 5 szt., np. Bionovo B-0356 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Miniwirówka Sprout® Plus | Miniwirówka wraz z akcesoriami: rotor na 6 probówek 1,5/2,0 ml; rotor na probówki w paskach: dwa paski 8-stanowiskowe lub 16 pojedynczych probówek 0,2 ml; 6 adapterów probówek 0,2 ml; 6 adapterów probówek 0,5 ml; 4 zapasowe uszczelki typu O-ring do pokrywy; pudełko do przechowywania nieużywanych rotorów i adapterów; niewielki statyw na probówki; niskonapięciowy zasilacz z 4 wymiennymi wtyczkami, np. Bionovo K-3437 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Torebki ekstrakcyjne “Universal” | Bioreba; 430100; 12x14 lub 12x15 cm z syntetycznym wkładem filtrującym przeznaczone do użycia z zastosowaniem urządzenia HOMEX - możliwość miażdżenia w nich zarówno tkanki miękkiej (np. liście) jak i twardych obiektów (np. nasiona papryki); 1 op. = 100 szt. np. Bionovo 430100A | 15 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Realizacja umowy zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 30 Probówki odbierające

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Probówki odbierające bez kapsla 2 ml | Probówki o objętości 2 ml bez kapsla, gotowe do stosowania ze wszystkim zestawami do oczyszczania DNA i RNA (etap płukania kolumny), (1 op./100 szt.), np. EurX E0350-02 | 27 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Realizacja umowy zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 31 Końcówki do pipet i probówki do PCR

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 0,1-10 µl | Pojemność 0,1 – 10 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030078519 | 84 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 0,1-20 µl | Pojemność 0,1-20 µl, PCR clean, 10 tacek x 96 końcówek, op. 960 szt.; Eppendorf 0030073770 | 8 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 0,5-20 µl | Pojemność 0,5 - 20 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030078527 | 26 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 2-20 µl | Pojemność 2 - 20 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030078535 | 36 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 2-100 µl | Pojemność 2 - 100 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030078543 | 60 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Eppendorf z podwójnym filtrem 2-200 µl | Pojemność 2 - 200 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030078551 | 32 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 20-300 µl | Pojemność 20 - 300 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030078560 | 12 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 50-1000 µl | Pojemność 50 - 1000 µl, sterylne, PCR clean, pakowane w pudełka, op. 960 szt.; Eppendorf 0030078578 | 97 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.® 0,25 – 2,5 mL | Pojemność 0,1 – 2,5 mL, 115 mm, czerwony, końcówki bezbarwne, op. 240 szt; Eppendorf 0030078586 | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 0,1-5 ml | Pojemność 0,1 – 5 mL, PCR clean i sterile, 120 mm, fioletowy, końcówki bezbarwne, op. 960 szt; Eppendorf 0030078616 | 13 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem do pipety automatycznej Eppendorf Research® plus 0,5-10 ml | Pojemność 0,5 – 10 mL, 165 mm, turkusowy, końcówki bezbarwne; Eppendorf 0030000765 | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Eppendorf Tubes® 3810X - Mikroprobówka | Bezbarwny, 1,5 ml; PCR clean, 1 000 szt.; Eppendorf 0030125150 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki stożkowe 50 ml / falkony/ Clonical tubes | Sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, Eppendorf 0030122178 | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki do PCR w paskach Eppendorf PCR Tube Strips | 8-stanowiskowe, bez zatyczek, PCR Clean - poj. 0,1 ml, Eppendorf 0030124804 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Zatyczki w paskach do probówek do PCR – 8-stanowiskowe | Płaskie, w stripach, Eppendorf 0030124847 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf PCR Tubes, 0,2 mL, PCR clean, bezbarwny | Wolne od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR, Eppendorf 0030124332 | 12 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf PCR Tube Strips 0,2 ml - PCR clean | PCR clean, paski 8 probówek, 120 szt. (960 probówek), Eppendorf 0030124359 | 34 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - PCR clean (bursztynowe) | (1 op. = 1000 szt.), PCR clean, bursztynowe (ochrona przed światłem), Eppendorf 0030120191 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - PCR clean | (1 op. = 1000 szt.), PCR clean, bezbarwne, Eppendorf 0030123328 | 41 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf Safe-Lock Tubes, 0,5 mL - PCR clean (bursztynowe) | (1 op. = 500 szt.), PCR clean, bursztynowe (ochrona przed światłem), Eppendorf 0030121155 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf Safe-Lock Tubes, 0,5 mL - PCR clean | (1 op. = 500 szt.), PCR clean, bezbarwne, Eppendorf 0030123301 | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2 ml - PCR clean | (1 op. =1000 szt.)PCR clean, bezbarwne, Eppendorf 0030123344 | 28 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf Safe-Lock Tubes, 5 ml - PCR clean | (1 op. = 1000 szt.), PCR clean, bezbarwne, Eppendorf 0030119460 | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Combitips advanced 10 ml | (1 op. = 100 szt.), PCR clean, 10 mL, pomarańczowy, końcówki bezbarwne, Eppendorf 0030089820 | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Combitips advanced 5 ml | PCR clean, 5,0 mL, niebieski, końcówki bezbarwne, (1 op. = 100 szt.), Eppendorf 0030089812 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Combitips® advanced, PCR clean, 2,5 mL | PCR clean, 2,5 mL, zielony, końcówki bezbarwne, Eppendorf 0030089804 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Combitips® advanced, PCR clean, 1.0 mL | PCR clean, 1,0 mL, żółty, końcówki bezbarwne, Eppendorf 0030089790 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Combitips® advanced, PCR clean, 0,5 mL | PCR clean, 0,5 mL, fioletowy, końcówki bezbarwne, Eppendorf 0030089782 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Combitips® advanced, PCR clean, 0,1 mL | PCR clean, 0,1 mL, białe, końcówki bezbarwne, Eppendorf 0030089766 | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych ze względu na kompatybilność akcesoriów ze sprzętem używanym w laboratorium.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 32 Płytki do LightCycler

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | LightCycler 480 Multiwell Plate 96 white | (1 op. = 5 x 10 sztuk z foliami), Roche 04729692001 | 9 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych ze względu na kompatybilność akcesoriów ze sprzętem używanym w laboratorium.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 33 Akcesoria do homogenizacji

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | innuSPEED Lysis Tube J - 250 tubes | np. smartlab 845-CS-1120250 | 2 op. |  |  |  |  |
| 2. | innuSPEED Lysis Tube X - 250 tubes | np. smartlab 845-CS-1150250 | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych ze względu na kompatybilność akcesoriów ze sprzętem używanym w laboratorium.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa całości do Torunia.

Część 34 Worteks

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Worteks V-32 | Zakres prędkości 500-3000 obr./min Czas rozpędzania 3 sek Orbita 2 mm Tryb pracy ciągłej i impulsowej Maksymalne obciążenie 70 g Maksymalny czas pracy w trybie ciągłym - 8 godz. Wymiary 120 x 180 x 100 mm Waga 1,5 kg Zasilacz zewnętrzny Zawiera platformę PV-32 (32 x 1,5 (16)/0,5 (8)/0,2 (8) mL) + PL-1 (1 x max 50 mL) Gwarancja: 24 m-ce | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Warszawy-Wesołej.

Część 35 Akcesoria i drobny sprzęt laboratoryjny

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni | Gotowe do użycia chusteczki na bazie propanolu. Bez środków zapachowych i aldehydów; wykonane z miękkiej fizeliny, nierysującej powierzchnię; do stosowania na wszystkie powierzchnie laboratoryjne. 50 szt. chusteczek Medisept. np. Bionovo nr kat. P-2207 lub równoważne | 36 op. |  |  |  |  |
|  | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni, pojemnik dozujący | Na bazie 1-propanolu i chlorku didecylodimetyloamoniowego. Wykonane z flizeliny, dzięki czemu nie rysują powierzchni. Nadają się do większości materiałów, m.in. szkła akrylowego, makrolonu, silikonu, lateksu i gumy. Pojemnik dozujący 60 szt. chusteczek, np. Bionovo nr kat. B-1589 lub równoważne | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni | Na bazie 1-propanolu i chlorku didecylodimetyloamoniowego. Wykonane z flizeliny, dzięki czemu nie rysują powierzchni. Nadają się do większości materiałów, m.in. szkła akrylowego, makrolonu, silikonu, lateksu i gumy. Opakowanie uzupełniające 60 szt. chusteczek, np. Bionovo nr kat. B-1590 lub równoważne | 9 op. |  |  |  |  |
|  | Preparat do dezynfekcji rąk | Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji. Przyjazny dla skóry. W opakowaniu z końcówką rozpylającą, poj. 500 ml, Velodes ® gel np. Bionovo nr kat. P-2231 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Płyn do dezynfekcji powierzchni | Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Butelka ze spryskiwaczem. Poj. 250 ml, Meliseptol New Formula, np. Bionovo nr kat. B-1645 lub równoważny | 9 op. |  |  |  |  |
|  | Płyn do dezynfekcji powierzchni | Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Kanister. Poj. 5 l, Meliseptol New Formula, np. Bionovo nr kat. B-1648 lub równoważny | 7 op. |  |  |  |  |
|  | Folia aluminiowa | Przycięta folia w kartonie dozującym, 230 x 270 mm, np. Bionovo B-0322 lub równoważna | 16 op. |  |  |  |  |
|  | Kolby Erlenmeyera | Kolba 1000 mL Duran szerokoszyjna wywijany brzeg, np. Bionovo nr kat. D-1452 lub równoważne | 21 szt. |  |  |  |  |
|  | Naboje do palnika Flame 100 - CV 360 | Naboje gazowe CV 360. Kompatybilne z Fuego, gasprofi 1 scs micro, Fireboy, Flame 100, Powerjet 2. Wymiary 37 x 140 mm. Op. (6 szt.). Bionovo nr kat. B-1346 lub równoważne | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Kartonowe kriopudełko na probówki typu Falcon o poj. 50 ml | Bionovo, nr kat. B-0352 lub równoważne | 13 szt. |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki Eppendorf Tube Rack o poj. 5,0/15 ml | Statywy na probówki - Eppendorf Tube Rack. Autoklawowane. 12 miejsc. Opk. 2 szt. np. Bionovo, nr kat. K-0773 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Kuweta z PVC biała | Trwałe w temperaturach do +70°C. Bionovo, nr kat. B-0468 lub równoważna | 25 szt. |  |  |  |  |
|  | Tacki z melaminy (MF) wymiary: 240 x 180 x 17 mm; | Wykonane z polerowanej melaminy (MF). Bionovo, nr kat. B-0446 lub równoważne | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Tacka z melaminy (MF) wymiary: 355 x 240 x 17 mm; | Wykonane z polerowanej melaminy (MF). Bionovo, nr kat. B-0448 lub równoważna | 12 szt. |  |  |  |  |
|  | Tacka z melaminy (MF) wymiary:428 x 288 x 17 mm | Wykonane z polerowanej melaminy (MF). Bionovo, nr kat. B-0449 lub równoważny | 15 szt. |  |  |  |  |
|  | Tacka laboratoryjna z MF, czerwona 295x208x24 mm | Wykonana z melaminoformaldehydu (MF). Np. Chemland, nr kat. 08-30.1200.R lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Taca laboratoryjna z MF, czarna, 295x208x24 mm | Wykonana z melaminoformaldehydu (MF). np. Chemland, nr kat. 08-30.1200.S lub równoważny | 13 szt. |  |  |  |  |
|  | Tacka z melaminy (MF) wymiary: 190 x 150 x 17 mm | Wykonane z polerowanej melaminy (MF). Bionovo, nr kat. B-0445 lub równoważny | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Tacka papierowa, prostokątna, biała, wymiary: 20 x 25 cm | Op. (250 sz.t) Cantino, nr kat. 7502025 lub równoważny. | 11 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na odpady do utylizacji, 2 litry | Autoklawowane z otwartą pokrywą przez 18 min w 134°C. Op. (5 szt.). Roth, nr kat. PA88.1 lub równoważny | 22 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na odpady Multi-Safe twin plus poj. ok. 0,5 l | Bionovo, nr kat. J-2611 lub równoważny | 7 szt. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na odpady do utylizacji, 404x335x646 mm; pojemność 60l | Do zbierania odpadów niebędących cieczami w laboratoriach. Pokrywy po ostatecznym zamknięciu nie można otworzyć. Np. Roth, nr kat. 1066.1 lub równoważny | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na odpady do utylizacji 30 l z pokrywką | Do zbierania odpadów niebędących cieczami w laboratoriach. Pokrywy po ostatecznym zamknięciu nie można otworzyć. Np. Roth, nr kat. A854.1 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Łódeczki wagowe 190 x 120 mm, pojemność 270 ml | Odporne na temperaturę do +90°C. Op. (250 szt.) Roth, nr kat. ATC2.1 lub równoważne | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Łódeczki wagowe 57 x 41 mm, pojemność 20 ml | Odporne na temperaturę do +90°C. Op. (250 szt.) Roth, nr kat. A229.1 lub równoważne | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Kasetka na szkiełka podstawowe na 100 szkiełek | Wymiary kasetki: 179 x 210 x 35 mm. Czerwony. Np. Bionovo, nr kat. 2-2436 lub równoważny. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Mata do wykładania LabSorb, z papieru | Wymiary 46 x 57 cm op. dozujące 50 ark. Bionovo, nr kat. 2-4023 lub równoważny | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Pipety Pasteura, 3 ml, PE | Op. (500 szt.). Chemland, nr kat. 02-63602 lub równoważny | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Szczotka do probówek | Bawełniana, o wymiarach śr20 mm, dł. włosia 100 mm, dł. uchwytu 170 mm, dł. całkowita 270 mm np. Bionovo B-1560 lub równoważny. | 12 szt. |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 18x18 mm | Chemland, nr kat. 04-298.202.01 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24x40mm | Chemland, nr kat.: 04-298.202.05 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24x40mm | Chemland, nr kat.: 04-298.202.06 lub równoważny | 130 op. |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe 76x26x1 mm, pole białe szlifowane | Chemland, nr kat.: 04-296.202.04 lub równoważny | 35 op. |  |  |  |  |
|  | Czasomierz laboratoryjny z magnesem | Biały. Bionovo nr kat. L-1308 | 9 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówka okrągłodenna PP 30 ml 95x24.8 mm | Op. (250 szt.). Sarstedt, nr kat.55.517 lub równoważny. | 18 op. |  |  |  |  |
|  | Korek do probówki 30 ml fi.24.8 mm neutralny | Op. (1000 szt.). Sarstedt, nr kat.65.791 lub równoważny. Korki kompatybilne do probówek okrągłodennych z pozycji 71 | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki do hodowli z nakrętką (PP) 16x100 mm | Gwint GL 18. Op. (100 szt.). VWR, nr kat. 391-0034 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki do hodowli, sterylne, PP 14 ml, 17 x 95 mm | Kart. (500 op. (op. 25 szt.)). VWR, nr kat. T406-2A lub równoważny | 15 kart. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki z PP o pojemności 120 ml | Aseptyczne pakowane zbiorczo. Op. (500 szt.). VWR, nr kat. 216-0855 lub równoważny | 12 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki z PP o pojemności 120 ml | Sterylne. Op. (250 szt.). VWR, nr kat. 216-0856 lub równoważny | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Tryskawka z nadrukiem Dest. Wasser, 500 ml | Bionovo, nr kat. 1-3209 lub równoważny | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Tryskawka z polipropylenu | Szeroka szyja, poj. 500 ml. Bionovo, nr kat. B-0024 lub równoważny | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Żelowe wkłady chłodzące 90 x 110 x 20 mm | Pokrycie wykonane z solidnej folii PA/PE zapewnia trwałość i możliwość wielokrotnego użycia. Nietoksyczne. Op. (10 szt.) Bionovo, nr kat. B-3520 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Chusteczki do czyszczenia obiektywów | Roth, nr kat. LH30.1 lub równoważny | 12 op. |  |  |  |  |
|  | Sączki jakościowe | Typ 1288 średnica 240 mm, op. 100 szt. np. Bionovo nr kat. B-5118 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Sączki jakościowe | Typ 1288 średnica 185 mm, op. 100 szt. np. Bionovo nr kat. B-5117 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Areometr standardowy, 1.000 to 1.500 g/cm³ | Roth, nr kat. PY82.1 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 36 Rękawiczki i woreczki strunowe

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Rękawice winylowe, rozmiar M | Mercator, nr kat. RD200180 lub równoważny | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe, rozmiar XS | Mercator, nr kat. RD30105001 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe, rozmiar M | Mercator, nr kat. RD30105003 lub równoważny | 156 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe, rozmiar L | Mercator, nr kat. RD30105004 lub równoważny | 40 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe, rozmiar XL | Mercator, nr kat. RD30105005 lub równoważny | 20 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe, rozmiar S | Mercator, nr. kat. RD30105002 lub równoważny | 321 op. |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe na próbki wymiary 60x80mm | Woreczki wykonane z wytrzymałego LDPE. Bionovo, nr kat. B-7120 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe 300x400 mm, z LDPE, bez pola do opisu | Bionovo, nr kat. B-7126 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe 180x250 mm, z LDPE, z polem do opisu | Bionovo, nr kat. B-7091 lub równoważny | 12 op. |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe na próbki wymiary 100x150mm; | Bionovo, nr kat. B-7092 lub równoważny | 11 op. |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe 200x300 mm, z LDPE, z polem do opisu | Bionovo, nr kat. B-7093 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe na próbki wymiary 120x170mm | Bionovo, nr kat. B-7094 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe 250 x350 mm, z LDPE, z polem do opisu | Bionovo, nr kat. B-7097 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe 350x450 mm, z LDPE, z polem do opisu | Bionovo, nr kat. B-7098 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe na próbki wymiary 80x120mm | Bionovo, nr kat.: B-7122 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 37 Akcesoria różne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Taśmy samoprzylepne | Do opisywania, szer. 13 mm, dł. 12,7 m, biała. Odporne na olej, wodę i kwasy. Trwałe w temperaturze od -23°C do +121°C. np. Bionovo nr kat. 2-6101 lub równoważny | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśmy samoprzylepne | Do opisywania, szer. 13 mm, dł. 12,7 m, zielona. Odporne na olej, wodę i kwasy. Trwałe w temperaturze od -23°C do +121°C. np. Bionovo nr kat. 2-6103 lub równoważny | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna | Do opisywania szer. 19 mm biała. Odporne na olej, wodę i kwasy. Trwałe w temperaturze od -23°C do +121°C. Np. Bionovo nr kat. 2-6201 lub równoważny | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna | Do opisywania probówek, szer. 12,5 mm, dł. 36 m, biała. Odporne na wilgoć i rozpuszczalniki. Wytrzymałe na wielokrotne podgrzewanie oraz temperatury do -73°C. Bionovo, nr kat. 6-2480 lub równoważny | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna | Do opisywania probówek, odporne na temp, szer. 13mm, dł. 7,6m. Np. Bionovo nr kat. 2-6260 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Naklejki, etykiety | Do opisywania probówek 1,5-2ml; 33x13mm; odporne na temp. od -196 do +100˚C. Op. (20x85 szt.). Np. Bionovo, nr kat. B-1136 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Taśma | Do oklejania szalek Petriego, biała, szer. 13mm, dł. 33m. Roth, nr kat. K428.1 lub równoważny | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Parafilm M | Szerokość 100 mm, długość 75 m np. BIONOVO B-1501 lub równoważny | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Naklejki Tough-Spots na rolce, okrągłe | Okrągłe. Nie odklejają się w czasie sterylizacji parą wodną, nie odpadają w zamrażarkach i wirówkach. Pasują do probówek o poj. 1,5/2,0 ml. Białe. Średnica 12 mm. Np. Bionovo nr kat. B-3635 lub równoważny | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Etykiety na płytki mikrotitracyjne, na rolce, prostokątne, białe | Można używać podczas sterylizacji parą wodną, w łaźniach wodnych i w zamrażarkach (do max. -40°C). Op. (1000 szt.). Np. Bionovo nr kat. B-0006 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Naklejki do opisywania Tough-Tags na rolce, prostokątne, przeźroczyste | Pasują do probówek o poj. 1,5/2 ml. Bardzo trwałe. Nie odklejają się w czasie sterylizacji parą wodną, nie odpadają w zamrażarkach i wirówkach. Dł. 32 mm, szer. 12 mm. np. Bionovo, nr kat. B-3614 lub równoważny | 3 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 38 Akcesoria do skalpeli

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Uchwyt do skalpeli nr 4 | Instrumedic, nr kat. CH091B lub równoważny | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Skalpele jednorazowe, sterylne | Op. (10 szt.). Z ostrzem ze stali szlachetnej. Bionovo nr kat.: 1-1565 lub równoważne | 12 op. |  |  |  |  |
|  | Pinceta stalowa z powłoką PTFE | Bionovo, nr kat. N-2025 lub równoważna | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Pincety ze stali nierdzewnej, proste, z pinem prowadzącym | Bionovo, nr kat. U-0032 lub równoważne | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Głaszczka szklana trójkątna | Średnica 4 mm, długość 200 mm, szerokość 45 mm np. Bionovo nr kat.: 3-1721 lub równoważna | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Głaszczka ze stali szlachetnej trójkątna | Średnica 2 mm, długość 165 mm, szerokość 30 mm, np. Bionovo nr kat.: 3-1722 lub równoważna | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Szpatułka mikro, okrągła, stal szlachetna | Autoklawowana, dł. 140 mm, śr. 3 mm. ROTH, nr kat.: AT20.1 lub równoważna | 11 szt. |  |  |  |  |
|  | Szpatułka podwójna z małym ostrzem, stal szlachetna | Autoklawowana, dł. 100 mm, szer.ost. 3 mm. Bionovo, nr kat.: B-0574 lub równoważna | 14 szt. |  |  |  |  |
|  | Igła preparacyjna lancetowata, ze stali szlachetnej | Dł. cał. 15 cm, dł. igły 5 cm. Bionovo, nr kat. 2-4115 lub równoważne | 15 szt. |  |  |  |  |
|  | Igła preparacyjna prosta ze stali szlachetnej | Bionovo, nr kat. 2-4113 lub równoważne | 8 szt. |  |  |  |  |
|  | Ostrze chirurgiczne typ 24, sterylne | VWR, nr kat. 233-0030 lub równoważne | 8 op. |  |  |  |  |
|  | Ostrze chirurgiczne typ 11 | VWR, nr kat. 233-5474 lub równoważne | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Ostrza do skalpeli typ 23, sterylne | VWR, nr kat. 233-5486 lub równoważne | 8 op. |  |  |  |  |
|  | Ostrza do skalpeli typ 24, niesterylne | VWR, nr kat. 233-5548 lub równoważne | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne nr 24, sterylne | VWR, nr kat. 233-5487 lub równoważne | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 39 Sita analityczne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Sito laboratoryjne #0,025 mm/200 mm | Analityczne sito laboratoryjne, certyfikowane zgodnie z PN-ISO 3310-1:2000, w okrągłych obręczach nierdzewnych o wymiarach 200x50 mm z pokładami wykonanymi z tkanin z drutu nierdzewnego, o oczkach kwadratowych, o nominalnym wymiarze 0,025 mm EKO-LAB; wyposażone w aktualne certyfikaty (np. świadectwo zgodności EN 10204 2.1) oraz świadectwo wzorcowania PCA | 7 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Sito laboratoryjne #0,075 mm /200 mm | Analityczne sito laboratoryjne, certyfikowane zgodnie z PN-ISO 3310-1:2000, w okrągłych obręczach nierdzewnych o wymiarach 200x50 mm z pokładami wykonanymi z tkanin z drutu nierdzewnego, o oczkach kwadratowych, o nominalnym wymiarze 0,075 mm, EKO-LAB; wyposażone w aktualne certyfikaty (np. świadectwo zgodności EN 10204 2.1) oraz świadectwo wzorcowania PCA | 5 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Sito laboratoryjne fi100/#0,020 mm | Sito laboratoryjne fi100/#0,020 mm, certyfikowane zgodnie z PN-ISO 3310-1, w okrągłych obręczach nierdzewnych o wymiarach 100 mm średnica sita, z pokładami wykonanymi z tkanin z drutu nierdzewnego, o oczkach kwadratowych, o nominalnym wymiarze 0,020 mm EKO-LAB; wyposażone w aktualne certyfikaty (np. świadectwo zgodności EN 10204 2.1) oraz świadectwo wzorcowania PCA | 8 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Sito laboratoryjne fi100/#0,053 mm | Sito laboratoryjne fi100/#0,020 mm, certyfikowane zgodnie z PN-ISO 3310-1, w okrągłych obręczach nierdzewnych o wymiarach 100 mm średnica sita, z pokładami wykonanymi z tkanin z drutu nierdzewnego, o oczkach kwadratowych, o nominalnym wymiarze 0,053 mm EKO-LAB; wyposażone w aktualne certyfikaty (np. świadectwo zgodności EN 10204 2.1) oraz świadectwo wzorcowania PCA | 8 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. Wyspecyfikowane sita powinny pasować do przesiewarek i sit będących już  na wyposażeniu laboratoriów GIORiN.

Gwarancję co najmniej 12 miesięcy. Zamawiający wymaga dołączenia do sit certyfikatów producenta oraz świadectwa wzorcowania w formie papierowej.

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 40 Akcesoria medyczne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Strzykawki insulinowe | Strzykawka jednorazowego użytku, o sterylnym wnętrzu. Fabrycznie zmontowana strzykawka z igłą. przezroczysty cylinder, wyraźne znaczniki skali, pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wycofywaniem tłoka, koniec każdej igły stanowi trój-płaszczyznowe ostrze; igły pokryte specjalną powłoką, która pozwala na redukcję siły wymaganej do wkłucia, Sposób pakowania: kartonik zbiorczy - 100 sztuk BD Micro Fine Plus 30 G 0,30 x 8 mm 1 ml U-40. Op. 100 szt.; BD 320911 lub równoważny | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Waciki z celulozy w rolce | Op. (2x500szt.); lignina cięta zawijana w rolkach o wymiarach 5 x 4 cm; Zelleten, nr kat. 13356 lub równoważny | 6 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 41 Akcesoria do badań mikrobiologicznych

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Strzykawka 2ml | op. 100 szt.; strzykawka jednorazowa Inject, końc. Luer 2 ml, PP/PE, sterylne, pakowane poj.; Roth, nr kat. 0056.1 lub równoważny | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 20ml, z Luer-Lock | op. 100 szt.; końc. Luer-Lock PP, 20 ml sterylne, pakowane poj.; Roth, nr kat. T550.1 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Filtry jednorazowe strzykawkowe 0,22µm | Filtry strzykawkowe, PVDF sterylne pakowane pojedynczo, pory 0,22µm; Roth, nr kat. P666.1 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Filtry jednorazowe strzykawkowe 0,45µm | Filtry strzykawkowe, PVDF sterylne pakowane pojedynczo, pory 0,45µm; Roth, nr kat. P667.1 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Eza PS 1 µl jednorazowego użytku | Eza sterylna, 1 μl; op. (100 x 10 szt.); Roth, nr kat. EA88.1 lub równoważny | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Eza PS 10 µl jednorazowego użytku | Eza sterylna, 10 μl; op.(10x100 szt.); Roth, nr kat.EA90.1 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | SzpatułkaDrygalskiego | op. 1 szt.; prosta, dł. 150mm, szer. 25mm, ze stali szlachetnej, autoklawowalna; Roth, nr kat. KAP0.1 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Łódeczki wagowe | op. 250 szt.; op. wykonane z PS, antystatyczne, wym.: 57x41 mm, poj. 20 ml; Roth, nr kat. A229.1 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Pipety Paustera – 6,2ml | op. 250 szt.; niestetylne, z podziałką LDPE, dł. 217mm, 6,2ml; ROTH, nr kat. EA61.1 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Chusteczki do czyszczenia obiektywów | op. 500 szt.; Roth, nr kat. LH30.1 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Maseczki filtrujące z zaworem wydechowym FFP2 NR D | op. 10 szt.; Z zaworem wydechowym FFP2 NR D; ROTH, nr kat. N189.1 lub równoważny | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Półmaska filtrująca, FFP3, bez zaworu | op. 20 szt.; Półmaska filtrująca, FFP3, bez zaworu;. ROTH, TY71.1 lub równoważny | 8 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 42 Akcesoria mikrobiologiczne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Głaszczki jednorazowe typu L | op. (25 szt.); sterylne; Chemland, nr kat. 06-ETARI25 lub równoważny | 24 op. |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24x40 mm | 1 op. 100 szt.; grubość 0,13-0,16 mm, ze szkła borokrzemianowego; Chemland, nr kat.: 04-298.202.06 lub równoważny | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24x50mm | 1 op. 100 szt.; grubość 0,13-0,16 mm, ze szkła borokrzemianowego; Chemland, nr kat.: 04-298.202.07 lub równoważny | 107 op. |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24x60mm | 1 op. 100 szt.; grubość 0,13-0,16 mm, ze szkła borokrzemianowego; Chemland, nr kat.: 04-298.202.08 lub równoważny | 205 op. |  |  |  |  |
|  | Tacka z melaminy (MF) | op. 1 szt.; polerowany melaminoformaldehyd, wym.: 268x208x17 mm; Chemland, nr kat. VIT71798 lub równoważny | 14 op. |  |  |  |  |
|  | Tacka z melaminy (MF) | op. 1 szt.; polerowana melamina MF, kolor czarny, wym. 295x208x24mm; Chemland, nr kat. 08-30.1200.S lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Tacka z melaminy (MF) | op. 1 szt.; polerowana melamina MF, kolor czerwony, wym. 295x208x24mm; Chemland, nr kat. 08-30.1200.R lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Tacka z melaminy (MF) | op. 1 szt.; polerowany melaminoformaldehyd, wym.: 190x150x17 mm; Chemland, nr kat. VIT71598 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Pipeta Pasteura 1 ml | op. 500szt. wykonane z PE, z znacznikiem 0,25/0,5/0,75ml; Chemland, nr kat. 02-63604 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Pipeta Pasteura 3 ml | op. 500szt. wykonane z PE, z znacznikiem 0,25/0,5/0,75ml; Chemland, nr kat. 02-63602 lub równoważny | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Butla na wodę destylowaną z kranem | op.1 szt.; butla z kranem, poj. 5000ml, GL 46mm, wys. 335mm, średnica 163 mm; Chemland, nr kat. 02-1660.3557 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Minutnik | op. 1 szt.; funkcja odliczania do zera od uprzednio ustawionej liczby jak i od zera w górę, wymiary: 63x63x12mm, zasilany baterią AAA; Chemland, nr kat. 06_HX-DT145 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Skalpel chirurgiczny ze stali nierdzewnej, zintegrowany | op. 1 szt.; dł. cał. 165mm; Chemland, nr kat. 06-521412-15 lub równoważny | 40 op. |  |  |  |  |
|  | Chwytak ochronny do gorących i zimnych przedmiotów | op. 1 szt.; Chemland, nr kat. 06-416.185.100 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Płyta ociekowa z PS | wymiar 450x630x110mm-72 kołki, np. Chemland 02-213.3557 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 43 Akcesoria szklane

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Butelka z nakrętką BORO 3.3 GL45 2000 ml | 1 szt.; Chemland, nr kat.: 19-275.202.25 lub równoważny | 7 op. |  |  |  |  |
|  | Butelka z nakrętką BORO 3.3 GL45 1000 ml | 1 szt.; Chemland, nr kat. 06-275.202.24 lub równoważny | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Butelka z nakrętką BORO 3.3 GL45 100 ml | 1 szt.; Chemland, nr kat. 19-275.202.21 lub równoważny | 25 op. |  |  |  |  |
|  | Zakrętki i pierścienie wylewowe gwint GL45 | 1 szt.; Chemland, nr kat. 19-275.45.04 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Pierścień wylewowy do butelek Simax, niebieski, gwint GL 45 | 1 op. (10 szt.); Bionovo, nr kat. G-0172 lub równoważny | 11 op. |  |  |  |  |
|  | Zlewki szklane 5 l | op. 2 szt.; LABSOLUTE, nr kat. 7.690.013 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana, wysoka, poj. 1000 ml | op. 1 szt.; Chemland, nr kat. 08-230.202.09 lub równoważny | 15 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 44 Szkiełka diagnostyczne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Wielopunktowe szkiełka diagnostyczne do IF | op. 100 szt.; 10 punktowe szkiełka, czarne, średnica oczka 6,7mm, powłoka żywica epoksydowa; Roth, nr kat. L198.1 lub równoważny | 288 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 45 Akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ostrze chirurgiczne typ 24 | op. 100 szt.; stal nierdzewna, sterylne; VWR, nr kat. 233-0030 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Ostrze chirurgiczne typ 11 | op. 100 szt.; stal nierdzewna, sterylne; VWR, nr kat. 233-5474 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Ostrze chirurgiczne typ 23 | op. 100 szt.; stal nierdzewna, sterylne; VWR, nr kat. 233-5486 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki z PP o pojemności 120 ml, aseptyczne | op. 500 szt.; pojemniki aseptyczne, pakowane zbiorczo; VWR, nr kat. 216-0855 lub równoważny | 32 op. |  |  |  |  |
|  | Paski wskażnikowepH zakres pH 0-14; | op. 100 szt.; z polami wskaźnikowymi z celulozy nasączonej barwnikiem, zakres pomiarowy 0-14, stopniowania 1-2-3-4 itd., porównawcza skala kolorów na opakowaniu; VWR, nr kat. 85410.601 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki do mikrowirówki 1,5 ml | op. 500 szt. (10x50); probówki z podziałką, z zakrętkami typu safelock; VWR, nr kat. 525-1507 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe pH zakres 4,5-10 | op. 100 szt.; stopniowania co 0,5, porównawcza skala na opakowaniu; VWR, nr kat. 85413.601 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | KriopudełkaNalgene 1,0-2,0ml | op. 4 szt.; pudełko do przechowywania o wymiarach: 133x133x52mm; VWR, nr kat. 479-0060 lub równoważny | 7 op. |  |  |  |  |
|  | Dozownik butelkowy | Dozownik butelkowy o stałej objętości 10 mL (BRAUN Dispensette S) ze świadectwem wzorcowania nr kat. VWR 613-5247 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że oferowane produkty będą się charakteryzowały parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 46 Akcesoria do pakowania i transportu

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Woreczki strunowe | op. 100 szt.; 60x80mm, z LDPE, bez pola do opisu; Bionovo nr kat. B-7120 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe | op. 100 szt.; 180x250 mm, z LDPE, z polem do opisu; Bionovo nr kat. B-7091 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe | op. 100 szt.; 100x150mm, Z LDPE, z polem do opisu; Bionovo nr kat. B-7092 lub równoważny | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe | op. 100 szt.; 200x300 mm, z LDPE, z polem do opisu; Bionovo nr kat. B-7093 lub równoważny | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe | op. 100 szt.; 120x170mm, z LDPE, z polem do opisu; Bionovo nr kat. B-7094 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe | op. 100 szt.; 250x350 mm, z LDPE, z polem do opisu; Bionovo nr kat. B-7097 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe | op. 100 szt.; 350x450 mm, z LDPE, z polem do opisu; Bionovo nr kat. B-7098 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Woreczki na probówki | op. 100 szt.; 200x3000 mm, z LDPE; Bionovo nr kat. L-1305 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Worki strunowe z kieszenią na dokumenty | op. 100 szt.; 160x220 mm, z LDPE; Bionovo nr kat. L-1027 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Wkłady chłodzące 220 g | op. 1 szt.; wkład chłodzący o masie 220g i rozm.: 19x88x165mm; Bionovo nr kat. 1-7521 lub równoważny | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Żelowe wkłady chłodzące | op. 10 szt.; wym.: 90 x 110 x 20 mm; Bionovo nr kat. B-3520 lub równoważny | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Sterylne woreczki BagFilter®3500P | op. 100 szt.; sterylne, z filtrem bocznym, poj. 3,5L, wymiary: 380x600mm; Bionovo nr kat. K-1095 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe na próbki | Woreczki wykonane z LDPE; posiada zamknięcie strunowe; z białym polem opisowym; grubość folii 50µm; wymiary 80x120mm; np. BIONOVO nr kat. L-0053 lub równoważne | 30 op. (1op. 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe na próbki | Woreczki wykonane z LDPE; posiada zamknięcie strunowe; z białym polem opisowym; grubość folii 50µm; wymiary 250x350mm; np. BIONOVO nr kat. B-7097 lub równoważne | 2 op. (1op. 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | Woreczki strunowe na próbki | Woreczki wykonane z LDPE; posiada zamknięcie strunowe; z białym polem opisowym; grubość folii 50µm; wymiary 350x450mm; np. BIONOVO nr kat. B-7098 lub równoważne | 2 op. (1op. 100 szt.) |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna do opisywania | op. 1 szt.; szer. 13mm, dł. 12,7m, biała; Bionovo, nr kat. 2-6101 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna do opisywania | op. 1 szt.; szer. 13mm, dł. 12,7m, zielona; Bionovo, nr kat. 2-6103 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna do opisywania | op. 1 szt.; szer. 19mm, dł. 12,7m, biała; Bionovo, nr kat. 2-6201 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna do opisywania | op. 1 szt.; szer. 13mm, dł. 7,6m, odporna na temp. | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Naklejki- etykiety na probówki | op. (20x85 szt.); Etykiety termoodporne do probówek 1,5 - 2,0 ml, 33x13mm; odporne na temp. od -196 do +100˚C; Bionovo, nr kat. B-1136 lub równoważny | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Etykiety okrągłe | op. 1000 szt.; okrągłe na fiolki 1,5/2,0 ml, śr. 12,7mm; Roth, nr kat. N123.1 lub równoważny | 12 op. |  |  |  |  |
|  | Parafilm®M | op. 1 szt.; Folia uszczelniająca; szer. rolki 100 mm i 75 m dł.; Bionovo, nr kat. B-1501 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Markery | op. 12 szt.; zestaw czarnych markerów permanentnych Sharpie Ultra- Fine; Bionovo, nr kat. B-6703 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Marker permanent | op. 1 szt.; czarny permanentny marker, typ 313 S, śred. końcówki 0,4mm; Bionovo, nr kat. B-0491 lub równoważny | 5 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że oferowane produkty będą się charakteryzowały parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy dla poz. 1-12, 16-24.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 47 Palniki i akcesoria laboratoryjne różne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Taboret antypoślizgowy | op. 1 szt.; metalowy, nośność 150kg; Bionovo, nr kat. 2-2048 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Lejki Urbanti z TPX | op. 1 szt.; Bionovo, nr kat. 6-1114 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Kulki zapachowe do autoklawu | op. 100 szt.; Bionovo, nr kat. K-1123 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Tacka z melaminy (MF) | op. 1 szt.; wykonane polerowanej melaminy (MF), posiadające stopki na spodzie, wym.: 240 x 180 x 17 mm; Bionovo, nr kat. B-0446 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Tacka z melaminy (MF) | op. 1 szt.; wykonane polerowanej melaminy (MF), posiadające stopki na spodzie, wym.: 355x240x17 mm; Bionovo, nr kat. B-0448 lub równoważny | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Krioprobówki | op. 100 szt.; samostojące, 3 ml; Bionovo, nr kat. A-710514 lub równoważny | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Tryskawka z nadrukiem | op. 1 szt.; tryskawka z szeroką szyjką, LDPE, napisem „WODA DESTYLOWANA”, poj. 500ml; Bionovo, nr kat. 1-3209 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf 1,5 ml | op. 1000 szt.; Probówki typu Eppendorf 1,5 ml, z dnem stożkowym - ze skalą i polem opisowym - z PP; Bionovo, nr kat. B-2278 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Kuweta do barwienia według Hellendahla | op. 1 szt.; wykonane ze szkła, w zestawie z pokrywką, przeznaczone na 16 szkiełek podstawowych 76x26mm, wym.:105 x 60 x szer. 55 mm, z rozszerzeniem; Bionovo, nr kat. E-4220 lub równoważny | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Szklany pojemnik z zakrętką 250 ml | op. 12 szt.; szkło sodowo-wapniowe, zakrętka gwintowana z wkładką PE, wymiary: 88x73mm; Bionovo, nr kat. 9-0063 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana z kroplomierzem 100 ml | op. 1 szt.; poj. 100ml, kroplomierz z ssawką winylową; Bionovo, nr kat. 6-1102 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki jednorazowe z PS 12 ml | op. 2000 szt.; dno zaokrąglone, probówka bez brzegu, poj. 12 ml, wymiary 16x100mm; Bionovo, nr kat. E-1647 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Szklana komora do barwienia z pokrywką | op. 1 szt.; wykonane ze szkła sodowo- wapniowego, wym.: 105x85x80mm; Bionovo, nr kat. E-1701 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Szklany wkład do barwienia | op.1 szt.; wkład do barwienia na 10 szkiełek podstawowych bez uchwytu; Bionovo, nr kat. E-1702 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Uchwyt z drutu stalowego | op. 1 szt.; chwyt z drutu stalowego do wkładu do barwiacza – mały; Bionovo, nr kat. L-1704 lub rownoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Igły jednorazowe | op. 100 szt.; nasadka Luer Lock z PP; trójfazowe; wymiary: 0,45x25mm, 25G x 5/8; sterylne; Binovo, nr kat. E-1510 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Szczotka do mycia | op. 1 szt.; dł. części myjącej ok. 8 cm, śr. 1,5 cm; Bionovo, nr kat. B-1559 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Szczotka do mycia probówek | op. 1 szt.; dł. rączki 17 cm. dł. włosia 10 cm. śr. główki 2 cm; Bionovo nr kat. B-1560 lub równoważny | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Szczotka do mycia | op. 1 szt.; dł. części myjącej ok. 13cm, śr. 3cm; Bionovo, nr kat. B-1561 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Szczotka do mycia | op. 1 szt.; dł. części myjącej ok. 14cm, śr. 5cm; Bionovo, nr kat. B-1563 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Szczotka do mycia | op. 1 szt.; dł. części myjącej ok. 19cm, śr. 6,5cm; Bionovo, nr kat. B-1564 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Worki do autoklawu 25x40 cm | op. 100 szt.; Worki do autoklawu 25x40cm; Bionovo, nr kat. 1-7072 lub równoważny | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Pinceta zagięta ze stali szlachetnej | op. 1 szt.; Bionovo E-7036 lub równoważna | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Czasomierz laboratoryjny z magnesem | op. 1 szt.; z wbudowanym magnesem z tyłu obudowy; Bionovo, nr kat. L-1308 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Taśma do kontroli procesu sterylizacji parowej | op. 1 szt.; 12,7 m szer. 19 mm rodzaj sterylizacji: para wodna; Bionovo, nr kat. 2-7013 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Taśma do kontroli procesu sterylizacji parowej | op. 1 szt.; do sprawdzania procesu sterylizacji gorącym powietrzem, 19 mm x 55 m Bionovo, nr kat. P-7006 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Pompka dozująca do kanistra 5L | op. 1 szt.; gwint GL 50, pompka dozująca kompatybilna z kanistrem 5L; Bionovo, nr kat. N-2033 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Palnik Flame 100 | op. 1 szt.; palnik na naboje napełnione gazem, regulowany płomień; Bionovo, nr kat. K-5009 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Adapter gazowy do naboju CV 360 | op. 1 szt.; adapter gazowy do naboju CV 360 kompatybilny z palnikiem Flame 100; Bionovo, nr kat. K-5110 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Nabój gazowy CV 360 | op. 6 szt.; nabój kompatybilny do palnika Flame 100; Bionovo, nr kat. B-1346 lub równoważny | 34 op. |  |  |  |  |
|  | Mobilny palnik Bunsena BL 1700 | op. 1 szt.; palnik w zestawie z nabojem kompatybilnym do palnika; Bionovo, nr kat. B-1420 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Nabój do palnika | op. 1 szt.; nabój z gazem propan/ butan, gwint śrubowy Euro; Bionovo, nr kat. B-1421 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Palnik spirytusowy | op. 1 szt.; Bionovo, nr kat. S-1971 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 48 Artykuły laboratoryjne do naważenia i wytrząsarka z akcesoriami

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Szpatułko - łyżeczka, okrągła | op. 1 szt.; Bionovo nr kat. B-0609 lub równoważny | 7 op. |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka podwójna okrągła | op. 1 szt.; Bionovo nr kat. B-0633 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka okrągła do pobierania odczynników | op. 1 szt.; Bionovo nr kat. B-0641 lub równoważny | 12 op. |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka podłużna do pobierania odczynników | op. 1 szt.; Bionovo nr kat. B-0636 lub równoważny | 12 op. |  |  |  |  |
|  | Naczynka wagowe jednorazowego użytku | op. 250 szt.; wymiary: 56 x 41 x 8 mm; Bionovo nr kat. 1-1136 lub równoważny | 7 op. |  |  |  |  |
|  | Szpatułka z zawiniętymi brzegami | op. 1 szt.; dł x szer. 40x10mm, dł. całk. 170 mm; Bionovo nr kat. B-0551 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Szpatułka z małym ostrzem i zakrzywionymi brzegami | op. 1 szt.; szer. ostrza 4 mm, dł. całk. 140 mm; Bionovo nr kat. B-0567 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Wytrząsarka VortexWizard | op. 1 szt.; prędkość obrotowa 0-3000 obr/min, 2 tryby pracy: z podczerwienią lub tryb ciągły, moc 15W, wymiary: 180x70x220mm; Th Geyer, nr kat. 4666536 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Nasadka podstawowa do wytrząsarekVelp | Op. 1 szt.; nasadka podstawowa kompatybilna z wytrząsarkami typu vortexVelp Classic i VelpWizard; Bionovo, nr kat. B-3448 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Płyta grzejna ZF6 | op. 1 szt.; płyta do suszenia preparatów mikroskopowych, pow. Płyty: 26x18cm, moc 5-100W, max. temp. suszenia 70 °C ± 3 °C; Bionovo, nr kat. L-0220 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Do dostawy należy dołączyć kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi w języku polskim dla poz. 8-10.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 49 Pojemniki i statywy laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 96 Well Low temp PCR rack | op. 5 szt.; PP, 96- dołowe mieszczące probówki o poj. 0,2 ml, kolor niebieski; Merck HS120539 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Rotating 4-way racks | op. 1 szt.; statyw obracany na probówki Rota- Rack (probówki 10/13 i 20 mm oraz 15 i 50ml) [224x110x110mm]; Heathrow Scientific HS29040A; Merck, nr kat. Z675970 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki LLG | op. 1 szt.; do probówek o śred. 30mm, wykonane z PP, wym.:252x107x71mm; Witko, nr kat. LLG-6286175 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Statyw na mikroprobówki z PP | op. 1 szt.; statyw na mikroporbówki o średnicy 11 mm, 128 miejsc, kolor biały, wym. 265x126x38mm; Bionovo, nr kat. K-6111 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Statyw na falcony z PP | op. 1 szt.; statyw na probówki o średnicy 30 mm, 21 miejsc, kolor biały, wym.: 265x126x88mm; Bionovo, nr kat. K-6135 lub równoważny | 19 op. |  |  |  |  |
|  | Kuweta z PVC | op. 1 szt.; kuweta z PVC, wymiary górne: 32x37 cm wymiary dolne:26x32 cm; Bionovo, nr kat. B-0472 lub równoważny | 26 op. |  |  |  |  |
|  | Pudełko transportowe na szkiełka mikroskopowe | op. 10 szt.; 3-miejscowy futerał do wysyłki szkiełek mikroskopowych, [84x97x6mm]; Bionovo, nr kat. B-2302 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Kriopudełka kartonowe na probówki | op. 5 szt.; kriopudełka 100- miejscowe, rozm.:130x130x52mm; Bionovo nr. kat: B-0356 lub równoważny | 18 op. |  |  |  |  |
|  | Kasetka na szkiełka podstawowe | op. 1 szt.; pojemnik na 100 szkiełek mikroskopowych, wym.: 210 x 179 x 35 mm; Bionovo, nr kat. 2-2436 lub równoważny | 12 op. |  |  |  |  |
|  | Zestaw isoPack i isoRack | op. 1 szt.; na probówki typu Eppendorf 1,5/2,0ml; Bionovo, nr kat. K-5315 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na drobny sprzęt laboratoryjny | op. 1 szt.; wymiary: 31x26x30 cm z pokrywą, do przechowywania sprzętu, przezroczysty z plexi (PMMA); Medlab, nr kat. 97-2631-3 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Statyw laboratoryjny | op. 1 szt.; statyw z uchwytem, wymiary podstawy 300 x 155mm, Wielkość pręta 635 x 10 mm; Steinberg Systems, SBS-LS-400 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 50 Akcesoria Brand

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Końcówki PD-Tips II do dozowników strzykawkowych | op. 100 szt.; obj. 0,5 ml, końcówki niesterylne; Brand, nr kat. 705702 | 9 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet BIO-CERT Liquid Handling 0,1-20 µl | op. 960 szt. (10 pudełek x 96 szt.); obj. 0,1-20 µl, końcówki sterylne, autoklawowalne, pakowane w TipBox; Brand, nr kat. 732222 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet BIO- CERT Liquid Handling 2-200 µl | op. 960 szt. (10 pudełek x 96 szt.); obj. 2-200 µl, końcówki sterylne, autoklawowalne, pakowane w TipBox; Brand, nr kat. 732228 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet BIO- CERT Liquid Handling 50-1000 µl | op. 480 szt. (5 pudełek x 96 szt.); obj. 50-1000 µl, końcówki niesterylne, autoklawowalne, pakowane w TipBox; Brand, nr kat. 732212 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet w TipBox 500-5000 µl | op. 28 szt.; obj. 500-5000 µl, końcówki niesterylne, autoklawowalne, pakowane w TipBox; Brand, nr kat. 702605 | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet 0,5-20 µl | Op. 1000 szt. pakowane w worek XXL; obj. 0,5-20 µl; końcówki niesterylne; Brand, nr kat. 732024 | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet 2-200 µl | Op. 1000 szt. pakowane w worek XXL; obj. 2-200 µl; końcówki niesterylne; Brand, nr kat. 732028 | 6 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych  ze względu na to, że wzorcowanie i sprawdzanie zewnętrzne pipet jest wykonywane przy użyciu oryginalnych końcówek producenta. Stosowanie w badaniach takich samych końcówek gwarantuje powtarzalność badań.

Data ważności co najmniej 2 lata od daty podpisania umowy.

Realizacja: nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 51 Akcesoria Eppendorf

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja |  | Ilość (jednostka) |  | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % |  | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Końcówki do pipet epT.I.P.S.® Reloads 0,1-10µl |  | EppendorfQuality, objętość 0,1-10 µl, 34mm, ciemnoszary, końcówki bezbarwne, 960 końcówki (10 tacki x 96 końcówki); Eppendorf, nr kat. 0030073371 | 7 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet epT.I.P.S.® Reloads 0,1-20µl |  | EppendorfQuality, objętość 0,1-20 µl, 40mm, szary pośredni, końcówki bezbarwne, 960 końcówki (10 tacki x 96 końcówki); Eppendorf, nr kat. 0030073398 | 6 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet epT.I.P.S.® Reloads 0,5-20µl |  | EppendorfQuality, objętość 0,5-20 µl, 46mm, jasnoszary, końcówki bezbarwne, 960 końcówki (10 tacki x 96 końcówki); Eppendorf, nr kat. 0030073410 | 3 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet epT.I.P.S.® Reloads 2-200µl |  | EppendorfQuality, objętość 2-200 µl, 53mm, żółty, końcówki bezbarwne, 960 końcówki (10 tacki x 96 końcówki); Eppendorf, nr kat. 0030073436 | 34 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet epT.I.P.S.® Reloads 20-300µl |  | EppendorfQuality, objętość 20-300 µl, 55mm, pomarańczowy, końcówki bezbarwne, 960 końcówki (10 tacki x 96 końcówki); Eppendorf, nr kat. 0030073452 | 6 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet epT.I.P.S.® Standard 50-1000µl |  | EppendorfQuality, objętość 50-1000 µl, 71mm, niebieski, końcówki niebieskie, 1000 końcówek (2 torebki x 500 końcówki); Eppendorf, nr kat. 0030000919 | 9 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet epT.I.P.S.® Standard 0,5-5ml |  | EppendorfQuality, objętość 0,1-5 ml, 120mm, fioletowy, końcówki bezbarwne, 500 końcówek (5 torebki x 100 końcówki); Eppendorf, nr kat. 0030000978 | 5 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet epT.I.P.S.® Standard 0,5-10ml |  | EppendorfQuality, objętość 0,5-10 ml, 165mm, turkusowy, końcówki bezbarwne, 200 końcówek (2 torebki x 100 końcówki); Eppendorf, nr kat. 0030000765 | 5 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Combitips® advanced, 0,5 ml |  | EppendorfQuality, objętość 0,5 ml, fioletowy, końcówki bezbarwne, 100szt. (4 torebki x 25 szt.); Eppendorf, nr kat. 0030089421 | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Combitips® advanced, 1ml |  | EppendorfQuality, objętość 1 ml, żółty, końcówki bezbarwne, 100szt. (4 torebki x 25 szt.); Eppendorf, nr kat. 0030089430 | 6 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | # EppendorfTubes® 3810X 1,5 ml |  | PCR clean, odporność na wirowanie g-safe, objętość 1,5ml, bezbarwny, op. 1000 probówek; Eppendorf, nr kat. 0030125215 | 69 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Eppendorf Safe-Lock Tubes 1,5 ml |  | PCR clean, objętość 1,5ml, bezbarwny, op. 1000 probówek; Eppendorf, nr kat. 0030123328 | 16 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | EppendorfTubes 5,0 ml |  | Pokrywka zatrzaskiwana, sterylne, objętość 5,0ml, bezbarwny, 200 szt. (10 torebki x 20 probówki); Eppendorf, nr kat. 0030119487 | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Eppendorf Safe-Lock Tubes 2,0 ml |  | Eppendorf Quality, objętość 2,0 ml, bezbarwny, op. 1000 probówek; Eppendorf, nr kat. 0030120094 | 14 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw do probówek typu Eppendorf |  | Statyw z polipropylenu na 36 pozycji, do probówek 1,5 i 2,0 ml, numerowane pozycje autoklawowalne, op. 2 szt.; Eppendorf, nr kat. 0030119819 | 23 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw do probówek typu Eppendorf |  | Statyw z polipropylenu na 48 pozycji, do probówek 0,5 ml, numerowane pozycje autoklawowalne, op. 2 szt.; Eppendorf, nr kat. 0030119800 | 3 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw startowy PCR-Cooler 0,2 ml |  | op. 2 szt.; cooler zestaw 2 w kolorze 1 różowy i 1 niebieski; Eppendorf, nr kat. 3881000015 | 5 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Eppendorf Safe-Lock Tubes 2,0 ml |  | Eppendorf Quality, objętość 2,0 ml, zielone, op. 1000 probówek; Eppendorf, nr kat. 0030120230 | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Combitips advanced 10 ml |  | EppendorfQuality, 10 ml pomarańczowy, op. 100 szt. (4 torebki x 25 szt.); Eppendorf, nr kat. 0030089464 | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Combitips advanced 25 ml |  | Eppendorf Quality, 25 ml czerwony, op. 100 szt. (4 pudełka x 25 szt.); Eppendorf, nr kat. 0030089472 | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Eppendorf Conical Tubes 15 ml |  | op. 100 szt., pakowane oddzielnie, poj. 15 ml; Eppendorf, nr kat. 0030122259 | 3 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet epT.I.P.S.® Standard 2-200µl |  | EppendorfQuality, objętość 2-200 µl, 53mm, żółty, końcówki żółte, op. 1000 szt. (2 torebki x 500 końcówek) Eppendorf, nr kat. 0030000870 | 5 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet epT.I.P.S.® Reloads 0,1-2,5 ml |  | EppendorfQuality, ATC, objętość 0,1-2,5 ml, 480 końcówki (10 tacki x 48 końcówki); Eppendorf, nr kat. 0030073517 | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw karuzelowy 2 |  | op. 1 szt.; statyw z uchwytami na 6 pipet Pipeta EppendorfResearch® plus; Eppendorf, nr kat. 3116000015 | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet epT.I.P.S. ® Standard, Eppendorf Quality™, 0,5 – 10 mL |  | końcówki bezbarwne, (2 torebki × 100 końcówek); Eppendorf nr kat.: 0030 000.765 / 022492098 | 5 op. (1 op. x 200 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych  ze względu na to, że wzorcowanie i sprawdzanie zewnętrzne pipet jest wykonywane przy użyciu oryginalnych końcówek producenta. Stosowanie w badaniach takich samych końcówek gwarantuje powtarzalność badań.

Data ważności co najmniej 2 lata od daty podpisania umowy.

Realizacja: nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 52 Dozowniki i pipety automatyczne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Pipeta Eppendorf Research® plus 0,5-10 µl | op. 1 szt.; 1-kanał, zmienna obj., zakres objętości 0,5-10 µl, skok objętości 0,01 µl, tryb pracy mechaniczny; świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego, wzorcowanie w 3 pkt.: - 10% objętości nominalnej; - 50 wartości nominalnej; - wartość nominalna; Eppendorf, nr kat. 3123000020 | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Pipeta ppendorfResearch® plus 10-100 µl | op. 1 szt.; 1-kanał, zmienna obj., zakres objętości 10-100 µl, skok objętości 0,1 µl, tryb pracy mechaniczny; świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego, wzorcowanie w 3 pkt.: - 10% objętości nominalnej; - 50 wartości nominalnej; - wartość nominalna; Eppendorf, nr kat. 3123000047 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Pipeta ppendorfResearch® plus 0,1-2,5 µl | op. 1 szt.; 1-kanał, zmienna obj., zakres objętości 0,1-2,5 µl, skok objętości 0,002 µl, tryb pracy mechaniczny; świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego, wzorcowanie w 3 pkt.: - 10% objętości nominalnej; - 50 wartości nominalnej; - wartość nominalna; Eppendorf, nr kat. 3123000012 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Pipeta ppendorfResearch® plus 2-20 µl | op. 1 szt.; 1-kanał, zmienna obj., zakres objętości 2-20 µl, skok objętości 0,02 µl, tryb pracy mechaniczny; świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego, wzorcowanie w 3 pkt.: - 10% objętości nominalnej; - 50 wartości nominalnej; - wartość nominalna; Eppendorf, nr kat. 3123000098 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Pipeta ppendorfResearch® plus 0,5-5 ml | op. 1 szt.; 1-kanał, zmienna obj., zakres objętości 0,5-5 ml, skok objętości 0,005 µl, tryb pracy mechaniczny; świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego, wzorcowanie w 3 pkt.: - 10% objętości nominalnej; - 50 wartości nominalnej; - wartość nominalna; Eppendorf, nr kat. 3123000071 | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Pipeta ppendorfResearch® plus 100-1 000 µl | op. 1 szt.; 1-kanał, zmienna obj., zakres objętości 100-1000 µl, skok objętości 1 µl, tryb pracy mechaniczny; świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego, wzorcowanie w 3 pkt.: - 10% objętości nominalnej; - 50 wartości nominalnej; - wartość nominalna; Eppendorf, nr kat. 3123000063 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Pipeta ppendorfResearch® plus 2-20 µl | op. 1 szt.; 1-kanał, zmienna obj., zakres objętości 2-20 µl, skok objętości 0,02 µl, tryb pracy mechaniczny; świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego, wzorcowanie w 3 pkt.: - 10% objętości nominalnej; - 50 wartości nominalnej; - wartość nominalna; Eppendorf, nr kat. 3123000039 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Pipeta ppendorfResearch® plus 1-10 ml | op. 1 szt.; 1-kanał, zmienna obj., zakres objętości 1-10 ml, skok objętości 0,01 ml, tryb pracy mechaniczny; świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego, wzorcowanie w 3 pkt.: - 10% objętości nominalnej; - 50 wartości nominalnej; - wartość nominalna; Eppendorf, nr kat. 3123000080 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Multipette® E3 | op. 1 szt.; 1-kanał, zakres objętości 1µl-50ml, system wyboru bezpośredniego, tryb pracy elektroniczny, z kablem ładującym i pakietem mieszanym Combitips, świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego, wzorcowanie w 3 pkt.: - 10% objętości nominalnej; - 50 wartości nominalnej; - wartość nominalna; Eppendorf, nr kat. 4987000010 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Dozownikbutelkowy Varispenser®2x 5-50 ml | op. 1 szt.; 1-kanał, dozownik butelkowy z zaworem recyrkulacyjnym i teleskopową rurką zasysającą (dł. 17-33 cm), system wyporu bezpośredniego, skok objętości 1 ml, gwint GL45, dodatkowo w zestawie adaptery GL 32, GL 38, GL 40; świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego, wzorcowanie: - objętość minimalna, 50% wartości nominalnej i wartość nominalna w 10 powtórzeniach dla każdej objętości; Eppendorf, nr kat. 4967000057 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Wirówka Centrifuge MiniSpin® | zawiera rotor na 1,5 ml probówki, bez chłodzenia, parametry: 230 V/50-60 Hz (EU), Eppendorf 5452000010 | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Rotor na probówki PCR do wirówki Mini-spin | z pokrywą rotora i nakrętką rotora, kąt 55°, 16 miejsc, maks. średnica probówki 5 mm, do MiniSpin/MiniSpin plus, F-55-16-5 PCR, Eppendorf 5452727007 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Pipeta tłokowa 1 kanałowa Eppendorf Research® plus, 0,1 – 2,5 µL | 0,1 – 2,5 µL, ciemnoszary, zmienna objętość, Eppendorf 3123000012 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Pipeta tłokowa 1 kanałowa Eppendorf Research® plus, 0,5 – 10 µL | 0,5 – 10 µL, szary pośredni, zmienna objętość, Eppendorf 3123000020 | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Pipeta tłokowa 1 kanałowa Eppendorf Research® plus, 2 – 20 µL | 2 – 20 µL, żółty, zmienna objętość, Eppendorf 3123000039 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Pipeta tłokowa 1 kanałowa Eppendorf Research® plus, 2 – 20 µL | 2 – 20 µL, jasnoszary, zmienna objętość, Eppendorf 3123000098 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Pipeta tłokowa 1 kanałowa Eppendorf Research® plus, 10 – 100 µL | 10 – 100 µL, żółty, zmienna objętość, Eppendorf 3123000047 | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Pipeta tłokowa 1 kanałowa Eppendorf Research® plus, 20 – 200 µL | 20 – 200 µL, żółty, zmienna objętość, Eppendorf 3123000055 | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Pipeta tłokowa 1 kanałowa Eppendorf Research® plus, 100 – 1000 µL | 100 – 1 000 µL, niebieski, zmienna objętość, Eppendorf 3123000063 | 2 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych ze względu na posiadane już w laboratoriach wyposażenie oraz na fakt, że wzorcowanie/sprawdzanie zewnętrzne pipet jest wykonywane przy użyciu oryginalnych końcówek producenta. Stosowanie w badaniach takich samych końcówek gwarantuje odpowiednią jakość badań.

Dla poz. 1-10 do dostawy należy dołączyć certyfikat i świadectwo wzorcowania sprzętu.

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 53 Pojemniki na odpady

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Pojemnik na odpady 35 L | op. 1 szt.; pojemnik z PP o poj. 35L, zgodny z normą UN 3291, pokrywa hermetycznie zamykana; Bionovo, nr kat. J-2671 lub równoważny | 110 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady 60 L | op. 1 szt.; pojemnik z PP o poj. 35L, zgodny z normą UN 3291, pokrywa hermetycznie zamykana; Bionovo, nr kat. J-2672 lub równoważny | 32 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady 11 L | op. 1 szt.; pojemnik z PP o poj. 11L, zgodny z normą UN 3291, pokrywa hermetycznie zamykana; Bionovo, nr kat. J-2645 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na odpady – 2L | op. 5 szt.; pojemniki z PP Sekuroka, poj. 2L, wym.: 195x120x180 mm; Roth, nr kat. PA88.1 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady do utylizacji – 24L | op. 15 szt.; pojemniki z PP, Sharpsafe, poj. 24L, wym.: 450x230x335 mm; Th Geyer, nr kat. YK92.2 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady do utylizacji – 30L | op. 15 szt.; pojemniki z PP, Sharpsafe, poj. 30L, wym.: 450x230x415 mm; Th Geyer, nr kat. YK93.2 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 54 Probówki wirówkowe

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Probówki do wirowania 30 ml | op. 10 szt.; okrągłodenne, wykonane z PP, autoklawowalne, wym.: 25,8x93,5 mm, poj. 30 ml; Thermo Fisher, nr kat. 3119-0030PK | 15 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki do wirowania 50 ml | op. 10 szt.; okrągłodenne, wykonane z PP, autoklawowalne, wym.: 28,8x105,9 mm, poj. 50 ml; Thermo Fisher, nr kat. 3119-0050PK | 6 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, gdyż opisane akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu CL.

Dostawa w ciągu 30 dni od podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 55 Akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Korek do probówki 30 ml | op. 1000 szt.; zakrętka wciskana, kompatybilna z probówką fi 24,8 mm, LD-PE; Sarstedt, nr kat. 65.791 | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Probówka okrągłodenna PP 30 ml | Probówka okrągłodenna PP 30 ml 95x24.8 mm (1 op. tj. 500 szt), (Sarstedt nr kat.55.517); Sarstedt, nr kat. 55.517 | 8 op. |  |  |  |  |
|  | Kubki z PS na probówki 250 ml | op. 500 szt.; poj. 250 ml, wym. 73 x 100 mm – białe; Sarstedt, nr kat. 75.560 | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Pokrywki z PS do pojemników 250 ml | op. 500 szt.; wym. 73 x 100 mm – białe; Sarstedt, nr kat. 75.561 | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Worki na odpady 200x300mm PP | Worki na odpady z polipropylenu, które nadają się do przechowywania odpadów biologicznie niebezpiecznych. Autoklawowalne w 121°C. 1 op. =100 szt., np. Sarstedt 86.1197 lub równoważne | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na odpady | Pojemnik na odpady o pojemności 3 L, o wymiarach 164 x 164 mm i wysokości 185 mm wykonany z PP, z pokrywką; do usuwania ostrych przedmiotów, np. igieł, drobnej stłuczki szklanej, skalpeli itp., np. Sarstedt 77.3897.030 lub równoważne | 37 szt. |  |  |  |  |
|  | Worek na odpady 200x300mm PP | 1 op. =100 szt.; SARSTEDT, nr kat. 86.1197 lub równoważny | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki 2 ml PP bez opcji zamykania safe-lock typu Eppendorf | Bezbarwne; 1 op. = 500 probówek SARSTEDT nr kat. 72.691 lub równoważne | 10 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych dla poz. 1-4, gdyż opisane akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu CL.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych dla poz. 5-8 pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Dostawa w ciągu 30 dni od podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 56 Akcesoria plastikowe

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Probówki wirówkowe typu falcon – 50 ml „ECONOMY” | op. 500 szt.; stożkowe, płaskie zakrętki PE, poj. 50 ml, aseptyczne, pakowane zbiorczo, RCF max. do 12 000g; WITKO nr kat. LLG- 6270404 lub równoważny | 28 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki z PP o pojemności 125 ml, sterylne | op.250 szt.; pojemniki sterylne, pakowane indywidualnie; VWR, nr kat. 216-0856 lub równoważny | 33 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 57 Akcesoria ochrony osobistej

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Rękawiczki lateksowe comfortpowder- free S | op. 100 szt.; Rękawiczki lateksowe jednorazowe bezpudrowe; Mercator nr kat. RD10005002 lub równoważny | 35 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki lateksowe comfortpowder- free M | op. 100 szt.; Rękawiczki lateksowe jednorazowe bezpudrowe; Mercator nr kat. RD10005003 lub równoważny | 119 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki lateksowe comfortpowder- free L | op. 100 szt.; Rękawiczki lateksowe jednorazowe bezpudrowe; Mercator nr kat. RD10005004 lub równoważny | 60 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe nitrylexclassic rozmiar XS | op. 100 szt.; Bezpudrowe rękawiczki nitrylowe, teksturowane na końcach palców, barierowy dla bakterii, wirusów i grzybów, kolor fioletowy; Mercator, nr kat. RD30096001 lub równoważny | 30 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe nitrylexclassic rozmiar S | op. 100 szt.; Bezpudrowe rękawiczki nitrylowe, teksturowane na końcach palców, barierowy dla bakterii, wirusów i grzybów, kolor fioletowy; Mercator, nr kat. RD30096002 lub równoważny | 427 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe nitrylexclassic rozmiar M | op. 100 szt.; Bezpudrowe rękawiczki nitrylowe, teksturowane na końcach palców, barierowy dla bakterii, wirusów i grzybów, kolor fioletowy; Mercator, nr kat. RD30096002 lub równoważny | 60 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe nitrylexclassic rozmiar L | op. 100 szt.; Bezpudrowe rękawiczki nitrylowe, teksturowane na końcach palców, barierowy dla bakterii, wirusów i grzybów, kolor fioletowy; Mercator, nr kat. RD30096003 lub równoważny | 95 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe długie rozmiar M | op. 50 szt.; bezpudrowe rękawiczki, długi mankiet chroniący nadgarstek, dł. całkowita rękawicy 30 cm, tekstura rękawic o strukturze diamentu; Mercator gogrip LONG, nr kat. RP30031003 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 58 Szalki Petriego

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Szalki Petriego średnica 90 mm | op. 600 szt.; jałowe, średnica 90 mm, z polistyrenu, 3 żebra wentylacyjne, pakowane po 25szt.; odpowiednie do automatycznej rozlewarki podłoży Distriwel 440; Noex nr kat. BP903S25SQ | 39 kartonów |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne z rozlewarką podłoży firmy Alliance BioExpertise (Distriwel 440), którą posiada na wyposażeniu GIORiN CL.

Data ważności min. 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 59 Bibuły filtracyjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Papier filtracyjny | Bibuła filtracyjna gładka typ 3m/N, gramatura 65g/m3, wytrzymałość na przedarcie (mokry) ≥ 30 kPa; rozmiar arkusza papieru 58 x 58 cm, op. 100szt; Bionovo nr kat.: E-1422 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Papier filtracyjny | Bibuła filtracyjna jakościowa średnia, gramatura 65g/m2, rozmiar arkusza papieru 45 x 56 cm, op. 100 szt.; Chempur, nr kat. 429991350 lub równoważny | 46 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 60 Czyściwo do laboratorium

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Czyściwo Katrin XXL3 - niebieskie | op. 2 szt.; czyściwo laminowane, 3 warstwy jakości premium, niebieskie, 500 listków, 190m; Katrin, nr kat. 464224 lub równoważny | 107 op. |  |  |  |  |
| 2. | Czyściwo Katrin Plus XL2 - białe | op. 3 szt.; czyściwo przemysłowe, 2 warstwy celulozy klejonej, 822 listków, 189m; Katrin, nr kat. 3402 lub równoważny | 69 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane akcesoria będą równoważne pod względem przedstawionej specyfikacji.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 61 Akcesoria OSRAM

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Żarówka mikroskopowa HBO | 1 szt.; żarówka mikroskopowa HBO; 1 x HBO 103 W/2 OSRAM | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Żarówka mikroskopowa HBO | 1 szt.; żarówka mikroskopowa HBO; 1 x HBO 50 W/AC L1 OSRAM | 18 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 62 Akcesoria laboratoryjne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Szklane szalki PetriegoAnumbra | op. 18 szt.; szalki z szkła sodowo- wapniowego, wymiary: średnica 60mm i wysokość 12 mm; Labo24, nr kat. 2290/I/60x12 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet OMNITIP 100-1000µl | op. 480 szt. (5 opakowań x 96 końcówek); obj. 100-1000µl, dł. 84±0,5mm; pakowane w pudełko Fastrack; Labo24, nr kat. 451300085410 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemnik do barwienia szkiełek mikroskopowych | op. 4 szt.; pojemnik wykonany z PMP, w komplecie 2 pokrywki, wym. 74x95x63mm; Labo24, nr kat. KA353 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | 24-miejscowy statyw druciany | op. 1 szt.; 6x4 statyw druciany na probówki/ butelki 58mm, wym. 393x262x50mm; Labo24, nr kat. HS120091 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki typu Eppendorf | op. 1 szt.; statyw na 100 probówek typu Eppendorf o poj. 1,5/2,0ml, autoklaw owalny, kolor niebieski, wym. 263x109,5x45mm; Labo24, nr kat. KA563/04 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Spryskiwacz Turn n Spray BURKLE | op. 1 szt.;śred. dyszy 0,6mm, śred. szyjki 18mm; elementy wykonane z PP, PE, silikonu i stali szlachetnej, poj. 500 ml; Labo24, nr kat. 322003090005 lub równoważny | 36 op. |  |  |  |  |
|  | Spryskiwacz Turn n Spray BURKLE | op. 1 szt.; elementy wykonane z PP, PE, silikonu i stali szlachetnej, poj. 1000 ml; Labo24, nr kat. 322003090010 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie wyraża zgody na produkt równoważny dla poz. 2, gdyż opisane akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu CL.

Dostawa w ciągu 30 dni od podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 63 Akcesoria laboratoryjne i worki na odpady autoklawowalne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Zlewka pomiarowa 5000ml | op. 1 szt.; zlewka z PP, poj. 5L, skala wytłoczona, z wylewem; Th Geyer, nr kat. 9013270 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Pudełka Qualitix (24x10ml) | op. 4 szt.; puste pudełko wykonane z PP, kompatybilne z końcówkami Soxorex 10 ml, autoklawowalne; Th Geyer, nr kat. 9411503 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki do ważenia | op. 500 szt.; pojemność 100 ml; Th Geyer, nr kat. 7020017 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki do ważenia wykonane z aluminium płaskie | op. 100szt.; poj. 28 ml; Th Geyer, nr kat. 7696240 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Folia aluminiowa | op. 1 rolka 100m; szerokość: 50 cm, grubość: 0,03 mm; Th Geyer, nr kat. 9106105 lub równoważny | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Folia aluminiowa | op. 1 rolka 150m; wymiary: 45 cm, grubość: 15µm (0,015 mm); Th Geyer, nr kat. 7696860 lub równoważny | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Pojemnik do przechowywania i transportu PP | op. 1 szt.; poj. 17L, pudełko z pokrywką; Th Geyer, nr kat. 6251380 lub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Worki na odpady PP | op. 100 szt.; rozm. 20x30cm, autoklawowalne min. W temp 121°; Th Geyer, nr kat. 9404099 lub równoważny | 7 op. |  |  |  |  |
|  | Worki do autoklawu | op. 500 szt.; autoklawowalne, rozm. 300x500mm, objętość 6L; Th Geyer, nr akt. 7697001 lub równoważny | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Worki na odpady biologiczne | op. 100 szt.; PP, autoklawowalne, wym. 610x760mm, grubość min. 0,03mm; Th Geyer, nr kat. 9404062 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Worki autoklawowalne | op. 100 szt.; autoklawowalne, PP, grubość materiału 50µm; wymiary: 600x800mm; Th Geyer, nr kat. 7697002 lub równoważny | 27 op. |  |  |  |  |
|  | Worki na odpady autoklawowalne PP | op. 500 szt.; autoklawowalne, PP, grubość materiału 50µm; wymiary: 400x780mm; Th Geyer, nr kat. 7697003 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 64 Akcesoria do obierania

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Obieraczka dwustronna Victorinox | op. 1 szt.; podwójne gładkie ostrze ze stali nierdzewnej, wym.: 150x17x10mm; Victorinox, nr kat. 5.0203 | 140 op. |  |  |  |  |
|  | Nożyk do obierania warzyw | op. 1 szt.; nóż do obierania warzyw – Solingen, dł. ostrza 6 cm, szer. ostrza 1,5cm, całkowita dł. noża 16cm; Solingen, nr kat. 155/29 lub równoważny | 50 op. |  |  |  |  |
|  | Obieraczki | Dwustronna, Dł.całk. 158 mm Victorinox 5.0203 lub równoważny | 500 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie wyraża zgody na produkt równoważny dla poz. 1, gdyż opisane akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu CL.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych dla poz. 2 i 3 pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Dostawa w ciągu 30 dni od podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 65 Biologiczne i chemiczne testy do sterylizacji

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Biologiczne testy ampułkowe szybkiego odczytu Smart-Read EZTest | op. 100szt.; do kontroli sterylizacji parą wodną o szybkim odczycie, zawiera zarodniki Geobacillusstearothermophilusw ilości 3,0*105; MesaLabs 877.746.8883; InformerMed, nr kat. SEZS/5 | 18 op. |  |  |  |  |
|  | Sterylizer control tubes typ 5 | op. 100 szt.; Browne, 7305, kontrola procesu sterylizacji suchym, gorącym pow. 180°/35 min., 160°/60 min wymiary 45x 5 mm; Alchem, nr kat. 237-7305AB lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | DRIamp, biologiczny wskaźnik suchej sterylizacji | op. 50 szt.; DRIamp, biologiczny wskaźnik suchej sterylizacji termicznej (B. atrophaeus ref # 9372, fiolka ze sporami + pożywka); Mesa Laboratories, nr kat. DH-50 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Taśma do sprawdzania procesu sterylizacji parowej w autoklawie | op. 1 rolka 50 m; wymiary; 19mm, 50m; Informer Med., nr kat. IT-048 lub równoważny | 7 op. |  |  |  |  |
|  | Testy do sterylizacji parowej klasa 5 | op. 250 szt.; zakres temperatury: od 121°C do 135°C, czas: 3,5-20 min.; Informer Med., nr kat. INS5L lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Torebki do sterylizacji 90 x 230 mm | op. 200 szt.; Sterim, nr kat. SSP0923 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Torebki do sterylizacji 130 x 250 mm | op. 200 szt.; Sterim, nr kat. SSP1325 lub równoważny | 7 op. |  |  |  |  |
|  | Torebki do sterylizacji 200 x 330 mm | op. 200 szt.; Sterim, nr kat. SSP2033 lub równoważny | 9 op. |  |  |  |  |
|  | Torebki do sterylizacji 300 x 450 mm | op. 200 szt.; Sterim, nr kat. SSP3045 l ub równoważny | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Emulator 6 Testy chemiczne do kontroli sterylizacji parą | op. 250 szt.; testy chemiczne klasy 6, zakres: 134°C przez 5 minut i w 121°C przez 15 minut; Sterim, nr kat. EMS6-515 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Etykiety samoklejące do pakietów sterylizacyjnych | op. 1 rolka 500 szt.; wymiary etykiety: 29mm x 28mm; klasa 1, sterylizacja parą; InformerMed, nr kat. 2928RBT05STVS lub równoważne | 2 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych dla poz. 1, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne z inkubatorem Getinge, który znajduje się na wyposażeniu GIORiN CL.

Data ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 66 Wymazówki

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Calibration Control Kit | Hygiena nr kat. PCD4000 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | WymazówkaUltrasnap™ | Hygiena nr kat. US2020 | 3 op. |  |  |  |  |
|  | WymazówkaAquasnap™ | Hygiena nr kat. AQ-100X | 3 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne z urządzeniem Sure Plus, które posiada na wyposażeniu GIORiN CL.

Data ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 67 Akcesoria do monitorowania warunków otoczenia

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Rejestrator TESTO 176 T4 | op. 1 szt.; Testo nr kat. 0572 1764 | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Sonda temperatury TC typ T 2m | op. 1 szt.; Termopara typ T, klasa 1 Długość czujnika 60mm, średnica 4mm Osłona przewodu teflonowa Zakres temperatur: -100...+250 st. C. Długość przewodu 2m; Testo nr kat. 270603 9999-T | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Mini rejestrator temperatury z USB-C Testo 174T | op. 1 szt.; mini rejestrator, zakres temperatury -30°C do +70°C; świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego zgodnie z wytycznymi: Wzorcowanie dla 9 termometrów: - OCL Kielce - 5 szt.: Pierwszy: wzorcowanie trzypunktowe w temp. 18°C, 21°C, 24°C, Drugi: wzorcowanie trzypunktowe w temp. 21°C, 22°C, 23°C, Trzeci: wzorcowanie trzypunktowe w temp. -18°C, -20°C, -22°C, Czwarty: wzorcowanie trzypunktowe w temp. 35°C, 37°C, 39°C, Piąty: wzorcowanie trzypunktowe w temp. 2°C, 4 °C, 6 °C; - OCL Radzyń Podlaski – 4 szt.: Wszystkie 4 termometry wzorcowane w 5 punktach w temp. -20°C, 4°C, 21°C, 25°C, 37°C; - OCL Pruszcz Gdański – 2 szt.: wzorcowanie obu termometrów w 3 pkt.: -20°C, 18°C, 56°C; Testo nr kat. 0572 1740 01 | 15 op. |  |  |  |  |
|  | Termohigrometr TestoSaveris 2-H1 | op. 1 szt.; rejestrator danych WLAN z wyświetlaczem i wbudowanym czujnikiem temperatury i wilgotności; świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego zgodnie z wytycznymi: Wzorcowanie dla 4 termohigrometrów: - OCL Katowice – 4 szt.: Wszystkie 4 termohigrometry wzorcowane: temp: 20°C i wilgotność: 25%, 50% i 70%; temp: 25°C i wilgotność: 25%, 50% i 70%; temp: 30°C i wilgotność: 25%, 50% i 70%; Testo nr kat. 0572 2034 | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Rejestrator Testo 175 T3 | op. 1 szt.; 2-kanałowy rejestrator z możliwością zew. podłączenia termopar typ T; świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego zgodnie z wytycznymi: Wzorcowanie dla 2 termometrów: - OCL Radzyń Podlaski: wzorcowanie w 5 punktach w temp.: 20°C, 4°C, 21°C, 25°C, 37°C; Testo, nr kat. 0572 1753 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Zanurzeniowa sonda pomiarowa (termopara typu K) | op. 1 szt.; sonda pomiarowa (termopara typu K) (do monitorowania warunków środowiskowych; Testo nr kat. 0602 5693 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Mini rejestrator Testo 174 H | op. 1 szt.; zakres temperatury -20°C do +70°Ci dokładmność ±0,5 °C; wilgotność zakres 0 do 100 %RH* i dokładność ±0,03 % wilg. wzg./K, baterie guzikowe CR 2032; świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego zgodnie z wytycznymi: Wzorcowanie dla termohigrometru: 18°C i wilgotność: 30%, 57% i 70%; Testo nr kat. 0572174101 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Rejestrator temperatury z wzorcowaniem PCA | Testo 174T, 0572 1740 01; świadectwa wzorcowania PCA, 31 punktów; Punkty wzorcowania: 1 rejestrator w 6 punktach (18°C, 20°C, 22°C, 28°C, 30°C, 32°C); 2 rejestrator w 7 punktach (13°C, 15°C, 17°C, 20°C, 23°C, 25°C, 27°C); 3 rejestrator w 6 punktach (23°C, 25°C, 27°C, 32°C, 35°C, 37°C); 4 rejestrator w 3 punktach (4°C, 8°C, 12°C); 5 rejestrator w 3 punktach (23°C, 25°C, 27°C); 6 rejestrator w 6 punktach (5°C, 7°C, 10°C, 13°C, 15°C, 17°C); | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Rejestrator temperatury z dwiema sondami i wzorcowaniem PCA | Testo 175T3 0572 1753 (rejestrator), 0603 9999 (sondy); świadectwo wzorcowania PCA, 6 punktów dla każdej sondy (101°C, 103°C, 105°C, 128°C, 130°C, 133°C) | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | Rejestrator temperatury z dwiema sondami i z wzorcowaniem PCA | Testo Saveris 2 T3 0572 2033 (rejestrator), 0602 0646 (sonda); świadectwo wzorcowania PCA, 8 punktów - 4 punkty dla każdej sondy (15°C, 20°C, 25°C, 30°C) | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | Sonda temperatury Pt100 z wzorcowaniem PCA | Testo, 0618 0071: świadectwo wzorcowania PCA, 11 punktów (-50°C, -20°C, 0,0°C, 6°C, 15°C; 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 103°C, 130°C); | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Anemometr z sondą wiatraczkową Ø 16mm z wzorcowaniem PCA | Testo 416 0563 0416: zakres pomiarowy 0,6 do 40 m/s, dokładność ±(0,2 m/s + 1,0 % mierz. wart.), rozdzielczość 0,1 m/s; średnica sondy – maks. 16mm; Świadectwo wzorcowania PCA w 5 punktach (1,6 m/s, 1,8 m/s, 2,0 m/s, 2,2 m/s, 2,4 m/s); maksymalna dopuszczalna niepewność pomiaru laboratorium wzorcującego 0,2 m/s | 1 kpl |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem posiadanym w laboratoriach GIORiN CL.

Do dostawy należy dołączyć świadectwo wzorcowania z laboratorium posiadającego akredytację PCA oraz instrukcję obsługi w języku polskim (jeśli taka istnieje).

Gwarancja – 24 miesiące.

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 68 Akcesoria do monitorowania warunków otoczenia

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Koncentrator do systemu LAB-EL, LB-480 | LAB-EL, 8 stanowiskowy; LAB-EL, nr kat. LB-480 | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Termometr elektroniczny LAB-EL, LB710 ATG | LAB-EL, sonda teflonowa do lodówki 2 temp. od -100°C do +200°C; LAB-EL, nr kat. LB710 ATG | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Świadectwo wzorcowania termometrów LAB-EL, LB710 ATG | Świadectwa wzorcowania dla 22 termometrów z laboratorium posiadającego akredytację w tym zakresie; Wzorcowanie każdego z termometrów w 5 pkt.: -20°C, 4°C, 21°C, 25°C, 37°C | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Termohigrometr LAB-EL, LB-710A | LAB-EL, nr kat. LB-710A | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Świadectwo wzorcowanie termohigrometrów LAB-EL, LB-710A | Świadectwa wzorcowania dla 8 termohigrometrów z laboratorium posiadającego akredytację w tym zakresie; Wzorcowanie każdego z termohigrometrów w warunkach: - 20°C i wilgotność: 25%, 50% i 70%;; - 25°C i wilgotność: 25%, 50% i 70%; - 30°C i wilgotność: 25%, 50% i 70% | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Termohigrometr LAB-EL, LB-531 | - miernik temperatury oraz wilgotności z wyświetlaczem; - urządzenie powinno prezentować wyniki pomiarów na wyświetlaczu LCD; - urządzenie powinno rejestrować minimalne i maksymalne zmierzone wartości parametrów, które można przeglądać na wyświetlaczu LCD; - zakres pomiarowy: -30°C...+80°C, 10%...95% RH; - źródło zasilania - bateria litowa z wyprowadzeniami - 3,6V / 1,2 Ah; - świadectwo wzorcowania akredytowanego laboratorium wzorcującego; - wzorcowanie w poniższych warunkach: - 18°C i wilgotność: 50% i 70%; 24°C i wilgotność: 50% i 70% | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Termometr LAB-EL, LB-531TX | - miernik temperatury z wyświetlaczem; - urządzenie powinno prezentować wyniki pomiarów na wyświetlaczu LCD; - urządzenie powinno rejestrować minimalne i maksymalne zmierzone wartości parametrów, które można przeglądać na wyświetlaczu LCD; - zakres pomiarowy: -100...200°C; - źródło zasilania - bateria litowa z wyprowadzeniami - 3,6V / 1,2 Ah; - świadectwo wzorcowania akredytowanego laboratorium wzorcującego; - wzorcowanie w poniższych warunkach: - termometr nr 1: 2°C, 4°C, 8°C; - termometr nr 2: -25°C, -20°C, -15°C; termometr nr 3: 15°C, 21°C, 25°C | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Czujnik temperatury | - czujnik do termometru LB-531TX; - TL-7/3/100/T/4E/1,9; gilza: Ø3mm, L=100mm; przewód: izolacja teflonowa, 4 żyły + ekran, Ø1,9mm; zakres: -100…200°C; wodoodporność: nie (łączenie gilzy i kabla nie jest wodoodporne), długość przewodu 3mb | 3 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem posiadanym w laboratoriach CL. Do dostawy należy dołączyć świadectwo wzorcowania z laboratorium posiadającego akredytację PCA.

Gwarancja – 24 miesiące.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 69 Elektroda zespolona

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Elektroda zespolonapH | op. 1 szt.; TYP ESAgP-309 W, świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego, wzorcowanie w 3 pkt.: - pH =5 - pH=7 - pH =10 Alchem nr kat.: 372-ESAgP-309W | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Elektroda pH | op. 1 szt.; elektroda do pomiaru pH, Polilyte LAB Hamilton; VWR, nr kat. 662-9220 | 2 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem posiadanym w laboratoriach CL. Dla poz. 1 do dostawy należy dołączyć dla każdej elektrody świadectwo wzorcowania z laboratorium posiadającego akredytację PCA ww. pkt.

Realizacja dostaw w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Dostawa całości zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 70 Inkubator do testów biologicznych

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Inkubator Browne 1410 | op. 1 szt.; inkubacja testów ampułkowych, model 1410 z wyświetlaczem temperatury; Mesa LabsIncubator Model 1410 | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne z testami, które są stosowane w laboratorium.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Realizacja dostaw w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Dostawa zamawianego sprzętu do Koszalina.

Część 71 Waga platformowa

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Waga platformowa 100 kg/0,01kg – model SBS-PF-100W | op. 1 szt.; do użytku mobilnego- bezprzewodowy panel sterowania platforma ważąca o wym. 30x40 cm, dokładność pomiaru 0,01kg, max. udźwig 100kg, w zestawie zasilacz i nóżki; Steinberg SBS-PF-100W; Expondo GmbH, nr kat. EX10030711 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Do sprzętu należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim i kartę gwarancyjną.

Dostawa w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Dostawa do Koszalina.

Część 72 Akcesoria do mikroskopu fluorescencyjnego

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Kamera do mikroskopu | Microscopy Camera Zeiss. Axiocam 212 color; Zeiss, nr kat. 426570-9901-000 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Adapter video | Camera Adapter, Zeiss 60N-C 2/3" 0.5x; Zeiss, nr kat. 426112-0000-000 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Fototubus | Binocular phototube 30°/23 (100:0/0:100), reversed image with sliding prism, lowvibration prism switch. Camera port with interface 60N; Zeiss, nr kat. 425520-9020-000 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Obiektyw N-Achroplan 100x/1.25 Oil D=0 | Zeiss nr kat. 420994-9900-000 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Adapter W0.8 / M27x0.75 H "5" | Zeiss, nr kat 000000-1698-345 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Pierścień pośredni W0.8 - W0.8 H "5" | Zeiss, nr kat. 000000-1698-347 | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Olejek immersyjny 518 F | op. 20ml, olejekimmersyjnyimmersol 518F do immunofluorescencji | 90 szt. |  |  |  |  |
|  | Kamera Axiocam 208 color | - Sensor - Matryca obrazu Sony CMOS mono, migawka Rolling Shutter - Rozmiar sensora - Przekątna obrazu 8,1 mm, równowartość 1/2,1” (7,1 mm × 4,0 mm) - Rozdzielczość - 3840 (poz.) × 2160 (pion.) = 8,3 MP, Ultra HD (4K) - Rozmiar piksela - 1,85 μm × 1,85 μm - Digitalizacja - 3 × 8 bitów / piksel - Czas ekspozycji - 0,06 ms do 1 s - Wzmocnienie sygnału - 1× – 22× regulowane - Liczba klatek na sekundę - HDMI: 30 fps - Ethernet: 30 fps - USB 3.0: do 30 fps - System chłodzenia - Chłodzenie pasywne - Zakres spektralny - Ok. 400 nm – 700 nm, - filtr IR - Maska kolorów RGB Bayera - Złącza - HDMI, USB 3.0 typu C, Ethernet, Micro-D - Kompatybilność Wi-Fi - Poprzez adapter Wi-Fi na USB i router - Zasilanie - Zewnętrzne źródło zasilania, 9 W, dostępne kompatybilne złącza do gniazd międzynarodowych - System operacyjny - Dla oprogramowania ZEN Imaging Software: Windows 10 ×64 Prof. / Ultimate i wyższy - Dla Labscope: Windows 7/10 ×64 Prof. / Ultimate i iOS v11 i wyższy - Oprogramowanie - Monitor (OSD) do pracy niezależnej Labscope v2.9 (win), v2.8.3 (iOS) i wyższe - ZEN (blue edition) v3.0 i wyższe - Funkcje poprawy jakości obrazu - Aktywne usuwanie szumów, aktywne wyostrzanie, HDR - Funkcje automatyczne - Automatyczna regulacja ekspozycji i wzmocnienia w rozdzielczości Ultra HD (4K) - automatyczny balans bieli, szybki obraz na żywo w warunkach słabego oświetlenia Producent: Carl Zeiss, nr katalogowy: 426570-9000-000 | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, gdyż opisane akcesoria musza być kompatybilne z mikroskopami znajdującymi się na wyposażeniu jednostek GIORiN CL.

Dla poz. 1 i 8 wymagana instrukcja obsługi w języku polskim, szkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 73 Elektroda pH

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Szklana elektroda pH | op. 1 szt.; szklana elektroda do pomiaru pH;Hannah Instruments, nr kat. HI11310 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Laboratoryjny miernik przewodności | op. 1 szt.; miernik przewodności HI6321w zestawie z czteropierścieniową sondą HI7631233, uchwyt elektrody, zasilacz 24 VDC; Kabel USB-C na USB-A; instrukcja obsługi w języku polskim, certyfikat jakości dla urządzenia i sondy; świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego, wzorcowanie w 3 pkt.: 1, 5, 10 µS/cm; Hanna Instruments, nr kat. HI6321-02, HI7631233 | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem posiadanym w laboratoriach CL. Do dostawy należy dołączyć świadectwo wzorcowania konduktometru i instrukcję użytkowania w języku polskim. Wymagana gwarancja 24 miesiące od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Dostawa całości do Torunia.

Część 74 Akcesoria do kontroli czystości powierzchni

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | HY-RISE test kontroli czystości powierzchni | op. 50 szt.; Millipore, nr kat. 1.31200.0001 lub równoważny | 2 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Do dostawy należy dołączyć świadectwo jakości. Data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa w całości do Kielc.

Część 75 Lampa UV i akcesoria do wirówki

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Lampa bakteriobójcza przejezdna | op. 1 szt.; lampa na statywie samojezdnym, NBV 2x30 bezpośrednia, emituje promieniowanie UC-C o dł. fali 253,7 nm; Danlab, nr kat NBV-2x30 PLW lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Wirnik kątowy na probówki 50 ml | op. 1 szt.; wirnik na 6 probówek typu ThermoNalgene® OakRidge 50 ml (max RPM dla MPW-352/R/RH: 12 000); MPW, nr kat. 11469 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Wirnik kątowy do wirówki MPW-352R | Wirnik kątowy 6 x 50ml na probówki Falcon®, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą [kąt 30°] [max RPM/RCF: 10000rpm/10 733xg] | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych dla poz. 2 i 3, gdyż opisane akcesoria musza być kompatybilne ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu laboratoriach GIORiN CL. Dla poz. 1 do dostawy należy dołączyć kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi w języku polskim.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 76 Akcesoria do rozlewarki

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Filtry do autoklawu Mediawell | op. 50 szt.; Alliance bio expertise/ Argenta, nr kat. MEDW3003 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Wąż do rozlewarki Distriwel 440 | op. 1 szt.; komplet węży 4,8 mm do Distriwel 440, z dyszą dozującą, z metalowymi końcówkami z obu stron węża; Argenta, nr kat. DISW2005 | 3 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne z rozlewarką podłoży firmy Alliance BioExpertise (Distriwel 440), którą posiada na wyposażeniu GIORiN CL.

Data ważności min. 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Torunia.

Część 77 Wzorce masy i wagi

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Wzorzec masy 5 mg | op. 1 szt.; odważnik klasy E2 wykonany z aluminium; do produktu należy dołączyć świadectwo wzorcowania; Kern, nr kat. 318-03 lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Wzorzec masy 50 mg | op. 1 szt.; odważnik klasy E2 wykonany z aluminium; do produktu należy dołączyć świadectwo wzorcowania; Kern, nr kat. 318-06lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Wzorzec masy 100 mg | op. 1 szt.; odważnik klasy E2 wykonany z aluminium; do produktu należy dołączyć świadectwo wzorcowania; Kern, nr kat. 318-07lub równoważne | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Wzorzec masy 100g | op. 1 szt.; odważnik klasy E2 wykonany ze stali nierdzewnej; do produktu należy dołączyć świadectwo wzorcowania; Kern, nr kat. 316-07lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Wzorzec masy klasy F1 – 1 kg | op. 1 szt.; Wzorzec masy klasy F1 - 1 kg cylindryczny bez jamy adiustacyjnej, w zestawie z opakowaniem drewnianym i świadectwem wzorcowania; Radwag, nr kat. OP-203-0107 (wzorzec) oraz QA-300-0061 (opakowanie) lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Wzorzec masy klasy F2 – 2 kg | op. 1 szt.; Wzorzec masy klasy F2 - 2 kg cylindryczny z jamą adjustacyjną, w zestawie z opakowaniem drewnianym i świadectwem wzorcowania; Radwag, nr kat. OP-303-0056 (wzorzec) oraz QA-300-0074 (opakowanie) lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Wzorzec masy klasy F2 – 500 g | op. 1 szt.; Wzorzec masy klasy F2 – 500 g cylindryczny z jamą adjustacyjną, w zestawie z opakowaniem drewnianym i świadectwem wzorcowania; Radwag, nr kat. OP-303-0054 (wzorzec) oraz QA-300-0072 (opakowanie) lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Wzorzec masy klasy F1 – 2 kg | op. 1 szt.; Wzorzec masy klasy F1 – 2 kg cylindryczny bez jamy adiustacyjnej, w zestawie z opakowaniem drewnianym i świadectwem wzorcowania; Radwag; nr kat.OP-203-0108 (wzorzec) oraz QA-300-0062 (opakowanie) lub równoważny | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Waga precyzyjna RADWAG 1000.R2 lub równoważna | Obciążenie maksymalne [Max]: 1000g Obciążenie minimalne [Min]: 20 mg Dokładność odczytu [d]: 1 mg Działka legalizacyjna [e]: 10 mg Zakres tary: -1000 g Powtarzalność standardowa [5% Max]: 0,5 mg Powtarzalność standardowa [Max]: 1,5 mg Minimalna naważka standardowa USP: 1 g Minimalna naważka standardowa (U=1%, k=2): 0,1 g Liniowość: ±3 mg Dryft temperaturowy czułości: 2×10⁻⁶/°C×Rt Czas stabilizacji: 2 s Adiustacja: wewnętrzna (automatyczna) System poziomowania: manualny Klasa dokładności OIML: II Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem) Stopień ochrony: IP 43 Elementy zestawu: Waga, szalka, osłona szalki, stopka uziemiająca ×1, stopka ×3, zasilacz sieciowy. Interfejs: 2×RS232¹, USB-A, USB-B, Wi-Fi (opcja) Zasilanie: Adapter 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A; Waga: 12 – 15V DC 0,4A max Moc pobierana przez urządzenie: 4 W Temperatura pracy: +10 – +40 °C Wilgotność względna powietrza: 40% – 80% Wymiar szalki: 128×128 mm Wymiary opakowania: 475×380×345 mm Masa netto: 3,92 kg Masa brutto: 6 kg Urządzenie wraz z osłoną przeciwpodmuchową PS/WLCX2 – wymiar szalki 128×128 mm oraz z legalizacją wagi, usługą wzorcowania wagi i dostawą. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Waga precyzyjna Radwag WLC 6/F1/R lub równoważna | - obciążenie maksymalne: 6 kg - obciążenie minimalne: 5 g - dokładność odczytu: 0,1 g - działka legalizacyjna: 1 g - zakres tary: 6 kg - klasa dokładności: II - system poziomowania: manualny - czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem - wymiary szalki: 300x300 mm - świadectwo wzorcowania PCA w 5 punktach: 50g, 100g, 1000g, 2000g, 5000g | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że oferowane produkty będą się charakteryzowały parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej. Wymagana gwarancja 24 miesiące od daty dostarczenia; świadectwo wzorcowania; instrukcja obsługi w języku polskim.

Do dostawy należy dołączyć świadectwo wzorcowania z laboratorium posiadającego akredytację PCA.

Zamówienie obejmuje dostawę i instalację w siedzibie zamawiającego wag z poz. 9 i 10.

Instrukcja obsługi w języku polskim dla wag.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 78 Rejestrator temperatury

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Rejestrator temperatury Q-MSystem Module RT1 LCD | op. 1 szt.; rejestrator z monitorowaniem temp. w 1 pkt., zasilacz sieciowy (230V), w zestawie sensor TC do pomiaru temp., dł. przewodu sondy 2m; Pol-LAB, nr kat. QMSM-RT1-LCD | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Świadectwo wzorcowania jednego czujnika | op. 1 szt.; świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego, wzorcowanie w 3 pkt. -150C, -170C, -200C; Pol-LAB, nr kat. QMS-SWT1 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Zasilacz impulsowy 6V 1000mA (1A) stabilizowany | op. 1 szt.; zasilacz do modułu Q-MSystem | 5 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych dla poz. 1 i 3, ponieważ zamawiane akcesoria muszą być kompatybilne ze sprzętem posiadanym w laboratoriach CL.

Do dostawy należy dołączyć świadectwo wzorcowania z laboratorium posiadającego akredytację PCA.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa całości do Olsztyna.

Część 79 Termomikser

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Termomikser z grzaniem i chłodzeniem TS-100C | - zakres ustawiania temperatury +4°C do +100°C - zakres kontroli temperatury 15°C poniżej temp. otoczenia do +100°C - rozdzielczość ustawiania temperatury 0,1°C - stabilność temperatury ±0,1°C - dokładność temperatury dla 37°C ±0,5°C - jednorodność temperatury w bloku: - dla +4°C - ±0,6°C - dla +37°C - ±0,1°C - dla +100°C - ±0,3°C - średnia prędkość grzania od +25°C do +100°C - 5°C/min - średnia prędkość chłodzenia od +100°C do +25°C - 5°C/min - średnia prędkość chłodzenia od +25°C do +4°C - 1,8°C/min - zakres współczynnika kalibracji temperatury 0,963 do 1,063 (± 0,063) - zakres prędkości wytrząsania 250-1400 obr./min. - orbita/amplituda 2 mm - wyświetlacz LCD - mikroprocesorowa kontrola temperatury, mieszania i czasu pracy - timer 1 min. - 96 godz. krok co 1 min. (maks. czas pracy ciągłej) - wymiary 220 x 240 x 90 mm - waga 3,7 kg - zasilacz zewnętrzny - moc 60 W - zasilanie zewnętrzne 240 V | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Blok do termomiksera SC-24NC | - blok na mikroprobówki 24 x 1,5 ml | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane akcesoria będą równoważne pod względem przedstawionej specyfikacji.

Do dostawy należy załączyć instrukcję w jeżyku polskim i kartę gwarancyjną ważną min. 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.

Realizacja w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Dostawa do Warszawy-Wesołej.

Część 80 Rękawiczki

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Rękawice nitrylowe rozmiar L | 1 op. = 100 szt. np. VWR 112-2373 lub równoważny | 15 op. |  |  |  |  |
| 2. | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe rozmiar S | 1 op. = 90 szt. np. VWR 112-2754 lub równoważne | 15 op. |  |  |  |  |
| 3. | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe rozmiar XS | 1 op. = 100 szt. np. VWR 112-2765 lub równoważne | 3 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 81 Probówki i końcówki do pipet, pipety

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 mL, - PCR Clean | 1 op. = 1000 probówek Eppendorf nr kat. 0030123328 | 11 op. |  |  |  |  |
|  | Probówki Eppendorf Safe-lock 2,0 ml – PCR Clean | 1 op. = 1000 probówek Eppendorf nr kat. 0030123344 | 7 op. |  |  |  |  |
|  | Eppendorf PCR Tube Strips | 0,2 mL PCR clean, Paski 8 probówek, 120 szt. (960 probówek) Eppendorf , nr katalogowy 0030124359 | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Cap Strips | Paski 8-częściowe, płaskie 120 szt. (10 × 12 szt.) Eppendorf , nr katalogowy 0030124847 | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96 | 1op. = 25 szt. typu semi-skirted, 250 µL Eppendorf , nr katalogowy 0030128575 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Eppendorf Conical Tubes , 50 mL | 1 op. = 500 probówek (20 torebek × 25 probówek) Eppendorf nr kat. 0030122178 | 30 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Eppendorf 0,5-10 µl | 1 op.= 2 1000 końcówek (2 torebki × 500 końcówek) Eppendorf, nr kat. 0030000811 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Eppendorf 0,1-20 µl | 1 op. = 1000 końcówek (2 torebki × 500 końcówek) Eppendorf nr kat. 0030000838 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Eppendorf 2-200 µl, żółte | 1 op. = 1000 końcówek (2 torebki × 500 końcówek) Eppendorf nr kat. 0030000870 | 17 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Eppendorf 50-1000 µl, niebieskie | 1 op. = 1000 końcówek (2 torebki × 500 końcówek) Eppendorf nr kat. 0030000919 | 18 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Eppendorf z 0,5-100 µl z podwójnym filtrem | 1 op. = 10 statywów po 384 szt. Eppendorf nr kat. 0030078861 | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Eppendorf z podwójnym filtrem 2 – 100 µl BioBased | 1op. = 10 statywów x 96 szt. Eppendorf, nr kat. 0030081064 | 20 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Eppendorf z podwójnym filtrem 2 – 200 µl BioBased | 1op. = 10 statywów x 96 szt. Eppendorf nr kat. 0030081072 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Eppendorf z podwójnym filtrem 50 – 1000 µl BioBased | 1op. = 10 statywów x 96 szt. Eppendorf nr kat. 0030081099 | 35 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Eppendorf 0,1 – 5 ml | 1op. = 100 końcówek Eppendort nr kat. 0030 000 978 | 6 op. |  |  |  |  |
|  | epT.I.P.S.® Box 2.0 | 50 – 1 250 µL 1 pudełko wielorazowe × 96 końcówek Eppendorf nr kat. 0030076184 | 16 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki Eppendorf epTIPS, Standard | 1op. = 1 000 końcówek (2 torebki × 500 końcówek) Eppendorf nr kat. 0030000935 | 24 op. |  |  |  |  |
|  | Pipeta Eppendorf Research® plus | 1-kanałowa 10 – 100 µL, żółty, zmienna objętość, Eppendorf 3123000047 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Combitips® advanced | Eppendorf Quality 50 mL, jasnoszary, 1 op. = 100 szt. Eppendorf 0030089480 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | epMotion® reservoir 10 mL | PCR clean, 10 mL 1 op. = 50 szt. Eppendorf 0030126521 | 7 op. |  |  |  |  |
|  | Pipeta Eppendorf Xplorer plus | 8- kanałowa 50-1200 μl, Eppendorf 4861000821 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Pipeta Eppendorf Research® plus | 8-kanałowa, zmienna, 120 – 1200 μL, ciemnozielony. Eppendorf 3125000214 | 1 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych ze względu na posiadane już w laboratoriach wyposażenie oraz na fakt, że wzorcowanie/ sprawdzanie zewnętrzne pipet jest wykonywane przy użyciu oryginalnych końcówek producenta. Stosowanie w badaniach takich samych końcówek gwarantuje odpowiednią jakość badań.

Realizacja w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 82 Akcesoria różne

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Folia aluminiowa w rolce | Szerokość 12 cm, grubość 0,014 mm, długość 250 m np. Bionovo B-3592 lub równoważna | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Worki na odpady niebezpieczne BIOHAZARD | 1 op= 100 szt. Np. Bionovo B-1544 lub równoważne | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Worki jednorazowe do autoklawowania | 1 op.=350 szt. 700 x 1100 mm, grubość 50 µm, do sterylizacji parowej maks. +134°C np. Bionovo 7-2102 lub równoważne | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Spryskiwacz z tworzywa sztucznego | 500 ml np. Bionovo 2-1981 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Spryskiwacz z tworzywa sztucznego | 1000 ml np. Bionovo 2-1982 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Statywy z PP na probówki typu Falcon 50 ml | Wymiary 200 x 170 x 52 mm 25 numerowanych miejsc np. Bionovo B-0327 lub równoważny | 60 szt. |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A z niebieską skalą, 100 ml | np. Bionovo S-1068 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Zlewka pomiarowa z uchwytem, materiał PP, 5000 ml | Bionovo E-1626 lub równoważna | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Zlewka pomiarowa z uchwytem, materiał PP, 3000 ml | Bionovo E-1625 lub równoważna | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Płyta ociekowa metalowa pokryta PE wymiary: 420x170x610 60 kołków prostych, 5 kołków łukowych | Bionovo B1534 lub równoważna | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet 100-1250µl | 1 op. = 500 szt. np. Bionovo J-3020 lub równoważne | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipety HTL z filtrem | 20µl; 1 op. = 10 pudełek x 96 szt. Bionovo B-4343 | 10 op. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipety HTL 1000-5000 μl | 1 op. – 250 szt. Bionovo B-4307 | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Pudełko prostokątne | Wymiary 115 x 75 x 30 mm, Conrad Electronic 816663 lub równoważne | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Bagietka szklana | średnica 4-5 mm, dł 250 mm np. Bionovo S-1286 lub równoważna | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | średnica 5-6 mm, dł 250 mm np. Bionovo S-1287 lub równoważna | 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  | średnica 7-8 mm, dł 300 mm np. Bionovo S-1289 lub równoważna | 10 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych dla poz. 12 i 13 ze względu na posiadane już w laboratorium wyposażenie oraz na fakt, że wzorcowanie zewnętrzne pipet jest wykonywane przy użyciu oryginalnych końcówek producenta. Stosowanie w badaniach takich samych końcówek gwarantuje odpowiednią jakość badań.

Dla pozostałych pozycji, zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 83 Płytki do testu ELISA

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Płytka titracyjna Immuno, do testu ELISA | - Nr katalogowy Nunc Immunoplates 96 wells: 442404 - Wymiary płytki 128x86 - Płytka titracyjna 96 studzienek Immuno - przezroczysta - Płaskie dno studzienek - Powierzchnia MaxiSorp - Pojemność 400 µl - Powierzchnia studzienki 2,7 cm³ - 1op. = 60 szt. | 195 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych ze względu na posiadane już w laboratoriach wyposażenie oraz na fakt, że walidacje zostały wykonywane przy użyciu płytek firmy Nunc.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 84 Testy paskowe

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Chemiczne testy paskowe do procesu sterylizacji parą wodną | typ 4, do użytku w sterylizatorach parowych wszystkich typów, niezależnie od wielkości komory, - możliwość podzielenia paska testowego na dwa 1 op.=1000 szt. Np. STERIM type 4, INFORMER MED. lub równoważne | 1 op. |  |  |  |  |
|  |  | - wskaźniki emulacyjne TST, sterylizacja parowa, typ 6 - 134°C/5,3 min; 121°C/15 min. - 1 op. = 100szt np. Browne (Steris) 2342 lub równoważne | 6 op. |  |  |  |  |
|  |  | - wskaźniki emulacyjne TST, sterylizacja parowa, typ 6 - 1 op. = 200 szt. - 134°C/7 min.; 121°C/20 min. 2342 lub równoważne | 2 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 85 Kulki do homogenizacji

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Kulki do homogenizacji | Kulka łożyskowa średnica 13,49 mm AISI 316-L G100 | 1000 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych, gdyż podane parametry produktu są niezbędne do prawidłowej homogenizacji materiału oraz stosowanej w laboratoriach dezynfekcji.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym rozdzielnikiem.

Część 86 Waga analityczna

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Waga analityczna | Np. KERN ACJ 200-4M lub równoważna Zakres ważenia [Maks.]: 220 g Czytelność [d]: 0,0001 g Minimalna waga [Min]: 0,01 g Wartość kalibracyjna [e]: 0,001 g Klasa kalibracji / klasa dokładności: I Powtarzalność: 0,0002 g Liniowość: ±0,0003g Czas ustalania: 3 s Wymiary: 213×333×338 mm, 7 kg Zasilacz w zestawie (EURO, UK, US, CH) śr. szalki 91 mm Legalizacja i wzorcowanie ze świadectwem PCA w punktach: 10 mg (0,0100 g), 10 g, 50 g, 100 g | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Koszalina.

Część 87 Lampa UV, moduły

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | UV Lamp, HL 254, EUV-254-HLP, Hydrolab | Hydrolab nr. EUV-254-HLP lub równoważna | 3 szt |  |  |  |  |
|  | moduł jonowymienny H6 do stacji Hydrolab | Hydrolab nr kat H6TOC / EJ-5000-1 lub równoważna | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | moduł osadowo-weglowo zmiękczający A2 do stacji Hydrolab | Hydrolab nr kat.A2 module / EO-MA-12 lub równoważny | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Filtr osadowy 5μm 10" | Hydrolab, EO-005-10 lub równoważny | 3 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych dla pozostałych pozycji pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Koszalina.

Część 88 Końcówki do pipety

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Tipsy LQR-200 F LIQUIDATOR 96 | końcówki z filtrem, 5-200 ul 1 op. = 10 stojaków (960 końcówek) Mettler Toledo nr kat. 17010646 | 40 op. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych, ze względu na posiadane już w laboratorium wyposażenie oraz na fakt, że wzorcowanie zewnętrzne pipet jest wykonywane przy użyciu oryginalnych końcówek producenta. Stosowanie w badaniach takich samych końcówek gwarantuje odpowiednią jakość badań.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Koszalina.

Część 89 Termohigrometr

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % |  | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Termohigrometr | Np. Testo 608-H1 DANLAB nr kat. 0560 6081 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Bydgoszczy.

Część 90 Szafa na chemikalia

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) |  | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % |  | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Szafa na chemikalia (na kwasy i zasady) | wymiar 600 x 600 x 1900 mm Szafa wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze, o grubości 18 mm, z doklejką PVC o grubości 2mm. Szafa wewnątrz wyłożona w ca łości chemoodpornym anvidurem, wyposażona w cztery kuwety wykonane z PVC na prowadnicach chemoodpornych z blokadą wysuwania. Szafa posiada osobno otwieraną część na zasady oraz kwasy (niezależny system drzwi - w podziale). Szafa posiada możliwość podpięcia do istniejącej wentylacji posiadanej przez klienta. Wykonanie zgodnie z PN EN 14727:2006 – Meble laboratoryjne do przechowywania, wymagania i metody badań, potwierdzone stosowną deklaracją CE wydaną przez producenta |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Gwarancja: minimum 12 miesiące od daty dostawy.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Radzynia Podlaskiego.

Część 91 Dejonizator

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dejonizator | 1. Dejonizator Polwater DL2-100 DL2-100S613RPUV lub równoważny. Parametry uzyskiwanej wody: przewodność elektrolityczna właściwa- 0,055 μS/cm, oporność właściwa-18,2 MΩcm, poziom OWO <10 ppb, drobnoustroje - <1 cfu/ml, cząstki > 0,22 μm - <1 cząstki/ml, Parametry metrologiczne: Pomiar przewodności i temperatury zgodny z normą PN-EN 60746 3:2006. Zakres pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,00-9,99 μS/cm. Dokładność pomiaru przewodności 0,2% zakresu. Dokładność pomiaru temperatury 0,1 °C Rozdzielczość 0,01 μS/cm Automatyczna kompensacja temperatury, odczyt przewodności z kompensacją temperatury lub bez. Możliwość odczytu w μS/cm lub MΩcm. Możliwość kalibracji, sygnalizacja uszkodzenia czujników przewodności i temperatury. Program do archiwizacji i raportów PolwaterSync. Wzorcowanie konduktometru w akredytowanym laboratorium. 2. Stelaż do montażu na ścianie. Dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu. | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Gwarancja: minimum 12 miesiące od daty dostawy.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Radzynia Podlaskiego.

Część 92 Cieplarka laboratoryjna

| Lp. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość (jednostka) | W przypadku produktu RÓWNOWAŻNEGO należy podać nazwę oferowanego produktu | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto (Kol. 4 x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Cieplarka laboratoryjna Q-Cell 45/40 lub równoważna | Cieplarka laboratoryjna Q-Cell 45/40. Urządzenie z wymuszonym obiegiem powietrza. Zakres pracy od +80C do 400C. Drzwi pełne, alarm otwartych drzwi, regulacja temperatury co 0,1 0C. Dane techniczne: - zakres temperatury : + 8°C do + 40°C - rozdzielczość temperatury: 0,1° ±0,2°C - jednorodność temperatury: ±0,5°C - dopuszczalna temperatura otoczenia 5~40°C - Moc: około 150W - pojemność komory: około 30 l - zasilanie: 230V, 50/60Hz - maksymalne obciążenie półki 5kg | 1 szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane produkty będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi niż wyspecyfikowane powyżej.

Gwarancja: minimum 12 miesiące od daty dostawy.

Realizacja: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, dostawa do Elbląga.

Załącznik nr 4 do SWZ -

Grupa kapitałowa

Wykonawca:

_____________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_____________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie o braku o przynależności lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę akcesoriów laboratoryjnych oraz drobnego specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
- nr postępowania WIP.261.24.2025.NPA

Oświadczam, że nie przynależę / przynależę * do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową:

* niepotrzebne skreślić

W przypadku odpowiedzi twierdzącej:

Składam listę podmiotów, razem z którymi przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Jednocześnie przedkładam następujące dokumenty lub informacje, potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Załącznik nr 5 do SWZ -

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca:

_____________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_____________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym na druku formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę akcesoriów laboratoryjnych oraz drobnego specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - nr postępowania WIP.261.24.2025.NPA

są aktualne w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

____________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Załącznik nr 6 do SWZ -

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca:

_____________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

_____________________________________

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę akcesoriów laboratoryjnych oraz drobnego specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - nr postępowania WIP.261.24.2025.NPA

niniejszym oświadczam / oświadczamy*, iż:

nie zachodzą wobec mnie / nas* podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129).

____________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.

Załącznik nr 7 do SWZ -

Formularz oferty

FORMULARZ OFERTY

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

ul. Powsińska 69/71

02-903 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia oraz treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę akcesoriów laboratoryjnych oraz drobnego specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - nr postępowania WIP.261.24.2025.NPA

ja / my niżej podpisani:

___________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

Województwo:__________________________________________

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy: ____________________________________________________________

(wpisać: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo)

Nr KRS: __________________________________________________

NIP: __________________________________________________

REGON: ______________________________________________

Adres internetowy pod którym dostępny jest KRS lub CEIDG:

______________________________________________________________________________________________________________________

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

________________________________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy wszelkie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- OŚWIADCZAMY, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- OFERUJEMY wykonanie zamówienia spełniającym wymagania opisane w Załączniku nr 2 do SWZ.

- OFERUJEMY wykonanie zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ*  (Wykonawca wypełnia odpowiednio dla części na którą składa ofertę, pozostały zakres części można usunąć lub wykreślić) obliczoną zgodnie z Formularzem asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, tj.:

w zakresie części 1 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 2 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 3 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 4 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 5 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 6 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 7 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 8 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 9 za cenę ______________________ zł brutto,

w zakresie części 10 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 11 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 12 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 13 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 14 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 15 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 16 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 17 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 18 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 19 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 20 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 21 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 22 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 23 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 24 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 25 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 26 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 27 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 28 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 29 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 30 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 31 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 32 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 33 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 34 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 35 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 36 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 37 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 38 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 39 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 40 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 41 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 42 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 43 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 44 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 45 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 46 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 47 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 48 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 49 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 50 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 51 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 52 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 53 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 54 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 55 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 56 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 57 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 58 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 59 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 60 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 61 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 62 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 63 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 64 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 65 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 66 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 67 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 68 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 69 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 70 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 71 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 72 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 73 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 74 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 75 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 76 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 77 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 78 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 79 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 80 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 81 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 82 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 83 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 84 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 85 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 86 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 87 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 88 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 89 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 90 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 91 za cenę _____________________ zł brutto,

w zakresie części 92 za cenę _____________________ zł brutto.

- OFERUJEMY termin dostawy zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy * (Wykonawca wypełnia odpowiednio dla części na którą składa ofertę. Pozostały zakres części można usunąć lub wykreślić):

w zakresie części 1 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 2 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 3 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 4_____________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 5 ____________(wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 6 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 7 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 8 _____________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 9 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 10 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 11 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 12 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 13 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 14 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 15 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 16 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 17 ___________(wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 18 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 19 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 20 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 21 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 22 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 23 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 24 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 25 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 26 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 27 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 28 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 29 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 30 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 31 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 32 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 33 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 34 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 35 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 36 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 37 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 38 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 39 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 40 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 41 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 42 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 43 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 44 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 45 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 46 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 47 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 48 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 49 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 50 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 51 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 52 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 53 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 54 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 55 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 56 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 57 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 58 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 59 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 60 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 61 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 62 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 63 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 64 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 65 __________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 66 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 67 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 68 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 69 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 70 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 71 ____________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 72 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 73 __________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 74 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 75 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 76 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 77 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 78 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 79 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 80 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 81 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych)

w zakresie części 82_____________(wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 83 ____________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 84 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 85 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 86 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 87 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 88 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 89 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 90 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 91 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

w zakresie części 92 ___________ (wpisać liczbę dni, nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych)

Oferowany termin dostawy nie może być dłuższy niż wskazany w Załaczniku nr 2 do SWZ dla danej części. W przypadku wskazania w formularzu oferty „Terminu dostawy” dłuższego niż wskazany w Załaczniku nr 2 do SWZ dla danej części, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Wykonawcy mają obowiązek podania oferowanego terminu dostawy w dniach kalendarzowych. W przypadku wskazania w formularzu oferty terminu dostawy w innej jednostce czasu (np. miesiąc), Zamawiający przy wyliczaniu punktów dla kryterium „Terminu dostawy” przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy (30/45 dni kalendarzowych) i przyzna 0 punktów w tym kryterium i poprawi treść oferty na podstawie art. 223 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

W przypadku braku wskazania w formularzu oferty Terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy i przyzna 0 punktów dla kryterium „Termin dostawy”.

Zastosowanie przez wykonawców innych części dnia niż pełne dni (np. 18,5 dnia) zostanie zaokrąglone przez Zamawiającego w dół do pełnych dni (dla np. 18,5  będzie to 18 dni).

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projektowanych postanowieniach umowy.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy udziale Podwykonawców*

- * niepotrzebne skreślić

- Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

_____________________________________________________________________________________

(opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie:

_____________________________________________________________________________________

(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko:        ____________________________________________________________________

Adres: 		____________________________________________________________________

Telefon: 	   ____________________________________________________________________

Adres e-mail:           _____________________________________________________________________

- ZAŁĄCZAMY do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ________________________________

  - ________________________________

  - ________________________________

____________________________________________________________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób 
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.