Wykaz dokumentów odbiorowych:

- Decyzja/decyzje pozwolenia na budowę

- Dziennik budowy

- Oświadczenie kierownika budowy (według wzorów PINB tj. 2A lub 2B) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

- Postanowienie/postanowienia wyrażające zgodę na odstępstwo od przepisów z wyłączeniem postanowień KW

- Postanowienie/postanowienia, opinie komendanta wojewódzkiego PSP dot. rozwiązań zamiennych, zastępczych.

- Projekt/projekty budowlane stanowiące załącznik do decyzji pozwolenia na budowę

- Dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów i wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych

- Pismo dot. nadania numeru porządkowego (adresowego)

- Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

- Protokół współdziałania urządzeń przeciwpożarowych w ramach scenariusza rozwoju zdarzeń.

- Wskazanie (kopii) rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z wprowadzonymi zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, oraz opis wprowadzonych zmian

- Projekt wykonawczy/powykonawczy.

- Indywidualna dokumentacja techniczna dot. jednostkowych rozwiązań opracowana zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Dokumentacja techniczna zabezpieczenia ppoż. elementów konstrukcyjnych budynku np. konstrukcji stalowej, drewnianej, itp.

- Opracowane dla obiektu opinie techniczne np. KG PSP, KW PSP, CNBOP, ITB, itp.

- Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów budowlanych związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, które zastosowano w obiekcie.

- Oświadczenia wykonawcy lub kierownika budowy dot. biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych np. dylatacje, drzwi ppoż., konstrukcja stalowa, drewniana, przejść i przepustów instalacyjnych, itp.

- Oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji/urządzenia przeciwpożarowego zgodnie z założeniami projektowymi

- Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia. Dotyczy urządzeń przeciwpożarowych

- Oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji zgodnie z założeniami projektowymi

- Protokół z prób, badań potwierdzających sprawność techniczną instalacji.  Dotyczy instalacji użytkowych.

- KRS FIRMY INWESTORA.