## Kosztorys
Kosztorys ofertowy |  |  |  | (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
„Remont instalacji gazowej z montażem pieca gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego, remont istniejącej instalacji c.o.”
L.p. | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol.4 x kol.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Sporządzenie projektu remontu instalacji gazowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i sprawdzeniami oraz dokonaniem wymaganego zgłoszenia w świetle obowiązujących przepisów | kpl. | 1 | . . . . . | . . . . .
2 | Demontaż przewodów zasilających grzejniki na piętrze budynku wraz z przejściem przez strop. (zasilanie + powrót) | m | 14 | . . . . . | . . . . .
3 | Montażem odpowietrzników automatycznych w miejscach odcięcia przewodów zasilających grzejniki na piętrze. | szt | 4 | . . . . . | . . . . .
4 | Remont instalacji gazowej od gazomierza na piętro budynku. Rury miedziane zasilające piec gazowy kondesacyjny dwufunkcyjny oraz płytę kuchenną czteropalnikową. | m | 30 | . . . . . | . . . . .
5 | Dostawa kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego wraz z osprzętem i montażem o mocy grzewczej 25 kW. | szt | 1 | . . . . . | . . . . .
6 | Zabudowa komina koncentrycznego oraz przewodu wentylacyjnego ponad stropodach, poprzez poddasze nieużytkowem, z pomieszczenia pralni. | m | 4,00+4,00 | . . . . . | . . . . .
7 | Podłączenie c.w.u. do istniejącej instalacji oraz montaż odpływu kondensu. | kpl. | 1 | . . . . . | . . . . .
8 | Wykonanie instalacji c.o. do istniejących grzejników wraz z ich podłączeniem. (zasilanie+powrót) | m | 50 | . . . . . | . . . . .
RAZEM netto
PODATEK VAT 23%
RAZEM brutto
Ceny jednostkowe oraz wartość robót należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
__________________ dnia __ __ 2022 roku
_____________________________
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

## Tabela elementów scalonych
Numer | Kod CPV | Nazwa | R | M | Kz | S | Kp | Zysk | Uproszczone | Inne bez VAT | Wartość dodatku | VAT
|  | MAGAZYN SOLI | [9 empty] | 9219.35
1 |  | Demontaże
|  | Element | 2778.11 | 0 | 0 | 0 | 1833.56 | 502.7 | 0 | 0
2 |  | Zasilanie
|  | Element | 289.97 | 2101.35 | 0 | 2 | 192.7 | 52.47 | 0 | 0
3 |  | Rozdzielnica RS
|  | Element | 329.17 | 4843.43 | 0 | 0 | 217.24 | 59.59 | 0 | 0
4 |  | Instalacja elektryczna
|  | Element | 6388.85 | 10201.2 | 0 | 0 | 4216.62 | 1156.03 | 0 | 0
5 |  | Instalacja odgromowa
|  | Element | 1509.98 | 1957.41 | 0 | 109.6 | 1068.92 | 273.22 | 0 | 0
|  | Rabat | [7 empty] | 0