LUTY 2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2024 r. poz. 757) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38 dz. nr 51/15 obręb 11   po rozpatrzeniu danych zawartych

w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 4/02/2026/NLW z dnia 05.02.2026 r.   i Nr 83/02/2026/NLW z dnia 02.03.2026 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Dygowo, ul. Kolejowa/Słoneczna naprzeciwko budynku nr 33, dz. nr 224/18 obręb Dygowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych nr 70/02/2026/NLW z dnia 26.02.2026 r. i Nr 84/02/2026/NLW z dnia 02.03.2026 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona ze zbiornika do Ustronia Morskiego) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 3/02/2026/NLW z dnia 05.02.2026 r. i Nr 93/02/2026/NLW z dnia 02.03.2026 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Dębica 18, dz. nr 178/3 obręb Dębica po rozpatrzeniu danych zawartych

w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 72/02/2026/NLW z dnia 26.02.2026 r. i Nr 86/02/2026/NLW z dnia 02.03.2026 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Skoczów (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 55/02/2026/NLW z dnia 20.02.2026 r. i Nr 88/02/2026/NLW z dnia 02.03.2026 r. i wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Łykowo dz. nr 40 obręb Łykowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 71/02/2026/NLW z dnia 26.02.2026 r. i Nr 85/02/2026/NLW z dnia 02.03.2026 r. i wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

5. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Włościbórz (woda surowa = woda uzdatniona ze studni 2/73) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 57/02/2026/NLW z dnia 20.02.2026 r. i Nr 89/02/2026/NLW z dnia 02.03.2026 r i wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie, Bagiczu, Rymaniu, Skoczowie oraz we Włościborzu.