# PSHK.9010.1.6.2026

## Mielec, 16 lutego 2026 r.

Wójt Gminy Padew Narodowa

ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa

Dotyczy: Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Padew Narodowa za rok 2025.

Szanowny Panie Wójcie

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2025 r. na terenie gminy Padew Narodowa.

Mieszkańcy gminy Padew Narodowa zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez dwa wodociągi sieciowe zlokalizowane w miejscowości Padew Narodowa i Wola Zdakowska. Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy Padew Narodowa jest  Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej, ul. Ks. Jana Kica 8 oraz Gmina Gawłuszowice 5A, którzy są jednocześnie odpowiedzialni za jakość produkowanej wody. Gmina Gawłuszowice zarządzająca wodociągiem sieciowym w Woli Zdakowskiej, zaopatruje kilka domostw w miejscowości Rożniaty. Z wody pochodzącej z przedmiotowych wodociągów korzystało ok. 5210 konsumentów w gminie Padew Narodowa.

Podstawę obu wodociągów sieciowych w Padwi Narodowej i Woli Zdakowskiej stanowi ujęcie wód podziemnych (6 studni wierconych- Padew Narodowa i 3 studnie wiercone- Wola Zdakowska).

Przeprowadzono 2 kontrole urządzeń wodociągowych. Stan sanitarno-techniczny ujęcia, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody w Woli Zdakowskiej nie budził zastrzeżeń. Natomiast na stan techniczny stacji uzdatniania wody w Padwi Narodowej obowiązuje nadal decyzja wydana w 2023 r. przez  PPIS w Mielcu dotycząca doprowadzenia do właściwego stanu technicznego ścian na hali filtrów i w chlorowni oraz ścian filtrów na hali filtrów w terminie do 31.08.2024 r. Ściany filtrów na hali filtrów zostały naprawione. W 2024 r. i 2025 r. zostały  wydane kolejne decyzje zmieniająca termin realizacji na dzień 30.12.2026 r. (dotycząca obowiązku doprowadzenia do właściwego stanu technicznego ścian na hali filtrów i w chlorowni). Poprawy należy oczekiwać w kolejnym roku.

W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedmiotowych wodociągów:

| Wodociągi sieciowe/ Producenci wody | Wielkość produkcji (m3/dobę) | Zaopatrywane miejscowości/ Gminy | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Sposób uzdatniania /dezynfekcja | Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | Ocena jakości wody na koniec 2025 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Padew Narodowa/ Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowe, ul. Ks. Jana Kica 8 | 573,7 | Babule, Domacyny, Kębłów, Padew Narodowa, Piechoty, Pierzchne, Przykop, Rożniaty (część), Wojków, Zachwiejów, Zaduszniki, Zarównie GMINA PADEW NARODOWA | 5170 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Wola Zdakowska/ Gmina Gawłuszowice 5A | 253,7 | Rożniaty (część) GMINA PADEW NARODOWA | 40 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 5 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu w 2025 r. pobrano z obszaru gminy Padew Narodowa 2 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 1 próbkę w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej- pobrano 4 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 1 próbkę w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia. W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1, w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C tab. 2 i 1D obowiązującego rozporządzenia. Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągu sieciowego Padew Narodowa, prowadzona przez producenta wody, wykonywana była zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

Na koniec roku PPIS w Mielcu wydał 2 decyzje przydatności wody do spożycia z dnia 29.12.2025 r. dla wodociągu sieciowego Padew Narodowa oraz dla wodociągu sieciowego Wola Zdakowska.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia wykonane w 2025 roku, dostarczanej przez wodociąg sieciowy Padew Narodowa i Wola Zdakowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, że mieszkańcy gminy Padew Narodowa korzystający z wody dostarczanej z wodociągu sieciowego w Padwi Narodowej i w Woli Zdakowskiej spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi. Woda zdatna do użycia, czyli wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazująca agresywnych właściwości korozyjnych i spełniająca wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Padew Narodowa nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi

Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania konsumentów.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Burek

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY w MIELCU

Podpisano elektronicznie

Otrzymują:

1.	adresat

2.	a/a

3.	strona internetowa PSSE Mielec

Sporządził: R.S.; e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl