Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/2023 z dnia 02.08.2023r.

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

Adres/siedziba Wykonawcy

NIP

REGON

Numer telefonu

E-mail

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego na dostawę …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu oświadczam, że:

- Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Zapytaniem ofertowym oraz opisem przedmiotu zamówienia ofertowego i zobowiązuję się je wykonać w sposób i na warunkach określonych w ww. zapytaniu.

- Oświadczam, że uzyskałem/łam wszystkie niezbędne informacje w celu sporządzenia oferty cenowej.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| Sprzęt: | Ilość: | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- W ramach przedstawionej przez Zamawiającego specyfikacji technicznej oferujemy następujące modele sprzętów, które spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:

| 1 SZTUKA SPEKTROFOTOMETRU |  |
| --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Dane techniczne oferowanego urządzenia: |
|  | Nazwa producenta: _________________ Model urządzenia: _________________ |
| zakres spektralny 325-1100 nm |  |
| układ optyczny z wiązką dwudzielną |  |
| szczelina spektralna 5 nm |  |
| szybkość skanowania w zakresie co najmniej do 1 800 nm/min |  |
| stabilność fotometryczna nie gorsza niż 0.0010 Abs/h |  |
| dokładność długości fali nie gorsza niż ±0.5 nm |  |
| linowy zakres absorbancji |  |
| diagnostyka systemu przy każdorazowym włączeniu |  |
| wbudowana pamięć umożliwiającą zapisywanie i przechowywanie zarówno metod jak i wyników pomiarów |  |
| kuwety prostokątne o drodze optycznej 10 mm i 50 mm |  |
| kolorowy, dotykowy, 7 calowy ekran o wysokiej rozdzielczości |  |
| możliwość podłączenia do komputera, drukarki i łatwy eksport wyników za pomocą USB |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące | Oferowany termin gwarancji: |  |

……………………………………….

Data; podpis osoby upoważnionej