OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na usuwaniu śniegu 
i sopli z dachu, połaci dachowych oraz wewnętrznych i zewnętrznych gzymsów, uwzględniając rodzaj nawierzchni dachu i znajdującej się na nim infrastruktury, 
z budynku Ministerstwa Aktywów Państwowych, zlokalizowanego przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie.

Usługa będzie obejmowała:

- ręczne zgarnianie śniegu z dachu obiektu tak, aby poszycie dachu oraz znajdująca się na dachu infrastruktura techniczna nie uległa uszkodzeniu;

- usuwanie śniegu metodą alpinistyczną;

- usuwanie sopli z połaci dachowych;

- usuwanie śniegu i lodu z wewnętrznych i zewnętrznych gzymsów;

- pryzmowanie zrzuconego śniegu i lodu w miejscach wskazanych przez pracownika MAP;

- załadunek i wywóz usuniętego śniegu.

Parametry:

- Powierzchnia do oczyszczenia ze śniegu i gzymsów : ok 2800 m2;

- Na dachach znajdują się elementy różnego rodzaju urządzeń technicznych jak

również pomosty robocze;

- Obiekt posiada bardzo ograniczoną strefę zrzutu śniegu;

- Stopień trudności bardzo wysoki;

Dodatkowe informacje:

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ppoż., BHP oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku podczas wykonywania robót, zabezpieczenia miejsca pracy przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie używał własnych narzędzi i sprzętu.

- Wykonawca we własnym zakresie dostosuje technologię wykonania usługi do danego rodzaju dachu z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań dla każdego z nich ( blacha, papa);

- Zamawiający wymaga wykonania usługi w sposób profesjonalny, gwarantujący

- zachowanie szczelności poszycia dachowego;

- Osoby, które będą wykonywać przedmiotowe zamówienie muszą posiadać

stosowne uprawnienia do pracy na wysokościach oraz ważne zaświadczenia

lekarskie dopuszczające do wykonywania tego rodzaju prac, a także niezbędne szkolenia;

- Pracownicy wykonujący prace dotyczące odśnieżania dachu muszą posiadać uprawnienia do pracy na wysokościach