Załącznik nr 2a

FORMULARZ CENOWY

Dot. zamówienia pn. Usługa polegająca na konserwacji i czyszczeniu klimatyzatorów ściennych zainstalowanych w budynku biurowym GDDKiA Oddział w Katowicach

| lp. | marka | model urządzenia | pokój | kondygnacja | miejsce montażu jednostki zewnętrznej | cena jednostkowa netto (jednorazowa usługa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część A - klimatyzatory do konserwacji w terminie do 17.06.2022 r. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 1 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 2 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 2 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 3 | MULTI ROMIX | AC 96 | 4, 4A | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 4 | GREE HUMMER | GWHN09EANK | 5 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 5 | GREE HUMMER | GWHN09EANK | 6 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 6 | LG | PM 12 SP | 8 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 7 | LG | E18SQ | 9 | PARTER | fasada budynku |  |
| 8 | SAMSUNG | AR12HSSDBWKNEU/X | 10 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 9 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 10A | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 10 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 11 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 11 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 12 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 12 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 13A | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 13 | SAMSUNG | AR12HSSDBWKNEU/X | 13b | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 14 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 14 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 15 | LG | LG PM 12 SP | 101 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 16 | LG | LG PM 09 SP | 102 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 17 | LG | E9SQ | 103 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 18 | LG | E9SQ | 103 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 19 | SHARP | AY-AP 18KR | 104 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 20 | SHARP | AY-AP 18KR | 104 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 21 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 105 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 22 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 105 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 23 | LG | P12 RK | 107 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 24 | MULTI Mc QUAY | MWM S015FRAFAB | 108 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 25 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 109 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 26 | MULTI ROMIX | AC96 | 109 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 27 | PANASONIC | E18-PKEA | 110 | I PIĘTRO | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 28 | GREE | GWHN09EANK | 201 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 29 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 202 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 30 | Mc QUAY | MWM 010F-AFAH | 202A | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 31 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 203 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 32 | ARTEL | SKI12RN4Y | 204 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 33 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 204 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 34 | SAMSUNG | AR12HSSDBWKNEU/X | 204 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 35 | LG | P12 RK | 205 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 36 | MULTI LG | MS09AH | 206, 207 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 37 | LG | S09MH | 208 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 38 | ARTEL | SKI 9RN4Y | 209 | II PIĘTRO | dach budynku |  |
| 39 | ARTEL | SKI 9RN4Y | 209 | II PIĘTRO | dach budynku |  |
| 40 | GREE | GWHN09EANK3A2A/1 | 211 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 41 | GREE | GWHN09EANK3A2A/1 | 212 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 42 | LG | P09 RK | 301 | III PIĘTRO | dach budynku |  |
| 43 | Mc QUAY | MWM015FR-AFAD | 302 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 44 | LG | G18AH | 303 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 45 | KALORIK | KFR-32GW-H | CENTRALA | III PIĘTRO | dach budynku |  |
| 46 | MULTI LG | MS09AQ | 304, 305 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 47 | LG | S12MH | 307 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 48 | LG | S12MH | 307A | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 49 | LG | S09AHP | 308 | III PIĘTRO | dach budynku |  |
| 50 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 310 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 51 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 311 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 52 | ARTEL | SKI 09RN4 | 401 | IV PIĘTRO | dach budynku |  |
| 53 | ARTEL | SKI 12RN4 | 402 | IV PIĘTRO | dach budynku |  |
| 54 | LG | PM 12 SP | 403 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 55 | LG | PM 18 SP | 403A | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 56 | ARTEL | HPI 18K14R | 405 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 57 | LG | GO9AH | 406 | IV PIĘTRO | dach budynku |  |
| 58 | SAMSUNG | AR12HSSDBWKNEU/X | 407 | IV PIĘTRO | dach budynku |  |
| 59 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 408 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 60 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 408 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 61 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 409 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| wartość netto dla części A (suma poz. 1-61) |  |  |  |  |  |  |
| stawka VAT (%) |  |  |  |  |  | 23 |
| wartość VAT dla części A |  |  |  |  |  |  |
| wartość brutto dla części A |  |  |  |  |  |  |
| Część B - klimatyzatory do konserwacji w okresie od 1 do 31 sierpnia 2022 r. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MULTI ROMIX | AC96 | 109 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 2 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 109 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 3 | PANASONIC | E18-PKEA | 110 | I PIĘTRO | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| wartość netto dla części B ( suma poz. 1-3) |  |  |  |  |  |  |
| stawka VAT |  |  |  |  |  | 23 |
| wartość VAT dla części B |  |  |  |  |  |  |
| wartość brutto dla części B |  |  |  |  |  |  |
| Część C - Klimatyzatory do konserwacji w okresie od 3 do 31 października 2022 r. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 1 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 2 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 2 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 3 | MULTI ROMIX | AC 96 | 4, 4A | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 4 | GREE HUMMER | GWHN09EANK | 5 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 5 | GREE HUMMER | GWHN09EANK | 6 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 6 | LG | PM 12 SP | 8 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 7 | LG | E18SQ | 9 | PARTER | fasada budynku |  |
| 8 | SAMSUNG | AR12HSSDBWKNEU/X | 10 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 9 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 10A | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 10 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 11 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 11 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 12 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 12 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 13A | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 13 | SAMSUNG | AR12HSSDBWKNEU/X | 13b | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 14 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 14 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 15 | LG | LG PM 12 SP | 101 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 16 | LG | LG PM 09 SP | 102 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 17 | LG | E9SQ | 103 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 18 | LG | E9SQ | 103 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 19 | SHARP | AY-AP 18KR | 104 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 20 | SHARP | AY-AP 18KR | 104 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 21 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 105 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 22 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 105 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 23 | LG | P12 RK | 107 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 24 | MULTI Mc QUAY | MWM S015FRAFAB | 108 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 25 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 109 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 26 | MULTI ROMIX | AC96 | 109 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 27 | PANASONIC | E18-PKEA | 110 | I PIĘTRO | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 28 | GREE | GWHN09EANK | 201 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 29 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 202 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 30 | Mc QUAY | MWM 010F-AFAH | 202A | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 31 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 203 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 32 | ARTEL | SKI12RN4Y | 204 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 33 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 204 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 34 | SAMSUNG | AR12HSSDBWKNEU/X | 204 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 35 | LG | P12 RK | 205 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 36 | MULTI LG | MS09AH | 206, 207 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 37 | LG | S09MH | 208 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 38 | ARTEL | SKI 9RN4Y | 209 | II PIĘTRO | dach budynku |  |
| 39 | ARTEL | SKI 9RN4Y | 209 | II PIĘTRO | dach budynku |  |
| 40 | CHIGO | CS-25V3G-1C180 | 210 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 41 | GREE | GWHN09EANK3A2A/1 | 211 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 42 | GREE | GWHN09EANK3A2A/1 | 212 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 43 | LG | P09 RK | 301 | III PIĘTRO | dach budynku |  |
| 44 | Mc QUAY | MWM015FR-AFAD | 302 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 45 | LG | G18AH | 303 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 46 | KALORIK | KFR-32GW-H | CENTRALA | III PIĘTRO | dach budynku |  |
| 47 | MULTI LG | MS09AQ | 304, 305 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 48 | LG | S12MH | 307 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 49 | LG | S12MH | 307A | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 50 | LG | S09AHP | 308 | III PIĘTRO | dach budynku |  |
| 51 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 310 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 52 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 311 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 53 | ARTEL | SKI 09RN4 | 401 | IV PIĘTRO | dach budynku |  |
| 54 | ARTEL | SKI 12RN4 | 402 | IV PIĘTRO | dach budynku |  |
| 55 | LG | PM 12 SP | 403 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 56 | LG | PM 18 SP | 403A | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 57 | CHIGO | CS-25V3G-1C180 | 404 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 58 | ARTEL | HPI 18K14R | 405 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 59 | LG | GO9AH | 406 | IV PIĘTRO | dach budynku |  |
| 60 | SAMSUNG | AR12HSSDBWKNEU/X | 407 | IV PIĘTRO | dach budynku |  |
| 61 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 408 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 62 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 408 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 63 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 409 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| wartość netto dla części B ( suma poz. 1-63) |  |  |  |  |  |  |
| stawka VAT |  |  |  |  |  | 23 |
| wartość VAT dla części B |  |  |  |  |  |  |
| wartość brutto dla części B |  |  |  |  |  |  |
| Część D - Klimatyzatory do konserwacji w okresie od 3 do 31 kwietnia 2023 r. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 1 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 2 | CHIGO | CS-51V3G-1D180 | 1A | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 3 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 2 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 4 | MULTI ROMIX | AC 96 | 4, 4A | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 5 | GREE HUMMER | GWHN09EANK | 5 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 6 | GREE HUMMER | GWHN09EANK | 6 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 7 | LG | PM 12 SP | 8 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 8 | LG | E18SQ | 9 | PARTER | fasada budynku |  |
| 9 | SAMSUNG | AR12HSSDBWKNEU/X | 10 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 10 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 10A | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 11 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 11 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 12 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 12 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 13 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 13A | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 14 | SAMSUNG | AR12HSSDBWKNEU/X | 13b | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 15 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 14 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 16 | LG | LG PM 12 SP | 101 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 17 | LG | LG PM 09 SP | 102 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 18 | LG | E9SQ | 103 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 19 | LG | E9SQ | 103 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 20 | SHARP | AY-AP 18KR | 104 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 21 | SHARP | AY-AP 18KR | 104 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 22 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 105 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 23 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 105 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 24 | LG | P12 RK | 107 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 25 | MULTI Mc QUAY | MWM S015FRAFAB | 108 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 26 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 109 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 27 | MULTI ROMIX | AC96 | 109 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 28 | PANASONIC | E18-PKEA | 110 | I PIĘTRO | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 29 | HISENSE | AST-18UW4RXATG00A | 110 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 30 | GREE | GWHN09EANK | 201 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 31 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 202 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 32 | Mc QUAY | MWM 010F-AFAH | 202A | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 33 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 203 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 34 | ARTEL | SKI12RN4Y | 204 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 35 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 204 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 36 | SAMSUNG | AR12HSSDBWKNEU/X | 204 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 37 | LG | P12 RK | 205 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 38 | MULTI LG | MS09AH | 206, 207 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 39 | LG | S09MH | 208 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 40 | ARTEL | SKI 9RN4Y | 209 | II PIĘTRO | dach budynku |  |
| 41 | ARTEL | SKI 9RN4Y | 209 | II PIĘTRO | dach budynku |  |
| 42 | GREE | GWHN09EANK3A2A/1 | 211 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 43 | GREE | GWHN09EANK3A2A/1 | 212 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 44 | LG | P09 RK | 301 | III PIĘTRO | dach budynku |  |
| 45 | Mc QUAY | MWM015FR-AFAD | 302 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 46 | LG | G18AH | 303 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 47 | KALORIK | KFR-32GW-H | CENTRALA | III PIĘTRO | dach budynku |  |
| 48 | MULTI LG | MS09AQ | 304, 305 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 49 | LG | S12MH | 307 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 50 | LG | S12MH | 307A | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 51 | LG | S09AHP | 308 | III PIĘTRO | dach budynku |  |
| 52 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 310 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 53 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 311 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 54 | ARTEL | SKI 09RN4 | 401 | IV PIĘTRO | dach budynku |  |
| 55 | ARTEL | SKI 12RN4 | 402 | IV PIĘTRO | dach budynku |  |
| 56 | LG | PM 12 SP | 403 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 57 | LG | PM 18 SP | 403A | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 58 | ARTEL | HPI 18K14R | 405 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 59 | LG | GO9AH | 406 | IV PIĘTRO | dach budynku |  |
| 60 | SAMSUNG | AR12HSSDBWKNEU/X | 407 | IV PIĘTRO | dach budynku |  |
| 61 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 408 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 62 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 408 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 63 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 409 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| wartość netto dla części D (suma poz. 1-63) |  |  |  |  |  |  |
| stawka VAT |  |  |  |  |  | 23 |
| wartość VAT dla części D |  |  |  |  |  |  |
| wartość brutto dla części D |  |  |  |  |  |  |
| Część E - Klimatyzatory do konserwacji w okresie od 1 do 31 sierpnia 2023 r. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MULTI ROMIX | AC96 | 109 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 2 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 109 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 3 | HISENSE | AST-18UW4RXATG00A | 110 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 4 | PANASONIC | E18-PKEA | 110 | I PIĘTRO | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| wartość netto dla części E (suma poz. 1-4) |  |  |  |  |  |  |
| stawka VAT |  |  |  |  |  | 23 |
| wartość VAT dla części E |  |  |  |  |  |  |
| wartość brutto dla części E |  |  |  |  |  |  |
| Część F - Klimatyzatory do konserwacji w okresie od 1 do 31 sierpnia 2023 r. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 1 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 2 | CHIGO | CS-51V3G-1D180 | 1A | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 3 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 2 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 4 | CHIGO | CS25V3G | 3 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 5 | MULTI ROMIX | AC 96 | 4, 4A | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 6 | GREE HUMMER | GWHN09EANK | 5 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 7 | GREE HUMMER | GWHN09EANK | 6 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 8 | LG | PM 12 SP | 8 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 9 | LG | E18SQ | 9 | PARTER | fasada budynku |  |
| 10 | SAMSUNG | AR12HSSDBWKNEU/X | 10 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 11 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 10A | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 12 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 11 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 13 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 12 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 14 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 13A | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 15 | SAMSUNG | AR12HSSDBWKNEU/X | 13b | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 16 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 14 | PARTER | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 17 | LG | LG PM 12 SP | 101 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 18 | LG | LG PM 09 SP | 102 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 19 | LG | E9SQ | 103 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 20 | LG | E9SQ | 103 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 21 | SHARP | AY-AP 18KR | 104 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 22 | SHARP | AY-AP 18KR | 104 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 23 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 105 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 24 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 105 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 25 | LG | P12 RK | 107 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 26 | MULTI Mc QUAY | MWM S015FRAFAB | 108 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 27 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 109 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 28 | MULTI ROMIX | AC96 | 109 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 29 | PANASONIC | E18-PKEA | 110 | I PIĘTRO | fasada budynku (poniżej 3m) |  |
| 30 | HISENSE | AST-18UW4RXATG00A | 110 | I PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 31 | GREE | GWHN09EANK | 201 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 32 | SAMSUNG | AR18HSSDBWKNEU/X | 202 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 33 | Mc QUAY | MWM 010F-AFAH | 202A | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 34 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 203 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 35 | ARTEL | SKI12RN4Y | 204 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 36 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 204 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 37 | SAMSUNG | AR12HSSDBWKNEU/X | 204 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 38 | LG | P12 RK | 205 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 39 | MULTI LG | MS09AH | 206, 207 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 40 | LG | S09MH | 208 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 41 | ARTEL | SKI 9RN4Y | 209 | II PIĘTRO | dach budynku |  |
| 42 | ARTEL | SKI 9RN4Y | 209 | II PIĘTRO | dach budynku |  |
| 43 | CHIGO | CS-25V3G-1C180 | 2,5 | II PIETRO | fasada budynku |  |
| 44 | GREE | GWHN09EANK3A2A/1 | 211 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 45 | GREE | GWHN09EANK3A2A/1 | 212 | II PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 46 | LG | P09 RK | 301 | III PIĘTRO | dach budynku |  |
| 47 | Mc QUAY | MWM015FR-AFAD | 302 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 48 | LG | G18AH | 303 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 49 | KALORIK | KFR-32GW-H | CENTRALA | III PIĘTRO | dach budynku |  |
| 50 | MULTI LG | MS09AQ | 304, 305 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 51 | LG | S12MH | 307 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 52 | LG | S12MH | 307A | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 53 | LG | S09AHP | 308 | III PIĘTRO | dach budynku |  |
| 54 | LG | S09EQ | 309 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 55 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 310 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 56 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 311 | III PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 57 | ARTEL | SKI 09RN4 | 401 | IV PIĘTRO | dach budynku |  |
| 58 | ARTEL | SKI 12RN4 | 402 | IV PIĘTRO | dach budynku |  |
| 59 | LG | PM 12 SP | 403 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 60 | LG | PM 18 SP | 403A | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 61 | CHIGO | CS-25V3G-1C180 | 2,5 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 62 | ARTEL | HPI 18K14R | 405 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 63 | LG | GO9AH | 406 | IV PIĘTRO | dach budynku |  |
| 64 | SAMSUNG | AR12HSSDBWKNEU/X | 407 | IV PIĘTRO | dach budynku |  |
| 65 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 408 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 66 | LG | ARTCOOL SLIMINVERTER A09 | 408 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| 67 | SAMSUNG | AR09HSSDBWKNEU/X | 409 | IV PIĘTRO | fasada budynku |  |
| wartość netto dla części F ( suma poz. 1-67) |  |  |  |  |  |  |
| stawka VAT |  |  |  |  |  | 23 |
| wartość VAT dla części F |  |  |  |  |  |  |
| wartość brutto dla części F |  |  |  |  |  |  |
| CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (część A+B+C+D+E+F) |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość netto (część A+B+C+D+E+F) Wartość należy przenieść do formularza ofertowego (Załącznik nr 2) |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość VAT (część A+B+C+D+E+F) Wartość należy przenieść do formularza ofertowego (Załącznik nr 2) |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość brutto (część A+B+C+D+E+F) Wartość należy przenieść do formularza cenowego (Załącznik nr 2) |  |  |  |  |  |  |

………………………………….1)

podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

__________________

1) 	Ofertę podpisuje osoba uprawniona.