[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliveb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 2366228 39 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk




[image: image2.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk














 Płońsk, dnia 5 grudnia 2025 roku

NOUP.9020.1.149.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO SMARDZEWO
Na podstawie:
•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),
      po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniu z badań  próbek  wody pobranych 
w ramach nadzoru sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Smardzewo.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu 24.11.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Smardzewo, zgodnie ze sprawozdaniem z badań 
HKL.9051-1-562/1325,1326,1327/2025 z dnia 01.12.2025 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i 2, 
część D tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.


Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom 10 miejscowości gm. Sochocin: Smardzewo, Podsmardzewo, Kępa, Milewo, Wierzbówiec, Żelechy, Gutarzewo, Baraki, Budy Gutarzewskie, Koliszewo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody 
z wodociągu publicznego Smardzewo, której producentem jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin.
Otrzymuje:
1.  Burmistrz Miasta i Gminy  Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

2.  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o. o .,  ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin
3.  a/a

