## 2022
Obszarowa ocena jakości wody w 2022 roku w wodociągach nadzorowanych przez WSSE/ PSSE/GSSE w województwie warmińsko-mazurskim
Nazwa wodociągu | Nazwa gminy zapatrywanej przez wodociąg | Nazwa powiatu na terenie którego znajduje się wodociąg | Nazwa producenta wody | Kontrola KW/PIS | Produkcja wody w m3/d | Sposób uzdatniania | Dezynfekcja (jeśli jest stosowana) | Nazwy miejscowości zaopatrywanych w wodę z danego wodociagu (lub obiektu publicznego gdy jest to wodociąg indywidualny) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (stałych mieszkańców) | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody [nazwy parametrów i wartości (średnia/maksymalna) | Czas trwania przekroczenia w dniach (w roku 2022) | Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych |  | Działania naprawcze prowadzone przez przedsięb. w-k | Przydatność wody do spożycia (stan na koniec roku sprawozdaw-czego) - przydatna do spożycia/warunkowo przydatna/brak przydatności/odstępstwo | Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze | Nazwa Powiatowej /Granicznej/Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej sprawującej bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi | Uwagi
[12 empty] | data wydania decyzji | data realizacji decyzji administracyjnej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Olecko | Olecko, Świętajno | olecki | Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. | KW/PIS | 2920 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Babki Gąseckie, Babki Oleckie, Borawskie, Borawskie Małe, Dąbrowskie, Dobki, Duły, Dzięgiele Oleckie, Gąski, Giże, Gordejki, Gordejki Małe, Jaśki, Judziki, Jurki, Kijewo, Kukowo, Kukówko, Łęgowo, Możne, Olecko, Olszewo, Plewki, Pieńki, Raczki Wielkie, Rosochackie, Sedranki, Siejnik, Skowronki, Szczecinki, Ślepie, Świdry, Wólka Kijewska, Zabielne, Zajdy, Zatyki, Zielonówek, Imionki, Orzechówko, Lipkowo, Olecko-Kolonia,Dąbrowskie-Osada (42) | 20161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Olecko OSM | Olecko | olecki | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska | KW/PIS | 250 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Niedźwiedzkie | Wieliczki | olecki | Urząd Gminy Wieliczki | KW/PIS | 344 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Niedźwiedzkie, Wieliczki, Wilkasy, Sobole,Olecko Małe,Nowy Młyn, Cimochy, Cimoszki, Szeszki, Starosty (10) | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Kowale Oleckie | Kowale Oleckie | olecki | Urząd Gminy Kowale Oleckie | KW/PIS | 318 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Kowale Oleckie, Lakiele,Daniele, Kucze, Guzy, Szeszki, Chełchy (7) | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Stożne | Kowale Oleckie | olecki | Urząd Gminy Kowale Oleckie | KW/PIS | 417 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Stożne, Golubki, Kiliany, Kilianki, Czukty, Gorczyce, Monety, Rogówko, Szarejki, Sokółki, Żydy, Cicha Wólka, Jabłonowo, Zawady Oleckie, Wężewo, Golubie Wężewskie, Czerwony Dwór, Szwałk, Leśny Zakątek, Stacze, Borki,Wieżbianka, Mściszewo, Zawady Małe (24) | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Niemsty | Świętajno | olecki | Urząd Gminy Świętajno | KW/PIS | 144.2 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Niemsty, Cichy, Barany, Jurki, Dybowo, Gryzy, Chełchy, Mazury, Rogojny, Borki, Doliwy (11) | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Lenarty | Olecko | olecki | Spółdzielnia "MAZURY" | KW/PIS | 50 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Lenarty, Judziki, Biała Olecka, Bialskie Pola (4) | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Kleszczewo | Wieliczki | olecki | Urząd Gminy Wieliczki | KW/PIS | 87 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Kleszczewo, Nory, Gąsiorówko, Gąsiorowo,Jelitki, Guty, Puchówko (7) | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Krupin | Wieliczki | olecki | Urząd Gminy Wieliczki | KW/PIS | 102 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Krupin, Markowskie, Nowe Raczki, Godziejewo, Krzyżewko, Urbanki, Wojnasy, Wilkasy Kolonie, Rynie (9) | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Kowale Oleckie NOWA | Kowale Oleckie | olecki | Spółdzielnia "NOWA" | KW/PIS | 60 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Kowale Oleckie (1) | 600 | Mangan - 72/81 μg/l | 33 | 0 | 0 | płukanie filtrów i sieci wodociągowej | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku | przed wydaniem decyzji administracyjnej przedstawiono wyniki badań bez przekroczeń wartości manganu, umorzono postępownie
Drozdowo | Kowale Oleckie | olecki | Spółdzielnia Mieszkaniowa 'DROZD' | KW/PIS | 51 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Drozdowo, Drozdówek (2) | 236 | Bakterie grupy coli - 81 jtk/100 ml | 13 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | chlorowanie sieci wewnętrznej budynku, płukanie całej sieci wodociągowej | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Świętajno UG | Świętajno | olecki | Urząd Gminy Świętajno | KW/PIS | 43.8 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Świętajno, Sulejki, Jurkowo. Rogowszczyzna, Giże (5) | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Świętajno S Mazury | Świętajno | olecki | Spółdzielnia "MAZURY" | KW/PIS | 51 | odmanganianie odżelazianie napowietrzanie | 0 | Świętajno, Dunajek (2) | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przydatna do spożycia | 0 | PSSE w Olecku
Pogorzel Borkowiny | Kowale Oleckie | gołdapski | Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | Borkowina (1) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSSE w Gołdapi
Kowalki- Dorsze- Piastowo | Kowale Oleckie | gołdapski | Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | Dorsze, Piastowo, Dunajek (3) | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSSE w Gołdapi
Gorlowko-Polom- Pietraze | Świętajno | Ełcki | Urząd Gminy Stare Juchy | 0 | 0 | 0 | 0 | Połom, Pietrasze (2) | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSSE w Ełku