Garwolin dn. 03.04.2024 r.

HK. 9027.2.15.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza, że woda w nieckach basenowych należących do

Parku Rekreacyjno-Biznesowego  Las Woda, ul. Spokojna 1, 08-470 Wilga

jest przydatna do kąpieli

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o wyniki badań wody pobrane w ramach nadzoru przez pracownika PSSE w Garwolinie oraz przekazane przez właściciela obiektu sprawozdania z badań próbek wody z niecek basenowych należących do Parku Rekreacyjno-Biznesowym Las Woda, ul. Spokojna 1, 08-470 Wilga; nr sprawozdań:

niecka basenu wewnętrznego:

- SB/02626/01/2024, próbka wody pobrana w dniu 04.01.2024 r.;

- SB/05499/01/2024, próbka wody pobrana w dniu 19.01.2024 r.;

- SB/13713/02/2024, próbka wody pobrana w dniu 02.02.2024 r.;

- SB/16332/02/2024, próbka wody pobrana w dniu 16.02.2024 r.;

- SB/28616/03/2024, próbka wody pobrana w dniu 07.03.2024 r.;

- SB/32064/03/2024, próbka wody pobrana w dniu 21.03.2024 r.;

niecka jacuzzi:

- SB/02627/01/2024, próbka wody pobrana w dniu 04.01.2024 r.;

- SB/05500/01/2024, próbka wody pobrana w dniu 19.01.2024 r.;

- SB/08969/01/2024, próbka wody pobrana w dniu 29.01.2024 r.;

- SB/13714/02/2024, próbka wody pobrana w dniu 02.02.2024 r.;

- SB/16333/02/2024, próbka wody pobrana w dniu 16.02.2024 r.;

- SB/28617/03/2024, próbka wody pobrana w dniu 07.03.2024 r.;

- SB/32066/03/2024, próbka wody pobrana w dniu 21.03.2024 r.;

Wyniki wskazują, że woda w nieckach basenowych należących do Parku Rekreacyjno-Biznesowego Las Woda, ul. Spokojna 1, 08-470 Wilga w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Garwolinie

Dorota Brojek

Otrzymują:

- Park Rekreacyjno-Biznesowy Las Woda, ul. Spokojna 1, 08-470 Wilga;

- Aa.