## Stan chemiczny jcwpd
Załącznik nr 1 |  | ZESTAWIENIE PUNKTÓW POMIAROWYCH MONITORINGU REGIONALNEGO - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE- 2023 ROK
Monitoring operacyjny stanu chemicznego zagrożonych jednolitych części wód podziemnych i monitoring operacyjny azotanowy
Województwo Dolnośląskie - RWMŚ Wrocław
Lp | NR PUNKTU | NR PUNKTU WG UŻYTKOWNIKA | NAZWA PUNKTU | POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE |  |  | NR JCWPD | NR GZWP | WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE |  | PUWG 1992 X (szer,) | PUWG 1992 Y (dług,) | RODZAJ PUNKTU | UŻYTKOWANIE PUNKTU | GŁĘBOKOŚĆ PUNKTU | Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.] | Stratygrafia | Klasa jakości wskaźnika w punkcie pomiarowym 2023 rok | Wskażniki w zakresie stężeń klas jakości III - V
|  |  |  | MIEJSCOWOŚĆ | GMINA | POWIAT |  |  | długość | szerokość |  |  |  |  | [m p.p.t.] |  |  |  | klasa III | klasa IV | klasa V
1 | 35 | 35 | Brzeg Głogowski | Brzeg Głogowski | Żukowice | głogowski | 78 | GZWP 302 | 15.9311 | 51.6961 | 429976.14 | 287982.69 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 45 | 31 | Q | III | K,Fe
2 | 201 | 201 | Dzięsław | Dzięsław | Ścinawa | lubiński | 78 |  | 16.382 | 51.4716 | 403806.14 | 318232.56 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 38 | 29 | Tr | II | Fe
3 | 203 | 203 | Moskorzyn | Moskorzyn | Polkowice | polkowicki | 78 |  | 16.0867 | 51.5377 | 411928.19 | 298027.35 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 38.9 | 16.5 | Q | II
4 | 43 | 43 | Rynarcice | Rynarcice | Lubin | lubiński | 78 |  | 16.198 | 51.4714 | 404261.92 | 305460.99 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 60 | 32 | Q | II | Fe,
5 | 50 | 50 | Żabice/Rzeczyca | Żabice/Rzeczyca | Grębocice | polkowicki | 78 | GZWP 314 | 16.2634 | 51.5919 | 417480.76 | 310497.84 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 39 | 1.5 | Q | II | Mn,Fe
6 | 2 | 2 | Bychowo S III | Bychowo S III | Żmigród | trzebnicki | 79 | GZWP 303 | 16.8545 | 51.4717 | 402750.5 | 351037.95 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 78 | 33 | Q | IV |  | NH4
7 | 1202 | 1202 | Żmigródek | Żmigródek | Żmigród | trzebnicki | 79 |  | 16.9314 | 51.4859 | 404174.41 | 356415.7157 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 63 | 39/49 | Q | II
8 | 116 | 116 | Nowy Folwark | Nowy Folwark | Cieszków | milicki | 79 |  | 17.2872 | 51.6352 | 420132,97 | 381504,24 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 25.7 | 14.5 | Q | II | Mn
9 | 182 | 182 | Czeszów | Czeszów | Zawonia | trzebnicki | 79 | GZWP 303 | 17.2431 | 51.3737 | 391134.99 | 377752.08 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 49 | 30 | Q | II | Mn
10 | 37 | 37 | Jemielno | Jemielno | Jemielno | górowski | 79 | GZWP 303 | 16.5561 | 51.5264 | 409480.28 | 330522.6 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 55 | 21.5 | Q | II
11 | 177 | 177 | Miechów | Miechów | Niechlów | górowski | 79 |  | 16.4105 | 51.6605 | 424733.72 | 320954.06 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 43 | 32 | Q | II | Fe
12 | 178 | 178 | Ryczeń | Ryczeń | Góra | górowski | 79 | GZWP 303 | 16.4973 | 51.6221 | 420253.8 | 326806.3 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 56 | 4 | Q | II | temp wody
13 | 9092 | 9092 | Ujeżdziec Wielki | Ujeżdziec Wielki | Trzebnica | trzebnicki | 79 | GZWP 303 | 17.0933 | 51.4111 | 395558.43 | 367440.93 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 118 | 107 | Tr | II | HCO3
14 | 165 | 165 | Borkowice | Borkowice | Oborniki Śl, | trzebnicki | 95 |  | 16.9943 | 51.2937 | 382692.95 | 360197.36 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 33 | 8 | Q | IV | Ca | Ni
15 | 167 | 167 | Bożeń | Bożeń | Wołów | wołowski | 95 | GZWP 303 | 16.634 | 51.3948 | 394673.05 | 335454.72 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 61 | 55 | Q | II
16 | 324 | 324 | Budziszów Wlk, | Budziszów Wlk, | Wądroże Wlk, | jaworski | 95 |  | 16.4328 | 51.0837 | 360567.04 | 320253.07 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 86 | 76 | Tr | II | temp wody
17 | 9107 | 9107 | Cesarzowice | Cesarzowice | Środa Śl, | średzki | 95 | GZWP 319 | 16.5793 | 51.1007 | 362110.34 | 330572.68 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 84 | 71 | Tr | II
18 | 141 | 141 | Gola | Gola | Lubin | lubinski | 95 |  | 16.207 | 51.4294 | 399563.09 | 305907.38 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 42 | 23,5/39 | Q | II | Ca,Fe
19 | 41 | 41 | Lisowice | Lisowice | Prochowice | prochowicki | 95 | GZWP 319 | 16.3663 | 51.2887 | 383515.12 | 316412.59 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 34 | 19.5 | Q | III | NO3,Fe | pH
20 | 9111 | 9111 | Lusina | Lusina | Udanin | średzki | 95 |  | 16.4095 | 51.0121 | 352661.87 | 318340.13 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 59 | 43 | Tr | III | HCO3
21 | 9106 | 9106 | Łososiowice | Łososiowice | Wołów | wołowski | 95 |  | 16.6748 | 51.309 | 385051.68 | 337988.28 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 48 | 23.5 | Tr | II
22 | 9110 | 9110 | Małowice | Małowice | Wińsko | wołowski | 95 |  | 16.4682 | 51.4129 | 397078.23 | 323989.63 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 135 | 118 | Tr | II | temp wody
23 | 373 | 373 | Mazurowice | Mazurowice | Malczyce | średzki | 95 | GZWP 319 | 16.4619 | 51.2172 | 375331.76 | 322803.62 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 83 | 70 | Tr | III | Fe
24 | 16 | 16 | Oborniki Śląskie/Goledzinów V | Oborniki Śląskie/Goledzinów V | Oborniki Śląskie | trzebnicki | 95 |  | 16.932 | 51.2834 | 381668.53 | 355822.4 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 173 | 105 | Tr | II | temp wody
25 | 17 | 17 | Oborniki Śląskie/ Golędzinów VI | Oborniki Śląskie/ Golędzinów VI | Oborniki Śląskie | trzebnicki | 95 |  | 16.9317 | 51.2833 | 381655.64 | 355805.99 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 53 | 37 | Q | II
26 | 40 | 40 | Osiek | Osiek | Lubin | lubinski | 95 | GZWP 316 | 16.194 | 51.3592 | 391797.28 | 304703.97 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 217 | 164.2 | Tr | II | temp wody
27 | 9109 | 9109 | Pogalewo Wlk, | Pogalewo Wlk, | Brzeg Dolny | wołowski | 95 |  | 16.6396 | 51.2532 | 378927.52 | 335336.46 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 39 | 12 | Tr | III | Ni
28 | 9 | 9 | Szczepanów | Szczepanów | Środa Śląska | średzki | 95 | GZWP 319 | 16.5827 | 51.1982 | 372935.5 | 331163.97 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 187 | 76/132 | Tr | III | Mn,Ca
29 | 164 | 164 | Wisznia Mała | Wisznia Mała | Wisznia Mała | trzebnicki | 95 |  | 17.0702 | 51.2515 | 377862.18 | 365368.91 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 25 | 9 | Q | IV | Ca,HCO3, | NO3
30 | 14 | 14 | Wołów/Uskorz Mały | Wołów/Uskorz Mały | Wołów | wołowski | 95 |  | 16.6751 | 51.3355 | 387991.24 | 338098.19 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 33.5 | 15 | Tr | II | Fe
31 | 9108 | 9108 | Źródła | Źródła | Miękinia | średzki | 95 | GZWP 319 | 16.7247 | 51.1559 | 367924.68 | 340938.28 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 39 | 20 | Q | II | Fe
32 | 135 | 135 | Zgorzelec ul.Henrykowska | Zgorzelec | Zgorzelec | zgorzelecki | 105 |  | 15.0055 | 51.1679 | 370960.28 | 220813.66 | studnia W | ujęcie wody pitnej (czynne) | 16.7 | bd | Q | II
klasa I - wody bardzo dobrej jakości
klasa II - wody dobrej jakości
klasa III - wody zadowalającej jakości
klasa IV - wody niezadowalającej jakości
klasa V - wody złej jakości

## Azotanowy
Załącznik nr 1 | ZESTAWIENIE PUNKTÓW POMIAROWYCH MONITORINGU REGIONALNEGO - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE- 2023 ROK
Zawartośc azotanów w wodach podziemnych - monitoring azotanowy - 2023 rok - województwo dolnosląskie
NR PUNKTU | NR PUNKTU WG UŻYTKOWNIKA | NAZWA PUNKTU | POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE |  |  | WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE |  | NR JCWPD | NR GZWP | RODZAJ PUNKTU | GŁĘBOKOŚĆ PUNKTU | Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.] | Stratygrafia | Zawartość azotanów I seria | Zawartość azotanów II seria | Klasa Jakości I seria | Klasa Jakości II seria
|  |  | MIEJSCOWOŚĆ | GMINA | POWIAT | długość | szerokość |  |  |  | [m p.p.t.] |  |  | mg/l | mg/l
1A | 1A | Bychowo S III | Bychowo S III | Żmigród | trzebnicki | 16.8545 | 51.4717 | 79 | GZWP 303 | studnia W | 81 | 33 | Q | <0,5 | <0,5 | I | I
2A | 2A | Żmigródek | Żmigródek | Żmigród | trzebnicki | 16.9314 | 51.4859 | 79 |  | studnia W | 63 | 1 | Q | <0,5 | <0,5 | I | I
3A | 3A | Nowy Folwark | Nowy Folwark | Cieszków | milicki | 17.2872 | 51.6352 | 79 |  | studnia W | 21,0 | 3,2 | Q | <0,5 | <0,5 | I | I
4A | 4A | Pieńsk | Pieńsk | Pieńsk | zgorzelecki | 15.0433 | 51.2604 | 92 |  | studnia W | 34.5 | 20 | Pg/Ng | 27.4 | 20.81 | III | II
5A | 5A | Bolesławiec ul. Modłowa | Bolesławiec ul. Modłowa | Bolesławiec | bolesławiecki | 15.5804 | 51.2696 | 93 | GZWP 317 | studnia W | 80 | 70 | Pg/Ng/T | 0.74 | <0,18 | I | I
6A | 6A | Krotoszyce | Krotoszyce | Krotoszyce | legnicki | 16.05 | 51.1394 | 94 | GZWP 318 | studnia W | 14 | bd | Pg/Ng | 32.4 | 31.6 | III | III
7A | 7A | Twardocice | Twardocice | Pielgrzymka | złotoryjski | 15.7962 | 51.1067 | 94 | GZWP 317 | studnia W | 26 | bd | Q | 17.5 | 16.3 | II | II
8A | 8A | Wierzchosławice Dolne | Wierzchosławice Dolne | Bolków | jaworski | 16.0918 | 50.9001 | 94 |  | studnia W | 4.1 | 0.7 | Cm | 42.9 | 38.7 | III | III
9A | 9A | Wilków | Wilków | Złotoryja | złotoryjski | 15.9218 | 51.0946 | 94 | GZWP 317 | studnia W | 83 | 36.8 | Cr | 26.2 | 24.1 | III | II
10A | 10A | Budziszów Wlk. | Budziszów Wlk. | Wądroże Wlk. | jaworski | 16.4328 | 51.0837 | 95 |  | studnia W | 86 | 76 | Pg/Ng | 1.2 | 1.34 | I | I
11A | 11A | Mazurowice | Mazurowice | Malczyce | średzki | 16.4619 | 51.2172 | 95 | GZWP 319 | studnia W | 83 | 42 | Pg/Ng | <0,5 | <0,5 | I | I
12A | 12A | Wisznia Mała | Wisznia Mała | Wisznia Mała | trzebnicki | 17.0702 | 51.2515 | 95 |  | studnia W | 23.2 | 9 | Q | 56.3 | 65 | IV | IV
13A | 13A | Świerzna-Ligota Wlk | Świerzna-Ligota Wlk | Oleśnica | oleśnicki | 17.4288 | 51.1778 | 96 | GZWP 322 | studnia W | 40 | 20 | Q/Pg/Ng | 2.76 | 3.79 | I | I
14A | 14A | Piskorzów | Piskorzów | Domaniów | oławski | 17.1415 | 50.9314 | 96 |  | studnia W | 42 | 14 | Q | <0,5 | <0,5 | I | I
15A | 15A | Węgry | Węgry | Żórawina | wrocławski | 17.035 | 50.927 | 108 |  | studnia W | 108 | 97 | Pg/Ng | <0,5 | <0,5 | I | I
16A | 16A | Jaksin | Jaksin | Borów | strzeliński | 17.0797 | 50.8539 | 108 |  | studnia W | 36 | 12 | Q | 0.245 | <0,5 | I | I
17A | 17A | Ludów Polski-Górzec | Ludów Polski-Górzec | Strzelin | strzeliński | 17.0676 | 50.8097 | 108 |  | studnia W | 52 | 22 | Pg/Ng | <0,5 | <0,5 | I | I
18A | 18A | Domaniów | Domaniów | Domaniów | oławski | 17.1418 | 50.8819 | 108 |  | studnia W | 52 | 10 | Q | <0,5 | <0,5 | I | i
19A | 19A | Wiazów | Wiazów | Wiązów | strzeliński | 17.1871 | 50.8169 | 109 |  | studnia W | 42 | 7 | Q | <0,5 | <0,5 | I | I
20A | 20A | Piekary | Piekary | Jelcz-Laskowice | oławski | 17.3776 | 51.0236 | 109 | GZWP 320 | studnia W | 32 | 4.4 | Q | 42.1 | 41.1 | III | III
21A | 21A | Wójcice | Wójcice | Jelcz-Laskowice | oławski | 17.49 | 50.9774 | 109 | GZWP 320 | studnia W | 20 | 5.3 | Q | 66.9 | 45.1 | IV | III
22A | 22A | Jaszkowa Górna | Jaszkowa Górna | Kłodzko | kłodzki | 16.7563 | 50.4034 | 126 |  | studnia W | 87 | 24 | Cr | 16.5 | 17.7 | II | II
przekroczenie wartości 50 mg/l
klasa I - wody bardzo dobrej jakości
klasa II - wody dobrej jakości
klasa III - wody zadowalającej jakości
klasa IV - wody niezadowalającej jakości
klasa V - wody złej jakości

## objaśnienia
RODZAJ PUNKTU: studnia wiercona, studnia kopana, źródło
UŻYTKOWANIE PUNKTU: ujęcie wody pitnej (czynne, okresowo czynne, nieczynne), ujęcie na potrzeby przemysłu, rolnictwa lub inne (czynne, okresowo czynne, nieczynne), punkt badawczy
ZWIERCIADŁO WODY: swobodne, napięte