## Gł. miejsca spotkań
Tabela - arkusz oceny ryzyka związanego z ……………………………………………..
Wskazanie (identyfikacja) zagrożeń |  | Informacja o obiekcie | Określanie scenariuszy dla zidentyfikowanych zagrożeń |  |  |  | Ocena ryzyka | [5 empty] | Działania do podjęcia |  |  | Załączniki
Lp. | Czynnik zagrożenia (opis) | Adres obiektu | Nr scenariusza w ramach danego zagrożenia | Opis szczegółowy scenariusza | Potencjalne miejsca wystąpienia (opis) | Przyczyny wystąpienia zagrożenia (opis) | Prawdopodobieństwo | Skutki | Zastosowane zabezpieczenia wraz z ich wpływem na ryzyko | Wartość ryzyka | Akceptacja ryzyka | Uzasadnienie akceptacji (opis) | Właściciel lub zarządca obiektu | PSP - kontrolno - rozpoznawcze | PSP-operacyjno - ratownicze | dane graficzne i tabelaryczne | mapa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19
1 | pożarowe | Główne miejsca spotkań | 1 | pożar ludzi w tłumie na terenie spotkania | sektory, teren całego kompleksu | nieostrożność w posługiwaniu się ogniem otwartym, podpalenie
|  |  | 2 | pożar infrastruktury (zaplecza) i miejsc składowania odpadów | punkty gastronomiczne, pomieszczenia techniczne, śmietniki / punkty zbiorcze odpadów | zwarcie instalacji elektr., podpalenia, zaprószenia, sprzęt elektryczny
|  |  | 3 | pożar infrastruktury teletechnicznej | infrastruktura teletechniczna, w tym wozy transmisyjne | awarie, zwarcie instalacji elektrycznych
|  |  | 4 | pożar samochodu na parkingu | parking | podpalenie, wady lub nieprawidłowa eksploatacja pojazdu
|  |  | 5 | samopodpalenie | teren całego kompleksu | podpalenie, nieostrożne posługiwaniu się substancjami łatwo palnymi i pirotechnicznymi
2 | Wybuchowe |  | 1 | wybuch związany z użytkowaniem materiałów pożarowo niebezpiecznych | sektory, punkty gastronomiczne, pomieszczenia techniczne | wybuch gazu, użycie materiałów pirotechnicznych wniesionych przez uczestników, inne
|  |  | 2 | wybuch z użyciem materiałów wybuchowych | sektory, strefy wejść przed gł. miejscem spotkań, pomieszczenia techniczne | umyślna działalność osób trzecich
3 | Katastrofa budowlana |  | 1 | zawalenie się obiektu tymczasowego lub jego części | scena, miejsce celebry | błędy projektowe, nieprawidłowe wykonanie konstrukcji
|  |  | 2 | upadek telebimów, infrastruktury medialnej itp. | sektory | błędy projektowe, nieprawidłowy montaż
4 | Zagrożenie chemiczne |  | 1 | awaria obiektu użytkującego substancje niebezpieczne, w sąsiedztwie głównego miejsca spotkań, w tym w transporcie drogowym im kolejowym, oddziaływująca na gł. miejsca spotkań | teren w sasiedztwie gł. miejca spotkań w obiekcie użytkującym substancje niebezpieczne, w tym ZDR, ZZR zakłady podprogowe, w transporcie drogowym i kolejowym | przyczyny zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z wydarzeniami na gł. miejscu spotkań
|  |  | 2 | pojawienie się substancji niebezpiecznej lub niebezpiecznopodobnej na terenie gł. miejsca spotkań | teren całego kompleksu | umyślne działanie osób trzecich
5 | Wywołanie paniki |  | 1 | utrudnienia lub uniemożliwienie ewakuacji | teren całego kompleksu | zagrożenie życia lub zdrowia powstałych w wyniku ww. scenariuszy, zamieszki, fałszywy alarm, użycie gazu łzawiacego porzez służby porządkowe
6 | Anomalia pogodowe |  | 1 | gwałtowne ulewy | teren całego kompleksu | zjawisko atmosferyczne o gwałtowym przebiegu
|  |  | 2 | wyładowania atmosferyczne | teren całego kompleksu | zjawisko atmosferyczne o gwałtowym przebiegu
|  |  | 3 | wichury | teren całego kompleksu | zjawisko atmosferyczne o gwałtowym przebiegu
|  |  | 4 | powodziowe | teren całego kompleksu | konsekwencja wezbrania wód w sąsiedztwie obiektu
nie
wiodąca
koordynująca
pomocnicza
wewnętrzne
przychodzące
wychodzące
budownictwo
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
budżet
finanse publiczne
gospodarka
gospodarka morska
gospodarka wodna
instytucje finansowe
informatyzacja
integracja europejska
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
kultura fizyczna i sport
łączność
nauka
obrona narodowa
oświata i wychowanie
praca
rolnictwo
rozwój wsi
rozwój regionalny
rynki rolne
rybołówstwo
Skarb Państwa
sprawiedliwość
szkolnictwo wyższe
transport
turystyka
środowisko
sprawy rodziny
sprawy wewnętrzne
wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
zabezpieczenie społeczne
sprawy zagraniczne
zdrowie
inne
załącznik
brak
bardzo rzadkie (1)
rzadkie (2)
możliwe (3)
prawdopodobne (4)
bardzo prawdopodobne (5)
nieistotne (A)
małe (B)
średnie ©
duże (D)
katastrofalne ( E)
akceptowane
tolerowane
warunkowo tolerowane
nieakceptowane
minimalne
małe
średnie
duże
ekstremalne
a
b1
b2
b3
b4
c
d
a,b
a,b,c
a,b,c,d
wszystkie
samodzielnie
włączając instytucje
Note on D3: Zazwyczaj zagrożenie może mieć kilka postaci/dróg rozchodzenia się lub rozprzestrzeniania.Arkusz zawiera przykładowe scsenariusze. Konieczne jest wyszczególnienie wszystkich scenariuszy. W przypadku braku miejsca na następne zagrożenia lub/i scenariusze, należy dodać kolejne wiersze).
Note on E3: Należy wskazać, jakie są formy rozprzestrzeniania się danego zagrożenia, czyli jak dane zagrożenie może się rozwijać. Zatem określić należy scenariusze dla konkretnego zidentyfikowanego zagrożenia. Zagrożenie może rozprzestrzeniać się na różne sposoby, np.: w zależności od szybkości reagowania straży i inspekcji, form uwolnienia, miejsca i czasu, przygotowania danej instytucji do prowadzenia działań związanych z koordynacją, kierowaniem lub wspomaganiem, itp.
Note on F3: Należy wskazać, gdzie może wystąpić dany scenariusz. Miejsce można wymieniać posługując się na przykład opisem terenu, opisem miejsc najbardziej zagrożonych, opisem infrastruktury lub obszaru, itp.
Note on G3: Należy wskazać jakie są potencjalne (przypuszczalne) przyczyny powstania danego scenariusza, np.: błąd ludzki, błąd organizacyjny, błąd techniczny, nieprzestrzeganie przepisów, brak nadzoru, brak podstaw prawnych, świadome lub nieświadome wprowadzenie (czynnika patogennego), terroryzm, frustracje ludzkie, sabotaż, podpalenia, warunki meteo, itp.
Note on H3: bardzo rzadkie (1) Może wystąpić tylko wyjątkowych okolicznościach. Może wystąpić raz na pięćset lub więcej lat. rzadkie (2) Nie oczekuje się, że się może zdarzyć i/lub nie jest w ogóle udokumentowana nie istnieje w przekazach ludzi i/lub zdarzenia nie wystąpiły w podobnych organizacjach, urządzeniach, społecznościach i/lub istnieje mała szansa, powód, czy też inne okoliczności aby zdarzenia mogły wystąpić. Mogą one wystąpić raz na sto lat. możliwe (3) Może zdarzyć się w określonym czasie i/lub mało, rzadko przypadkowo zdarzenia, że są udokumentowane lub cząstkowo przekazywane w formie ustnej i/lub bardzo mało zdarzeń i/lub jest pewna szansa, powód, czy też urządzenia powodujące, że zdarzenie może wystąpić. Może zdarzyć się raz na dwadzieścia lat. prawdopodobne (4) Jest prawdopodobne, że wystąpi w większości okolicznościach i/lub zdarzenia są systematycznie dokumentowane i przekazywane są w formie ustnej i/lub występuje znaczna szansa, powód, lub urządzenia pozwalające na jego wystąpienie. Może zdarzyć się raz na pięć lat. bardzo prawdopodobne (5) Oczekuje się, że zdarzy się w większości okolicznościach i/lub zdarzenia te są bardzo dobrze udokumentowane i/lub funkcjonują one wśród mieszkańców i przekazywane są w formie ustnej. Może wystąpić raz na rok lub częściej.
Note on I3: Opis (Z – życie i zdrowie, M – mienie, S – środowisko) nieistotne (A) Z Nie ma ofiar śmiertelnych i rannych. Nikt lub mała liczba ludzi została przemieszczona na krótki okres czasu (do 2 godzin). Nikt lub niewielka liczba osób wymaga pomocy (nie finansowej lub materialnej). M Praktycznie bez zniszczeń. Brak wpływu lub bardzo niewielki na społeczność lokalną. Brak lub niewielkie straty finansowe. S Niemierzalny efekt w środowisku naturalnym. małe (B) Z Mała liczba rannych lecz bez ofiar śmiertelnych. Wymagana pierwsza pomoc. Konieczne przemieszczenia ludzi (mniej niż na 24 godziny). Część ludzi potrzebuje pomocy. M Występują pewne zniszczenia. Występują pewne utrudnienia (nie dłużej niż 24 godziny). Niewielkie straty finansowe. Nie wymagane dodatkowe środki. S Niewielki wpływ na środowisko naturalne o krótkotrwałym efekcie. średnie (C) Z Potrzebna pomoc medyczna lecz bez ofiar śmiertelnych. Niektórzy wymagają hospitalizacji. Potrzebne dodatkowe miejsca w szpitalach oraz dodatkowy personel medyczny. Przebywanie ewakuowanych ludzi w wyznaczonych miejscach z możliwością powrotu w ciągu 24 godzin. M Ustalenie miejsc zniszczeń, które wymagają rutynowej naprawy. Normalne funkcjonowanie społeczności z niewielkimi niewygodami. Spore straty finansowe. S Pewne skutki w środowisku naturalnym lecz krótkotrwałe lub małe skutki o długotrwałym efekcie. duże (D) Z Mocno poranieni, dużo osób hospitalizowanych, duża liczba osób przemieszczonych (więcej niż na 24 godziny). Ofiary śmiertelne. Potrzeba szczególnych zasobów do pomocy ludziom i do usuwania zniszczeń. M Społeczność częściowo nie funkcjonująca, niektóre służby są nieosiągalne. Duże straty finansowe. Potrzebna pomoc z zewnątrz. S Długotrwałe efekty w środowisku naturalnym. katastrofalne (E) Z Duża liczba poważnie rannych. Duża liczba hospitalizowanych. Ogólne i długotrwałe przemieszczenie ludności. Duża liczba ofiar śmiertelnych. Wymagana duża pomoc dla dużej liczby ludzi. M Rozległe zniszczenia. Niemożność funkcjonowania społeczności bez istotnej zewnętrznej pomocy. S Duży wpływ na środowisko naturalne i /lub stałe zniszczenia.
Note on J3: opisać rodzaj zabezpieczen, np.. techniczno-budowlane
Note on K3: wartości ryzyka na podstawie matrycy ryzyka (uwzględniając prawdopodobieństwo i skutki): minimalne (kolor niebieski), małe (kolor zielony), średnie (kolor żółty), duże (kolor czerwony), ekstremalne (kolor brunatny).
Note on L3: kategorie kryteriów akceptacji ryzyka: ryzyko akceptowane (A), ryzyko tolerowane (dopuszczalne) (T), ryzyko warunkowo tolerowane (WT), ryzyko nieakceptowane (N).
Note on M3: Ponieważ poziom akceptowalnego ryzyka wyznaczany jest subiektywnie, niezbędne jest wprowadzenie uzasadnienia (czyli co ono oznacza dla osób zarządzających bezpieczeństwem w ramach określonego obszaru zadaniowego/kompetencyjnego). Zatem należy wskazać, jakie rozwiązania, struktury, formy działania są akceptowane, tolerowane, a jakie powinny być rozwiązywane w drodze natychmiastowych działań. Uzasadnienie należy szczegółowo uzupełnić uwzględniając wewnętrzne kryteria i parametry stosowane/wykorzystywane w danej instytucji.
Note on Q3: Jeśli jest taka możliwość, to proszę dołączyć (w formie załącznika) wykresy z programów, schematy, tabele lub inne dane z programów symulacyjnych na podstawie których zostało przeprowadzone prognozowanie danego scenariusza.
Note on R3: Jeśli jest taka możliwość, to proszę dołączyć (w formie załącznika) mapę rastrową i/lub wektorową z wykresem z programu przedstawiająca strefy/zasięgi zagrożenia dla danego scenariusza.

## Imprezy towarzyszące(plenerowe)
Tabela - arkusz oceny ryzyka związanego z ………………………………………………………
Wskazanie (identyfikacja) zagrożeń |  | Informacja o obiekcie | Określanie scenariuszy dla zidentyfikowanych zagrożeń |  |  |  | Ocena ryzyka | [5 empty] | Działania do podjęcia |  |  | Załączniki
Lp. | Czynnik zagrożenia (opis) | Adres obiektu | Nr scenariusza w ramach danego zagrożenia | Opis szczegółowy scenariusza | Potencjalne miejsca wystąpienia (opis) | Przyczyny wystąpienia zagrożenia (opis) | Prawdopodobieństwo | Skutki | Zastosowane zabezpieczenia wraz z ich wpływem na ryzyko | Wartość ryzyka | Akceptacja ryzyka | Uzasadnienie akceptacji (opis) | Właściciel lub zarządca obiektu | PSP - kontrolno - rozpoznawcze | PSP-operacyjno - ratownicze | dane graficzne i tabelaryczne | mapa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19
1 | Pożarowe | Imprezy towarzyszące (plenerowe) | 1 | pożar w tłumie ludzi | teren całego kompleksu | nieostrożność w posługiwaniu się ogniem otwartym, podpalenie
|  |  | 2 | pożar infrastruktury (zaplecza) i miejsc składowania odpadów | punkty gastronomiczne, pomieszczenia techniczne, inne obiekty tymczasowe, śmietniki / punkty zbiorcze odpadów | zwarcie instalacji elektr., podpalenia, zaprószenia, sprzęt elektryczny
|  |  | 3 | pożar infrastruktury teletechnicznej | infrastruktura teletechniczna, sprzęt obsługi nadawczo telewizyjnej w tym wozy transmisyjne | awarie, zwarcie instalacji elektrycznychurzadzeń elektrycznych
|  |  | 4 | pożar samochodu na parkingu | parking | podpalenie, wady lub nieprawidłowa eksploatacja pojazdu
|  |  | 5 | samopodpalenie | teren całego kompleksu | podpalenie, nieostrożne posługiwaniu się substancjami łatwo palnymi i pirotechnicznymi
2 | Wybuchowe |  | 1 | wybuch związany z uzytkowaniem materiałów pożarowo niebezpiecznych | punkty gastronomiczne, pomieszczenia techniczne, obiekty tymczasowe | wybuch gazu, użycie materiałów pirotechnicznych
|  |  | 2 | wybuch z użyciem materiałów wybuchowych | teren całego kompleksu | umyślna działalność osób trzecich
3 | Katastrofa budowlana |  | 1 | zawalenie się telebimów, reflektorów lub innych obiektów tymczasowych | ob. tymczasowe w sektorach, bramki wejściowe do sektorów | błędy projektowe, nieprawidłowy montaż
4 | Zagrożenie chemiczne |  | 1 | awaria obiektu użytkującego substancje niebezpieczne, w sąsiedztwie terenu imprezy towarzyszącej , w tym w transporcie drogowym lub kolejowym, w strefie oddziaływania skutków | teren w sasiedztwie imprezy plenerowej w obiekcie użytkującym substancje niebezpieczne, w tym ZDR, ZZR zakłady podprogowe, w transporcie drogowym i kolejowym | przyczyny zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z wydarzeniami na terenie imprezy
|  |  | 2 | pojawienie się substancji niebezpiecznej lub niebezpiecznopodobnej | teren całego kompleksu | umyślne działanie osób trzecich
5 | Wywołanie paniki |  | 1 | utrudnienia lub uniemożliwienie ewakuacji | teren całego kompleksu | zagrożenie życia lub zdrowia powstałych w wyniku ww. scenariuszy, zamieszki, fałszywy alarm, użycie gazu łzawiacego przez służby porządkowe
6 | Anomalia pogodowe |  | 1 | gwałtowne ulewy | teren całego kompleksu | zjawisko atmosferyczne o gwałtowym przebiegu
|  |  | 2 | wyładowania atmosferyczne | teren całego kompleksu | zjawisko atmosferyczne o gwałtowym przebiegu
|  |  | 3 | wichury | teren całego kompleksu | zjawisko atmosferyczne o gwałtowym przebiegu
|  |  | 4 | powodziowe | teren całego kompleksu | konsekwencja wezbrania wód w sąsiedztwie terenu imprezy
nie |  |  |  |  | sektory, bramki wejściowe do sektorów
wiodąca
koordynująca
pomocnicza
wewnętrzne
przychodzące
wychodzące
budownictwo
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
budżet
finanse publiczne
gospodarka
gospodarka morska
gospodarka wodna
instytucje finansowe
informatyzacja
integracja europejska
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
kultura fizyczna i sport
łączność
nauka
obrona narodowa
oświata i wychowanie
praca
rolnictwo
rozwój wsi
rozwój regionalny
rynki rolne
rybołówstwo
Skarb Państwa
sprawiedliwość
szkolnictwo wyższe
transport
turystyka
środowisko
sprawy rodziny
sprawy wewnętrzne
wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
zabezpieczenie społeczne
sprawy zagraniczne
zdrowie
inne
załącznik
brak
bardzo rzadkie (1)
rzadkie (2)
możliwe (3)
prawdopodobne (4)
bardzo prawdopodobne (5)
nieistotne (A)
małe (B)
średnie ©
duże (D)
katastrofalne ( E)
akceptowane
tolerowane
warunkowo tolerowane
nieakceptowane
minimalne
małe
średnie
duże
ekstremalne
a
b1
b2
b3
b4
c
d
a,b
a,b,c
a,b,c,d
wszystkie
samodzielnie
włączając instytucje
Note on F3: Należy wskazać, gdzie może wystąpić dany scenariusz. Miejsce można wymieniać posługując się na przykład opisem terenu, opisem miejsc najbardziej zagrożonych, opisem infrastruktury lub obszaru, itp.
Note on G3: Należy wskazać jakie są potencjalne (przypuszczalne) przyczyny powstania danego scenariusza, np.: błąd ludzki, błąd organizacyjny, błąd techniczny, nieprzestrzeganie przepisów, brak nadzoru, brak podstaw prawnych, świadome lub nieświadome wprowadzenie (czynnika patogennego), terroryzm, frustracje ludzkie, sabotaż, podpalenia, warunki meteo, itp.
Note on E3: Należy wskazać, jakie są formy rozprzestrzeniania się danego zagrożenia, czyli jak dane zagrożenie może się rozwijać. Zatem określić należy scenariusze dla konkretnego zidentyfikowanego zagrożenia. Zagrożenie może rozprzestrzeniać się na różne sposoby, np.: w zależności od szybkości reagowania straży i inspekcji, form uwolnienia, miejsca i czasu, przygotowania danej instytucji do prowadzenia działań związanych z koordynacją, kierowaniem lub wspomaganiem, itp.
Note on Q3: Jeśli jest taka możliwość, to proszę dołączyć (w formie załącznika) wykresy z programów, schematy, tabele lub inne dane z programów symulacyjnych na podstawie których zostało przeprowadzone prognozowanie danego scenariusza.
Note on R3: Jeśli jest taka możliwość, to proszę dołączyć (w formie załącznika) mapę rastrową i/lub wektorową z wykresem z programu przedstawiająca strefy/zasięgi zagrożenia dla danego scenariusza.
Note on D3: Zazwyczaj zagrożenie może mieć kilka postaci/dróg rozchodzenia się lub rozprzestrzeniania.Arkusz zawiera przykładowe scsenariusze. Konieczne jest wyszczególnienie wszystkich scenariuszy. W przypadku braku miejsca na następne zagrożenia lub/i scenariusze, należy dodać kolejne wiersze).
Note on I3: Opis (Z – życie i zdrowie, M – mienie, S – środowisko) nieistotne (A) Z Nie ma ofiar śmiertelnych i rannych. Nikt lub mała liczba ludzi została przemieszczona na krótki okres czasu (do 2 godzin). Nikt lub niewielka liczba osób wymaga pomocy (nie finansowej lub materialnej). M Praktycznie bez zniszczeń. Brak wpływu lub bardzo niewielki na społeczność lokalną. Brak lub niewielkie straty finansowe. S Niemierzalny efekt w środowisku naturalnym. małe (B) Z Mała liczba rannych lecz bez ofiar śmiertelnych. Wymagana pierwsza pomoc. Konieczne przemieszczenia ludzi (mniej niż na 24 godziny). Część ludzi potrzebuje pomocy. M Występują pewne zniszczenia. Występują pewne utrudnienia (nie dłużej niż 24 godziny). Niewielkie straty finansowe. Nie wymagane dodatkowe środki. S Niewielki wpływ na środowisko naturalne o krótkotrwałym efekcie. średnie (C) Z Potrzebna pomoc medyczna lecz bez ofiar śmiertelnych. Niektórzy wymagają hospitalizacji. Potrzebne dodatkowe miejsca w szpitalach oraz dodatkowy personel medyczny. Przebywanie ewakuowanych ludzi w wyznaczonych miejscach z możliwością powrotu w ciągu 24 godzin. M Ustalenie miejsc zniszczeń, które wymagają rutynowej naprawy. Normalne funkcjonowanie społeczności z niewielkimi niewygodami. Spore straty finansowe. S Pewne skutki w środowisku naturalnym lecz krótkotrwałe lub małe skutki o długotrwałym efekcie. duże (D) Z Mocno poranieni, dużo osób hospitalizowanych, duża liczba osób przemieszczonych (więcej niż na 24 godziny). Ofiary śmiertelne. Potrzeba szczególnych zasobów do pomocy ludziom i do usuwania zniszczeń. M Społeczność częściowo nie funkcjonująca, niektóre służby są nieosiągalne. Duże straty finansowe. Potrzebna pomoc z zewnątrz. S Długotrwałe efekty w środowisku naturalnym. katastrofalne (E) Z Duża liczba poważnie rannych. Duża liczba hospitalizowanych. Ogólne i długotrwałe przemieszczenie ludności. Duża liczba ofiar śmiertelnych. Wymagana duża pomoc dla dużej liczby ludzi. M Rozległe zniszczenia. Niemożność funkcjonowania społeczności bez istotnej zewnętrznej pomocy. S Duży wpływ na środowisko naturalne i /lub stałe zniszczenia.
Note on H3: bardzo rzadkie (1) Może wystąpić tylko wyjątkowych okolicznościach. Może wystąpić raz na pięćset lub więcej lat. rzadkie (2) Nie oczekuje się, że się może zdarzyć i/lub nie jest w ogóle udokumentowana nie istnieje w przekazach ludzi i/lub zdarzenia nie wystąpiły w podobnych organizacjach, urządzeniach, społecznościach i/lub istnieje mała szansa, powód, czy też inne okoliczności aby zdarzenia mogły wystąpić. Mogą one wystąpić raz na sto lat. możliwe (3) Może zdarzyć się w określonym czasie i/lub mało, rzadko przypadkowo zdarzenia, że są udokumentowane lub cząstkowo przekazywane w formie ustnej i/lub bardzo mało zdarzeń i/lub jest pewna szansa, powód, czy też urządzenia powodujące, że zdarzenie może wystąpić. Może zdarzyć się raz na dwadzieścia lat. prawdopodobne (4) Jest prawdopodobne, że wystąpi w większości okolicznościach i/lub zdarzenia są systematycznie dokumentowane i przekazywane są w formie ustnej i/lub występuje znaczna szansa, powód, lub urządzenia pozwalające na jego wystąpienie. Może zdarzyć się raz na pięć lat. bardzo prawdopodobne (5) Oczekuje się, że zdarzy się w większości okolicznościach i/lub zdarzenia te są bardzo dobrze udokumentowane i/lub funkcjonują one wśród mieszkańców i przekazywane są w formie ustnej. Może wystąpić raz na rok lub częściej.
Note on K3: wartości ryzyka na podstawie matrycy ryzyka (uwzględniając prawdopodobieństwo i skutki): minimalne (kolor niebieski), małe (kolor zielony), średnie (kolor żółty), duże (kolor czerwony), ekstremalne (kolor brunatny).
Note on L3: kategorie kryteriów akceptacji ryzyka: ryzyko akceptowane (A), ryzyko tolerowane (dopuszczalne) (T), ryzyko warunkowo tolerowane (WT), ryzyko nieakceptowane (N).
Note on M3: Ponieważ poziom akceptowalnego ryzyka wyznaczany jest subiektywnie, niezbędne jest wprowadzenie uzasadnienia (czyli co ono oznacza dla osób zarządzających bezpieczeństwem w ramach określonego obszaru zadaniowego/kompetencyjnego). Zatem należy wskazać, jakie rozwiązania, struktury, formy działania są akceptowane, tolerowane, a jakie powinny być rozwiązywane w drodze natychmiastowych działań. Uzasadnienie należy szczegółowo uzupełnić uwzględniając wewnętrzne kryteria i parametry stosowane/wykorzystywane w danej instytucji.
Note on J3: opisać rodzaj zabezpieczen, np.. techniczno-budowlane

## ZAPOBIEGANIE (hidden)
zidentyfikowane zagrożenia |  | określenie celów strategicznych | [8 empty] | uwagi
nr | zagrożenie (opis) | cel strategiczny dla danego zagrożenia | opis celu | Czy realizacja celu ma wpływ na zmniejszenie prawdopodobieństwa? | Czy realizacja celu ma wpływ na zredukowanie skutków? | Przedsięwzięcia niezbędne do osiągnięcia celów strategicznych (hierarchicznie uporządkowana) | siły i środki | Przedsięwzięcia, których realizacja wymaga działań wykraczających poza posiadane kompetencje | inne informacje, które mogą być przydatne przy tworzeniu Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego | kryterium ważności | Wnioski, spostrzeżenia i opinie | imię, nazwisko, komórka organizacyjna, telefon kontaktowy, e-mail merytorycznego wykonawcy danej części raportu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | #REF! | 1 | [8 empty] | Z uwagi na niski poziom ryzyka oraz brak wpływu zagrożenia na sytuację kryzysową kraju nie widzi się konieczności uwzględniania tego zagrożenia na etapie zapobiegania oraz przygotowanie. Z uwagi na dużą liczbę pożarów w przedmiotowyvh obiektach i dużą liczbę interwencji PSP zasadnym wydaje się uwzględnienie wpływu tego zagrożenia na proces reagowania
2 | Katastrofa budowlana | 1 | Ograniczenie ryzyka pożarowego obiektów i terenów | tak | tak | Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych przez pion prewencji PSP w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. | Pracownicy pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP (667 osób) |  |  | cel priorytetowy
Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. - Zapewnienie niezbędnej informacji o zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach dla potrzeb prowadzenia akcji ratowniczych a także dla zainteresowanych organów administracji publicznej.
Prowadzenie spraw z zakresu uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz opiniowanie prawidłowości stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych
Nadzór nad prawidłowością działania rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia komendantów wojewódzkich PSP w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarów
Prowadzenie katalogu zagrożeń w zakresie wykazu obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej, stałe urządzenia gaśnicze, dżwiękowy system ostrzegawczy oraz obiektów, w których są one wymagane
Przekazywanie informacji o zagrożeniach zainteresowanym organom administracji publicznej i innym podmiotom
Gromadzenie warunków ochrony przeciwpożarowej oraz planów wchodzących w skłąd instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych
Uzgadnianie zasad praktycznego sprawdzenia organizacji i zasad ewakuacji.
Prowadzenie czynności w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczenstwa po!arowego w inny sposób niż to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiazan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych
Prowadzenie działań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego drogowych obiektów inżynierskich
3 | Zagrożenie chemiczne | 1 | Ograniczenie ryzyka pożarowego obiektów i terenów | tak | tak | Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych przez pion prewencji PSP w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i dotyczących zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. | Pracownicy pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP (667 osób) |  |  | cel priorytetowy
Zatwierdzanie dokumentów związanych z przeciwdziałaniem poważnym awariom przemysłowym w zakładach o dużym (ZDR) i o zwiększonym ryzyka (ZZR), takich jak: zgłoszenie zakładu, program zapobiegania awariom (PZA), raport o bezpieczeństwie (RoB), wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy (WPOR).
Opracowywanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych (ZPOR) dla ZDR oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obejmujących potencjalne skutki awarii wychodzące poza teren zakładu
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o substancjach i praparatach chemicznych w zakresie właściwego oznakowania miejsc składowania substancji i preparatów skrajnie łatwo palnych, wysoce łatwo palnych, łatwo palnych oraz o właściwościach wybuchowych lub utleniających.
Prowadzenie spraw z zakresu uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz opiniowanie prawidłowości stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych
Nadzór nad prawidłowości działania rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia komendantów wojewódzkich PSP w zakresie przestrzegania przepisó przeciwpożarów i przepisów dotyczących zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
Prowadzenie katalogu zagrożeń w zakresie wykazu zakładów zawierających substancje niebezpieczne w ilościach mogących spowodować wystąpienie zagrożenia dla ludzi lub środowiska
Uzgadnianie projektu studium zagospodarowania przestrzennego w zakresie: lokalizacji nowych zakłądów ZZR i ZDR, zmian w tych zakładach oraz nowych inwestycji i rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej a także terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie ZZR i ZDR.
Opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie: lokalizacji nowych zakłądów ZZR i ZDR, zmian w tych zakładach oraz nowych inwestycji i rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej a także terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie ZZR i ZDR.
Przekazywanie informacji o zagrożeniach zainteresowanym organom administracji publicznej i innym podmiotom
Uczestniczenie w pracach europejskich grup roboczych o tematyce związanej z przeciwdziałaniem poważnym awariom przemysłowym w celu wymiany doświadczeń w zakresie standardów działań podejmowanych w przedmiotowej tematyce.
Gromadzenie warunków ochrony przeciwpożarowej oraz planów wchodzących w skłąd instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych
Prowadzenie czynności w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczenstwa po!arowego w inny sposób niż to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiazan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych
4 | #REF! | 1 | Ograniczenie ryzyka pożarowego lasów | tak | tak | Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych przez pion prewencji PSP w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. | Pracownicy pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP (667 osób) |  |  | cel priorytetowy
Uzgadnianie projektów planów urządzania lasów, projektu uproszczonego planu urządzania lasu oraz projektów planu ochrony parków narodowych w części dotyczących ochrony przeciwpożarowej lasów I i II kategorii zagrożenia pożarowego
Uzgadnianie żróeł wody do celów przeciwpożarowych w lasach o III kategorii zagrożenia pożarowgo
Uzgadnianie miejsc lokalizacji tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia preciwpożarowgo lasów przy wjazdach oraz parkingach leśnych
Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. - Zapewnienie niezbędnej informacji o zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach dla potrzeb prowadzenia akcji ratowniczych a także dla zainteresowanych organów administracji publicznej.
Prowadzenie spraw z zakresu uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz opiniowanie prawidłowości stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych
Rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia komendantów wojewódzkich PSP w zakresie przestrzegania przepisó przeciwpożarów
Przekazywanie informacji o zagrożeniach zainteresowanym organom administracji publicznej i innym podmiotom
5 | Wywołanie paniki | 1 | Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej | tak | tak | Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych przez pion prewencji PSP w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i dotyczących zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. | Pracownicy pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP (667 osób) |  |  | cel priorytetowy
Zatwierdzanie dokumentów związanych z przeciwdziałaniem poważnym awariom przemysłowym w zakładach o dużym (ZDR) i o zwiększonym ryzyka (ZZR), takich jak: zgłoszenie zakładu, program zapobiegania awariom (PZA), raport o bezpieczeństwie (RoB), wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy (WPOR).
Opracowywanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych (ZPOR) dla ZDR oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obejmujących potencjalne skutki awarii wychodzące poza teren zakładu
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o substancjach i praparatach chemicznych w zakresie właściwego oznakowania miejsc składowania substancji i preparatów skrajnie łatwo palnych, wysoce łatwo palnych, łatwo palnych oraz o właściwościach wybuchowych lub utleniających.
Rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia komendantów wojewódzkich PSP w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
Uzgadnianie projektu studium zagospodarowania przestrzennego w zakresie: lokalizacji nowych zakłądów ZZR i ZDR, zmian w tych zakładach oraz nowych inwestycji i rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej a także terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie ZZR i ZDR.
Opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie: lokalizacji nowych zakłądów ZZR i ZDR, zmian w tych zakładach oraz nowych inwestycji i rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej a także terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie ZZR i ZDR.
Prowadzenie katalogu zagrożeń w zakresie wykazu zakładów zawierających substancje niebezpieczne w ilościach mogących spowodować wystąpienie zagrożenia dla ludzi lub środowiska
Uczestniczenie w pracach europejskich grup roboczych o tematyce związanej z przeciwdziałaniem poważnym awariom przemysłowym w celu wymiany doświadczeń w zakresie standardów działań podejmowanych w przedmiotowej tematyce.
Prowadzenie spraw z zakresu uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz opiniowanie prawidłowości stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych
Przekazywanie informacji o zagrożeniach zainteresowanym organom administracji publicznej i innym podmiotom
Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. - Zapewnienie niezbędnej informacji o zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach dla potrzeb prowadzenia akcji ratowniczych a także dla zainteresowanych organów administracji publicznej.
|  | 3 | Ograniczenie ryzyka chemiczno-ekologicznego w transporcie towarów niebezpiecznych | tak | tak | Prowadzenie kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne
Nadzór nad czynnosiami ładunkowymi i postojem pojazdów z towarami niebezpiecznymi.
Prowadzenie wspólnie z policją czynności w zakresiesprawozdawczości powypadkowej
Opiniowanie lokalizacji miejsc postojowych dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne
Opiniowanie lokalizacji parkingów, na które usuwane są pojazdy przewożące towary niebezpieczne
Prowadzenia katalogu zagrożeń w zakresie wykazu tras kolejowych oraz drogowych, po których przewożone są towary niebezpieczne, oraz wykazu parkingów dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych
Prowadzenie działań w zakresiebezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na autostradach płatnych dotyczące m.in. ustalenia wielkości i rodzaju zaopatrzenia wodnego oraz warunki bezpieczeństwa, w tym warunki podjęcia działań przez służby ratownicze PSP
Uzgadnianie ilości i rodzaju sprzętu gaśniczego, materiałów neutralizujących i pomocniczych, w które powinien być wyposażony parking przeznaczony dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
6 | Anomalia pogodowe | 1 | Ograniczenie ryzyka pożarowego i chemiczno-ekologicznego w ruchu drogowym i kolejowym | tak | tak | Opiniowanie lokalizacji miejsc postojowych dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne | Pracownicy pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP (667 osób) |  |  | cel priorytetowy
Opiniowanie lokalizacji parkingów, na które usuwane są pojazdy przewożące towary niebezpieczne
Prowadzenia katalogu zagrożeń w zakresie wykazu tras kolejowych oraz drogowych, po których przewożone są towary niebezpieczne, oraz wykazu parkingów dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych
Uczestniczenie w pracach europejskich grup roboczych o tematyce związanej z przeciwdziałaniem poważnym awariom przemysłowym w celu wymiany doświadczeń w zakresie standardów działań podejmowanych w przedmiotowej tematyce.
Prowadzenie spraw z zakresu uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz opiniowanie prawidłowości stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych
Prowadzenie działań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego drogowych obiektów inżynierskich
Prowadzenie działań w zakresiebezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na autostradach płatnych dotyczące m.in. ustalenia wielkości i rodzaju zaopatrzenia wodnego oraz warunki bezpieczeństwa, w tym warunki podjęcia działań przez służby ratownicze PSP
Uzgadnianie ilości i rodzaju sprzętu gaśniczego, materiałów neutralizujących i pomocniczych, w które powinien być wyposażony parking przeznaczony dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
7 | #REF! | 1 | Ograniczenie ryzyka pożarowego obiektów i terenów | tak | tak | Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych przez pion prewencji PSP w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. | Pracownicy pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP (667 osób) |  |  | cel priorytetowy
Prowadzenie spraw z zakresu uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz opiniowanie prawidłowości stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych
Nadzór nad prawidłowości działania rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia komendantów wojewódzkich PSP w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarów
Prowadzenie katalogu zagrożeń w zakresie wykazu budowli szczególnie zagrożonych katastrofami
Prowadzenie czynności w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczenstwa po!arowego w inny sposób niż to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiazan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych
Przekazywanie informacji o zagrożeniach zainteresowanym organom administracji publicznej i innym podmiotom
8 | #REF! | 1 | Ograniczenie ryzyka pożarowego imprez masowych | tak | tak | Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych przez pion prewencji PSP w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. | Pracownicy pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP (667 osób) |  |  | cel priorytetowy
wydawanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach
Gromadzenie informacji od organizatorów imprez masowych w zakresie graficznych planów obiektów (terenów), instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, charakterystyki imprezy masowej, osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa impresy masowej, programu i regulaminu imprezy masowej.
9 | #REF! | [6 empty] | Współpraca z Instytutem Metorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie hydrometerologicznej kraju. |  |  | PSP nie prowadzi działań w zakresie zapobiegania powstaniu zagrożenia powodziowego, niemniej jednak z uwagi na fakt, iż podejmuje działania ratownicze i działania związane z likwidacją skutków powodzi, zagrożenie to zostało uwzględnione w przedmiotowym raporcie.
10 | #REF! | [6 empty] | Współpraca z Instytutem Metorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie hydrometerologicznej kraju. |  |  | PSP nie prowadzi działań w zakresie zapobiegania ani prognozowania powstania zagrożenia anomaliami pogodowymi, niemniej jednak z uwagi na fakt, iż podejmuje działania ratownicze i działania związane z likwidacją skutków części z anomalii pogodowych, zagrożenie to zostało uwzględnione w przedmiotowym raporcie.
cel priorytetowy
bardzo ważny
ważny
średni
mały
S
P
S i P
tak
nie
Note on D2: Cel strategiczny dla zagrożenia polega na wskazaniu jakimi metodami, sposobami lub innymi formami działań można wyeliminować dane zagrożenie, nie dopuścić do jego powstania bądź też ograniczyć prawdopodobieństwo i/lub skutki tego zagrożenia. Należy wskazać cele strategiczne dla danego zagrożenia w ramach rozpatrywanego obszaru zadaniowego (kompetencyjnego) podległego odpowiedniemu ministrowi kierującemu działami administracji rządowej, kierownikowi urzędu centralnego lub wojewodzie.
Note on K2: W przypadku, gdy celów jest kilka, należy dokonać ich hierarchizacji podając kryterium ważności.
Note on H2: Proszę wskazać siły i środki niezbędne do osiągnięcia danego celu strategicznego.

## PRZYGOTOWANIE (hidden)
zidentyfikowane zagrożenia |  | Programowanie zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa państwa | [6 empty] | uwagi
nr | zagrożenie | program /zadanie | zadanie - program, przedsięwzięcie, projekt na rzecz bezpieczeństwa | poziom realizwoania | szczebel głównych wykonawców | wykonawcy/ realizatorzy | sposób/ źródło finansowania | okres trwania | Wnioski, spostrzeżenia i opinie | imię, nazwisko, komórka organizacyjna, telefon kontaktowy, e-mail merytorycznego wykonawcy danej części raportu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! | 1
2
3
4
5
2 | Katastrofa budowlana | 1 | czynności kontrolno--rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych | powiatowy
|  | 2 | odbiory obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego | powiatowy
|  | 3 | ćwiczenia na obiektach | powiatowy
|  | 4 | praktyczne sprawdzenie zasad organizacji i warunków ewakuacji | powiatowy
|  | 5 | realizowany obecnie projekt UE pt. "Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń" | krajowy |  |  | W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko | do 2011r.
3 | Zagrożenie chemiczne | 1 | czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym | powiatowy
|  | 2 | ćwiczenia zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych | wojewódzki
|  | 3 | ćwiczenia na obiektach | powiatowy
|  | 4 | realizowany obecnie projekt UE pt. "Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń" | krajowy |  |  | W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
5
4 | #REF! | 1 | realizowany obecnie projekt UE pt. "Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń" | krajowy | rządowy |  | W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2
3
4
5
5 | Wywołanie paniki | 1 | program operacyjny Transport (BWM) | krajowy | rządowy
|  | 2 | program operacyjny 3.2 (BWM) | krajowy | rządowy
|  | 3 | realizowany obecnie projekt UE pt. "Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń" | krajowy | rządowy |  | W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
4
5
6 | Anomalia pogodowe | 1
2
3
4
5
7 | #REF! | 1 | realizowany obecnie projekt UE pt. "Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń" | krajowy | rządowy |  | W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2
3
4
5
8 | #REF! | 1 | realizowany obecnie projekt UE pt. "Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń" | krajowy | rządowy |  | W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2
3
4
5
9 | #REF! | 1 | realizowany obecnie projekt UE pt. "Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń" | krajowy | rządowy |  | W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2
3
4
5
10 | #REF! | 1
2
3
4
5
11 | #REF! | 1
2
3
4
5
12 | #REF! | 1
2
3
4
5
13 | #REF! | 1
2
3
4
5
14 | #REF! | 1
2
3
4
5
15 | #REF! | 1
2
3
4
5
16 | #REF! | 1
2
3
4
5
17 | #REF! | 1
2
3
4
5
18 | #REF! | 1
2
3
4
5
19 | #REF! | 1
2
3
4
5
20 | #REF! | 1
2
3
4
5
krajowy
wojewódzki
powiatowy
gminny
rządowy
samorządowy
pozarządowy
rządowy/pozarządowy
rządowy/samorządowy
samo-/pozarządowy
wszystkie powyższe

## REAGOWANIE (hidden)
zidentyfikowane zagrożenia |  | Określenie priorytetów w reagowaniu |  | uwagi
nr | zagrożenie | zasady reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia | hierarchizacja działań | Wnioski, spostrzeżenia i opinie | imię, nazwisko, komórka organizacyjna, telefon kontaktowy, e-mail merytorycznego wykonawcy danej części raportu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | #REF!
2 | Katastrofa budowlana
3 | Zagrożenie chemiczne
4 | #REF!
5 | Wywołanie paniki
6 | Anomalia pogodowe
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
krajowy
wojewódzki
powiatowy
gminny
rządowy
samorządowy
pozarządowy
rządowy/pozarządowy
rządowy/samorządowy
samo-/pozarządowy
wszystkie powyższe
Note on C2: Należy wskazać czy istnieją zasady reagowaniaw przypadku wystąpienia danego zagrożenia Jeśli TAK to proszę wyszczególnić te zasady.
Note on D2: Należy wskazać kolejność działań, procedur, rzeczy, zagadnień od najważniejszych do najmniej ważnych.

## DANE HISTORYCZNE (hidden)
Analiza zdarzeń historycznych od 1999 r. | [5 empty] | uwagi
lp. | data lub przedział czasowy | miejsce/obszar wystąpienia | krótki opis | skutki/straty/konsekwencje | funkcja instytucji/organu | Wnioski, spostrzeżenia i opinie | imię, nazwisko, komórka organizacyjna, telefon kontaktowy, e-mail merytorycznego wykonawcy danej części raportu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Note on F2: PK: Należy wskazać, jaką funkcję (wiodąca (W), koordynująca (K), pomocnicza (P)) pełniła dana instytucja lub organ.

## WYKAZY (hidden)
zidentyfikowane zagrożenia |  |  | Wykaz kluczowych jednostek nadzorowanych i/lub podległych oraz innych podmiotów (w tym podmiotów gospodarczych) odgrywających rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, w czasie zagrożeń w rozpatrywanym obszarze zadaniowym/kompetencyjnym. |  |  |  | uwagi
nr | zagrożenie (opis) | lp. | nazwa podmiotu ( w tym podmiotów gospodarczych) | zakres przypisanych zadań i kompetencji | rodzaj instytucji | osoba kontaktowa i/lub odpowiedzialna w ramach danej instytucji | Wnioski, spostrzeżenia i opinie dotyczące współpracy | imię, nazwisko, komórka organizacyjna, telefon kontaktowy, e-mail merytorycznego wykonawcy danej części raportu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5
4 | #REF! | 1
2
3
4
5
5 | Wywołanie paniki | 1
2
3
4
5
6 | Anomalia pogodowe | 1
2
3
4
5
7 | #REF! | 1
2
3
4
5
8 | #REF! | 1
2
3
4
5
9 | #REF! | 1
2
3
4
5
10 | #REF! | 1
2
3
4
5
11 | #REF! | 1
2
3
4
5
12 | #REF! | 1
2
3
4
5
13 | #REF! | 1
2
3
4
5
14 | #REF! | 1
2
3
4
5
15 | #REF! | 1
2
3
4
5
16 | #REF! | 1
2
3
4
5
17 | #REF! | 1
2
3
4
5
18 | #REF! | 1
2
3
4
5
19 | #REF! | 1
2
3
4
5
20 | #REF! | 1
2
3
4
5
cel piorytetowy
bardzo ważny
ważny
średni
mały
S
P
S i P
tak
nie
prywatna
pozarządowa
samorządowa
rządowa

## WNIOSKI (hidden)
WNIOSKI
lp. | inne informacje, spostrzeżenia i wnioski dotyczące bezpieczeństwa narodowego w ramach rozpatrywanego obszaru zadaniowego (kompetencyjnego) podległego odpowiedniemu ministrowi kierującemu działami administracji rządowej, kierownikowi urzędu centralnego lub wojewodzie, a odnoszące się do zagrożeń | imię, nazwisko, komórka organizacyjna, telefon kontaktowy, e-mail merytorycznego wykonawcy danej części raportu
1 | 2 | 3
1 | Zadania określone w części "ZAPOBIEGANIE" przedmiotowego raportu są realizowane przez 667 pracowników pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP, z czego większość obowiązków w zakresie czynności kontrolno-rozpoznawczych spoczywa na 555 prewentystach poziomu powiatowego. Z uwagi na fakt, iż na pion kontrolno-rozpoznawczy PSP każdego roku nakładane są nowe obowiązki wynikające z wprowadzania do polskiego ustawodawstwa przepisów unijnych, możliwości kadrowe pionu są mocno ograniczone. Ocena stanu funkcjonowania pionu kontrolno-rozpoznawczego wykazała, iż w celu nie pogorszenia stanu bezpieczeństwa pożarowgo i w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym należałoby zatrudnić dodatkowo okło 1000 osób w skali kraju.
2 | W chwili obecnej proces rozpoznawania zagrożeń realizowany jest przez pion kontrolno rozpoznawczy za pomocą dokumentów zapisywanych w standardowym formacie MS Office, a także wykonywane odręcznie (plany, rysunki, mapy, prookoły z kontroli itp.). Obecnie realizowany jest projekt pt. "Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń", w ramach Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko. Projekt ten pozwoli na przeniesienie papierowej wersji katalogu zagrożeń na mapy cyfrowe oraz wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych na ujednolicony w skali całego kraju szablon multimedialny. Umożliwi to dokonywanie pełniejszych i bardziej zaawansowanych analiz zagrożeń, a także poprawi skuteczność i efektywność nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Jednakże wprowadzeni takiego systemu do działalności pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP będzie wymagało szeru prac legislacyjnych, organizacyjnych, szkoleniowych, a także kadrowych.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Miejsca noclegowe (pobytowe)
Tabela - arkusz oceny ryzyka związanego z …………………………………………………………..
Wskazanie (identyfikacja) zagrożeń |  | Informacja o obiekcie | Określanie scenariuszy dla zidentyfikowanych zagrożeń |  |  |  | Ocena ryzyka | [5 empty] | Działania do podjęcia |  |  | Załączniki
Lp. | Czynnik zagrożenia (opis) | Adres obiektu | Nr scenariusza w ramach danego zagrożenia | Opis szczegółowy scenariusza | Potencjalne miejsca wystąpienia (opis) | Przyczyny wystąpienia zagrożenia (opis) | Prawdopodobieństwo | Skutki | Zastosowane zabezpieczenia wraz z ich wpływem na ryzyko | Wartość ryzyka | Akceptacja ryzyka | Uzasadnienie akceptacji (opis) | Właściciel lub zarządca obiektu | PSP - kontrolno - rozpoznawcze | PSP-operacyjno - ratownicze | dane graficzne i tabelaryczne | mapa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19
1 | Pożarowe | Miejsca noclegowe (pobytowe) | 1 | pożar w miejscu noclegowym (pobytowym) | pokój | nieostrożność gości, awaria instalacji lub urządzeń elektrycznych
|  |  | 2 | pożar infrastruktury (zaplecza) i miejsc składowania odpadów | pomieszczenia techniczne, magazyny sprzętu (pościeli lub sprzątaczek) itp., śmietniki / punkty zbiorcze odpadów | zaprószenie, zwarcie instalacji elektrycznej, awarie urządzeń elektrycznych
|  |  | 3 | pożar samochodu na parkingu | parkingi przed miejscami noclegowymi (pobytowymi) | zwarcie instalacji elektrycznej samochodu, niesprawny układ paliwowy
2 | Wybuchowe |  | 1 | wybuch związany z uzytkowaniem materiałów pożarowo-niebezpiecznych | kuchnie, pomieszczenia techniczne | wybuch gazu, niesprawna instalacja gazowa
|  |  | 2 | wybuch z użyciem materiałów wybuchowych | wnętrze miejsca noclegowego (pobytowego) lub teren bezpośrednio przed nim | umyślna działalność osób trzecich
3 | Katastrofa budowlana |  | 1 | zawalenie się elementów budynku (dachu, stropów itp..) | wnętrze miejsca noclegowego (pobytowego) lub teren bezpośrednio przed nim | brak aktualnych przeglądów budowlanych i bieżącej konserwacji
4 | Zagrożenie chemiczne |  | 1 | awaria obiektu użytkującego substancje niebezpieczne, w sąsiedztwie miejsca noclegowego (pobytowego) , w tym w transporcie drogowym lub kolejowym, w strefie oddziaływania skutków | teren poza miejscem noclegowym (pobytowym) | przyczyny zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z wydarzeniami w miejscu noclegowym (pobytowym)
|  |  | 2 | pojawienie się substancji niebezpiecznej lub niebezpiecznopodobnej | wnętrze miejsca noclegowego (pobytowego) lub teren bezpośrednio przed nim | celowe działanie osób z zewnątrz w ramach protestu lub z pobudek politycznych
5 | Wywołanie paniki |  | 1 | utrudnienia lub uniemożliwienie ewakuacji | wnętrze miejsca noclegowego (pobytowego) lub teren bezpośrednio przed nim | zagrożenie życia lub zdrowia powstałych w wyniku ww. scenariuszy, fałszywy alarm,
6 | Anomalia pogodowe |  | 1 | gwałtowne ulewy | teren poza miejscem noclegowym (pobytowym) | przyczyny zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z wydarzeniami w miejscu noclegowym (pobytowym)
|  |  | 2 | wyładowania atmosferyczne | teren poza miejscem noclegowym (pobytowym) | przyczyny zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z wydarzeniami w miejscu noclegowym (pobytowym)
|  |  | 3 | wichury | teren poza miejscem noclegowym (pobytowym) | przyczyny zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z wydarzeniami w miejscu noclegowym (pobytowym)
|  |  | 4 | powodziowe | teren poza miejscem noclegowym (pobytowym) | konsekwencja wezbrania wód w sąsiedztwie obiektu
a,b,c
a,b,c,d
wszystkie
samodzielnie
włączając instytucje
Note on D3: Zazwyczaj zagrożenie może mieć kilka postaci/dróg rozchodzenia się lub rozprzestrzeniania.Arkusz zawiera przykładowe scsenariusze. Konieczne jest wyszczególnienie wszystkich scenariuszy. W przypadku braku miejsca na następne zagrożenia lub/i scenariusze, należy dodać kolejne wiersze).
Note on E3: Należy wskazać, jakie są formy rozprzestrzeniania się danego zagrożenia, czyli jak dane zagrożenie może się rozwijać. Zatem określić należy scenariusze dla konkretnego zidentyfikowanego zagrożenia. Zagrożenie może rozprzestrzeniać się na różne sposoby, np.: w zależności od szybkości reagowania straży i inspekcji, form uwolnienia, miejsca i czasu, przygotowania danej instytucji do prowadzenia działań związanych z koordynacją, kierowaniem lub wspomaganiem, itp.
Note on F3: Należy wskazać, gdzie może wystąpić dany scenariusz. Miejsce można wymieniać posługując się na przykład opisem terenu, opisem miejsc najbardziej zagrożonych, opisem infrastruktury lub obszaru, itp.
Note on G3: Należy wskazać jakie są potencjalne (przypuszczalne) przyczyny powstania danego scenariusza, np.: błąd ludzki, błąd organizacyjny, błąd techniczny, nieprzestrzeganie przepisów, brak nadzoru, brak podstaw prawnych, świadome lub nieświadome wprowadzenie (czynnika patogennego), terroryzm, frustracje ludzkie, sabotaż, podpalenia, warunki meteo, itp.
Note on H3: bardzo rzadkie (1) Może wystąpić tylko wyjątkowych okolicznościach. Może wystąpić raz na pięćset lub więcej lat. rzadkie (2) Nie oczekuje się, że się może zdarzyć i/lub nie jest w ogóle udokumentowana nie istnieje w przekazach ludzi i/lub zdarzenia nie wystąpiły w podobnych organizacjach, urządzeniach, społecznościach i/lub istnieje mała szansa, powód, czy też inne okoliczności aby zdarzenia mogły wystąpić. Mogą one wystąpić raz na sto lat. możliwe (3) Może zdarzyć się w określonym czasie i/lub mało, rzadko przypadkowo zdarzenia, że są udokumentowane lub cząstkowo przekazywane w formie ustnej i/lub bardzo mało zdarzeń i/lub jest pewna szansa, powód, czy też urządzenia powodujące, że zdarzenie może wystąpić. Może zdarzyć się raz na dwadzieścia lat. prawdopodobne (4) Jest prawdopodobne, że wystąpi w większości okolicznościach i/lub zdarzenia są systematycznie dokumentowane i przekazywane są w formie ustnej i/lub występuje znaczna szansa, powód, lub urządzenia pozwalające na jego wystąpienie. Może zdarzyć się raz na pięć lat. bardzo prawdopodobne (5) Oczekuje się, że zdarzy się w większości okolicznościach i/lub zdarzenia te są bardzo dobrze udokumentowane i/lub funkcjonują one wśród mieszkańców i przekazywane są w formie ustnej. Może wystąpić raz na rok lub częściej.
Note on I3: Opis (Z – życie i zdrowie, M – mienie, S – środowisko) nieistotne (A) Z Nie ma ofiar śmiertelnych i rannych. Nikt lub mała liczba ludzi została przemieszczona na krótki okres czasu (do 2 godzin). Nikt lub niewielka liczba osób wymaga pomocy (nie finansowej lub materialnej). M Praktycznie bez zniszczeń. Brak wpływu lub bardzo niewielki na społeczność lokalną. Brak lub niewielkie straty finansowe. S Niemierzalny efekt w środowisku naturalnym. małe (B) Z Mała liczba rannych lecz bez ofiar śmiertelnych. Wymagana pierwsza pomoc. Konieczne przemieszczenia ludzi (mniej niż na 24 godziny). Część ludzi potrzebuje pomocy. M Występują pewne zniszczenia. Występują pewne utrudnienia (nie dłużej niż 24 godziny). Niewielkie straty finansowe. Nie wymagane dodatkowe środki. S Niewielki wpływ na środowisko naturalne o krótkotrwałym efekcie. średnie (C) Z Potrzebna pomoc medyczna lecz bez ofiar śmiertelnych. Niektórzy wymagają hospitalizacji. Potrzebne dodatkowe miejsca w szpitalach oraz dodatkowy personel medyczny. Przebywanie ewakuowanych ludzi w wyznaczonych miejscach z możliwością powrotu w ciągu 24 godzin. M Ustalenie miejsc zniszczeń, które wymagają rutynowej naprawy. Normalne funkcjonowanie społeczności z niewielkimi niewygodami. Spore straty finansowe. S Pewne skutki w środowisku naturalnym lecz krótkotrwałe lub małe skutki o długotrwałym efekcie. duże (D) Z Mocno poranieni, dużo osób hospitalizowanych, duża liczba osób przemieszczonych (więcej niż na 24 godziny). Ofiary śmiertelne. Potrzeba szczególnych zasobów do pomocy ludziom i do usuwania zniszczeń. M Społeczność częściowo nie funkcjonująca, niektóre służby są nieosiągalne. Duże straty finansowe. Potrzebna pomoc z zewnątrz. S Długotrwałe efekty w środowisku naturalnym. katastrofalne (E) Z Duża liczba poważnie rannych. Duża liczba hospitalizowanych. Ogólne i długotrwałe przemieszczenie ludności. Duża liczba ofiar śmiertelnych. Wymagana duża pomoc dla dużej liczby ludzi. M Rozległe zniszczenia. Niemożność funkcjonowania społeczności bez istotnej zewnętrznej pomocy. S Duży wpływ na środowisko naturalne i /lub stałe zniszczenia.
Note on K3: wartości ryzyka na podstawie matrycy ryzyka (uwzględniając prawdopodobieństwo i skutki): minimalne (kolor niebieski), małe (kolor zielony), średnie (kolor żółty), duże (kolor czerwony), ekstremalne (kolor brunatny).
Note on L3: kategorie kryteriów akceptacji ryzyka: ryzyko akceptowane (A), ryzyko tolerowane (dopuszczalne) (T), ryzyko warunkowo tolerowane (WT), ryzyko nieakceptowane (N).
Note on M3: Ponieważ poziom akceptowalnego ryzyka wyznaczany jest subiektywnie, niezbędne jest wprowadzenie uzasadnienia (czyli co ono oznacza dla osób zarządzających bezpieczeństwem w ramach określonego obszaru zadaniowego/kompetencyjnego). Zatem należy wskazać, jakie rozwiązania, struktury, formy działania są akceptowane, tolerowane, a jakie powinny być rozwiązywane w drodze natychmiastowych działań. Uzasadnienie należy szczegółowo uzupełnić uwzględniając wewnętrzne kryteria i parametry stosowane/wykorzystywane w danej instytucji.
Note on Q3: Jeśli jest taka możliwość, to proszę dołączyć (w formie załącznika) wykresy z programów, schematy, tabele lub inne dane z programów symulacyjnych na podstawie których zostało przeprowadzone prognozowanie danego scenariusza.
Note on R3: Jeśli jest taka możliwość, to proszę dołączyć (w formie załącznika) mapę rastrową i/lub wektorową z wykresem z programu przedstawiająca strefy/zasięgi zagrożenia dla danego scenariusza.

## Port lotniczy
Tabela - arkusz oceny ryzyka związanego z organizacją ………………………………………………………..
Wskazanie (identyfikacja) zagrożeń |  | Informacja o obiekcie | Określanie scenariuszy dla zidentyfikowanych zagrożeń |  |  |  | Ocena ryzyka | [5 empty] | Działania do podjęcia |  |  | Załączniki
Lp. | Czynnik zagrożenia (opis) | Adres obiektu | Nr scenariusza w ramach danego zagrożenia | Opis szczegółowy scenariusza | Potencjalne miejsca wystąpienia (opis) | Przyczyny wystąpienia zagrożenia (opis) | Prawdopodobieństwo | Skutki | Zastosowane zabezpieczenia wraz z ich wpływem na ryzyko | Wartość ryzyka | Akceptacja ryzyka | Uzasadnienie akceptacji (opis) | Właściciel lub zarządca obiektu | PSP - kontrolno - rozpoznawcze | PSP-operacyjno - ratownicze | dane graficzne i tabelaryczne | mapa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19
1 | Pożarowe | Port lotniczy | 1 | pożar w terminalu głównym | terminal główny lotniska | nieostrożność pasażerów, zwarcie instalacji, awaria
|  |  | 2 | pożar infrastruktury (zaplecza) | zaplecze, pomieszczenia techniczne, punkty gastronomiczne, | zwarcie instalacji elektr., podpalenia, zaprószenia, sprzęt elektryczny
|  |  | 3 | pożar samolotu na płycie lotniska | płyta lotniska | awarie, zwarcie instalacji elektrycznej samolotu, niesprawny układ paliwowy
|  |  | 4 | pożar samochodu na parkingu przed terminalem | parking | awarie, zwarcie instalacji elektrycznejsamochodu, niesprawny układ paliwowy
2 | Wybuchowe |  | 1 | wybuch związany z użytkowaniem materiałów pożarowo niebezpiecznych, np. paliwa | teren terminala, płyta lotniska, hangary | wybuch paliwa, wybuch gazu,
|  |  | 2 | wybuch z użyciem materiałów wybuchowych | teren terminala | umyślna działalność osób trzecich, podłozenie ładunku wybuchowego
3 | Katastrofa techniczno - budowlana |  | 1 | zawalenie się elementów budynku, dachu, stropów | wnętrze terminala, lub teren bezpośrednio przed terminalem | brak aktualnych przeglądów budowlanych i bieżącej konserwacji
|  |  | 2 | uderzenie samolotu w budynek terminala lub inne samoloty na płycie lotniska | terminal lotniska, płyta lotniska | przyczyny zewnętrzne związane z awaria samolotu lub wewnętrzne
4 | Zagrożenie chemiczne |  | 1 | awaria obiektu użytkującego substancje niebezpieczne, w sąsiedztwie lotniska , w tym w transporcie drogowym i kolejowym, oddziaływująca na terminal | teren w sasiedztwie lotniska w obiekcie użytkującym substancje niebezpieczne, w tym ZDR, ZZR zakłady podprogowe, w transporcie drogowym i kolejowym | przyczyny zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z wydarzeniami na lotnisku
|  |  | 2 | pojawienie się substancji niebezpiecznej lub niebezpiecznopodobnej w terminalu | wnętrze terminala, lub teren bezpośrednio przed terminalem | umyślne działanie osób trzecich
5 | Wywołanie paniki |  | 1 | utrudnienia lub uniemożliwienie ewakuacji | tenen całego kompleksu | zagrożenie życia lub zdrowia powstałych w wyniku ww. scenariuszy, fałszywy alarm,
6 | Anomalia pogodowe |  | 1 | gwałtowne ulewy | teren przed terminalem | przyczyny zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z obiektem
|  |  | 2 | wyładowania atmosferyczne | teren przed terminalem | przyczyny zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z obiektem
|  |  | 3 | wichury | teren przed terminalem | przyczyny zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z obiektem
|  |  | 4 | powodziowe | teren przed terminalem | przyczyny zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z obiektem
nie
wiodąca
koordynująca
pomocnicza
wewnętrzne
przychodzące
wychodzące
budownictwo
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
budżet
finanse publiczne
gospodarka
gospodarka morska
gospodarka wodna
instytucje finansowe
informatyzacja
integracja europejska
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
kultura fizyczna i sport
łączność
nauka
obrona narodowa
oświata i wychowanie
praca
rolnictwo
rozwój wsi
rozwój regionalny
rynki rolne
rybołówstwo
Skarb Państwa
sprawiedliwość
szkolnictwo wyższe
transport
turystyka
środowisko
sprawy rodziny
sprawy wewnętrzne
wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
zabezpieczenie społeczne
sprawy zagraniczne
zdrowie
inne
załącznik
brak
bardzo rzadkie (1)
rzadkie (2)
możliwe (3)
prawdopodobne (4)
bardzo prawdopodobne (5)
nieistotne (A)
małe (B)
średnie ©
duże (D)
katastrofalne ( E)
akceptowane
tolerowane
warunkowo tolerowane
nieakceptowane
minimalne
małe
średnie
duże
ekstremalne
a
b1
b2
b3
b4
c
d
a,b
a,b,c
a,b,c,d
wszystkie
samodzielnie
włączając instytucje
Note on D3: Zazwyczaj zagrożenie może mieć kilka postaci/dróg rozchodzenia się lub rozprzestrzeniania.Arkusz zawiera przykładowe scsenariusze. Konieczne jest wyszczególnienie wszystkich scenariuszy. W przypadku braku miejsca na następne zagrożenia lub/i scenariusze, należy dodać kolejne wiersze).
Note on E3: Należy wskazać, jakie są formy rozprzestrzeniania się danego zagrożenia, czyli jak dane zagrożenie może się rozwijać. Zatem określić należy scenariusze dla konkretnego zidentyfikowanego zagrożenia. Zagrożenie może rozprzestrzeniać się na różne sposoby, np.: w zależności od szybkości reagowania straży i inspekcji, form uwolnienia, miejsca i czasu, przygotowania danej instytucji do prowadzenia działań związanych z koordynacją, kierowaniem lub wspomaganiem, itp.
Note on F3: Należy wskazać, gdzie może wystąpić dany scenariusz. Miejsce można wymieniać posługując się na przykład opisem terenu, opisem miejsc najbardziej zagrożonych, opisem infrastruktury lub obszaru, itp.
Note on G3: Należy wskazać jakie są potencjalne (przypuszczalne) przyczyny powstania danego scenariusza, np.: błąd ludzki, błąd organizacyjny, błąd techniczny, nieprzestrzeganie przepisów, brak nadzoru, brak podstaw prawnych, świadome lub nieświadome wprowadzenie (czynnika patogennego), terroryzm, frustracje ludzkie, sabotaż, podpalenia, warunki meteo, itp.
Note on H3: bardzo rzadkie (1) Może wystąpić tylko wyjątkowych okolicznościach. Może wystąpić raz na pięćset lub więcej lat. rzadkie (2) Nie oczekuje się, że się może zdarzyć i/lub nie jest w ogóle udokumentowana nie istnieje w przekazach ludzi i/lub zdarzenia nie wystąpiły w podobnych organizacjach, urządzeniach, społecznościach i/lub istnieje mała szansa, powód, czy też inne okoliczności aby zdarzenia mogły wystąpić. Mogą one wystąpić raz na sto lat. możliwe (3) Może zdarzyć się w określonym czasie i/lub mało, rzadko przypadkowo zdarzenia, że są udokumentowane lub cząstkowo przekazywane w formie ustnej i/lub bardzo mało zdarzeń i/lub jest pewna szansa, powód, czy też urządzenia powodujące, że zdarzenie może wystąpić. Może zdarzyć się raz na dwadzieścia lat. prawdopodobne (4) Jest prawdopodobne, że wystąpi w większości okolicznościach i/lub zdarzenia są systematycznie dokumentowane i przekazywane są w formie ustnej i/lub występuje znaczna szansa, powód, lub urządzenia pozwalające na jego wystąpienie. Może zdarzyć się raz na pięć lat. bardzo prawdopodobne (5) Oczekuje się, że zdarzy się w większości okolicznościach i/lub zdarzenia te są bardzo dobrze udokumentowane i/lub funkcjonują one wśród mieszkańców i przekazywane są w formie ustnej. Może wystąpić raz na rok lub częściej.
Note on I3: Opis (Z – życie i zdrowie, M – mienie, S – środowisko) nieistotne (A) Z Nie ma ofiar śmiertelnych i rannych. Nikt lub mała liczba ludzi została przemieszczona na krótki okres czasu (do 2 godzin). Nikt lub niewielka liczba osób wymaga pomocy (nie finansowej lub materialnej). M Praktycznie bez zniszczeń. Brak wpływu lub bardzo niewielki na społeczność lokalną. Brak lub niewielkie straty finansowe. S Niemierzalny efekt w środowisku naturalnym. małe (B) Z Mała liczba rannych lecz bez ofiar śmiertelnych. Wymagana pierwsza pomoc. Konieczne przemieszczenia ludzi (mniej niż na 24 godziny). Część ludzi potrzebuje pomocy. M Występują pewne zniszczenia. Występują pewne utrudnienia (nie dłużej niż 24 godziny). Niewielkie straty finansowe. Nie wymagane dodatkowe środki. S Niewielki wpływ na środowisko naturalne o krótkotrwałym efekcie. średnie (C) Z Potrzebna pomoc medyczna lecz bez ofiar śmiertelnych. Niektórzy wymagają hospitalizacji. Potrzebne dodatkowe miejsca w szpitalach oraz dodatkowy personel medyczny. Przebywanie ewakuowanych ludzi w wyznaczonych miejscach z możliwością powrotu w ciągu 24 godzin. M Ustalenie miejsc zniszczeń, które wymagają rutynowej naprawy. Normalne funkcjonowanie społeczności z niewielkimi niewygodami. Spore straty finansowe. S Pewne skutki w środowisku naturalnym lecz krótkotrwałe lub małe skutki o długotrwałym efekcie. duże (D) Z Mocno poranieni, dużo osób hospitalizowanych, duża liczba osób przemieszczonych (więcej niż na 24 godziny). Ofiary śmiertelne. Potrzeba szczególnych zasobów do pomocy ludziom i do usuwania zniszczeń. M Społeczność częściowo nie funkcjonująca, niektóre służby są nieosiągalne. Duże straty finansowe. Potrzebna pomoc z zewnątrz. S Długotrwałe efekty w środowisku naturalnym. katastrofalne (E) Z Duża liczba poważnie rannych. Duża liczba hospitalizowanych. Ogólne i długotrwałe przemieszczenie ludności. Duża liczba ofiar śmiertelnych. Wymagana duża pomoc dla dużej liczby ludzi. M Rozległe zniszczenia. Niemożność funkcjonowania społeczności bez istotnej zewnętrznej pomocy. S Duży wpływ na środowisko naturalne i /lub stałe zniszczenia.
Note on J3: opisać rodzaj zabezpieczen, np.. techniczno-budowlane
Note on K3: wartości ryzyka na podstawie matrycy ryzyka (uwzględniając prawdopodobieństwo i skutki): minimalne (kolor niebieski), małe (kolor zielony), średnie (kolor żółty), duże (kolor czerwony), ekstremalne (kolor brunatny).
Note on L3: kategorie kryteriów akceptacji ryzyka: ryzyko akceptowane (A), ryzyko tolerowane (dopuszczalne) (T), ryzyko warunkowo tolerowane (WT), ryzyko nieakceptowane (N).
Note on M3: Ponieważ poziom akceptowalnego ryzyka wyznaczany jest subiektywnie, niezbędne jest wprowadzenie uzasadnienia (czyli co ono oznacza dla osób zarządzających bezpieczeństwem w ramach określonego obszaru zadaniowego/kompetencyjnego). Zatem należy wskazać, jakie rozwiązania, struktury, formy działania są akceptowane, tolerowane, a jakie powinny być rozwiązywane w drodze natychmiastowych działań. Uzasadnienie należy szczegółowo uzupełnić uwzględniając wewnętrzne kryteria i parametry stosowane/wykorzystywane w danej instytucji.
Note on Q3: Jeśli jest taka możliwość, to proszę dołączyć (w formie załącznika) wykresy z programów, schematy, tabele lub inne dane z programów symulacyjnych na podstawie których zostało przeprowadzone prognozowanie danego scenariusza.
Note on R3: Jeśli jest taka możliwość, to proszę dołączyć (w formie załącznika) mapę rastrową i/lub wektorową z wykresem z programu przedstawiająca strefy/zasięgi zagrożenia dla danego scenariusza.

## Dworce autobusowe i kolejowe
Tabela - arkusz oceny ryzyka związanego z organizacją ………………………………………………
Wskazanie (identyfikacja) zagrożeń |  | Informacja o obiekcie | Określanie scenariuszy dla zidentyfikowanych zagrożeń |  |  |  | Ocena ryzyka | [5 empty] | Działania do podjęcia |  |  | Załączniki
Lp. | Czynnik zagrożenia (opis) | Adres obiektu | Nr scenariusza w ramach danego zagrożenia | Opis szczegółowy scenariusza | Potencjalne miejsca wystąpienia (opis) | Przyczyny wystąpienia zagrożenia (opis) | Prawdopodobieństwo | Skutki | Zastosowane zabezpieczenia wraz z ich wpływem na ryzyko | Wartość ryzyka | Akceptacja ryzyka | Uzasadnienie akceptacji (opis) | Właściciel lub zarządca obiektu | PSP - kontrolno - rozpoznawcze | PSP-operacyjno - ratownicze | dane graficzne i tabelaryczne | mapa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19
1 | Pożarowe | Dworzec autobusowy / kolejowy | 1 | pożar w hali głównej | hala główna dworca | nieostrożność pasażerów, zwarcie instalacji lub urządzeń elektrycznych
|  |  | 2 | pożar infrastruktury (zaplecza) | zaplecze, pomieszczenia techniczne, punkty gastronomiczne, kasy | zwarcie instalacji elektr., podpalenia, zaprószenia, sprzęt elektryczny
|  |  | 3 | pożar samochodu na parkingu | parkingi przed dworcem | zwarcie instalacji elektrycznej samochodu, niesprawny układ paliwowy
|  |  | 4 | pożar autobusu / pociągu | strefa peronów i przejść podziemnych | nieostrożność pasażerów, awaria autokaru, autobusu, lokomotywy lub wagonów
2 | Wybuchowe |  | 1 | wybuch związany z użytkowaniem materiałów pożarowo niebezpiecznych | punkty gastronomiczne, pomieszczenia techniczne, | wybuch gazu, nieostrożność, zwarcie instalacji elektrycznej
|  |  | 2 | wybuch z użyciem materiałów wybuchowych | teren dworca lub bezpośrednio przed dworcem | umyślna działalność osób trzecich
3 | Katastrofa techniczno-budowlana |  | 1 | zawalenie się elementów budynku (dachu, stropów itp..) | wnętrze dworca lub teren bezpośrednio przed dworcem | brak aktualnych przeglądów budowlanych i bieżącej konserwacji
|  |  | 2 | zderzenie pojazdów / pociągów | poziom peronów, torowisko | przyczyny wewnętrzne, związane z błędem ludzkim (kierowcy, maszynisty lub dyspozytora) lub niesprawnym pojazdem / taborem
4 | Zagrożenie chemiczne |  | 1 | awaria obiektu użytkującego substancje niebezpieczne, w sąsiedztwie dworca, w tym w transporcie kolejowym i drogowym, w strefie oddziaływania skutków | teren w sasiedztwie dworca w obiekcie użytkującym substancje niebezpieczne, w tym ZDR, ZZR zakłady podprogowe, w transporcie drogowym i kolejowym | przyczyny zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z wydarzeniami ŚDM 2016
|  |  | 2 | pojawienie się substancji niebezpiecznej lub niebezpiecznopodobnej | wnętrze dworca lub teren bezpośrednio przed dworcem | umyślne działanie osób trzecich
5 | Wywołanie paniki |  | 1 | utrudnienia lub uniemożliwienie ewakuacji | teren całego dworca | zagrożenie życia lub zdrowia powstałych w wyniku ww. scenariuszy, zamieszki, fałszywy alarm, użycie gazu łzawiacego przez służby porządkowe
6 | Anomalia pogodowe |  | 1 | gwałtowne ulewy | teren przed dworcem , mozliwość zalania tuneli i peronów | przyczyny zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z obiektem
|  |  | 2 | wyładowania atmosferyczne | teren przed dworcem | przyczyny zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z obiektem
|  |  | 3 | wichury | teren przed dworcem | przyczyny zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z obiektem
|  |  | 4 | powodziowe | teren przed dworcem z możliwoscia zalania tuneli i peronów | konsekwencja wezbrania wód w sąsiedztwie obiektiu
nie
wiodąca
koordynująca
pomocnicza
wewnętrzne
przychodzące
wychodzące
budownictwo
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
budżet
finanse publiczne
gospodarka
gospodarka morska
gospodarka wodna
instytucje finansowe
informatyzacja
integracja europejska
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
kultura fizyczna i sport
łączność
nauka
obrona narodowa
oświata i wychowanie
praca
rolnictwo
rozwój wsi
rozwój regionalny
rynki rolne
rybołówstwo
Skarb Państwa
sprawiedliwość
szkolnictwo wyższe
transport
turystyka
środowisko
sprawy rodziny
sprawy wewnętrzne
wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
zabezpieczenie społeczne
sprawy zagraniczne
zdrowie
inne
załącznik
brak
bardzo rzadkie (1)
rzadkie (2)
możliwe (3)
prawdopodobne (4)
bardzo prawdopodobne (5)
nieistotne (A)
małe (B)
średnie ©
duże (D)
katastrofalne ( E)
akceptowane
tolerowane
warunkowo tolerowane
nieakceptowane
minimalne
małe
średnie
duże
ekstremalne
a
b1
b2
b3
b4
c
d
a,b
a,b,c
a,b,c,d
wszystkie
samodzielnie
włączając instytucje
Note on D3: Zazwyczaj zagrożenie może mieć kilka postaci/dróg rozchodzenia się lub rozprzestrzeniania.Arkusz zawiera przykładowe scsenariusze. Konieczne jest wyszczególnienie wszystkich scenariuszy. W przypadku braku miejsca na następne zagrożenia lub/i scenariusze, należy dodać kolejne wiersze).
Note on E3: Należy wskazać, jakie są formy rozprzestrzeniania się danego zagrożenia, czyli jak dane zagrożenie może się rozwijać. Zatem określić należy scenariusze dla konkretnego zidentyfikowanego zagrożenia. Zagrożenie może rozprzestrzeniać się na różne sposoby, np.: w zależności od szybkości reagowania straży i inspekcji, form uwolnienia, miejsca i czasu, przygotowania danej instytucji do prowadzenia działań związanych z koordynacją, kierowaniem lub wspomaganiem, itp.
Note on F3: Należy wskazać, gdzie może wystąpić dany scenariusz. Miejsce można wymieniać posługując się na przykład opisem terenu, opisem miejsc najbardziej zagrożonych, opisem infrastruktury lub obszaru, itp.
Note on G3: Należy wskazać jakie są potencjalne (przypuszczalne) przyczyny powstania danego scenariusza, np.: błąd ludzki, błąd organizacyjny, błąd techniczny, nieprzestrzeganie przepisów, brak nadzoru, brak podstaw prawnych, świadome lub nieświadome wprowadzenie (czynnika patogennego), terroryzm, frustracje ludzkie, sabotaż, podpalenia, warunki meteo, itp.
Note on H3: bardzo rzadkie (1) Może wystąpić tylko wyjątkowych okolicznościach. Może wystąpić raz na pięćset lub więcej lat. rzadkie (2) Nie oczekuje się, że się może zdarzyć i/lub nie jest w ogóle udokumentowana nie istnieje w przekazach ludzi i/lub zdarzenia nie wystąpiły w podobnych organizacjach, urządzeniach, społecznościach i/lub istnieje mała szansa, powód, czy też inne okoliczności aby zdarzenia mogły wystąpić. Mogą one wystąpić raz na sto lat. możliwe (3) Może zdarzyć się w określonym czasie i/lub mało, rzadko przypadkowo zdarzenia, że są udokumentowane lub cząstkowo przekazywane w formie ustnej i/lub bardzo mało zdarzeń i/lub jest pewna szansa, powód, czy też urządzenia powodujące, że zdarzenie może wystąpić. Może zdarzyć się raz na dwadzieścia lat. prawdopodobne (4) Jest prawdopodobne, że wystąpi w większości okolicznościach i/lub zdarzenia są systematycznie dokumentowane i przekazywane są w formie ustnej i/lub występuje znaczna szansa, powód, lub urządzenia pozwalające na jego wystąpienie. Może zdarzyć się raz na pięć lat. bardzo prawdopodobne (5) Oczekuje się, że zdarzy się w większości okolicznościach i/lub zdarzenia te są bardzo dobrze udokumentowane i/lub funkcjonują one wśród mieszkańców i przekazywane są w formie ustnej. Może wystąpić raz na rok lub częściej.
Note on I3: Opis (Z – życie i zdrowie, M – mienie, S – środowisko) nieistotne (A) Z Nie ma ofiar śmiertelnych i rannych. Nikt lub mała liczba ludzi została przemieszczona na krótki okres czasu (do 2 godzin). Nikt lub niewielka liczba osób wymaga pomocy (nie finansowej lub materialnej). M Praktycznie bez zniszczeń. Brak wpływu lub bardzo niewielki na społeczność lokalną. Brak lub niewielkie straty finansowe. S Niemierzalny efekt w środowisku naturalnym. małe (B) Z Mała liczba rannych lecz bez ofiar śmiertelnych. Wymagana pierwsza pomoc. Konieczne przemieszczenia ludzi (mniej niż na 24 godziny). Część ludzi potrzebuje pomocy. M Występują pewne zniszczenia. Występują pewne utrudnienia (nie dłużej niż 24 godziny). Niewielkie straty finansowe. Nie wymagane dodatkowe środki. S Niewielki wpływ na środowisko naturalne o krótkotrwałym efekcie. średnie (C) Z Potrzebna pomoc medyczna lecz bez ofiar śmiertelnych. Niektórzy wymagają hospitalizacji. Potrzebne dodatkowe miejsca w szpitalach oraz dodatkowy personel medyczny. Przebywanie ewakuowanych ludzi w wyznaczonych miejscach z możliwością powrotu w ciągu 24 godzin. M Ustalenie miejsc zniszczeń, które wymagają rutynowej naprawy. Normalne funkcjonowanie społeczności z niewielkimi niewygodami. Spore straty finansowe. S Pewne skutki w środowisku naturalnym lecz krótkotrwałe lub małe skutki o długotrwałym efekcie. duże (D) Z Mocno poranieni, dużo osób hospitalizowanych, duża liczba osób przemieszczonych (więcej niż na 24 godziny). Ofiary śmiertelne. Potrzeba szczególnych zasobów do pomocy ludziom i do usuwania zniszczeń. M Społeczność częściowo nie funkcjonująca, niektóre służby są nieosiągalne. Duże straty finansowe. Potrzebna pomoc z zewnątrz. S Długotrwałe efekty w środowisku naturalnym. katastrofalne (E) Z Duża liczba poważnie rannych. Duża liczba hospitalizowanych. Ogólne i długotrwałe przemieszczenie ludności. Duża liczba ofiar śmiertelnych. Wymagana duża pomoc dla dużej liczby ludzi. M Rozległe zniszczenia. Niemożność funkcjonowania społeczności bez istotnej zewnętrznej pomocy. S Duży wpływ na środowisko naturalne i /lub stałe zniszczenia.
Note on J3: opisać rodzaj zabezpieczen, np.. techniczno-budowlane
Note on K3: wartości ryzyka na podstawie matrycy ryzyka (uwzględniając prawdopodobieństwo i skutki): minimalne (kolor niebieski), małe (kolor zielony), średnie (kolor żółty), duże (kolor czerwony), ekstremalne (kolor brunatny).
Note on L3: kategorie kryteriów akceptacji ryzyka: ryzyko akceptowane (A), ryzyko tolerowane (dopuszczalne) (T), ryzyko warunkowo tolerowane (WT), ryzyko nieakceptowane (N).
Note on M3: Ponieważ poziom akceptowalnego ryzyka wyznaczany jest subiektywnie, niezbędne jest wprowadzenie uzasadnienia (czyli co ono oznacza dla osób zarządzających bezpieczeństwem w ramach określonego obszaru zadaniowego/kompetencyjnego). Zatem należy wskazać, jakie rozwiązania, struktury, formy działania są akceptowane, tolerowane, a jakie powinny być rozwiązywane w drodze natychmiastowych działań. Uzasadnienie należy szczegółowo uzupełnić uwzględniając wewnętrzne kryteria i parametry stosowane/wykorzystywane w danej instytucji.
Note on Q3: Jeśli jest taka możliwość, to proszę dołączyć (w formie załącznika) wykresy z programów, schematy, tabele lub inne dane z programów symulacyjnych na podstawie których zostało przeprowadzone prognozowanie danego scenariusza.
Note on R3: Jeśli jest taka możliwość, to proszę dołączyć (w formie załącznika) mapę rastrową i/lub wektorową z wykresem z programu przedstawiająca strefy/zasięgi zagrożenia dla danego scenariusza.

## Szlaki drogowe i kolejowe
Tabela - arkusz oceny ryzyka związanego z organizacją ……………………………………..
Wskazanie (identyfikacja) zagrożeń |  | Informacja o obiekcie | Określanie scenariuszy dla zidentyfikowanych zagrożeń EURO 2012 |  |  |  | Ocena ryzyka | [5 empty] | Działania do podjęcia |  |  | Załączniki
Lp. | Czynnik zagrożenia (opis) | Adres obiektu | Nr scenariusza w ramach danego zagrożenia | Opis szczegółowy scenariusza | Potencjalne miejsca wystąpienia (opis) | Przyczyny wystąpienia zagrożenia (opis) | Prawdopodobieństwo | Skutki | Zastosowane zabezpieczenia wraz z ich wpływem na ryzyko | Wartość ryzyka | Akceptacja ryzyka | Uzasadnienie akceptacji (opis) | Właściciel lub zarządca obiektu | PSP - kontrolno - rozpoznawcze | PSP-operacyjno - ratownicze | dane graficzne i tabelaryczne | mapa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19
1 | Zagrożenia komunikacyjne | Szlak drogowy, kolejowy | 1 | wypadek drogowy, w tym z udziałęm dużej liczby ludzi | szlaki drogowe wpobliżu infrastruktury ŚDM 2016 | Katastrofa drogowa, wypadek, anomalia pogodowe
|  |  | 2 | wypadek kolejowy | szlaki kolejowe w pobliżu infrastruktury ŚDM 2016 | Katastrofa kolejowa wypadek, anomalia pogodowe
nie
wiodąca
koordynująca
pomocnicza
wewnętrzne
przychodzące
wychodzące
budownictwo
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
budżet
finanse publiczne
gospodarka
gospodarka morska
gospodarka wodna
instytucje finansowe
informatyzacja
integracja europejska
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
kultura fizyczna i sport
łączność
nauka
obrona narodowa
oświata i wychowanie
praca
rolnictwo
rozwój wsi
rozwój regionalny
rynki rolne
rybołówstwo
Skarb Państwa
sprawiedliwość
szkolnictwo wyższe
transport
turystyka
środowisko
sprawy rodziny
sprawy wewnętrzne
wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
zabezpieczenie społeczne
sprawy zagraniczne
zdrowie
inne
załącznik
brak
bardzo rzadkie (1)
rzadkie (2)
możliwe (3)
prawdopodobne (4)
bardzo prawdopodobne (5)
nieistotne (A)
małe (B)
średnie ©
duże (D)
katastrofalne ( E)
akceptowane
tolerowane
warunkowo tolerowane
nieakceptowane
minimalne
małe
średnie
duże
ekstremalne
a
b1
b2
b3
b4
c
d
a,b
a,b,c
a,b,c,d
wszystkie
samodzielnie
włączając instytucje
Note on D3: Zazwyczaj zagrożenie może mieć kilka postaci/dróg rozchodzenia się lub rozprzestrzeniania.Arkusz zawiera przykładowe scsenariusze. Konieczne jest wyszczególnienie wszystkich scenariuszy. W przypadku braku miejsca na następne zagrożenia lub/i scenariusze, należy dodać kolejne wiersze).
Note on E3: Należy wskazać, jakie są formy rozprzestrzeniania się danego zagrożenia, czyli jak dane zagrożenie może się rozwijać. Zatem określić należy scenariusze dla konkretnego zidentyfikowanego zagrożenia. Zagrożenie może rozprzestrzeniać się na różne sposoby, np.: w zależności od szybkości reagowania straży i inspekcji, form uwolnienia, miejsca i czasu, przygotowania danej instytucji do prowadzenia działań związanych z koordynacją, kierowaniem lub wspomaganiem, itp.
Note on F3: Należy wskazać, gdzie może wystąpić dany scenariusz. Miejsce można wymieniać posługując się na przykład opisem terenu, opisem miejsc najbardziej zagrożonych, opisem infrastruktury lub obszaru, itp.
Note on G3: Należy wskazać jakie są potencjalne (przypuszczalne) przyczyny powstania danego scenariusza, np.: błąd ludzki, błąd organizacyjny, błąd techniczny, nieprzestrzeganie przepisów, brak nadzoru, brak podstaw prawnych, świadome lub nieświadome wprowadzenie (czynnika patogennego), terroryzm, frustracje ludzkie, sabotaż, podpalenia, warunki meteo, itp.
Note on H3: bardzo rzadkie (1) Może wystąpić tylko wyjątkowych okolicznościach. Może wystąpić raz na pięćset lub więcej lat. rzadkie (2) Nie oczekuje się, że się może zdarzyć i/lub nie jest w ogóle udokumentowana nie istnieje w przekazach ludzi i/lub zdarzenia nie wystąpiły w podobnych organizacjach, urządzeniach, społecznościach i/lub istnieje mała szansa, powód, czy też inne okoliczności aby zdarzenia mogły wystąpić. Mogą one wystąpić raz na sto lat. możliwe (3) Może zdarzyć się w określonym czasie i/lub mało, rzadko przypadkowo zdarzenia, że są udokumentowane lub cząstkowo przekazywane w formie ustnej i/lub bardzo mało zdarzeń i/lub jest pewna szansa, powód, czy też urządzenia powodujące, że zdarzenie może wystąpić. Może zdarzyć się raz na dwadzieścia lat. prawdopodobne (4) Jest prawdopodobne, że wystąpi w większości okolicznościach i/lub zdarzenia są systematycznie dokumentowane i przekazywane są w formie ustnej i/lub występuje znaczna szansa, powód, lub urządzenia pozwalające na jego wystąpienie. Może zdarzyć się raz na pięć lat. bardzo prawdopodobne (5) Oczekuje się, że zdarzy się w większości okolicznościach i/lub zdarzenia te są bardzo dobrze udokumentowane i/lub funkcjonują one wśród mieszkańców i przekazywane są w formie ustnej. Może wystąpić raz na rok lub częściej.
Note on I3: Opis (Z – życie i zdrowie, M – mienie, S – środowisko) nieistotne (A) Z Nie ma ofiar śmiertelnych i rannych. Nikt lub mała liczba ludzi została przemieszczona na krótki okres czasu (do 2 godzin). Nikt lub niewielka liczba osób wymaga pomocy (nie finansowej lub materialnej). M Praktycznie bez zniszczeń. Brak wpływu lub bardzo niewielki na społeczność lokalną. Brak lub niewielkie straty finansowe. S Niemierzalny efekt w środowisku naturalnym. małe (B) Z Mała liczba rannych lecz bez ofiar śmiertelnych. Wymagana pierwsza pomoc. Konieczne przemieszczenia ludzi (mniej niż na 24 godziny). Część ludzi potrzebuje pomocy. M Występują pewne zniszczenia. Występują pewne utrudnienia (nie dłużej niż 24 godziny). Niewielkie straty finansowe. Nie wymagane dodatkowe środki. S Niewielki wpływ na środowisko naturalne o krótkotrwałym efekcie. średnie (C) Z Potrzebna pomoc medyczna lecz bez ofiar śmiertelnych. Niektórzy wymagają hospitalizacji. Potrzebne dodatkowe miejsca w szpitalach oraz dodatkowy personel medyczny. Przebywanie ewakuowanych ludzi w wyznaczonych miejscach z możliwością powrotu w ciągu 24 godzin. M Ustalenie miejsc zniszczeń, które wymagają rutynowej naprawy. Normalne funkcjonowanie społeczności z niewielkimi niewygodami. Spore straty finansowe. S Pewne skutki w środowisku naturalnym lecz krótkotrwałe lub małe skutki o długotrwałym efekcie. duże (D) Z Mocno poranieni, dużo osób hospitalizowanych, duża liczba osób przemieszczonych (więcej niż na 24 godziny). Ofiary śmiertelne. Potrzeba szczególnych zasobów do pomocy ludziom i do usuwania zniszczeń. M Społeczność częściowo nie funkcjonująca, niektóre służby są nieosiągalne. Duże straty finansowe. Potrzebna pomoc z zewnątrz. S Długotrwałe efekty w środowisku naturalnym. katastrofalne (E) Z Duża liczba poważnie rannych. Duża liczba hospitalizowanych. Ogólne i długotrwałe przemieszczenie ludności. Duża liczba ofiar śmiertelnych. Wymagana duża pomoc dla dużej liczby ludzi. M Rozległe zniszczenia. Niemożność funkcjonowania społeczności bez istotnej zewnętrznej pomocy. S Duży wpływ na środowisko naturalne i /lub stałe zniszczenia.
Note on J3: opisać rodzaj zabezpieczen, np.. techniczno-budowlane
Note on K3: wartości ryzyka na podstawie matrycy ryzyka (uwzględniając prawdopodobieństwo i skutki): minimalne (kolor niebieski), małe (kolor zielony), średnie (kolor żółty), duże (kolor czerwony), ekstremalne (kolor brunatny).
Note on M3: Ponieważ poziom akceptowalnego ryzyka wyznaczany jest subiektywnie, niezbędne jest wprowadzenie uzasadnienia (czyli co ono oznacza dla osób zarządzających bezpieczeństwem w ramach określonego obszaru zadaniowego/kompetencyjnego). Zatem należy wskazać, jakie rozwiązania, struktury, formy działania są akceptowane, tolerowane, a jakie powinny być rozwiązywane w drodze natychmiastowych działań. Uzasadnienie należy szczegółowo uzupełnić uwzględniając wewnętrzne kryteria i parametry stosowane/wykorzystywane w danej instytucji.
Note on Q3: Jeśli jest taka możliwość, to proszę dołączyć (w formie załącznika) wykresy z programów, schematy, tabele lub inne dane z programów symulacyjnych na podstawie których zostało przeprowadzone prognozowanie danego scenariusza.
Note on R3: Jeśli jest taka możliwość, to proszę dołączyć (w formie załącznika) mapę rastrową i/lub wektorową z wykresem z programu przedstawiająca strefy/zasięgi zagrożenia dla danego scenariusza.

## Prawdopodobieństwo
Prawdopodobieństwo
bardzo rzadkie (1)
Może wystąpić tylko wyjątkowych okolicznościach. Może wystąpić raz na pięćset lub więcej lat.
rzadkie (2)
Nie oczekuje się, że się może zdarzyć i/lub nie jest w ogóle udokumentowana nie istnieje w przekazach ludzi i/lub zdarzenia nie wystąpiły w podobnych organizacjach, urządzeniach, społecznościach i/lub istnieje mała szansa, powód, czy też inne okoliczności aby zdarzenia mogły wystąpić. Mogą one wystąpić raz na sto lat.
możliwe (3)
Może zdarzyć się w określonym czasie i/lub mało, rzadko przypadkowo zdarzenia, że są udokumentowane lub cząstkowo przekazywane w formie ustnej i/lub bardzo mało zdarzeń i/lub jest pewna szansa, powód, czy też urządzenia powodujące, że zdarzenie może wystąpić. Może zdarzyć się raz na dwadzieścia lat.
prawdopodobne (4)
Jest prawdopodobne, że wystąpi w większości okolicznościach i/lub zdarzenia są systematycznie dokumentowane i przekazywane są w formie ustnej i/lub występuje znaczna szansa, powód, lub urządzenia pozwalające na jego wystąpienie. Może zdarzyć się raz na pięć lat.
bardzo prawdopodobne (5)
Oczekuje się, że zdarzy się w większości okolicznościach i/lub zdarzenia te są bardzo dobrze udokumentowane i/lub funkcjonują one wśród mieszkańców i przekazywane są w formie ustnej. Może wystąpić raz na rok lub częściej.

## Skutki
Opis (Z – życie i zdrowie, M – mienie, S – środowisko)
nieistotne (A)
Z Nie ma ofiar śmiertelnych i rannych. Nikt lub mała liczba ludzi została przemieszczona na krótki okres czasu (do 2 godzin). Nikt lub niewielka liczba osób wymaga pomocy (nie finansowej lub materialnej).
M Praktycznie bez zniszczeń. Brak wpływu lub bardzo niewielki na społeczność lokalną. Brak lub niewielkie straty finansowe.
S Niemierzalny efekt w środowisku naturalnym.
małe (B)
Z Mała liczba rannych lecz bez ofiar śmiertelnych. Wymagana pierwsza pomoc. Konieczne przemieszczenia ludzi (mniej niż na 24 godziny). Część ludzi potrzebuje pomocy.
M Występują pewne zniszczenia. Występują pewne utrudnienia (nie dłużej niż 24 godziny). Niewielkie straty finansowe. Nie wymagane dodatkowe środki.
S Niewielki wpływ na środowisko naturalne o krótkotrwałym efekcie.
średnie (C)
Z Potrzebna pomoc medyczna lecz bez ofiar śmiertelnych. Niektórzy wymagają hospitalizacji. Potrzebne dodatkowe miejsca w szpitalach oraz dodatkowy personel medyczny. Przebywanie ewakuowanych ludzi w wyznaczonych miejscach z możliwością powrotu w ciągu 24 godzin.
M Ustalenie miejsc zniszczeń, które wymagają rutynowej naprawy. Normalne funkcjonowanie społeczności z niewielkimi niewygodami. Spore straty finansowe.
S Pewne skutki w środowisku naturalnym lecz krótkotrwałe lub małe skutki o długotrwałym efekcie.
duże (D)
Z Mocno poranieni, dużo osób hospitalizowanych, duża liczba osób przemieszczonych (więcej niż na 24 godziny). Ofiary śmiertelne. Potrzeba szczególnych zasobów do pomocy ludziom i do usuwania zniszczeń.
M Społeczność częściowo nie funkcjonująca, niektóre służby są nieosiągalne. Duże straty finansowe. Potrzebna pomoc z zewnątrz.
S Długotrwałe efekty w środowisku naturalnym.
katastrofalne (E)
Z Duża liczba poważnie rannych. Duża liczba hospitalizowanych. Ogólne i długotrwałe przemieszczenie ludności. Duża liczba ofiar śmiertelnych. Wymagana duża pomoc dla dużej liczby ludzi.
M Rozległe zniszczenia. Niemożność funkcjonowania społeczności bez istotnej zewnętrznej pomocy.
S Duży wpływ na środowisko naturalne i /lub stałe zniszczenia.

## Wartość ryzyka
Wartości ryzyka na podstawie matrycy ryzyka (uwzględniając prawdopodobieństwo i skutki):
minimalne (kolor niebieski),
małe (kolor zielony),
średnie (kolor żółty),
duże (kolor czerwony),
ekstremalne (kolor brunatny).

## matryca ryzyka
wartości ryzyka
PRAWDOPODOBIEŃSTWO | 5 | [5 empty] | ekstremalne (kolor brunatny)
| 4 | [5 empty] | duże (kolor czerwony)
| 3 | [5 empty] | średnie (kolor żółty)
| 2 | [5 empty] | małe (kolor zielony)
| 1 | [5 empty] | minimalne (kolor niebieski)
|  | A | B | C | D | E
SKUTKI

## Akceptacja ryzyka
kategorie kryteriów akceptacji ryzyka:
ryzyko akceptowane (A),
ryzyko tolerowane (dopuszczalne) (T),
ryzyko warunkowo tolerowane (WT),
ryzyko nieakceptowane (N).

## Raport zgodności (hidden)
zag_narodowe2-13.08.2010 - BL.xls — raport zgodności
Uruchom na: 2010-08-16 14:22
Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Funkcje te mogą zostać utracone lub ograniczone w przypadku zapisania tego skoroszytu we wcześniejszym formacie pliku.
Nieznaczna utrata wierności danych | Liczba wystąpień
Niektóre formuły w tym skoroszycie są połączone z innymi skoroszytami, które są zamknięte. Gdy te formuły będą ponownie obliczane we wcześniejszych wersjach programu Excel bez otwierania połączonych skoroszytów, znaki przekraczające limit 255 znaków nie zostaną zwrócone. | 2 Nazwy zdefiniowane