Załącznik nr 4

do umowy
nr ……………
 ......
Zakres usług konserwacyjnych – w odstępach miesięcznych – 
w budynku przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie 
dotyczący posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury
W zakresie Systemu sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania niżej wymienionych elementów:

1) Centrala INTEGRA 256 Plus – 3 szt.,
2) Komputer PC – wizualizacja – 1 szt.,
3) Podcentrala PCA – 38 szt.,
4) Tablica synoptyczna (garaże) – 1 szt.,
5) Manipulator szyfrowy – 8 szt.,
6) Akumulator hermetyczny – 23 szt.,
7) Czujka magnetyczna – 194 szt.,
8) Czujka ruchu PIR+MF – 107 szt.,
9) Przycisk antynapadowy – 3 szt.,
10) Czujka zbicia szyby – 76 szt.
oraz luster czujek ruchu wraz z ponownym ustawieniem i czyszczeniem wyświetlacza i przycisków  manipulatorów,
11) usuwanie drobnych  usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

15

