Warszawa, dnia 16 listopada 2021 r.

Znak sprawy: BA.ot.23.30.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

- Przedmiot zamówienia

Rozbudowa systemu zarządzania budynkiem (BMS), opartego o rozwiązania Schneider Electric, użytkowanego w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie.

Rozbudowa obejmie:

1) integrację BMS z zainstalowanymi w budynku MRiRW serwerem, sterownikami i stacją

operatora;

2) dostawę 2 szt. AS wraz z szafkami wykonanymi w standardzie stosowanym w budynku MRiRW

do podłączenia nowo integrowanych urządzeń;

3) wykonanie okablowania magistral komunikacyjnych;

4) podpięcie i zwizualizowanie 5 szt. central klimatyzacyjnych wraz z dostawą bramek

komunikacyjnych;

5) podpięcie i zwizualizowanie analizatorów energii po protokole ModBus RTU;

6) montaż 7 szt. czujników temperatury i wilgotności z komunikacją ModBus w serwerowniach wraz

z okablowaniem.

- Termin realizacji zamówienia: do 17 grudnia 2021r.

- Kryteria oceny ofert: 100% cena.

- Wymagania co do oferty cenowej:

Przedstawiona oferta cenowa powinna zawierać cenę netto i wartość podatku VAT. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Termin płatności 21 dni.

W przypadku gdy Wykonawca jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu
art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2207) w ofercie należy podać dodatkowo stawkę za 1 godzinę świadczenia usługi oraz łączną liczbę godzin wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany załączyć
do oferty oświadczenie o tym czy jest czy też nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu ww. ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

- Osoba uprawniona do kontaktu:

Pan Maciej Łuniewski

tel. 22 623-12-59, adres e-mail:  maciej.luniewski@minrol.gov.pl

Pan Tomasz Kostyra

tel. 22 623-14-66, adres e-mail:

- Termin złożenia oferty: do dnia 19.11.2021 r. do godz.12:00

- Sposób złożenia oferty:

Elektronicznie na adres poczty:  tomasz.kostyra@minrol.gov.pl

Jeżeli Wykonawca nie ma możliwości złożenia oferty w powyżej określony sposób, to dopuszcza się osobiste złożenie oferty w Biurze Podawczym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, z dopiskiem „Oferta do zapytania nr BA.ot.23.30.2021”, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.

……..………………………..

podpis kierującego komórką wnioskującą

Załącznik do zapytania ofertowego

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że:

1) jestem

2) nie jestem

przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi* w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).**

……………………………………

podpis Wykonawcy

* Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi, w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), jest:

1) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

2) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

** Należy skreślić odpowiednio pkt 1 albo  2.