Załącznik Nr 6 do SWZ PT.2370.1.2025

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie utwardzeń placu przeładunkowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, 95 - 100 Zgierz, ul. Łąkowa 6/8.
2. Zakres prac obejmuje:
1. Rozbiórkę istniejących nawierzchni z asfaltu/betony,
2. Rozbiórkę fundamentów, ścian i innych elementów żelbetowych rampy najazdowej,
3. Ułożenie nowych nawierzchni z kostki brukowej,
4. Rekultywację i uporządkowanie terenów zielonych po robotach,
5. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
Zakres robót towarzyszących:
1. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej i budowlanej w rejonie prowadzonych prac,
2. Załadunek i transport materiałów z rozbiórki,
3. Wykonanie koryta oraz podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm.
4. Regulacja wysokością urządzeń infrastruktury towarzyszącej (studzienki, włazy, wypusty),
5. Montaż krawężników, obrzeży i elementów wykończeniowych,
6. Wykonanie humusowania i niwelacji powierzchni, wysiew traw i/lub nasadzenia roślin, umocnienie i zabezpieczenie skarpy przez erozją.
Wymagania techniczne:
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z:
1. Obowiązującymi norami,
2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB)
3. Dokumentacją projektową oraz zaleceniami Zamawiającego
Minimalne wymagania materiałowe:
1. Podbudówka I z kruszywa łamanego: min. 25 cm,
2. Podbudówka II z kruszywa łamanego: min. 20 cm,
3. Podsypka cementowo – piaskowa 3 – 5 cm,
4. Kostka brukowa betonowa: grubości minimum 8 cm, klasa min. 35 MPa
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności dla wszystkich materiałów.
1. Warunki wykonania robót:
  1. Dołożenia wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień, bez względu na przyczynę ich powstania,
  2. Wykonania wszelkich robót i dostarczenia wszelkich materiałów, osprzętu niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,
  3. Udziału w naradach koordynacyjnych,
  4. Zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, właściwej organizacji robót,
  5. Zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych,
  6. Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
  7. Zapewnienia na własny koszt kontenera na odpady i wywozu tych odpadów - miejsce usytuowania kontenera musi zostać uzgodnione z Zamawiającym,
  8. Bieżącego usuwania i utylizacji wszelkich zbędnych materiałów, nieczystości oraz gruzu. Materiały zdemontowane a niewykorzystane ponownie Wykonawca zutylizuje
     na własny koszt.
  9. Postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie
     z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. 2023 poz. 1587)
     i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. 2025 poz. 647),
  10. Po zakończeniu i wykonaniu robót do usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowania terenu budowy, przywrócenia go do stanu pierwotnego, naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót,
  11. Zapewnienia wykonywania robót pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
  12. Wykonania, przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszelkich niezbędnych prób i badań z wynikiem pozytywnym, jeśli są wymagane (prace konieczne do przeprowadzenia lub wynikające z obowiązujących przepisów).
  13. Materiały stosowane do realizacji niniejszej umowy muszą być nieużywane, fabrycznie nowe, posiadać aktualny okres ważności i być wolne od wad fizycznych i prawnych.
  14. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszelkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania zadania i osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych.
2. Tereny zielone:
1. Teren należy oczyścić z odpadów i gruzu budowlanego.
2. Roboty ziemne i humusowanie prowadzić przy sprzyjających warunkach pogodowych (warstwa humusu min 10-15 cm grubości).
3. Wysiew trawy i nasadzenia roślin wykonać optymalnych terminach agrotechnicznych.
4. Skarpy powinny być ukształtowane zgodnie z wytycznymi (spadki, stabilność).
Odbiór robót:
1. Roboty przeprowadzone przez Wykonawcę podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu.
2. Kryteria odbioru:
1. Równość i gładkość powierzchni,
2. Zachowanie wymaganych spadków,
3. Prawidłowe zagęszczenie podbudowy i podsypki.
4. Estetyka wykonania nawierzchni.