OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Uwagi ogólne

Przedmiotem zamówienia jest:

„Modernizacja dwóch Miejsc do Kontroli i Ważenia Pojazdów zlokalizowanych przy S7k, na terenie MOP Szewce Wschód (km 17+400) oraz MOP Szewce Zachód (km 17+500)”.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację dwóch Miejsc do Kontroli i Ważenia Pojazdów. Komplet działań i zaproponowane technologie robót mają zapewnić dostosowanie stanowisk do ważenia pojazdów do obowiązujących wymogów.

Przedmiot zamówienia z uwagi na jego specyfikę, przeznaczenie oraz dążenie 
do jednolitej realizacji zakresu zadania, nie jest podzielony na części.

- Cel zamówienia

Zamawiający powierzy realizację przedmiotu zamówienia, z uwagi na konieczność dostosowania istniejących stanowisk do ważenia pojazdów do obowiązujących wymogów, w celu umożliwienia właściwego prowadzenia czynności kontrolnych 
przez odpowiednie służby Inspekcji Transportu Drogowego.

- Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawcy wykazują łącznie.

- Zdolność techniczna lub zawodowa

  - Wykonawcy

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu i zakończeniu (def. wykonania zadania: Świadectwo Przejęcia, protokół odbioru lub inny dokument równoważny) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
co najmniej 1 zadania polegającego na:

- budowie lub przebudowie lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) 
co najmniej 1 km drogi lub ulicy lub chodnika albo elementu drogi, w szczególności zatoki autobusowej, parkingu, placu lub stanowiska do ważenia pojazdów.

  - Osób

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem 
i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca na funkcję wymienioną poniżej wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą opisane wymagania.

    - Kierownik Budowy

Liczba osób: 1.

Minimalne kwalifikacje:

osoba wskazana na stanowisko Kierownika Budowy winna posiadać: uprawnienia budowlane wymagane ustawą z 7.07.1994 r. Prawo budowlane, do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

Doświadczenie zawodowe:

w wykonaniu co najmniej 1 zadania (def. wykonania zadania: Świadectwo Przejęcia, protokół odbioru lub inny dokument równoważny)  polegającego na:

  - budowie lub przebudowie lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) co najmniej 1 km drogi lub ulicy lub chodnika albo elementu drogi, w szczególności zatoki autobusowej, parkingu, placu lub stanowiska do ważenia pojazdów,

na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika Budowy 
lub Kierownika Robót Drogowych specjalności inżynieryjnej drogowej.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca 
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych 
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują łącznie.

- Opis stanu istniejącego

Stanowiska do ważenia pojazdów objęte przedmiotem zamówienia znajdują 
się w następujących lokalizacjach:

- Miejsce Obsługi Podróżnych Szewce Wschód, województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Sitkówka-Nowiny, S7k, km 17+400, kierunek 
na Warszawę, 1 stanowisko,

- Miejsce Obsługi Podróżnych Szewce Zachód, województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Sitkówka-Nowiny, S7k, km 17+500, kierunek na Kraków, 
1 stanowisko.

Oba stanowiska do ważenia pojazdów posiadają nawierzchnię bitumiczną. Z jednej strony są ograniczone krawężnikami, a z drugiej murkiem oddzielającym od jezdni manewrowej, na którym znajdują się barierki U-12a. W obu lokalizacjach występuje oświetlenie. Głębokości wnęk na wagi w obu lokalizacjach wynoszą 39 mm. Parametry i wymiary stanowisk oraz wnęk zostały określone w przekazanych 
przez Zamawiającego materiałach wyjściowych.

Przekroje konstrukcyjne dla istniejących Miejsc do Kontroli i Ważenia Pojazdów przekazano w materiałach wyjściowych – dokumentacji. Na etapie wykonywania stanowisk do ważenia pojazdów nastąpiła zmiana ich projektowanej górnej warstwy nawierzchni – zamiast betonu asfaltowego (AC) wykonano SMA.

- Termin realizacji

Zamawiający wymaga, aby zadanie było zrealizowane w okresie: 3 miesięcy 
od podpisania Umowy.

- Gwarancja wykonanych robót

Po wykonaniu robót i ich odbiorze przez Zamawiającego, zrealizowane prace będą objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę robót na okres 60 miesięcy.

- Płatności

Przedmiot zamówienia z uwagi na jego specyfikę, przeznaczenie oraz dążenie 
do jednolitej realizacji zakresu zadania, nie jest podzielony na części.

Zaproponowana w ofercie cena obejmuje wszelkie koszty, czynności i środki niezbędne do realizacji zadania.

Wynagrodzenie za wykonanie zadania ma charakter ryczałtowy, co wiąże 
się z ryzykiem Wykonawcy związanym z oszacowaniem zakresu oraz wyceną przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktury końcowej 
VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Podstawą wystawienia faktury, o której mowa powyżej, będzie podpisany 
przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, bez wad istotnych.

Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych.

- Dokumentacja Zamawiającego

Zamawiający przekaże Wykonawcy zadania następujące dokumenty, stanowiące materiały wyjściowe:

- dotychczas sporządzone operaty geodezyjne dla każdego z dwóch stanowisk 
do ważenia pojazdów,

- dokumentację projektową dotyczącą każdego z dwóch stanowisk 
do ważenia pojazdów,

- dokumentację projektową dotyczącą MOP Szewce Wschód oraz MOP Szewce Zachód,

- wzór przykładowego operatu geodezyjnego, potwierdzającego prawidłowość wykonania robót dla stanowiska do ważenia, sporządzony zgodnie z wytycznymi Inspekcji Transportu Drogowego,

- inne będące w jego posiadaniu  dokumenty  mające wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia.

- Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- odpowiednie zaplanowanie technologii wykonania robót, zapewniającej 
obu Miejscom do Kontroli i Ważenia Pojazdów osiągnięcie parametrów umożliwiających prowadzenie czynności kontrolnych przez służby ITD, w oparciu o aktualne wymagania ITD,

- wprowadzanie ewentualnych uwag i korekt Zamawiającego, dotyczących proponowanych technologii wykonania robót,

- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu / projektów czasowej organizacji ruchu na okres trwania robót budowlanych,

- opracowanie i sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),

- sporządzenie harmonogramu prac i przekazanie go do Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót,

- przekazanie wszystkich wymaganych Umową polis, oświadczeń i dokumentów,

- kompleksowa realizacja robót budowlanych z wszystkimi robotami towarzyszącymi dla każdego z dwóch stanowisk do ważenia pojazdów,

- sporządzenie przez uprawnionego geodetę po 1 operacie geodezyjnym, potwierdzającym prawidłowość wykonania robót dla każdego z dwóch zrealizowanych stanowisk do ważenia pojazdów; operaty geodezyjne należy sporządzić zgodnie z wytycznymi Inspekcji Transportu Drogowego,

- w przypadku kiedy zlecone przez Zamawiającego kontrolne pomiary geodezyjne i sporządzone kontrolne operaty geodezyjne nie potwierdzą osiągnięcia wymaganych parametrów, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 
na wezwanie Zamawiającego korekt mających na celu właściwe zrealizowanie przedmiotu zamówienia,

- aktualizacja projektu / projektów stałej organizacji ruchu dla wykonanego zakresu robót,

- wykonanie / odnowa / korekta oznakowania poziomego w obrębie każdego 
z dwóch Miejsc do Kontroli i Ważenia Pojazdów, po weryfikacji i potwierdzeniu 
przez Zamawiającego poprawności wykonania robót i osiągnięcia wymaganych parametrów w obrębie stanowiska do ważenia,

- wykonanie / korekta / uzupełnienie oznakowania pionowego Miejsca do Kontroli i Ważenia Pojazdów,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanych robót.

- Zakres robót do wykonania

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie różnych technologii wykonania robót 
dla każdego z dwóch stanowisk, z obligatoryjnym zastosowaniem wytycznych 
jak niżej:

1)	usunięcie istniejącej wnęki na wagi,

2)	odpowiednie pogłębienie miejsca na nową wnękę na wagę,

3)	umieszczenie na stanowisku do ważenia pojazdów nowej, głębszej wnęki 
na wagi, dostosowanej do wag do pomiarów dynamicznych (model WWS), o wymiarach: długość w kierunku przejazdu 635-640 mm, głębokość 
58 ± 2 mm, szerokość równa szerokości istniejącego stanowiska do ważenia pojazdów),

4) 	wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego nowej wnęki na wagi,

5)	niezbędne roboty w zakresie odwodnienia nowej wnęki na wagi,

6)	frezowanie istniejącej górnej warstwy / warstw nawierzchni stanowiska 
do ważenia pojazdów: MOP Szewce Wschód około 24,00 m x 4,00 m = 96,00 m2, MOP Szewce Zachód około 24,00 m x 3,50 m = 84,00 m2,

7) 	odtworzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej stanowiska do ważenia pojazdów w istniejącej technologii lub wykonanie nowej górnej warstwy nawierzchni stanowiska do ważenia pojazdów z betonu cementowego 
o twardości min. 100 kg/cm2: MOP Szewce Wschód około 24,00 m x 4,00 m = 96,00 m2, MOP Szewce Zachód około 24,00 m x 3,50 m = 84,00 m2,

8) 	niezbędne roboty nawierzchniowe w obrębie Miejsca do Kontroli i Ważenia Pojazdów, gwarantujące brak przekroczenia dozwolonych spadków podłużnych, poprzecznych oraz różnic pomiędzy tymi wartościami w obrębie stanowiska do ważenia pojazdów,

9) 	wykonanie wszystkich niezbędnych robót towarzyszących w obrębie nawierzchni, krawężników, odwodnienia, murku oddzielającego od jezdni manewrowej, barierek U-12a czy samej jezdni manewrowej, które 
są konieczne do realizacji w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności danego stanowiska do ważenia pojazdów,

10)	wykonanie / odnowa / korekta oznakowania poziomego Miejsca do Kontroli i Ważenia Pojazdów, po weryfikacji i potwierdzeniu przez Zamawiającego poprawności wykonania robót i osiągnięcia wymaganych parametrów 
w obrębie stanowiska do ważenia,

11)	wykonanie / korekta / uzupełnienie oznakowania pionowego Miejsca 
do Kontroli i Ważenia Pojazdów.

- Wymagania dotyczące parametrów stanowisk do ważenia pojazdów, które należy uzyskać

13.1. 	Dostosowanie każdego z dwóch stanowisk do ważenia pojazdów 
do parametrów i wymagań określonych w rozporządzeniu

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, 
oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych z dnia 25.09.2007 r.

13.2. 	Najważniejsze parametry do osiągnięcia w obrębie każdego z dwóch stanowisk do ważenia pojazdów

- zachowanie istniejącej nośności konstrukcji nawierzchni po zakończeniu wykonywania robót,

- pochylenie powierzchni jezdni w strefie ważenia (jezdnia o długości 8 m przed oraz 8 m za zagłębieniem na wagi) względem poziomu nie może przekraczać 1% w kierunku ruchu pojazdów i 2% w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu pojazdów; wyniki pomiarów geodezyjnych należy podać w operacie geodezyjnym z dokładnością co najmniej 0,1%,

- powierzchnia jezdni poza strefą ważenia może być pochylona względem płaszczyzny strefy ważenia (jezdni o długości 8 m przed oraz 8 m 
za zagłębieniem na wagi) maksymalnie o 0,5%; wyniki pomiarów geodezyjnych należy podać w operacie geodezyjnym z dokładnością 
co najmniej 0,1%,

- różnice spadków podłużnych i poprzecznych w strefie do ważenia (jezdnia 
o długości 8 m przed oraz 8 m za zagłębieniem na wagi) i w obrębie pozostałej części stanowiska nie mogą przekraczać 0,5%; wyniki pomiarów geodezyjnych należy podać w operacie geodezyjnym z dokładnością 
co najmniej 0,1%,

- głębokość wnęki na wagi musi wynosić 58 mm ± 2 mm; wyniki pomiarów geodezyjnych (minimalną i maksymalną głębokość) należy podać w operacie geodezyjnym z dokładnością do 1 mm,

- długość wnęki na wagi w kierunku przejazdu musi wynosić 635-640 mm,

- szerokość wnęki na wagi w kierunku prostopadłym do przejazdu musi być równa szerokości stanowiska do ważenia pojazdów,

- wymiary stanowiska do ważenia pojazdów, w obrębie którego należy wymienić istniejącą nawierzchnię muszą wynosić: długość około 
20,00-25,00 m (minimum po 8,00 m po każdej ze stron wnęki), szerokość około 3,50 (MOP Szewce Zachód) i 4,00 m (MOP Szewce Wschód),

- po zakończeniu robót wymagania dotyczące maksymalnych dozwolonych spadków nawierzchni oraz różnic pomiędzy nimi w obrębie stanowiska 
do ważenia pojazdów muszą być spełnione na długości około 20,00-25,00 m (minimum po 8,00 m po każdej ze stron wnęki), szerokości około 3,50 
(MOP Szewce Zachód) i 4,00 m (MOP Szewce Wschód).

13.3. 	Oznakowanie poziome do wykonania / odnowy / korekty

- początek i koniec stanowiska do ważenia pojazdów oznaczyć liniami ciągłymi barwy białej o szerokości kreski 12 cm,

- początek i koniec ścisłej strefy ważenia, 8,00 m przed i 8,00 m za wnęką wagową oznaczyć liniami przerywanymi barwy białej o szerokości kreski 
12 cm.

13.4. 	Oznakowanie pionowe do wykonania / korekty / uzupełnienia

- znak B-36 z tabliczką T-0 „Nie dotyczy pojazdów Policji, ITD, SG, KAS, zarządcy drogi oraz pojazdów kontrolowanych”,

- znak D-18a z tabliczką T-0 „Dla pojazdów ITD i Policji”,

- znak D-18a z tabliczką T-0 „Dla pojazdów kontrolowanych przez ITD”,

- znak B-42,

- wszystkie wymienione powyżej znaki mają być umieszczone w gniazdach 
RS do łatwego demontażu, klucz do gniazd należy przekazać Zamawiającemu.

- Weryfikacja realizacji przedmiotu zamówienia

Po zakończeniu robót dla każdego z dwóch stanowisk do ważenia pojazdów, Zamawiający wykona kontrolę realizacji przedmiotu Umowy i spełnienia wymagań określonych w Umowie, OPZ i obowiązujących przepisach prawa. Zamawiający zleci osobnej jednostce wykonanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych i sporządzenie kontrolnego operatu geodezyjnego każdego z dwóch stanowisk do ważenia pojazdów, weryfikującego realizację zamówienia. Ocenie zostanie poddany otrzymany 
od Wykonawcy operat geodezyjny oraz osiągnięcie wymaganych parametrów dotyczących spadków nawierzchni w obrębie danego stanowiska do ważenia pojazdów, jego wymiarów i wymiarów wnęki na wagi. Koszt kontrolnych pomiarów geodezyjnych i sporządzenia kontrolnego operatu geodezyjnego poniesie Zamawiający.

W przypadku potwierdzenia na podstawie zleconych kontrolnych pomiarów geodezyjnych i wykonanego kontrolnego operatu geodezyjnego prawidłowości wykonania robót dla danego stanowiska do ważenia pojazdów, Zamawiający wystawi protokół odbioru ostatecznego, potwierdzający właściwą realizację robót.

W przypadku kiedy zlecone przez Zamawiającego kontrolne pomiary geodezyjne 
i sporządzony kontrolny operat geodezyjny nie potwierdzą osiągnięcia wymaganych parametrów dla danego stanowiska do ważenia pojazdów, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na wezwanie Zamawiającego korekt mających na celu właściwe zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

- Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody jakie mogą powstać w mieniu zarządcy drogi i osób trzecich, a także za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń naziemnych i podziemnych powstałe w związku z wykonywanymi 
przez niego robotami.

- Dokumenty związane

Zakres i sposób wykonania zamówienia określają:

1) akt Umowy,

2) ewentualne odpowiedzi na pytania na etapie przetargu,

3) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

4) Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),

5) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z ewentualnymi zmianami treści SZW,

6) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

7) materiały wyjściowe – dokumentacja.

- Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, 
oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych z 25.09.2007 r.