Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana wykładzin w pokojach biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej 
w Limanowej przy ul. Józefa Marka 19 na panele podłogowe winylowe.

- Zakres prac obejmuje:

- wyniesienie mebli,

- demontaż wykładzin i cokołów wraz z utylizacją,

- przygotowanie podłoża pod panele winylowe (w pokojach są wylewki cementowe),

- położenie paneli z odpowiednim podłożem i listwami wysokimi,

- demontaż i montaż listw progowych – w przypadku uszkodzenia ich wymiana,

- niezbędne poprawki malarskie,

- wniesienie mebli,

- prace porządkowe.

- Zestawienie powierzchni:
Parter:

Pokój 002 -17 m2

Pokój 003 – 19 m2

Pokój 007 – 14 m2

Pokój 008 -19 m2

Pokój 009 – 18 m2

Pokój 010 –  15 m2

Pokój 011 -  18 m2

Łącznie Parter  120 m2

I Piętro:

Pokój 101- 15 m2

Pokój 102 – 24 m2

Pokój 103 - 17,5 m2

Pokój 109 – 12 m2

Pokój 110 – 18 m2

Pokój 111 - 18 m2

Pokój 112 – 14 m2

Pokój 112a – 12 m2

Łącznie I Piętro:  130,5 m2

- Rodzaj paneli: Panel Winylowy  DUORO DUSTY  GREY kl.33 4mm+1mm l w I gatunku.

- Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia, przed złożeniem oferty, celem uzyskania wszystkich niezbędnych informacji 
w zakresie warunków i okoliczności możliwych do wystąpienia podczas realizacji zamówienia. Wizję lokalną można przeprowadzić  w dni robocze  w godz. 
9:00-15:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu 
tel. 18 41 41 046.

- Aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty zostaną dostarczone  Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego robót.

- Wymagany okres gwarancji – minimalnie 36 miesięcy.

- Termin wykonania zamówienia do 3 tygodni od dnia podpisania umowy nie później niż do 23 grudnia 2022 r.