## Część 1
| OEA.272.7.2026 | [6 empty] | Załącznik nr 2.1.
Dane Wykonawcy (wypełnia Wykonawca)
Nazwa
Siedziba
NIP
Formularz oferty cenowej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie.
Dostawa odczynników, podłoży mikrobiologicznych, materiałów pomocniczych wraz z dzierżawą sprzętów.
Część 1 - Testy biologiczne
CPV-33140000-3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | Razem ilość | Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)
| Nazwa | Szczegółowy opis, wymagania jakościowe, wielkość opakowania |  |  | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Test biologiczny do oceny skuteczności sterylizacji | G.stearothermophilus czas inkubacji 48 h temperatura inkubacji 56°C+/- 2°C sterylizacja parą wodną we wszystkich cyklach z wyjątkiem cyklu „Flash”. Warunki przechowywania: - temperatura 15°C-30°C, - wilgotność 35-60 %. Możliwość wzięcia udziału w porównaniu międzylaboratoryjnym spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji organizatorów badania biegłości” Laboratorium Bakteriologiczne posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 1222 z dnia 25.09.2020 r. oraz zakres akredytacji wyd. Nr 13 z dnia 04.08.2026 r., gdzie przedmiotem badań są biologiczne wskaźniki kontroli skuteczności sterylizacji w oparciu o procedurę PB-19.03 wyd. 5 z dnia 09.03.2026 r. w związku z czym wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia podlegają ścisłej weryfikacji i nie dopuszcza się negocjacji w zakresie żadnego z wyżej wymienionych parametrów. Wielkość opakowania 100 sztuk. | op. | 20
CENA OFERTOWA | [6 empty] | - |  | - | -
WYMAGANIA: Realizacja zamówienia nie później niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Certyfikat jakości dołączony do każdego dostarczonego produktu. Zamawiający dopuszcza również udostępnienie świadectw (certyfikatów) jakości oraz ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. wskazanym przez Wykonawcę. Produkt w momencie dostawy o dacie ważności nie krótszej niż 75% czasu jej trwania.
………………………………………………………………………………..............................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy