## Przedmiar
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
Jadalnia z aneksem kuchennym na parterze - malowanie sufitu, wymiana kratki wentylacyjnej
1. |  | Zabezpieczenie podłogi oraz wyposażenia folią malarską | m2 | 46.7 |  | 0
2. |  | Demontaż starej kratki wentylacyjnej | szt. | 1 |  | 0
3. |  | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z usunięciem powłok malarskich na suficie (przygotowanie powierzchni pod malowanie) | m2 | 26.7 |  | 0
4. |  | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni sufitu | m2 | 26.7 |  | 0
5. |  | Montaż nowej kratki wentylacyjnej | szt. | 1 |  | 0
Apartament na parterze - malowanie sufitu w łazience, montaż zaworu odcinającego dopływ wody do apartamentu w instalacji hydraulicznej
1. |  | Zabezpieczenie podłogi oraz wyposażenia folią malarską | m2 | 10 |  | 0
2. |  | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z usunięciem powłok malarskich na suficie (przygotowanie powierzchni pod malowanie) | m2 | 5 |  | 0
3. |  | Pokrycie powierzchni sufitu preparatem grzybobójczym na całej powierzchni | m2 | 5 |  | 0
4. |  | Dwukrotne malowanie sufitu farbą odporną na wilgoć | m2 | 5 |  | 0
5. |  | Odłączenie wody w instalacji hydraulicznej | szt. | 2 |  | 0
6. |  | Rozłączenie instalacji hydraulicznej w miejscu przewidzianym do montażu zaworu odcinającego | szt. | 2 |  | 0
7. |  | Montaż zaworu odcinającego DN15 lub DN20 | szt. | 2 |  | 0
8. | 10 % wartości robót | Prace wykończeniowe | szt. | 1 |  | 0
Miejscowe docieplenie instalacji zimnej i c. w. u. pod elewacją budynku
1. |  | Zdjęcie elewacji drewnianej miejscowo | m2 | 2 |  | 0
2. |  | Izolacja rur otulinami TECLIT PS z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem z włókna szklanego, grub. 40 mm i średnicy zew. rur 48 mm | m | 12.5 |  | 0
3. |  | Odtworzenie elewacji drewnianej miejscowo wraz z malowaniem na kolor ciemny brąz | m2 | 2 |  | 0
Korytarz na parterze - odgrzybianie i malowanie ściany przy wejściu głównym
1. |  | Zabezpieczenie podłogi oraz wyposażenia folią malarską | m2 | 10 |  | 0
2. |  | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z usunięciem powłok malarskich na suficie i ścianie (przygotowanie powierzchni pod malowanie) | m2 | 2 |  | 0
3. |  | Pokrycie powierzchni sufitu i ściany preparatem grzybobujczym na całej powierzchni przygotowanej pod malowanie | m2 | 2 |  | 0
4. |  | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni sufitu | m2 | 2 |  | 0
Pokój nr 7 na I piętrze - malowanie sufitu
1. |  | Zabezpieczenie podłogi oraz wyposażenia folią malarską |  | 20 |  | 0
2. |  | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z usunięciem powłok malarskich na suficie (przygotowanie powierzchni pod malowanie) |  | 6.372 |  | 0
3. |  | Aplikacja preparatu grzybobójczego na całej powierzchni przygotowanej do malowania |  | 6.37 |  | 0
4. |  | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni sufitu |  | 6.37 |  | 0
Łazienka wspólna na I piętrze - demontaż starego brodzika i montaż nowego z drzwiami przesuwnymi
1. |  | Demontaż brodzika | szt. | 1 |  | 0
2. |  | Demontaż glazury | m2 | 2.8 |  | 0
3. | KNNR2 1003-0101 | Ułożenie warstwy wyrównującej z właściwymi spadkami | m2 | 2.8 |  | 0
4. |  | Wykonanie warstwy uszczelniającej | m2 | 2.8 |  | 0
5. |  | Montaż głębokiego brodzika o wymiarach 90 x 100 cm | szt. | 1 |  | 0
6. |  | Ułożenie glazury | m2 | 2.8 |  | 0
7. | KNR AT-23 0102-06 | Nałożenie uszczelnienia z silikonu sanitarnego przy brodziku i w fugach | mb | 7 |  | 0
8. |  | Montaż drzwi prysznicowych otwieranych 110 cm | szt. | 1 |  | 0
9. | 10% | Wywóz odpadów | kpl. | 1 |  | 0
Wymiana gniazdek elektrycznych oraz wymiana oprawek na energooszczędne
1. |  | Odkręcenie gniazda elektrycznego | szt. | 11 |  | 0
2. |  | Odłączenie przewodów zasilających od starego gniazda | szt. | 11 |  | 0
3. |  | Podłączenie przewodów zasilających do nowego gniazda podwójnego | szt. | 11 |  | 0
4. |  | Przykręcenie gniazda elektrycznego podwójnego | szt. | 11 |  | 0
5. |  | Przeprowadzenie testu sprawności zamontowanego gniazda | szt. | 11 |  | 0
6. |  | Odkręcenie oprawki | szt. | 9 |  | 0
7. |  | Odłączenie przewodów zasilających od oprawki | szt. | 9 |  | 0
8. |  | Podłączenie przewodów zasilających od oprawki energooszczędnej | szt. | 9 |  | 0
9. |  | Przykręcenie oprawki energooszczędnej | szt. | 9 |  | 0
10. |  | Naprawa drzwi rozdzielnicy na parterze | szt. | 1 |  | 0
11. |  | Przeniesienie punktu oświetlenia z sufitu na ścianę boczną | szt. | 1 |  | 0
12. |  | Kinkiet ścienny wraz z montażem | szt. | 1 |  | 0
13. |  | Przedłużenie zasilania oświetlenia - przewód ydy 3x1,5 | mb. | 10 |  | 0
Naprawa ogrodzenia posesji
1. | BCP 451.02.01.35.10 | Demontaż stalowego słupka fi100 | mb. | 1.2 |  | 0
2. | KNR 2-02 1803-02 | Wykonanie stalowego słupka fi100, narożnego, z podpórkami | mb. | 1.8 |  | 0
3. | kalkulacja własna | Oczyszczenie miejsca montażu słupka z pozostałości | szt. | 1 |  | 0
4. | BCD D-02.01.01.21.01 | Wykonanie wykopu w gruncie spoistym | m3 | 0.25 |  | 0
5. | KNR 2-02 0201-0116 | Montaż słupka i podpór w fundamencie betonowym, beton min. C16/20 | m3 | 0.25 |  | 0
6. | KNR 2-02 1513-02 | zabezpieczenie słupka farbą podkładową do farb chlorkauczukowych | m2 | 0.377 |  | 0
7. | KNR 2-02 1513-09 | 2 x malowanie słupka farbą chlorokauczukową | m2 | 0.377 |  | 0
8. | KNR 2-02 1803-02 | montaż siatki | szt. | 1 |  | 0
9. | kalkulacja własna | Łączniki | kpl. | 1 |  | 0
10. | 10% | Wywóz odpadów | kpl. | 1 |  | 0
Naprawa oświetlenia pod wiatą
1. |  | Lokalizacja przerwy obwodu oświetleniowego | szt. | 1 |  | 0
2. |  | Naprawa obwodu oświetleniowego | szt. | 1 |  | 0
3. |  | Demontaż łącznika | szt. | 1 |  | 0
4. |  | Montaż łącznika n/t hermetyczny | szt. | 1 |  | 0
5. |  | Demontaż opraw oświetleniowych | szt. | 2 |  | 0
6. |  | Montaż opraw oświetleniowych hermetycznych led | szt. | 2 |  | 0
Naprawa dachu nad salą konferencyjną
1. | kalkulacja własna | Demontaż pochwytów balustrady balkonu 1x2,75 gr. 6,6 cm, szer. 10 cm, dł. 2,75 m (wymiary należy potwierdzić na obiekcie) | mb | 2.75 |  | 0
2. | KNR-W 2-02 1035-04 | Wykonanie pochwytów schodów z drewna dębowego wymiany jak elementy demontowane | mb | 2.75 |  | 0
3. | KNR 4-01 0629-08 | Dwukrotna impregnacja pochwytów środkami przeciw grzybom i owadom (2x0,1x2,75+2x0,066x2,75)*1,1 | m2 | 1.0043 |  | 0
4. | KNR-W 2-02 1511-07 | Dwukrotne malowanie farbami wierzchniego krycia pochwytów wymiary jak elementy demontowane | m2 | 1.0043 |  | 0
5. | kalkulacja własna | Demontaż płycin wypełnienia balustrady balkonu Gr. 2,5 cm, szer. 20 cm, dł. 60 cm | szt. | 22 |  | 0
6. | KNR 4-01 0925-1000 | Wykonanie płycin z drewna sosnowego ilość i wymiary jak wyżej | szt. | 11 |  | 0
7. | KNR 4-01 0629-08 | Dwukrotna impregnacja płycin środkami przeciw grzybo i owadom 22x(2x0,6x0,2+2x0,6x0,025) | m2 | 5.94 |  | 0
8. | KNR-W 2-02 1511-07 | Dwukrotne malowanie farbami wierzchniego krycia płycin wymiary jak elementy demontowane | m2 | 5.94 |  | 0
9. | kalkulacja własna | Demontaż kątowników podtrzymujących balustrady, tylko dół 2x2x2,75m+4x2x1m | mb | 19 |  | 0
10. | KNR 19-01 1014-02 | Wykonanie kątowników z drewna sosnowego 2x2x2,75m+4x2x1m | mb | 13.5 |  | 0
11. | KNR 4-01 0629-08 | Dwukrotna impregnacja kątowników środkami przeciw grzybom i owadom 2x2x(0,1x2,75m+0,05x2,75+0,11*2,75)+4x2x(0,1x1m+0,05x1m+0,11x1m) | m2 | 4.94 |  | 0
12. | KNR-W 2-02 1511-07 | Dwukrotne malowanie farbami wierzchniego krycia kątowników 4x2x2,0m+2x2x2,2m+2x2x1,0m | m2 | 4.94 |  | 0
13. | KNR 4-01 0535-0700 | demontaż obróbek blacharskich | mb | 5.6 |  | 0
14. | KNR K-06 0103-0900 | demontaż pokrycia z blachy w rąbek stojący 3,6x8,5x1,1-3x1,3 | m2 | 29.76 |  | 0
15. | KNR 4-01 0412-05 | Wymiana uszkodzonych płatwi 10*8,5+20*3,6 | mb | 157 |  | 0
16. | kalkulacja własna | zerwanie folii paroprzepuszczalnej z ułożeniem nowej 8,5x3,6 | m2 | 30.6 |  | 0
17. | KNR 2-02 0613-03 | ułożenie ocieplenia z wełny mineralnej/szklanej Uc(przenikanie ciepła) 0,18 | m2 | 30.6 |  | 0
18. | KNNR-W 3 0314-03 | wymiana uszkodzonych płyt gipso - kartonu na stropie werandy | m2 | 30.6 |  | 0
19. | KNNR 2 0503-0100 | krycie dachu blachą na rąbek stojący | m2 | 29.76 |  | 0
20. | KNNR 3 0607-0500 | Wykonanie obróbek blacharskich | mb | 5.6 |  | 0
21. | KNNR 3 0605-0500 | 2 x malowanie sufitu | m2 | 30.6 |  | 0
22. | kalkulacja własna | Łączniki, gwoździe, ściągi | kpl. | 1 |  | 0
23. | 5% | Utylizacja odpadów | kpl. | 1 |  | 0
Naprawa schodów zabytkowych
1. | kalkulacja własna | Demontaż pochwytów schodów 2x1,2 gr. 6,6 cm, szer. 10 cm, dł. 1,2 m (wymiary należy potwierdzić na obiekcie) | mb | 2.4 |  | 0
2. | KNR-W 2-02 1035-04 | Wykonanie pochwytów schodów z drewna dębowego wymiany jak elementy demontowane | mb | 2.4 |  | 0
3. | KNR 4-01 0629-08 | Dwukrotna impregnacja pochwytów środkami przeciw grzybom i owadom 2x(2x0,1x1,2+2x0,066x1,2)*1,1 | m2 | 0.87648 |  | 0
4. | KNR-W 2-02 1511-07 | Dwukrotne malowanie farbami wierzchniego krycia pochwytów wymiary jak elementy demontowane | m2 | 0.87648 |  | 0
5. | kalkulacja własna | Demontaż płycin wypełnienia poręczy schodów i barierek Gr. 2,5 cm, szer. 20 cm, dł. 60 cm | szt | 27 |  | 0
6. | KNR 4-01 0925-1000 | Wykonanie płycin z drewna sosnowego ilość i wymiary jak wyżej | szt. | 27 |  | 0
7. | KNR 4-01 0629-08 | Dwukrotna impregnacja płycin środkami przeciw grzybo i owadom 27x(2x0,6x0,2+2x0,6x0,025) | m2 | 7.29 |  | 0
8. | KNR-W 2-02 1511-07 | Dwukrotne malowanie farbami wierzchniego krycia płycin wymiary jak elementy demontowane | m2 | 7.29 |  | 0
9. | kalkulacja własna | Demontaż kątowników podtrzymujących wypełnienie schodów i balustrady, tylko dół 2x2x1,2m+2x2x1m | mb | 8.8 |  | 0
10. | KNR 19-01 1014-02 | Wykonanie kątowników z drewna sosnowego 4x2x1,2m+2x2x1m | mb | 13.6 |  | 0
11. | KNR 4-01 0629-08 | Dwukrotna impregnacja kątowników środkami przeciw grzybom i owadom 4x2x(0,1x2,0m+0,05x2,0+0,11*2,0)+2x2x(0,1x2,2m+0,05x2,2m+0,11x2,2m)+2x2x(0,1x1,0m+0,05x1,0m+0,11*1,0m) | m2 | 7.488 |  | 0
12. | KNR-W 2-02 1511-07 | Dwukrotne malowanie farbami wierzchniego krycia kątowników 4x2x2,0m+2x2x2,2m+2x2x1,0m | m2 | 7.488 |  | 0
13. | kalkulacja własna | Demontaż płyty policzkowej balustrady prawej | mb | 1 |  | 0
14. | kalkulacja własna | Wykonanie płyty policzkowej balustrady prawej drewno sosnowe 0,1*0,7*1,0 | m3 | 0.07 |  | 0
15. | KNR 4-01 0629-08 | Dwukrotna impregnacja płyty środkami przeciw grzybom i owadom 2x0,1x1+2x0,7x1+2x0,7x0,1 | m2 | 1.74 |  | 0
16. | KNR-W 2-02 1511-07 | Dwukrotne malowanie farbami wierzchniego krycia płyty policzkowej balustrady prawej 4x2x2,0m+2x2x2,2m+2x2x1,0m | m2 | 1.74 |  | 0
17. | kalkulacja własna | Demontaż płyty belki podtrzymującego prawy słupek | mb | 1 |  | 0
18. | kalkulacja własna | wykonanie belki podtrzymującej prawy słupek drewno sosnowe | m3 | 0.01 |  | 0
19. | KNR 4-01 0629-08 | Dwukrotna impregnacja belki środkami przeciw grzybom i owadom 4x0,1x1+2x0,1x0,1 | m2 | 0.42 |  | 0
20. | KNR-W 2-02 1511-07 | Dwukrotna malowanie farbami wierzchniego krycia belki 4x0,1x1+2x0,1x0,1 | m2 | 0.42 |  | 0
21. | kalkulacja własna | Demontaż płyty belki podłogi werandy - skrajna przy schodach | mb | 2.6 |  | 0
22. | KNR 2-11 0302-07 | wykonanie belki podłogi - drewno dębowe 0,1*0,07*2,6 | m3 | 0.0182 |  | 0
23. | KNR 4-01 0629-08 | Dwukrotna impregnacja belki środkami przeciw grzybom i owadom 2x0,07x2,6+2x0,1x0,6+2x0,1x0,07 | m2 | 0.498 |  | 0
24. | KNR-W 2-02 1511-07 | Dwukrotna malowanie farbami wierzchniego krycia belki 2x0,07x2,6+2x0,1x0,6+2x0,1x0,07 | m2 | 0.498 |  | 0
25. | KNR BC-02 0206-03 | Oczyszczenie elementów metalowych | m2 | 1 |  | 0
26. | KNR 2-02 1513-02 | 2 x malowanie farbą podkładową do farb chlorokauczukowych | m2 | 1 |  | 0
27. | KNR 2-02 1513-09 | 2 x malowanie farbą chlorokauczukową | m2 | 1 |  | 0
28. | kalkulacja własna | Oczyszczenie elementów drewnianych | m2 | 10.08 |  | 0
29. |  | Podłogi werandy 2,6x1,0 | m2 | 2.6 |  | 0
30. |  | pochwytu balustrady lewej 2x0,1x1,0+2x0,07x1,0 | m2 | 0.34 |  | 0
31. |  | belki policzkowej lewej 2x0,1x1+2x0,7x1+2x0,7x0,1 | m2 | 1.74 |  | 0
32. |  | Stopni 4x(2x0,4x1,5+2x0,05x1,5) | m2 | 5.4 |  | 0
33. |  | nadających się do ponownego użycia płycin wypełnienia balustrady 6x2x0,2mx0,6m | m2 | 1.44 |  | 0
34. |  | nadających się do ponownego użycia kątowników podtrzymujących płyciny schodów i balustrady 2x2x(0,1x1m+0,05x1m+0,11x1m)+2x(0,1x1,0m+0,05x1,0m+0,11*1,0m)+4x(0,1x0,6+0,05x0,6+0,11x0,6) | m2 | 2.184 |  | 0
35. |  | słupków 4x0,1x1,3+4x0,1x1,3+2x0,2x1,3+2x0,2x1,3 | m2 | 2.08 |  | 0
36. |  | Belki nośnej werandy 2x2x0,2x2,6 | m2 | 2.08 |  | 0
37. | KNR 4-01 0629-08 | malowanie impregnatem przeciwko owadom i grzybom | m2 | 10.08 |  | 0
38. |  | Podłogi werandy 2,6x1,0 | m2 | 2.6 |  | 0
39. |  | pochwytu balustrady lewej 2x0,1x1,0+2x0,07x1,0 | m2 | 0.34 |  | 0
40. |  | belki policzkowej lewej 2x0,1x1+2x0,7x1+2x0,7x0,1 | m2 | 1.74 |  | 0
41. |  | Stopni 4x(2x0,4x1,5+2x0,05x1,5) | m2 | 5.4 |  | 0
42. |  | nadających się do ponownego użycia płycin wypełnienia balustrady 6x2x0,2mx0,6m | m2 | 1.44 |  | 0
43. |  | nadających się do ponownego użycia kątowników podtrzymujących płyciny schodów i balustrady 2x2x(0,1x1m+0,05x1m+0,11x1m)+2x(0,1x1,0m+0,05x1,0m+0,11*1,0m)+4x(0,1x0,6+0,05x0,6+0,11x0,6) | m2 | 2.184 |  | 0
44. |  | słupków 4x0,1x1,3+4x0,1x1,3+2x0,2x1,3+2x0,2x1,3 | m2 | 2.08 |  | 0
45. |  | Belki nośnej werandy 2x2x0,2x2,6 | m2 | 2.08 |  | 0
46. |  | malowanie farbami wierzchniego krycia | m2 | 10.08 |  | 0
47. | KNR-W 2-02 1511-07 | Podłogi werandy 2,6x1,0 | m2 | 2.6 |  | 0
48. | KNR-W 2-02 1511-07 | pochwytu balustrady lewej 2x0,1x1,0+2x0,07x1,0 | m2 | 0.34 |  | 0
49. | KNR-W 2-02 1511-07 | belki policzkowej lewej 2x0,1x1+2x0,7x1+2x0,7x0,1 | m2 | 1.74 |  | 0
50. | KNR-W 2-02 1511-07 | Stopni 4x(2x0,4x1,5+2x0,05x1,5) | m2 | 5.4 |  | 0
51. | KNR-W 2-02 1511-07 | nadających się do ponownego użycia płycin wypełnienia balustrady 6x2x0,2mx0,6m | m2 | 1.44 |  | 0
52. | KNR-W 2-02 1511-07 | nadających się do ponownego użycia kątowników podtrzymujących płyciny schodów i balustrady 2x2x(0,1x1m+0,05x1m+0,11x1m)+2x(0,1x1,0m+0,05x1,0m+0,11*1,0m)+4x(0,1x0,6+0,05x0,6+0,11x0,6) | m2 | 2.184 |  | 0
53. | KNR-W 2-02 1511-07 | słupków 4x0,1x1,3+4x0,1x1,3+2x0,2x1,3+2x0,2x1,3 | m2 | 2.08 |  | 0
54. | KNR-W 2-02 1511-07 | Belki nośnej werandy 2x2x0,2x2,6 | m2 | 2.08 |  | 0
55. |  | Wykonanie schodów, z ryflowaniem z drewna dębowego 2x6x0,05x0,13x2,3 | m3 | 0.1794 |  | 0
56. | KNR 4-01 0629-08 | Ipregnowanie schodów 2x6x(2x0,05x2,3+2x0,17x2,3+2x0,17x0,05) | m2 | 12.348 |  | 0
57. | KNR-W 2-02 1511-07 | Malowanie farbami wierzchniego krycia schodów 2x6x(2x0,05x2,3+2x0,17x2,3+2x0,17x0,05) | m2 | 12.348 |  | 0
58. | KNR-W 2-02 1035-04 | Montaż pochwytu balustrady | szt. | 1 |  | 0
59. | KNR 19-01 1015-01 | Montaż pochwytów schodów | szt. | 2 |  | 0
60. | KNR-W 2-02 1035-04 | Montaż belki policzkowej balustrady | szt. | 1 |  | 0
61. | kalkulacja własna | Montaż belki podłogi balustrady | szt. | 1 |  | 0
62. | KNR 4-01 0925-1000 | Montaż płycin wypełnienia schodów i balustrady | szt. | 52 |  | 0
63. | kalkulacja własna | Montaż schodów belek stopni | szt. | 12 |  | 0
64. | kalkulacja własna | Montaż belki podtrzymującej słupek balustrady | szt. | 1 |  | 0
65. | KNR 19-01 1014-02 | Montaż kątowników podtrymujących wypełnienia schodów i balustrady | mb | 13.6 |  | 0
66. | kalkulacja własna | Łączniki, gwoździe, ściągi | kpl. | 1 |  | 0
67. | 5% | Utylizacja odpadów | kpl. | 1 |  | 0
Prace dekarskie
1. |  | Wymiana odeskowania na poddaszu nieużytkowanym w miejscach wskazanych przez Zamawiającego | m2 | 8.82 |  | 0
|  |  | Suma netto |  |  | 0
|  |  | VAT 23 % |  |  | 0
|  |  | Suma brutto |  |  | 0

## Arkusz1
[6 empty] | 4636 | 13908
[6 empty] | zł/km | zł/m2
Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena w zł |  | 10653978.9 |  | 2298.0973 | 766.0324
-60%
1. | TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o.
| ul. Polna 1B | 13849800 | najwyższa | 13849800 | 30% | 2987.4461 | 995.8154
47 – 143 Jaryszów
2. | Konsorcjum:
KLISZ Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)
| ul. Wiejska 35 | 10964427.51 |  | 10964427.51 | 2.914% | 2365.062 | 788.354
46 – 053 Dębska Kuźnia
PROFI-BUD Tomasz Mientus (Partner Konsorcjum)
ul. Chmielowicka 53/4
45 – 758 Opole
JACK Instalacje Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)
ul. Ligonia 41
47 – 325 Kamień Śląski
3. | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWO-USŁUGOWE
| BEST-OPEBEL S.C. | 9369853.91 | najniższa | 9369853.91 | -12.05% | 2021.1074 | 673.7025
MART KATOLIK MATEUSZ WÓJCIK WIESŁAW WÓJCIK
ul. Leśnej Paproci 8
45 – 920 Opole
4. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.
| ul. Klonowa 11 | 11322448.71 |  | 11322448.71 | 6.274% | 2442.2883 | 814.0961
42 – 700 Lubliniec
|  |  | średnia | 11376632.5325
|  |  | mediana | 11143438.11