Załącznik nr 6 

do umowy 
nr …………..
Zakres usług konserwacyjnych 
w budynku przy ul. Pięknej 1B w Warszawie
dotyczący posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury
System nadzoru telewizyjnego

1) czyszczenie obiektywów kamer - 2 szt.;
2) regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego;
3) sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu;
4) sprawdzenie aktualizacji oprogramowania systemu;
5) usuwanie usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

15
1

