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Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 

Rozbudowa parkingu przy budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego                            w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie polegająca na dostawie i montażu systemu parkingowego wraz oprogramowaniem zainstalowanym na serwerze lokalnym oraz z wieczystą licencją i wszystkimi wymaganymi do działania systemu urządzeniami (znak sprawy: OA-V.272.15.2026).

Informuję, że jeden z Wykonawców w dniu 24 sierpnia 2026 r. zwrócił się z następującymi pytaniami: 

Pytanie  nr 1 
Prosimy o potwierdzenie zapewnienia połączenia internetowego do systemu – potrzebujemy statycznego adresu IP. Według wczorajszych ustaleń ze względu na bezpieczeństwo Urzędu system w stanie ustalonym będzie działał w wewnętrznej sieci bez zewnętrznego połączenia internetowego. Jednak ze względów serwisowych związanych także z wydłużeniem gwarancji w czasie jej trwania dla zapewnienia poprawnej pracy niezbędne będzie przynajmniej okresowe zdalne połączenie i nasz dostęp – wyłącznie do naszego systemu. Rozumiemy, że wymaga to wdrożenia odpowiednich procedur – połączenie po zgłoszeniu z naszej strony lub w wyniku awarii, jednak prosimy o potwierdzenie, że możemy założyć takie podejście. Częstotliwość i czas trwania połączenia będzie wymagana warunkami technicznymi, ale nie powinno być ograniczeń co do umożliwienia takiego dostępu. Deklarujemy wykorzystanie takiego połączenia wyłącznie w celach utrzymani technicznego systemu i zastosowanie się do procedur z tym związanych.

Odpowiedź Zamawiającego
Połączenia serwisowe mogą odbywać się przez serwery przesiadkowe z wykorzystaniem VPN.

Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie, że lokalizacja serwerowni, gdzie znajdzie się nasz główny komputer nie jest odległa w długości kabla od punktu montażu urządzeń powyżej 100 m.
Odpowiedź Zamawiającego
Odległość jest mniejsza niż 100 m.

Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, że okablowanie UTP możliwe do wykorzystania przez nasz system i zasilanie niskomocowe 1-faza 230 VAC jest dostępne we wskazanych studzienkach kablowych sąsiadujących z lokalizacja szlabanów. Innymi słowy zakres naszych prac nie obejmuje okablowania wewnątrz budynku i do studzienek kablowych. Także istotne jest dostępność tego okablowania w pokoju ochrony/recepcji gdzie będzie zlokalizowany odbiornik videodomofonu.
Odpowiedź Zamawiającego
Do wykorzystania jest istniejąca struktura logiczna funkcjonująca pomiędzy pomieszczeniem ochrony, a parkingiem (wymagany domofon IP).

Pytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, że wejście do systemu przez Państwa będzie realizowane przez Państwa sprzęt (komputer Windows, tablet, telefon) i zakres nie zawiera dostarczenia tych elementów – pytanie nie dotyczy centralnej jednostki systemu, ta oczywiście jest w zakresie. To pytanie dotyczy także videodomofonu od strony pokoju ochrony.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający zapewnia komputer Windows, tablet, telefon.
Wykonawca zapewnia kompletny i funkcjonalny zestaw do video rozmów łączący punkt ochrony ze szlabanem wjazdowym i wyjazdowym.

Pytanie nr 5 
Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca ma prawo wykorzystać podwykonawców – głównie w zakresie instalacyjnym – z zachowaniem pełnej odpowiedzialności za wykonane prace po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia.                                                 W przypadku zadeklarowania udziału podwykonawców, zostanie ujęty stosowny zapis                     w umowie. 

 Pytanie nr 6
Czy system ROGER zainstalowany w Państwa budynku współpracuje ze sterownikami typu ROGER PR402DR-12VDC  czy  ROGER MC16-1 ?   Czy czytniki typu ROGER MCT62E będą właściwe do zastosowania?

Odpowiedź Zamawiającego
System ROGER zainstalowany w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie współpracuje ze sterownikami typu PR402DR-12VDC. Wymagany jest czytnik typu ROGER PRT12MFDES. 

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert upływa 25 sierpnia 2026 r.
                                                                                   


                                                                                  wz. Dyrektora Generalnego Urzędu
                                                                                                              (-)
                                                                                                      Antoni Dral
                                                                                                 Dyrektor Wydziału
                                                                          Organizacyjno-Administracyjnego
                                                                                                               (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)




