PODKARPACKI

URZĄD WOJEWÓDZKI

W RZESZOWIE

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

OA-V.272.15.2026                                                                        Rzeszów, 2026-08-24

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

## Rozbudowa parkingu przy budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego                            w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie polegająca na dostawie i montażu systemu parkingowego wraz oprogramowaniem zainstalowanym na serwerze lokalnym oraz z wieczystą licencją i wszystkimi wymaganymi do działania systemu urządzeniami (znak sprawy: OA-V.272.15.2026).

## Informuję, że jeden z Wykonawców w dniu 24 sierpnia 2026 r. zwrócił się z następującymi pytaniami:

## Pytanie  nr 1

Prosimy o potwierdzenie zapewnienia połączenia internetowego do systemu – potrzebujemy statycznego adresu IP. Według wczorajszych ustaleń ze względu na bezpieczeństwo Urzędu system w stanie ustalonym będzie działał w wewnętrznej sieci bez zewnętrznego połączenia internetowego. Jednak ze względów serwisowych związanych także z wydłużeniem gwarancji w czasie jej trwania dla zapewnienia poprawnej pracy niezbędne będzie przynajmniej okresowe zdalne połączenie i nasz dostęp – wyłącznie do naszego systemu. Rozumiemy, że wymaga to wdrożenia odpowiednich procedur – połączenie po zgłoszeniu z naszej strony lub w wyniku awarii, jednak prosimy o potwierdzenie, że możemy założyć takie podejście. Częstotliwość i czas trwania połączenia będzie wymagana warunkami technicznymi, ale nie powinno być ograniczeń co do umożliwienia takiego dostępu. Deklarujemy wykorzystanie takiego połączenia wyłącznie w celach utrzymani technicznego systemu i zastosowanie się do procedur z tym związanych.

Odpowiedź Zamawiającego

Połączenia serwisowe mogą odbywać się przez serwery przesiadkowe z wykorzystaniem VPN.

## Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że lokalizacja serwerowni, gdzie znajdzie się nasz główny komputer nie jest odległa w długości kabla od punktu montażu urządzeń powyżej 100 m.

Odpowiedź Zamawiającego

Odległość jest mniejsza niż 100 m.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że okablowanie UTP możliwe do wykorzystania przez nasz system i zasilanie niskomocowe 1-faza 230 VAC jest dostępne we wskazanych studzienkach kablowych sąsiadujących z lokalizacja szlabanów. Innymi słowy zakres naszych prac nie obejmuje okablowania wewnątrz budynku i do studzienek kablowych. Także istotne jest dostępność tego okablowania w pokoju ochrony/recepcji gdzie będzie zlokalizowany odbiornik videodomofonu.

Odpowiedź Zamawiającego

Do wykorzystania jest istniejąca struktura logiczna funkcjonująca pomiędzy pomieszczeniem ochrony, a parkingiem (wymagany domofon IP).

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że wejście do systemu przez Państwa będzie realizowane przez Państwa sprzęt (komputer Windows, tablet, telefon) i zakres nie zawiera dostarczenia tych elementów – pytanie nie dotyczy centralnej jednostki systemu, ta oczywiście jest w zakresie. To pytanie dotyczy także videodomofonu od strony pokoju ochrony.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zapewnia komputer Windows, tablet, telefon.

Wykonawca zapewnia kompletny i funkcjonalny zestaw do video rozmów łączący punkt ochrony ze szlabanem wjazdowym i wyjazdowym.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca ma prawo wykorzystać podwykonawców – głównie w zakresie instalacyjnym – z zachowaniem pełnej odpowiedzialności za wykonane prace po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia.                                                 W przypadku zadeklarowania udziału podwykonawców, zostanie ujęty stosowny zapis                     w umowie.

Pytanie nr 6

Czy system ROGER zainstalowany w Państwa budynku współpracuje ze sterownikami typu ROGER PR402DR-12VDC  czy  ROGER MC16-1 ?   Czy czytniki typu ROGER MCT62E będą właściwe do zastosowania?

Odpowiedź Zamawiającego

System ROGER zainstalowany w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie współpracuje ze sterownikami typu PR402DR-12VDC. Wymagany jest czytnik typu ROGER PRT12MFDES.

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert upływa 25 sierpnia 2026 r.

wz. Dyrektora Generalnego Urzędu

(-)

Antoni Dral

Dyrektor Wydziału

Organizacyjno-Administracyjnego

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)