Olsztyn, dnia 28.07.2025 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

w Olsztynie

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

Znak: WO-I.2600.21.2025

ZAPYTANIE CENOWE- ANALIZA RYNKU

na sprzedaż, dostawę i montaż drzwi przeszklonych (3szt) na potrzeby

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

- Nazwa i adres zamawiającego:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232 400, faks (89) 527 20 49, NIP 739-12-64-792, REGON 000514319, strona internetowa: www.uw.olsztyn.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

- przedmiot zapytania obejmuje sprzedaż, dostawę i montaż 3 (trzech) drzwi wewnętrznych, przeszklonych w pomieszczeniu 259 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9.

- W zakres przedmiotu zapytania wchodzą:

  - Drzwi z przedsionka do pomieszczenia biurowego (drzwi nr 1) o następujących parametrach:

- drzwi z pełnym przeszkleniem, bezramowe;

- szkło przezierne, bezpieczne, hartowane, o grubości min. 10 mm, dopuszczone do użytku w obiektach użyteczności publicznej;

- drzwi lewe, bez progu, o wymiarach: 90 m szerokość i 200 cm długość w świetle ościeżnicy;

- samozamykacz podłogowy z zamknięciem na zamek,

- pochwyt dwustronny 60 cm, ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;

  - Drzwi z pomieszczenia biurowego do czytelni (drzwi nr 2) o następujących parametrach:

- drzwi z pełnym przeszkleniem, bezramowe;

- szkło przezierne, bezpieczne, hartowane, o grubości min. 10 mm, dopuszczone do użytku w obiektach użyteczności publicznej;

- drzwi prawe, bez progu, o wymiarach: 90 m szerokość i 200 cm długość w świetle ościeżnicy;

- pochwyt dwustronny 60 cm, ze stali nierdzewnej, szczotkowanej;

- samozamykacz podłogowy;

- elektrozaczep rewersyjny.

  - Drzwi z pomieszczenia biurowego do pomieszczenia socjalnego (drzwi nr 3) o następujących parametrach:

- drzwi szklane, przesuwne;

- szkło matowe, bezpieczne, hartowane, o grubości min. 8mm, dopuszczone do użytku w obiektach użyteczności publicznej;

- 76 cm szerokość i 200 cm długość w świetle ościeżnicy;

- prowadnice z cichym domykiem;

- uchwyt: muszelka ze stali nierdzewnej;

- Układ drzwi nr  1, 2 i 3 przedstawia rzut pomieszczenia nr 259 stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

- Drzwi nr 2 muszą być przygotowane do montażu kontroli dostępu przez Zamawiającego.

- Wszystkie okucia muszą być dobrane do typu i parametrów technicznych drzwi; wykonane solidnie i trwałe, spełniające obowiązujące normy dla obiektów użyteczności publicznej, pozwalające na otwarcie drzwi w pełnym zakresie.

- Należy przedstawić Zamawiającemu dostępne warianty kolorów drzwi, pochwytów i okuć do zatwierdzenia wyboru.

- Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna i pomiary na miejscu, a także ustalenie warunków przygotowania otworów drzwiowych pod montaż szklanych drzwi.

- Demontaż starych drzwi, przygotowanie otworów pod nowe drzwi oraz niezbędne obróbki tynkarsko-malarskie pozostają po stronie Zamawiającego.

- Termin dostawy oraz montażu drzwi odbędzie się po uprzednim potwierdzeniu z Zamawiającym, w dni pracujące Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Dostarczone drzwi muszą być nowe, nieuszkodzone, nie nosić śladów użytkowania, wolne od wad technicznych, dopuszczone do obrotu i stosowania.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przed planowanym montażem certyfikatów, deklaracji zgodności, kart materiałowych dla drzwi które planuje zamontować do akceptacji zamawiającego pod względem zgodności z wymogami określonymi w pkt. 2

- Prace montażowe muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Termin gwarancji zgodny z terminem udzielonym przez producenta, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy od daty dostawy.

- Kryterium oceny ofert – cena 100%.

- Termin wykonania zamówienia:  do 5 (pięciu) tygodni pod podpisania umowy.

- Miejsce i termin składania ofert:

- w siedzibie zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, pokój nr 360, 
w terminie do dnia 04.08.2025 r. do godz. 10:00,

- zamawiający dopuszcza możliwość złożenia informacji cenowej w następujący sposób:

  - osobiście lub pocztą w siedzibie zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka 
J. Piłsudskiego 7/9,

  - w formie elektronicznej na adres: monika.checmanowska@uw.olsztyn.pl

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. wyboru podmiotu do realizacji zamówienia publicznego, przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej: www.olsztyn.uw.gov.pl/rodo/ lub w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w Punkcie Obsługi Klienta.

Załączniki:

Załącznik 1 -  Rzut pomieszczenia nr 259

Załącznik 2 -  Formularz oferty

Znak: WO-I.2600.21.2025

Zał. 2 - Formularz oferty.

.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………….

……………………………………..………………….…………………………………………

Adres wykonawcy:

| .....-……..... | ................................................... |  |  | ........................................................... |  | .......... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kod | miejscowość |  |  | ulica |  | nr |
| ................................................... |  |  | .........................................................@................................... |  |  |  |
| województwo |  |  | e-mail |  |  |  |
| ................. |  | ................................................ |  |  | ................................................ |  |
| nr kierunkowy |  | telefon |  |  | fax |  |

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie cenowe dotyczące wykonania zamówienia: na sprzedaż, dostawę i montaż drzwi przeszklonych (3szt) na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za łączną cenę

brutto   ................................................... złotych,

słownie: …....................................................................................................................... złotych,

w tym należny podatek VAT,

- w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

……………………….

Podpis wykonawcy / osoby reprezentującej wykonawcę