## Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

## ELIMINACJE MIEJSKO-GMINNE

## GRUPA WIEKOWA - GIMNAZJALNA

.................................................................................

Imię i nazwisko

..................................................................................

Szkoła

1. Przyjęcie w poczet członków OSP następuje na podstawie złożonej deklaracji oraz:

| a) | Uchwały zarządu OSP |
| --- | --- |
| b) | Uchwały walnego zebrania |
| c) | Uchwały zarządu oddziału gminnego ZOSP RP |

2. Wsparcie psychiczne poszkodowanego powinno być zastosowane:

| a) | w momencie przybycia do szpitala |
| --- | --- |
| b) | po umieszczeniu poszkodowanego w karetce |
| c) d) e) | po ustaleniu diagnozy w celu jasnego sprecyzowania form leczenia jak najwcześniej w obecności rodziny |

3. Miejsce pracy strażaka wyposażonego w linie gaśniczą zakończona prądownicą, prowadzącego gaszenie pożaru nazywamy:

| a) | Pozycją ogniową |
| --- | --- |
| b) | Stanowiskiem gaśniczym |
| c) | Stanowiskiem wysuniętym |

4. W garażach napełnianie zbiorników paliwa w pojazdach jest:

| a) | Zabronione |
| --- | --- |
| b) | dozwolone, ale jedynie cieczy o temperaturze zapłonu powyżej 550C |
| c) | dozwolone jedynie wtedy gdy czynność ta prowadzona jest w sposób uniemożliwiający przedostawanie się do otoczenia palnych par |

5. Symbol SH-18 oznacza:

| a) | samochód specjalny z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości podnoszenia 18m. |
| --- | --- |
| b) | samochód specjalny z dźwigiem 18t. |
| c) | samochód specjalny z drabiną i podnośnikiem hydraulicznym o wysięgu 18m. |

6.  Piana mechaniczna o liczbie spienienia 75 to piana

|  | Średnia |
| --- | --- |

7. Związek OSP został powołany w roku:

| a) | 1958 |
| --- | --- |
| b) | 1956 |
| c) | 1946 |

8. Co oznacza skrót GP6X ?:

| a) | Gaśnica pianowa zawierająca 6 l wodnego roztworu środka pianotwórczego, będąca pod stałym ciśnieniem |
| --- | --- |
| b) | Gaśnica pianowa zawierająca 6 l wodnego roztworu środka pianotwórczego, nie będąca pod stałym ciśnieniem |
| c) d) | Gaśnica proszkowa o masie 6 kg proszku będąca pod stały ciśnieniem Gaśnica proszkowa o masie 6 kg proszku nie będąca pod stałym ciśnieniem. |

9. Z 1 litra wody powstaje:

| a) | ok. 1000 litrów pary wodnej |
| --- | --- |
| b) | ok. 1700 litrów pary wodnej |
| c) | ok. 100 litrów pary wodnej |

10. Na jaką powierzchnię strefy pożarowej, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, ZLII, ZLIII lub ZLV nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym , powinno przypadać 2kg (lub 3dm3) środka gaśniczego  ?

| a) | 200m2 |
| --- | --- |
| b) | 100m2 |
| c) | 300m2 |

11. Gęstość obciążenia ogniowego wyrażana jest w jednostkach:

| a) | MJ/m2 |
| --- | --- |
| b) | kg/m2 |
| c) | kg/C |

12. Temperatura w pomieszczeniu, gdzie są składowane gazy palne, nie powinna przekraczać:

| a) | 35°C |
| --- | --- |
| b) | 25°C |
| c) | 40°C |

13. Czy w teatrze o powierzchni 600 m2, posiadającym 250 miejsc wymagana jest instalacja sygnalizacyjno-alarmowa?

| a) | Nie |
| --- | --- |
| b) | Tak |

14. Jakie czynności należy wykonać, jeżeli w ranie brzucha tkwią przedmioty?

| a) | usunąć je po ułożeniu poszkodowanego w pozycji bocznej, a na ranę nałożyć opatrunek jałowy. |
| --- | --- |
| b) | bezwzględnie je usunąć, a na ranę nałożyć opatrunek jałowy, |
| c) | nie usuwać tych przedmiotów, a jedynie po odkażeniu występujących ponad skórę elementów opatrzyć je jałowymi gazikami, |

15. Przejście ewakuacyjne:

| a) | odległość od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku, albo do innej strefy pożarowej |
| --- | --- |
| b) c) | odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do wyjścia drogą ewakuacyjną na zewnątrz budynku. |

16. Które z poniżej wymienionych ubrań nie zalicza się do ubrań ochronnych?

| a) | # Ubranie bojowe |
| --- | --- |
| b) | # Ubranie chroniące przed promieniowaniem cieplnym |
| c) | # Ubranie koszarowe |

17. Ile nasad „75” posiada rozdzielacz?

|  | 2 |
| --- | --- |

18. Maksymalna wysokość przeszkody pomiędzy drogą pożarową a budynkiem to:

| a) | 3m |
| --- | --- |
| b) | 6m |
| c) | 11m |

19. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 wynosi:

| a) | 0,25 m3 |
| --- | --- |
| b) | 0,16 m3 |
| c) | 2,5 m3 |

20. Symbol WP 4-75 oznacza wytwornicę pianową o:

| a) | wydajności pianowej 400 l/min i liczbie spienienia 75, |
| --- | --- |
| b) | wydajności wodnego roztworu środka pianotwórczego 400 l/min i liczbie spienienia 75, |
| c) | wydajności piany 75 m3/min, przy ciśnieniu 4 bar. |

21. Podział budynków użyteczności publicznej ze względu na przeznaczenie i wysokość ma wpływ przede wszystkim na:

| a) | wielkość gęstości obciążenia ogniowego |
| --- | --- |
| b) | klasę odporności pożarowej budynków |
| c) | odporność ogniową poszczególnych elementów budynku |

22. Po dojeździe na miejsce zdarzenia mającego miejsce na jezdni, załoga wychodzi z kabiny:

| a) | drzwiami na stronę jezdni, |
| --- | --- |
| b) | drzwiami na stronę pobocza, |
| c) | nie ma znaczenia w którą stronę. |

23. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku:

| a) | o kubaturze nie przekraczającej 1000 m3 |
| --- | --- |
| b) | wpisanego do rejestru zabytków |
| c) | stanowiącego jedną strefę pożarową |

24. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowany jest na:

| a) | Jednym poziomie – poziomie centralnym |
| --- | --- |
| b) | Dwóch poziomach – poziomie centralnym i wojewódzkim |
| c) d) | Trzech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym Czterech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. |

25. Skrót ADR oznacza:

| a) | Administrację Dróg Regionalnych |
| --- | --- |
| b) | umowę europejską dotyczącą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych |
| c) | ustawę o ruchu drogowy |

26. Do grupy sprzętu burzącego zaliczamy:

| a) | agregat śniegowy |
| --- | --- |
| b) | jacket |
| c) | topór ciężki |

27. Do dróg ewakuacyjnych nie zaliczamy:

| a) | obudowanych klatek schodowych |
| --- | --- |
| b) | schodów i pochylni ruchomych |
| c) | korytarzy |

28.  Stosunek uciśnięć do oddechów ratowniczych u osoby dorosłej powinien wynosić:

|  | 30:2 |
| --- | --- |

29. W jakiej odległości od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej powinien być usytuowany zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III przeznaczony na potrzebny własne użytkownika:

| a) | 5 m. |
| --- | --- |
| b) | 10 m. |
| c) | 15 m |

30. Co oznacza poniższy znak ewakuacyjny?

kolor zielony

przesunąć w celu otwarcia