## Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

## ELIMINACJE GMINNE

## GRUPA WIEKOWA - PODSTAWOWA

.................................................................................

Imię i nazwisko

..................................................................................

Szkoła

- I kategoria zagrożenia pożarowego lasu określa zagrożenie?

  - małe

  - średnie

  - duże

- Przedstawiony znak ppoż. informuje o lokalizacji:

Przeciwpożarowego wyłącznika prądu 	                  czerwony

- Ochotnicze Straże Pożarne są:

  - stowarzyszeniami

  - jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej

  - organami administracji samorządowej

- Szkoła kształcąca kadry oficerskie PSP znajduje się w:

  - Krakowie

  - Częstochowie

  - Warszawie

- Elementem pożaru nie jest:

a) odcinek bojowy

b) front pożaru

c) tył pożaru

- W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażyć obiekty o kubaturze powyżej?

a) 100 m3

b) 1000 m3

c) 1500 m3

- Wymień tytuł pisma Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP:

  - „Strażak”

  - „Pożarek”

  - „Przegląd Pożarniczy”

- Symbol W – 52 oznacza:

a) Wąż pożarniczy grubości 52 cm

b) Wąż pożarniczy o średnicy 52 mm;

c) Wąż pożarniczy o długości 52 m

- Podczas którego z niżej wymienionych pożarów nie należy stosować jako środka gaśniczego wody:

  - Archiwów

  - Składowisk węgla

  - Mieszkań

- Hydranty wewnętrzne służą do?

  - gaszenia pożarów wewnątrz obiektów przez jednostki straży pożarnej

  - gaszenia pożarów wewnętrznych przez użytkowników obiektu

  - zasilania w wodę stałych urządzeń gaśniczych

- Co oznacza skrót ZL?

Budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ..........................................................................................................................................

- Drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia w którym może jednorazowo przebywać do 50 osób:

- powinny otwierać się do wewnątrz

- powinny otwierać się na zewnątrz

- kierunek otwierania się tych drzwi jest obojętny

- Hotele kwalifikowane są do kategorii zagrożenia ludzi:

ZLV

- Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych, nie rzadziej niż:

- raz na 3 lata

- raz w roku

- raz na 5 lat

- W przypadku podtopienia prowadzenie oddechu zastępczego należy rozpocząć:

- po 5 min od wyjęcia z wody.

- po wylaniu wody z dróg oddechowych.

- najważniejsza jest stabilizacja kręgosłupa szyjnego.

- jak najwcześniej, w miarę możliwości jeszcze w wodzie

- Czy ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55o C zalicza się do materiałów niebezpiecznych pożarowo?

- nie

- tak

- nie ma takich cieczy

- Który rodzaj zdarzenia nie zalicza się do miejscowych zagrożeń:

- Katastrofa drogowa

- Pożar

- Katastrofa chemiczna

- Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji jest:

  - dozwolone

  - zabronione

  - dozwolone, w przypadku gdy szerokość drogi nie jest mniejsza niż 1,4 m

- Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza to:

- Linia główna

- Linia zasilająca

- Linia gaśnicza

- Samochód GCBA 6/32:

- jest samochodem typu lekkiego,

- posiada 6000 l wody,

- posiada zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 6000 l.

- Minimalna szerokość wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia w którym może przebywać ponad 5 osób wynosi?

- 0,6 m

- 0,9 m

- 1,2 m

- Do jakiej grupy wysokości zaliczamy budynek mieszkalny posiadający 
9 kondygnacji? :

Średniowysoki………………

- System sygnalizacji pożarowej zainstalowany w budynku ma na celu:

  - ugasić pożar

  - wykryć i ugasić pożar

  - wykryć pożar.

- Kto może wykonywać czynności usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych:

- mieszkaniec budynku

- osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie

- członek OSP

- Litera F w grupach pożarów oznacza:

Grupa pożarów tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych

- Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp co najmniej:

- 1 m

- 1,5 m

- 1,6 m

- Rozpoznanie sytuacji pożarowej dzielimy na rozpoznanie:

- wstępne, końcowe , cząstkowe

- wstępne, szczegółowe

- pełne oraz niepełne

- Gaśnice pod stałym ciśnieniem oznacza się symbolem:

- Y

- X

- Z

- Klapa dymowa to:

- urządzenie służące do gaszenia cieczy palnych w zbiornikach

- urządzenie służące do zamykania zbiorników z gazami palnymi

- pokrywa zamontowana w dachu budynku umożliwiająca usunięcie 
z pomieszczeń dymu i gorących gazów pożarowych

- Minimalna wydajność poboru wody, dla hydrantu 25, mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić:

- 1,0 dm3/s,

- 2,5 dm3/s

- 3,0 dm3/s