           F06/IR/PBW/03 z dnia  01.09.2025r. wyd.13
WYKAZ METOD – PRACOWNIA BADANIA WODY

NR PRÓBKI Z REJESTRU PRÓBEK                /         /      /

Rodzaj próbki: próbka wody (do spożycia, na pływalniach, ciepła użytkowa, z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,  

                    kąpieliska,  woda butelkowana (mineralna, źródlana, stołowa) 1)
	Lp.
	Badana cecha/cechy2)
	Dokumenty
 odniesienia
	Zakres pomiarowy
	Lp.
	Badana cecha/cechy2)
	Dokumenty
 odniesienia

	1.
	Mętność (A)
	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 
	0,10-200 NTU
	17.
	Liczba bakterii na agarze  w temp. 22ºC w 1 ml  – metoda ilościowa  płytkowa (A)
	PN-EN  ISO 6222:2004 

	2.
	Barwa (N)
	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D 
	-
	18.
	Liczba bakterii na agarze   w temp. 36ºC w 1 ml – metoda ilościowa płytkowa (A)
	PN-EN  ISO 6222:2004    

	3.
	TON (zapach) w 23±2ºC  (N)
	PN-EN 1622:2006 Zał. C 
	-
	19.
	Liczba bakterii grupy coli  w 100ml/250ml 1)–  metoda filtracji  membranowej (A)
	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017-04 

	4.
	TFN (smak) w 23±2ºC 4)  (N)
	PN-EN 1622:2006 Zał. C 
	-
	20.
	Liczba bakterii grupy  Escherichia coli w 100 ml/250 ml1)– metoda filtracji membranowej (A)
	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017-04 

	5.
	Przewodność elektryczna       
właściwa 
(pomiar w 25°C) (A)
	PN-EN 27888:1999 
	148 - 12900µS/cm
	21.
	Liczba bakterii grupy  Escherichia coli w 100 ml – metoda NPL (A)
	PN-EN ISO 

9308- 3 : 2002 

	6.
	pH (pomiar w 25°C) (A)

	
PN-EN ISO 10523:2012 


	4,0-10,0 
	22.
	Liczba Enterokoków (paciorkowców  kałowych) w 100 ml/250 ml1) – metoda filtracji membranowej (A)
	PN – EN ISO 

7899 - 2:2004 

	6A.
	pH pomiar w
 ………. ºCT) (A)
	
	4,0-9,2 
	23.
	Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich w 100 ml – metoda 
filtracji  membranowej (A)
	Metodyka 

PZH ZHK Warszawa 2007 „Gronkowce 
koagulazododatnie” 

	7.
	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu
 (Twardość ogólna) (A)
	PN-ISO 6059:1999 
	9-1200 mg/dm3 CaCO3
	24.
	Liczba Pseudomonas aeruginosa 
w 100 ml/250 ml1) – metoda filtracji membranowej (A) 
	PN-EN ISO 16266:2009 

	8.
	Żelazo ogólne (A)
	PN-ISO 6332:2001+Ap1: 2016-06 
	0,040-5,00 mg/dm3
	25.
	Liczba bakterii Legionella 
w 100ml/1000ml1)  - metoda filtracji  membranowej (A)
	PN-EN ISO 

11731: 2017-08+Apl:2019-125) 

	9.
	Amoniak 3) (A)
	PN-C-04576-4:1994 
	0,14-2,58 mg/dm3
	26.
	Liczba bakterii redukujących siarczyny /clostridia/ w 50 ml  metoda filtracji membranowej (N)
	PN – EN 26461-2:2001 

	10.
	Azotyny (A)
	PN-EN 26777:1999 
	0,02-0,82 mg/dm3
	
	
	

	11.
	Azotany (A)
	PN-82/C-04576.08**
	0,7-105 mg/dm3 
	
	
	

	12.
	Mangan (A)
	PN-92/C-04590/02**
	0,040- 1,0 mg/dm3
	
	
	

	13.
	Indeks nadmanganianowy (A)
	PN-EN ISO 8467:2001 
	0,50-9,6 mg/dm3
	
	
	

	14.
	Potencjał utleniająco-redukujący (redoks) wzgl. Ag/AgCl 3,5 mol KClT                   Temp. próbki ….ºC (A)
	PB/PBW/01  wyd. 2
z dnia 01.03.2019r. 
	200-1000 mV
	
	
	

	15.
	Chlor wolnyT)   (A)
	Aplikacja HACH: Metoda 8021, edycja 9, 01/2014 
	0,05 - 2,00 mg/l
	
	
	

	16.
	Chlor związany z obliczeńT)    (A)
	Aplikacja HACH: Metoda 8167, edycja 11, 01/2022 

Aplikacja HACH: Metoda 8021, edycja 9, 01/2014 
	-
	
	
	


1) właściwe podkreślić

2) znaczyć wybrany parametr „X” lub „O”

3) Oddział Laboratoryjny informuje, że jeżeli zawartość barwy w badanej  próbce oznaczona według skali platynowo-kobaltowej jest większa niż 20mg/l badanie nie będzie wykonywane. Ponadto wynik amoniaku na sprawozdaniu z badań przedstawiony jest w przeliczeniu na jon amonowy (NH4+) zgodnie z instrukcją roboczą IR/PBW/15.
4) Oddział Laboratoryjny informuje, że w przypadku przekroczonych parametrów mikrobiologicznych badanie nie będzie wykonywane.

5 )Dla wartości powyżej 104 jtk/l- metoda nieakredytowana (N)
**) Normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia. Badania wykonywane zgodnie z tymi normami spełniają wymagania przepisów prawnych.
T) Badania wykonywane w terenie w miejscu pobrania próbki przez przedstawiciela Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Sandomierzu.
(A) metoda akredytowana przez PCA objęta zakresem akredytacji nr AB 617 
(N) metoda nieakredytowana
W przypadku akredytowanych metod fizyko-chemicznych jeśli obszar regulowany prawnie wymaga akredytowanych wyników, a wynik badania otrzymany przez laboratorium będzie wykraczał poza zakres stosowania metody wdrożonej w laboratorium i potwierdzonej akredytacją PCA nr AB 617, laboratorium w Sprawozdaniu z badań przedstawi informację o uzyskanym rezultacie badania w postaci  „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego [jednostka miary]” lub „ > wartość górnej granicy zakresu pomiarowego [jednostka miary]” wraz z informacją o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej wartości granicy zakresu pomiarowego. Informacja ta będzie z powołaniem na akredytację.
Wynik podany po znaku „<” dla smaku i zapachu wynik akceptowalny
W przypadku wyników badań poza zakresem akredytacji (przeznaczenie wyniku poza obszarem regulowanym prawnie) klient oczekuje (TAK/NIE) podania rzeczywistego wyniku jako wyniku nieakredytowanego.
Zostałam/łem zapoznana/y ze stosowanymi przez Oddział Laboratoryjny normami/procedurami badawczymi i je akceptuję.

Podpis Klienta  ……………………………………











