## Zał. 1 - Pożywki III
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ
CZĘŚĆ 1 - POŻYWKI III
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Agar CCA (Chromogenic Coliform Agar)- pożywka kompletna | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | 2 lata | op. | 500g | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Agar Hektoena - podłoże wybiórcze do wykrywania i izolowania drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae | - | 2 lata | op. | 500g | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Agar Palcam (gotowa pożywka na płytkach). Grubość agaru i jakość równoważna z firmą Graso, średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | 8 tygodni | op. | 10 płytek | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Agar z krwią baranią 5% bez oznak hemolizy w całym okresie przydatności (gotowa pożywka na płytkach) Grubość agaru i jakość równoważna z firmą Graso, średnica płytki 90 mm | PN -EN ISO 11290-1:2017-07 | więcej niż 30 dni | op. | 10 płytek | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Chromogenna pożywka agarowa do izolacji Listeria monocytogenes wg. Ottaviani i Agosti na płytkach 90 mm. grubość agaru i jakość rónoważna do pożywki firmy BIOMAXIMA | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | 8 tygodni | op. | 10 płytek | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach każdej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat jakości zawierający: 1. nazwę pożywki, 2. termin przydatności do użycia, 3. wyniki i kryteria kontroli mikrobiologicznej zgodne z normą ISO 11133. Dla metod ilościowych należy podać wartość liczbową współczynnika żyzności wraz z opisem morfologii kolonii, z podaniem odniesienia do kolekcji kultur i kryteriów akceptacji. 4. deklarację producenta o własnościach fizycznych, pH i stosowanych kryteriach akceptacji, 5. numer katalogowy produktu, 6. numer serii, 7. wymagane warunki inkubacji (czas i temp.). Informacje zawarte na etykiecie muszą być w pełni zgodne z instrukcjami dołączonymi do oferty. Temperatura przechowywania pożywek powinna mieścić się w zakresie 20–30°C lub w zakresie 2-8°C. Po przygotowaniu temperatura przechowywania powinna wynosić 2-8°C. Dla poz. 2 czas inkubacji nie może przekraczać 24h, temperatura powinna się mieścić w zakresie 37⁰C ± 1⁰C, a ich termin ważności po przygotowaniu nie może być krótszy niż 7 dni. Wykonawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów. Podane w załącznikach normy nie stanowią elementu/sposobu opisu przedmiotu zamówienia, do którego odnosi się art. 101 ust. 4 PZP. Jest ona informacją/daną podmiotową, która ma zobrazować wymagania jakim sprostać musi Zamawiający po to, by zostały zaoferowane takie materiały do badań, na których Zamawiający pracując nie naruszy wymagań akredytacyjnych.

## Zał. 2 - Pożywki IV
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
CZĘŚĆ 2 - POŻYWKI IV
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Agar DRBC- kompletna pożywka agarowa z dichloranem, różem bengalskim i chloramfenikolem | PN-ISO 21527-1:2009 [W] | 2 lata | op. | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem - pożywka kompletna | PN-ISO 7954:1999 [W] | 2 lata | op. | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Agar z eskuliną, żółcią i azydkiem | PN- EN ISO 7899-2:2004 | 2 lata | op. | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Bulion Frazera (pożywka kompletna, gotowa do użycia w probówkach okrągłodennych z zakrętką, odległość między brzegiem probówki a meniskiem wklęsłym pożywki min. 4,5 cm, w opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem probówek) - op. 25 probówek lub 50 probówek | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | 8 tygodni | op. | 50 probówek | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Bulion RVS (gotowa pożywka w probówkach okrągłodennych z zakrętką, odległość między brzegiem probówki a meniskiem wklęsłym pożywki min. 4,5 cm, w opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem probówek) | PN - EN ISO 6579-1:2017-04 | 12 tygodni | op. | 50 probówek | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Bulion SF - pożywka kompletna z seleninem sodu- do selektywnego namnażania pałeczek Salmonella spp. Skład pożywki na litr wody: pankreatynowy hydrolizat kazeiny 5,00 g, laktoza 4,00 g; diwodorofosforan sodu 1,00 g ; kwaśny selenin sodu 4,00 g; wodorofosforan sodu 10,00 g. |  | 2 lata | op. | 500 g | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Legionella BCYE Agar z cysteiną (gotowa pożywka na płytkach) średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | 3 miesiące | op. | 10 płytek | 204 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Legionella BCYE Agar bez cysteiny (gotowa pożywka na płytkach) średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | 3 miesiące | op. | 10 płytek | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Legionella GVPC Agar (gotowa pożywka na płytkach) średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | 3 miesiące | op. | 10 płytek | 84 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | MKTTn (pożywka kompletna, gotowa do użycia w probówkach okrągłodennych z zakrętką,odległość między brzegiem probówki a meniskiem wklęsłym pożywki min. 4,5 cm, w opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem probówek) | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 | 6 tygodni | op. | 50 probówek | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Płyn Ringera | PN-EN ISO 6887-5:2020-10 | 1, 5 roku | op. | 100 tabletek | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Płytki odciskowe -pożywka do badania liczby pleśni i drożdży, z neutralizatorami ( lecytyną, histydyną, tiosiarczanem sodu i Tweenem 80) sposób pakowania zabezpieczający przed wysychaniem, pożywka z meniskiem wypukłym, powierzchnia płytki 25 cm², preferowany sposób przechowywania w temp. od 2°C do 25° C | - | 12 tygodni | op. | 20 płytek | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Płytki odciskowe -pożywka do badania ogólnej liczby drobnoustrojów, z neutralizatorami ( lecytyną, histydyną, tiosiarczanem sodu i Tweenem 80) sposób pakowania zabezpieczający przed wysychaniem, pożywka z meniskiem wypukłym, powierzchnia płytki 25 cm², preferowany sposób przechowywania w temp. od 2°C do 25° C | - | 12 tygodni | op. | 20 płytek | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Pożywka płynna z tioglikolanem sodu - gotowa pożywka w butelce, do kontroli jałowości butelek do poboru próbek wody |  | 1 rok | butelka | 100 ml | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Trypticasein Soy Agar (TSA) - gotowa pożywka na płytkach | PN -EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | 2 miesiące | op. | 10 płytek | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach każdej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat jakości zawierający: 1. nazwę pożywki, 2. termin przydatności do użycia, 3. wyniki i kryteria kontroli mikrobiologicznej zgodne z normą ISO 11133. Dla metod ilościowych należy podać wartość liczbową współczynnika żyzności wraz z opisem morfologii kolonii, z podaniem odniesienia do kolekcji kultur i kryteriów akceptacji, 4. deklarację producenta o własnościach fizycznych, pH i stosowanych kryteriach akceptacji, 5. numer katalogowy produktu, 6. numer serii, 7. wymagane warunki inkubacji (czas i temp.). Informacje zawarte na etykiecie muszą być w pełni zgodne z instrukcjami dołączonymi do oferty. Temperatura przechowywania pożywek płynnych powinna mieścić się w zakresie 6-25°C lub 2-8°C a dla pozostałych pożywek powinna mieścić się w zakresie 20–30°C lub w zakresie 2-8°C. Warunki inkubacji: dla poz. 12: 25 ⁰C ± 1⁰C lub 30 ⁰C ± 1⁰C, a dla poz. 13: 25 ⁰C ± 1⁰C lub 30 ⁰C ± 1⁰C lub 37 ⁰C ± 1⁰C. Po przygotowaniu temperatura przechowywania powinna wynosić 2-8°C. Oferowane pożywki wymagające autoklawowania powinny podlegać wybranym warunkom sterylizacji tj. 121°C - 15 minut, 117°C - 20 minut. Dla poz. 6 czas inkubacji nie może przekraczać 24h, temperatura powinna się mieścić w zakresie 37⁰C ± 1⁰C, a ich termin ważności po przygotowaniu nie może być krótszy niż 7 dni. Pożywki w poz. 4, 5, 10 powinny być zamykane nakrętką, a wolna przestrzeń w probówce powinna pozwalać na swobodne i bezpieczne dodanie inoculum i wymieszanie go z pożywką. Wykonawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów. Podane w załącznikach normy nie stanowią elementu/sposobu opisu przedmiotu zamówienia, do którego odnosi się art. 101 ust. 4 PZP. Jest ona informacją/daną podmiotową, która ma zobrazować wymagania jakim sprostać musi Zamawiający po to, by zostały zaoferowane takie materiały do badań, na których Zamawiający pracując nie naruszy wymagań akredytacyjnych.

## Zał. 3 -Testy do mikrobiologii
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ
CZĘŚĆ 3 - TESTY DO MIKROBIOLOGII
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Lateksowy test aglutynacyjny do różnicowania Staphylococcus aureus, aglutynacja w kolorze niebieskim, kartoniki testowe | - | 8 miesięcy | op. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Odczynnik do barwienia Grama: fiolet krystaliczny | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Odczynnik do barwienia Grama: płyn Lugola | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Odczynnik do barwienia Grama: fuksyna karbolowa | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Odczynnik do barwienia Grama: odbarwiacz | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Odczynnik do wykrywania kwaśnej fosfatazy | ISO 14189 | 6 miesięcy | op. | 10 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Odczynnik Kovacsa do wykrywania indolu trójskładnikowego ( butelka z nakrętką lub zakraplaczem) warunki przechowywania od 2°C do 25 °C | - | 2 lata | butelka | 100 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Odczynnik Nesslera ( butelka z nakrętką lub zakraplaczem ) warunki przechowywania od 2°C do 25 °C | - | 1 rok | butelka | 50 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | ONPG- pakowane w kompatybilnych dyspensorach, szybkość reakcji i nasycenie koloru żółtego równoważne z krążkami firmy Oxoid | - | 2 lata | op. | 50 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Osocze królicze (opakowanie jedn. 10 ampułek po 2 ml), w teście na koagulazę podczas kontroli pozytywnej objętość skrzepu ma wynosić więcej niż połowę początkowej objętości płynu, możliwość oznaczania koagulazy metodą probówkową z hodowli z podłoża płynnego i agarowego | - | 1 rok | op. | (10 amp. po 2 ml) | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej o cechach równoważnych z paskami firmy Erba Lachema - czas reakcji 5 sekund, wielkość strefy reakcyjnej ok. 0,5cm, kolor strefy reakcyjnej - biały | - | 1 rok | op. | 50 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej o cechach równoważnych z paskami firmy Oxoid-czas reakcji 5 sekund, wielkość strefy reakcyjnej ok 5 cm/ 1cm, kolor strefy reakcyjnej biały | - | 1 rok | op. | 50 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Standard McFarlanda o wartościach 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 | - | 3 miesiące | op. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Wkłady do wytwarzania atmosfery beztlenowej 2,5 l (np. Anaero Gen) | - | 1 rok | op. | 10 szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Wskaźnik paskowy atmosfery beztlenowej | - | 2 lata | op. | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia. Wykonawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Wszystkie produkty wyszczególnione w pozycjach 2, 3, 4, 5 będą dostarczane przez Wykonawcę od jednego producenta. W ramach każdej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat zawierający: 1. nazwę produktu, 2. numer katalogowy, 3. numer serii, 4. datę ważności, 5. opis kontroli jakości, 6. warunki przechowywania. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat przy każdorazowej dostawie produktów lub w formie elektronicznej w dniu wysyłki towaru. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że producent posiada wdrożony system jakości zgodny z normą ISO 9001. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów. Podane w załącznikach normy nie stanowią elementu/sposobu opisu przedmiotu zamówienia, do którego odnosi się art. 101 ust. 4 PZP. Jest ona informacją/daną podmiotową, która ma zobrazować wymagania jakim sprostać musi Zamawiający po to, by zostały zaoferowane takie materiały do badań, na których Zamawiający pracując nie naruszy wymagań akredytacyjnych.

## Zał. 4 - Materiały pomoc.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ
CZĘŚĆ 4 - MATERIAŁY POMOCNICZE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Paski wskaźnikowe pH 0-14 | - | 1 rok | op. | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | System do przechowywania mikroorganizmów w postaci mrożonej (sterylne kriofiolki z płynem odżywczym na bazie glicerolu), wolne od TSE/BSE rekomendowane dla sektora farmaceutycznego | - | 1,5 roku | op. | 25 fiolek | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Woreczki sterylne do przechowywania próbek z metalowym zamknięciem o wymiarach około 140x229 mm | - | 1 rok | szt. | - | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Woreczki sterylne z gąbką do pobierania wymazów, pojemność około 250ml | - | 1 rok | szt. | - | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Worki sterylne do stomachera z całkowitym filtrem o wymiarach 190 x 300 mm, o jakości filtra równoważnej z cechami produktu firmy Interscience | - | 1 rok | szt. | - | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia. Dla wyrobów sterylnych wymagany jest certyfikat jakości poświadczający jałowość produktu dla danej serii z określonym terminem ważności. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat przy każdorazowej dostawie produktów lub w formie elektronicznej w dniu wysyłki towaru. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów.

## Zał. 5 -Wskaźniki sterylizacji
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ
CZĘŚĆ 5 - WSKAŹNIKI STERYLIZACJI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Sporal "A" | PB02/B edycja 01.02.2022 metoda akredytowana | 1 rok | op. | po 10 szt. | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Sporal "S" | PB02/B edycja 01.02.2022 metoda akredytowana | 1 rok | op. | po 40 szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Taśma samoprzylepna, indykatorowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w 160°C w czasie 120 min. Szer. taśmy 19 mm, dł. 50 m, barwa biała, klasa 1 zgodnie z normą ISO 11140 lub równoważna | - | 1 rok | rolka | - | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parą wodną w 121oC, samoprzylepna, szer. taśmy 19 mm, dł. 50 m (klasa 1 zgodnie z normą ISO 11140 lub równoważna) | - | 1 rok | rolka | - | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną w temp. 121ºC przez 15 minut, wg ISO 11138 lub równoważny, do procesów sterylizacji płynów - G.stearothermophilus log 5 | - | 15 miesięcy | op. | 50 szt. -ampułki szklane | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w temp. 160 °C 120 min. (np.Rurki Browna z białą plamką), zgodnie z ISO 11140 typ 6 lub równoważny | - | 7 miesięcy | op. | po 100 szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Wskaźnik chemiczny sterylizacji - paski emulacyjne do kontroli procesu sterylizacji parowej w 121° C przez 15 min.w autoklawie, klasa 6 wg ISO 11140 lub równoważny | - | 1 rok | op. | po 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Wskaźnik chemiczny sterylizacji - paski emulacyjne do kontroli procesu sterylizacji parowej w autoklawie w 134° C przez 7 min lub w 121 °C przez 20 min.; klasa 6 wg ISO 11140 lub równoważne | - | 2 lata | op. | po 200 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Wskaźniki biologiczne sterylizacji parą wodną w temperaturze poniżej 118 °C, zgodnie z ISO 11138 lub równoważne w postaci pasków ze sporami B. subtilis #5230 log 6 | - | 14 miesięcy | op. | 20 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia. W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim lub angielskim zawierający: 1. nazwę produktu, 2. numer katalogowy produktu, 3. numer serii, 4. datę ważności, 5. opis kontroli jakości. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Wykonawca w ramach jednorazowego zamówienia określonego asortymentu dostarczy towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie, przez producenta wskaźników systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe produktów. Podane w załącznikach normy nie stanowią elementu/sposobu opisu przedmiotu zamówienia, do którego odnosi się art. 101 ust. 4 PZP. Jest ona informacją/daną podmiotową, która ma zobrazować wymagania jakim sprostać musi Zamawiający po to, by zostały zaoferowane takie materiały do badań, na których Zamawiający pracując nie naruszy wymagań akredytacyjnych.

## Zał. 6 - Mat. do pob. wody
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ
CZĘŚĆ 6 - MATERIAŁY DO POBIERANIA PRÓBEK WODY
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Butelka do pobierania próbek wody, z tworzywa sztucznego, sterylna, jednorazowa, pakowana pojedynczo, utrwalona tiosiarczanem sodu, o pojemności 500 ml, z nakrętką, średnica szyjki min. 30 mm, Każda butelka oznaczona numerem LOT i datą ważności; | - | 16 miesięcy | szt. | opakowanie zbiorcze: 90 do 150 szt. | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Okres ważności butelek min. 16 miesięcy od daty dostawy. W ramach jednorazowej dostawy Wykonawca dostarczy produkt z jednym numerem serii. W ramach jednorazowej dostawy Wykonawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim lub angielskim zawierający: 1. nazwę produktu, 2. numer katalogowy produktu, 3. numer serii i datę ważności, 4. deklaracja producenta o sterylizacji gotowego produktu. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów.