CZERWIEC 2021R

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U.  z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

-Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 04/07/2021/NLW  i 21/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

-Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 02/07/2021/NLW  i 19/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

-Kołobrzeg, ul. Gierczak (poidełko przy muzeum)  po rozpatrzeniu danych zawartych                       w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 53/07/2021/NLW  i 52/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Petrykozy (hydrant przy posesji nr 9)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu         z badań laboratoryjnych Nr 14/07/2021/NLW  i 31/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stramniczka (hydrant przy posesji nr 11)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 10/07/2021/NLW  i 27/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Kłopotowo (hydrant przy posesji nr 23)  po rozpatrzeniu danych zawartych    w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 16/07/2021/NLW  i 33/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Kinowo (hydrant przy posesji nr 20)  po rozpatrzeniu danych zawartych      w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 13/07/2021/NLW  i 32/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 dz. nr 28/34 obr. Ustronie Morskie po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 09/07/2021/NLW   i 26/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w  Bogucinie,

5. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rzesznikowo 1 po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 07/07/2021/NLW  i 22/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

Stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie,

Włościborzu, Gorawinie, Bagiczu oraz Rymaniu.