Nasz znak:HŚ.9020.2.47.2024.AK Skierniewice, dnia 14 marca 2024 r.

**Gmina Skierniewice**

**ul. Reymonta 23**

**96-100 Skierniewice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając   
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z póżn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.   
z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.   
z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza**

**przydatność wody wodociągu Dębowa Góra do spożycia**

**UZASADNIENIE**

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Dębowa Góra czyli Gmina Skierniewice przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu   
w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych   
w dniu 05.03.2024 r. z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Dębowej Górze, sprawozdania z badań z dnia 08.03.2024 r. nr 635/2024-W-2 i nr 636/2024-W-4.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A (dodatkowo Mn, Fe)   
w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego   
z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań,   
a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Dębowa Góra odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor**

**Sanitarny w Skierniewicach**

***Zastępca z up. Dorota Rosińska***

*/podpisano elektronicznie/*