HŚ.9020.2.11.2026.AK

Skierniewice, dnia 25 marca 2026 r.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach

z dnia 25.03.2026 r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Głuchów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że CEWOKAN sp. z o.o. w Łowiczu, ul. Sochaczewska 52, jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Głuchów wykonała obowiązek określony w decyzji z dnia 06.02.2026 r., znak: HŚ.9020.2.11.2026.SK i doprowadziła jakość wody do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

W próbkach wody pobranych do badań w stałych punktach monitoringowych wodociągu publicznego Głuchów nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

Woda z wodociągu publicznego w Głuchowie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Dorota Rosińska

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- Adresat

- a/a